## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ Нюксеница | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Нюксеница ТСН 1 ао |  |  | 1
0,4 Нюксеница ТСН 2 ао |  |  | 1
0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 2176.193 | 2178.459 |  |  | 2.266
0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 8115.806 | 8117.949 |  |  | 2.143
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 1255.116 | 1255.2464 | 30 | 3.912 | 3.912 | 0 | 0
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 342.6852 | 344.5628 | 30 | 56.328 | 56.328 | 0 | 0
10 Нюксеница Резерв ао | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 1 ап RS | 2374.5772 | 2375.9213 | 6000 | 8064.6 | 8064 | 0.6 | 0.01
10 Нюксеница Т 2 ап RS | 1868.4299 | 1870.0434 | 6000 | 9681 | 9681 | 0 | 0
10 Нюксеница-Берез.Слобода ао RS | 2382.4445 | 2385.6117 | 2000 | 6334.4 | 6334.4 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 614.7857 | 615.2002 | 3000 | 1243.5 | 1243.8 | -0.3 | -0.02
10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 1.5293 | 1.5293 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао | 1275 | 1275 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 2440.6246 | 2441.4737 | 3000 | 2547.3 | 2547.6 | -0.3 | -0.01
10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 0.0219 | 0.0219 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао | 596.5644 | 596.5644 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 596.563 | 596.563 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | 31.1305 | 31.1494 | 3000 | 56.7 | 56.7 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 2658.5728 | 2658.7009 | 3000 | 384.3 | 384.3 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | 0.2302 | 0.2302 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 269.0666 | 269.2278 | 2000 | 322.4 | 322.6 | -0.2 | -0.06
10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 1375.6739 | 1375.7176 | 1500 | 65.55 | 65.55 | 0 | 0
10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 856.5228 | 857.3411 | 2000 | 1636.6 | 1636.8 | -0.2 | -0.01
10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 5021.5984 | 5022.1426 | 2000 | 1088.4 | 1088.2 | 0.2 | 0.02
10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 1991.5176 | 1993.2771 | 1000 | 1759.5 | 1759.6 | -0.1 | -0.01
10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 1823.778 | 1825.3822 | 1500 | 2406.3 | 2406.45 | -0.15 | -0.01
35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 40.6929 | 40.6929 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 20.8266 | 20.8266 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 615.4294 | 615.4294 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 86.127 | 86.127 | 10500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35650.79 | 35655.649 | -0.45