## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нюксеница | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нюксеница ТСН 1 ао | 0.178 | 0.156 | 0.152 | 0.15 | 0.152 | 0.152 | 0.15 | 0.15 | 0.148 | 0.15 | 0.15 | 0.152 | 0.152 | 0.15 | 0.152 | 0.15 | 0.152 | 0.154 | 0.148 | 0.15 | 0.154 | 0.15 | 0.152 | 0.164 | 3.668
| 0,4 Нюксеница ТСН 2 ао | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.068
| 0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 0.263 | 0.231 | 0.144 | 0.15 | 0.168 | 0.164 | 0.217 | 0.234 | 0.654 | 0.935 | 0.955 | 1.637 | 0.704 | 0.361 | 0.265 | 0.326 | 0.421 | 0.96 | 1.26 | 0.622 | 0.696 | 0.861 | 0.436 | 0.624 | 13.288
| 0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 0.717 | 0.725 | 0.865 | 0.586 | 0.815 | 0.794 | 2.596 | 3.39 | 1.514 | 0.849 | 0.97 | 0.773 | 1.8 | 2.39 | 1.858 | 1.664 | 2.85 | 1.187 | 2.352 | 2.137 | 3.663 | 3.375 | 1.547 | 2.619 | 42.036
| 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 13.464 | 13.536 | 11.28 | 9.528 | 9.54 | 9.9 | 12.012 | 16.992 | 18.204 | 16.56 | 15.168 | 16.104 | 16.764 | 17.424 | 17.88 | 17.052 | 16.968 | 13.176 | 13.38 | 15.048 | 17.952 | 16.296 | 13.356 | 13.152 | 350.736
| 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница Резерв ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница Т 1 ап RS | 395.4 | 366 | 350.4 | 340.8 | 334.8 | 358.2 | 448.8 | 511.2 | 537.6 | 561 | 570.6 | 559.2 | 520.2 | 511.2 | 517.8 | 529.2 | 511.8 | 549.6 | 553.8 | 577.8 | 582 | 597 | 525.6 | 453.6 | 11763.6
| 10 Нюксеница Т 2 ап RS | 548.4 | 495 | 470.4 | 444.6 | 462.6 | 489 | 666.6 | 757.2 | 912.6 | 925.8 | 945 | 947.4 | 921.6 | 900 | 843.6 | 871.2 | 889.8 | 896.4 | 902.4 | 922.2 | 894.6 | 871.8 | 814.8 | 676.8 | 18469.8
| 10 Нюксеница-Берез.Слобода ао RS | 360.8 | 319.8 | 301.4 | 278.4 | 284.4 | 294.6 | 412.6 | 487.6 | 582.6 | 594.6 | 613 | 608.4 | 603.4 | 604.2 | 559.4 | 584.4 | 608.4 | 574 | 583.4 | 600.4 | 576.2 | 555 | 527.4 | 443.6 | 11958
| 10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 36.9 | 33.9 | 33.3 | 31.5 | 33.6 | 35.1 | 41.7 | 50.1 | 53.7 | 59.4 | 53.7 | 54.9 | 65.1 | 59.1 | 60.3 | 59.1 | 58.8 | 64.8 | 61.8 | 66 | 69 | 62.1 | 51.3 | 43.2 | 1238.4
| 10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао | 138.6 | 127.2 | 126.6 | 123.6 | 135.6 | 148.8 | 198.6 | 211.8 | 259.2 | 262.8 | 264.6 | 276 | 253.8 | 239.4 | 223.8 | 223.2 | 219 | 246.6 | 242.4 | 244.8 | 247.8 | 238.8 | 214.2 | 169.8 | 5037
| 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 138.3 | 127.5 | 126.3 | 124.2 | 135 | 149.1 | 198.6 | 211.5 | 259.5 | 262.8 | 264.6 | 276 | 253.8 | 239.4 | 223.5 | 223.2 | 219.3 | 246.3 | 242.4 | 245.1 | 247.5 | 239.1 | 214.2 | 169.5 | 5036.7
| 10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Нюксеница-Газ 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | [24 empty] | 0
| 10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 13.2 | 21.9 | 24.6 | 20.7 | 16.5 | 18 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 15 | 21.6 | 15.3 | 14.1 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 366.6
| 10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | [24 empty] | 0
| 10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 28.4 | 27.4 | 22.2 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 30.2 | 33.8 | 36 | 31 | 34 | 32.6 | 33.6 | 31 | 33.6 | 34.8 | 33.6 | 38.2 | 44.6 | 43 | 42 | 47.4 | 44.4 | 37.4 | 806.4
| 10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 6.45 | 5.85 | 6 | 6 | 6.3 | 6.75 | 9.45 | 8.1 | 9.75 | 9.75 | 9 | 11.7 | 9.3 | 9.15 | 10.5 | 11.1 | 10.95 | 12.9 | 13.5 | 16.5 | 11.85 | 12.9 | 11.4 | 9.75 | 234.9
| 10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 60.6 | 55.8 | 51.4 | 52.4 | 51.6 | 54.8 | 71.6 | 80.6 | 85.4 | 89.6 | 95.8 | 102.8 | 106.4 | 91 | 94.4 | 100.8 | 102.8 | 111 | 117.4 | 121.2 | 118.4 | 119.4 | 104.6 | 84 | 2123.8
| 10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 65.8 | 58.4 | 55.6 | 53.8 | 55.8 | 62.2 | 85.4 | 105.2 | 115 | 129.8 | 143.6 | 130.2 | 126.6 | 115.6 | 114.6 | 118.6 | 107.8 | 127.2 | 132.2 | 136.6 | 141.4 | 153 | 126.4 | 98.6 | 2559.4
| 10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 59.3 | 53.2 | 53.2 | 53.5 | 54.1 | 65.8 | 85.9 | 95.6 | 105.8 | 116.6 | 115.2 | 109.8 | 98.8 | 103.8 | 101.5 | 101.4 | 95.1 | 105.2 | 106.4 | 105.6 | 106.1 | 104 | 89.6 | 71.1 | 2156.6
| 10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 159.9 | 152.1 | 145.8 | 140.1 | 130.2 | 130.35 | 152.55 | 162.75 | 159.45 | 149.7 | 147 | 145.8 | 106.5 | 126 | 129.15 | 132.45 | 130.5 | 127.95 | 123 | 133.5 | 129 | 142.5 | 140.7 | 143.1 | 3340.05
| 35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 2026.076 | 1849.1 | 1767.643 | 1693.218 | 1729.677 | 1841.814 | 2430.477 | 2749.42 | 3159.022 | 3235.946 | 3294.047 | 3289.968 | 3136.524 | 3064.277 | 2946.109 | 3022.744 | 3023.243 | 3137.231 | 3155.742 | 3244.761 | 3201.817 | 3177.484 | 2893.895 | 2430.811 | 65501.046
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нюксеница
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нюксеница |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч