## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Нюксеница | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нюксеница ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Нюксеница ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 0.08 | 0.109 | 0.021 | 0.065 | 0.087 | 0.034 | 0.081 | 0.115 | 0.1 | 0.23 | 0.22 | 0.089 | 0.11 | 0.108 | 0.015 | 0.092 | 0.131 | 0.076 | 0.161 | 0.044 | 0.016 | 0.244 | 0.027 | 0.011 | 2.266
| 0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 0.071 | 0.048 | 0.067 | 0.02 | 0.052 | 0.045 | 0.047 | 0.163 | 0.092 | 0.026 | 0.028 | 0.051 | 0.098 | 0.14 | 0.065 | 0.068 | 0.031 | 0.074 | 0.288 | 0.127 | 0.258 | 0.099 | 0.128 | 0.057 | 2.143
| 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 1.584 | 1.62 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.084 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.912
| 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 0 | 0 | 1.692 | 2.688 | 2.616 | 2.508 | 2.436 | 2.892 | 3.12 | 3.732 | 3.672 | 2.892 | 2.256 | 2.568 | 1.344 | 1.428 | 1.776 | 2.556 | 2.136 | 2.616 | 2.964 | 2.664 | 2.76 | 3.012 | 56.328
| 10 Нюксеница Резерв ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница Т 1 ап RS | 308.4 | 300 | 303.6 | 294 | 293.4 | 291.6 | 292.8 | 310.8 | 352.8 | 375.6 | 382.2 | 402 | 356.4 | 375.6 | 402 | 376.2 | 378.6 | 341.4 | 328.2 | 344.4 | 328.2 | 319.8 | 301.8 | 304.2 | 8064
| 10 Нюксеница Т 2 ап RS | 380.4 | 346.2 | 352.8 | 335.4 | 343.8 | 342 | 366.6 | 394.2 | 456.6 | 472.2 | 457.2 | 458.4 | 434.4 | 456 | 435.6 | 444.6 | 478.2 | 414.6 | 402.6 | 418.8 | 379.2 | 375.6 | 371.4 | 364.2 | 9681
| 10 Нюксеница-Берез.Слобода ао RS | 249.6 | 216.4 | 221.2 | 207.4 | 213.2 | 212.6 | 236.2 | 259.6 | 314.8 | 318.2 | 311.2 | 305.8 | 280.6 | 311.2 | 288.2 | 301.6 | 326.4 | 261.2 | 261.8 | 273.4 | 245 | 239.4 | 241.4 | 238 | 6334.4
| 10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 48.9 | 48 | 50.1 | 49.5 | 50.7 | 48.9 | 49.2 | 50.1 | 50.1 | 51.9 | 52.8 | 56.4 | 58.2 | 54.3 | 55.8 | 54.6 | 59.1 | 52.8 | 49.2 | 53.1 | 51.3 | 49.8 | 49.2 | 49.8 | 1243.8
| 10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 96.9 | 98.1 | 100.8 | 99.9 | 99.6 | 97.8 | 98.7 | 101.4 | 108.3 | 117 | 113.7 | 118.5 | 117.6 | 113.1 | 113.1 | 108.9 | 115.8 | 115.5 | 108.3 | 109.5 | 102 | 103.2 | 96.9 | 93 | 2547.6
| 10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Газ 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 56.7
| 10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 15.6 | 15.3 | 16.5 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 18 | 15.3 | 16.5 | 18 | 15 | 15.6 | 15 | 16.5 | 19.5 | 15 | 15.6 | 15 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 384.3
| 10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 14.2 | 14 | 12.8 | 11.2 | 11.8 | 12 | 13.4 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 12.6 | 13.4 | 13.6 | 13.2 | 14.2 | 13.4 | 14.8 | 13.8 | 14 | 14.8 | 13 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 322.6
| 10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 2.4 | 2.4 | 2.55 | 2.25 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.95 | 2.7 | 3.45 | 3 | 3.45 | 3.6 | 2.55 | 3.9 | 4.5 | 3.45 | 3 | 2.1 | 3.6 | 2.7 | 2.55 | 1.95 | 1.8 | 65.55
| 10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 60.4 | 58.6 | 60.2 | 58.8 | 59.8 | 61.2 | 58.8 | 59.8 | 56.6 | 63.2 | 61.8 | 69.8 | 78.2 | 69 | 84.2 | 81.4 | 85.6 | 78.6 | 76.4 | 78.6 | 77.8 | 71.8 | 63 | 63.2 | 1636.8
| 10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 40 | 39.6 | 40.6 | 38.4 | 39.4 | 39.4 | 39.6 | 42.4 | 41.8 | 51.2 | 54.2 | 56.8 | 57.4 | 54.6 | 53.6 | 50.6 | 49 | 47.6 | 43.6 | 45.2 | 41.8 | 40.8 | 39.6 | 41 | 1088.2
| 10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 67.6 | 65 | 68.2 | 67.4 | 67.8 | 66.4 | 65.5 | 66.5 | 80.1 | 92.3 | 94.7 | 96.3 | 76.6 | 83.3 | 87.7 | 81.8 | 72.2 | 67.7 | 66.2 | 67.9 | 64.6 | 65.2 | 64.4 | 64.2 | 1759.6
| 10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 91.35 | 88.5 | 86.7 | 83.4 | 79.65 | 78.9 | 82.5 | 94.65 | 127.8 | 121.05 | 122.55 | 126.9 | 87.9 | 118.2 | 122.25 | 110.85 | 114.45 | 98.55 | 95.85 | 103.5 | 96.15 | 95.55 | 89.25 | 90 | 2406.45
| 35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1379.585 | 1296.277 | 1320.818 | 1268.723 | 1282.905 | 1273.787 | 1325.064 | 1416.37 | 1626.724 | 1703.788 | 1687.57 | 1729.682 | 1587.364 | 1671.278 | 1680.058 | 1647.45 | 1718.438 | 1519.356 | 1468.235 | 1533.587 | 1422.388 | 1398.307 | 1353.615 | 1344.28 | 35655.649
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нюксеница
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нюксеница |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч