## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ананьино | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ананьино | [20 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ао | 6 Ананьино Т 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ап | 6 Ананьино Т 1 ап RS | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ап RS | 6 Ананьино-Город 7 ао | 6 Ананьино-Город 7 ао RS | 6 Ананьино-Городской ао | 6 Ананьино-Городской ао RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ап RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ао | 6 Ананьино-Овощехранилище ао RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ап | 6 Ананьино-Овощехранилище ап RS
00 - 01 | 0.392 | 0.392 | 0 | 0 | 4191.84 | 4192.56 | 40.8 | 41.04 | 1260.48 | 0 | 215.28 | 214.92 | 113.28 | 113.52 | 1950.72 | 1951.2 | 0 | 610.56 | 610.2 | 0 | 0
01 - 02 | 0.368 | 0.364 | 0 | 0 | 4080.96 | 4081.68 | 38.88 | 38.64 | 1255.2 | 0 | 195.84 | 195.84 | 107.04 | 106.8 | 1903.68 | 1903.68 | 0 | 580.32 | 580.32 | 0 | 0
02 - 03 | 0.368 | 0.368 | 0 | 0 | 3952.8 | 3949.92 | 38.4 | 38.64 | 1126.56 | 0 | 179.28 | 178.92 | 84.48 | 84.72 | 1905.6 | 1904.64 | 0 | 617.76 | 617.76 | 0 | 0
03 - 04 | 0.36 | 0.364 | 0 | 0 | 4001.76 | 4001.04 | 38.88 | 38.64 | 1259.04 | 0 | 155.52 | 156.24 | 84.96 | 84.72 | 1894.08 | 1894.08 | 0 | 570.24 | 569.88 | 0 | 0
04 - 05 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 3972.96 | 3973.68 | 38.88 | 38.88 | 1190.88 | 0 | 155.52 | 155.52 | 84.48 | 84.24 | 1939.2 | 1939.2 | 0 | 567.36 | 567.72 | 0 | 0
05 - 06 | 0.336 | 0.336 | 0 | 0 | 3827.52 | 3826.8 | 42.24 | 42.48 | 1147.2 | 0 | 169.2 | 168.48 | 97.92 | 98.16 | 1898.88 | 1898.88 | 0 | 473.04 | 473.4 | 0 | 0
06 - 07 | 0.344 | 0.344 | 0 | 0 | 4042.08 | 4042.08 | 136.32 | 136.08 | 1195.2 | 0 | 184.32 | 185.04 | 123.36 | 123.12 | 1932.48 | 1932 | 0 | 473.76 | 473.04 | 0 | 0
07 - 08 | 0.344 | 0.344 | 0 | 0 | 4655.52 | 4654.08 | 255.36 | 255.36 | 1411.2 | 0 | 225.36 | 224.64 | 120 | 120 | 1933.44 | 1934.4 | 0 | 709.92 | 710.28 | 0 | 0
08 - 09 | 0.36 | 0.356 | 0 | 0 | 4753.44 | 4754.16 | 86.4 | 86.64 | 1399.68 | 0 | 288 | 288.36 | 144.48 | 144.72 | 1892.16 | 1891.68 | 0 | 943.2 | 942.84 | 0 | 0
09 - 10 | 0.344 | 0.348 | 0 | 0 | 5063.04 | 5063.04 | 166.56 | 166.32 | 1591.68 | 0 | 322.56 | 322.92 | 148.32 | 148.08 | 1813.44 | 1813.92 | 0 | 1018.8 | 1018.08 | 0 | 0
10 - 11 | 0.392 | 0.388 | 0 | 0 | 5117.76 | 5117.76 | 68.16 | 67.92 | 1652.16 | 0 | 309.6 | 309.24 | 146.4 | 146.64 | 1918.08 | 1918.08 | 0 | 1019.52 | 1020.24 | 0 | 0
11 - 12 | 0.376 | 0.376 | 0 | 0 | 5307.84 | 5307.84 | 234.72 | 234.96 | 1640.64 | 0 | 317.52 | 317.52 | 148.32 | 148.56 | 1944 | 1943.04 | 0 | 1018.08 | 1018.08 | 0 | 0
12 - 13 | 0.376 | 0.38 | 0 | 0 | 5127.84 | 5127.84 | 68.16 | 68.16 | 1641.6 | 0 | 303.84 | 304.2 | 152.16 | 151.68 | 1968.96 | 1969.44 | 0 | 988.56 | 988.2 | 0 | 0
13 - 14 | 0.36 | 0.356 | 0 | 0 | 5116.32 | 5117.76 | 104.64 | 104.64 | 1632.48 | 0 | 332.64 | 332.64 | 150.24 | 150.72 | 1918.08 | 1920 | 0 | 971.28 | 972.72 | 0 | 0
14 - 15 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 5024.16 | 5024.16 | 207.84 | 208.08 | 1515.84 | 0 | 323.28 | 323.28 | 161.28 | 161.28 | 1811.52 | 1811.52 | 0 | 999.36 | 999.72 | 0 | 0
15 - 16 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 5041.44 | 5042.88 | 100.32 | 100.32 | 1634.88 | 0 | 373.68 | 373.68 | 149.28 | 149.28 | 1834.56 | 1834.08 | 0 | 946.8 | 946.08 | 0 | 0
16 - 17 | 0.112 | 0.116 | 0 | 0 | 5326.56 | 5325.84 | 282.72 | 282.48 | 1642.08 | 0 | 367.2 | 366.84 | 132.48 | 132.24 | 2002.56 | 2003.04 | 0 | 894.96 | 895.32 | 0 | 0
17 - 18 | 0.128 | 0.124 | 0 | 0 | 4970.88 | 4970.88 | 90.24 | 90.24 | 1615.2 | 0 | 299.52 | 299.88 | 131.04 | 131.04 | 1981.44 | 1981.44 | 0 | 848.16 | 848.16 | 0 | 0
18 - 19 | 0.328 | 0.328 | 0 | 0 | 4848.48 | 4849.2 | 59.52 | 59.76 | 1631.52 | 0 | 285.12 | 285.12 | 148.8 | 148.8 | 1955.52 | 1955.52 | 0 | 765.36 | 765.36 | 0 | 0
19 - 20 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 4826.88 | 4826.16 | 105.12 | 104.88 | 1599.36 | 0 | 290.88 | 290.52 | 150.24 | 150.24 | 1950.72 | 1951.2 | 0 | 726.48 | 726.12 | 0 | 0
20 - 21 | 0.288 | 0.292 | 0 | 0 | 4680 | 4680.72 | 141.6 | 141.6 | 1580.16 | 0 | 270 | 270 | 159.36 | 159.36 | 1850.88 | 1850.4 | 0 | 676.8 | 677.16 | 0 | 0
21 - 22 | 0.264 | 0.264 | 0 | 0 | 4459.68 | 4460.4 | 62.88 | 62.88 | 1497.12 | 0 | 295.2 | 295.2 | 166.56 | 166.56 | 1802.88 | 1802.88 | 0 | 636.48 | 636.48 | 0 | 0
22 - 23 | 0.224 | 0.22 | 0 | 0 | 4429.44 | 4427.28 | 45.12 | 45.12 | 1462.08 | 0 | 314.64 | 314.28 | 162.24 | 162.48 | 1869.12 | 1869.6 | 0 | 575.28 | 575.28 | 0 | 0
23 - 00 | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 4510.08 | 4510.8 | 43.68 | 43.92 | 1515.36 | 0 | 306 | 306.36 | 152.16 | 151.92 | 1961.28 | 1960.8 | 0 | 533.52 | 533.52 | 0 | 0
Сумма | 7.344 | 7.34 | 0 | 0 | 111329.28 | 111328.56 | 2497.44 | 2497.68 | 35097.6 | 0 | 6480 | 6479.64 | 3218.88 | 3218.88 | 45833.28 | 45834.72 | 0 | 18165.6 | 18165.96 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ананьино |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч