## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Биряково | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Биряково | [18 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Биряково ТСН 1 ао | 0,4 Биряково ТСН 2 ао | 10 Биряково Т 1 ап | 10 Биряково Т 2 ап | 10 Биряково-Биряково I ао | 10 Биряково-Биряково II ао | 10 Биряково-Дальний ао | 10 Биряково-Загоскино ао | 10 Биряково-Никольский ао | 10 Биряково-Погорелово ао | 10 Биряково-Слободищево ао | 10 Биряково-Чучково ао | 110 Биряково СМВ ао | 110 Биряково СМВ ао RS | 110 Биряково СМВ ап | 110 Биряково СМВ ап RS | 110 Биряково Т 1 ап | 110 Биряково Т 2 ап | 110 Биряково Т 2 ап RS
00 - 01 | 1.065 | 0.27 | 77.2 | 98 | 56 | 15.25 | 7.5 | 6.375 | 9 | 6 | 13.5 | 58 | 0 | 0 | 4844.4 | 4837.8 | 85.8 | 99 | 102.3
01 - 02 | 1.05 | 0.27 | 75.2 | 91 | 52.75 | 14.625 | 6.75 | 6.25 | 8.6 | 7.5 | 13.5 | 52.6 | 0 | 0 | 5227.2 | 5233.8 | 79.2 | 92.4 | 92.4
02 - 03 | 1.035 | 0.315 | 71.6 | 87.5 | 48.5 | 14.625 | 4.75 | 6.125 | 8.8 | 10.5 | 14 | 48.4 | 0 | 0 | 5200.8 | 5194.2 | 79.2 | 92.4 | 92.4
03 - 04 | 1.05 | 0.255 | 67.6 | 103.5 | 46.625 | 13.5 | 4.5 | 6.25 | 9 | 8.5 | 12.75 | 66.4 | 0 | 0 | 4791.6 | 4798.2 | 79.2 | 105.6 | 105.6
04 - 05 | 1.095 | 0.21 | 68.8 | 152 | 47.625 | 14.375 | 4.75 | 6.875 | 8.7 | 8 | 13.5 | 112.8 | 0 | 0 | 3894 | 3887.4 | 79.2 | 158.4 | 155.1
05 - 06 | 1.11 | 0.165 | 81.6 | 175 | 59.875 | 18.625 | 5.5 | 7 | 9.1 | 7.25 | 15.5 | 128.8 | 0 | 0 | 2230.8 | 2230.8 | 85.8 | 171.6 | 174.9
06 - 07 | 1.11 | 0.195 | 113.2 | 181.5 | 89.75 | 25.25 | 6 | 7.625 | 9.7 | 8.25 | 19.25 | 125 | 198 | 198 | 580.8 | 580.8 | 125.4 | 184.8 | 184.8
07 - 08 | 1.11 | 0.225 | 160 | 192 | 131.875 | 33.75 | 7.75 | 8.75 | 11.2 | 10.5 | 19.75 | 124.4 | 2244 | 2244 | 0 | 0 | 165 | 198 | 194.7
08 - 09 | 1.11 | 0.21 | 164.8 | 195 | 136.625 | 36.125 | 8 | 8.375 | 12.2 | 10.75 | 23.25 | 120.8 | 4026 | 4032.6 | 0 | 0 | 171.6 | 198 | 198
09 - 10 | 1.245 | 0.24 | 165.2 | 187 | 134.25 | 37.625 | 10.25 | 8.5 | 13.9 | 11 | 25.25 | 107.8 | 4804.8 | 4804.8 | 0 | 0 | 171.6 | 184.8 | 188.1
10 - 11 | 1.29 | 0.195 | 155.2 | 195 | 125.125 | 50 | 10 | 8.625 | 13.1 | 10 | 33.75 | 95.4 | 4316.4 | 4309.8 | 0 | 0 | 165 | 198 | 198
11 - 12 | 1.26 | 0.225 | 156.4 | 191.5 | 124.625 | 52.875 | 11.75 | 8.625 | 13.3 | 10 | 34.75 | 88.4 | 4976.4 | 4976.4 | 0 | 0 | 158.4 | 198 | 194.7
12 - 13 | 1.2 | 0.255 | 160 | 204 | 128.875 | 35.875 | 8.5 | 11.125 | 14.2 | 9.75 | 33.5 | 118.2 | 105.6 | 112.2 | 422.4 | 422.4 | 171.6 | 204.6 | 204.6
13 - 14 | 1.2 | 0.375 | 172.8 | 201 | 112.5 | 39.25 | 38.5 | 11.125 | 14.1 | 8.5 | 20.25 | 124.2 | 1029.6 | 1023 | 13.2 | 13.2 | 178.2 | 204.6 | 204.6
14 - 15 | 1.38 | 0.12 | 117.6 | 222 | 93.625 | 55.5 | 4 | 8.625 | 12.7 | 9 | 22.5 | 128.6 | 2930.4 | 2930.4 | 0 | 0 | 125.4 | 224.4 | 224.4
15 - 16 | 1.245 | 0.24 | 131.6 | 205 | 101.5 | 45.5 | 11 | 8.375 | 9.9 | 9 | 26.25 | 120.4 | 488.4 | 488.4 | 0 | 6.6 | 138.6 | 204.6 | 207.9
16 - 17 | 1.215 | 0.315 | 146.4 | 182 | 113 | 54.875 | 10.75 | 10.625 | 12.1 | 10.25 | 36.25 | 76.6 | 145.2 | 151.8 | 145.2 | 138.6 | 151.8 | 184.8 | 184.8
17 - 18 | 1.14 | 0.36 | 150.8 | 174.5 | 115.75 | 39.875 | 9.75 | 12.5 | 14.4 | 10.5 | 36 | 82.2 | 0 | 0 | 818.4 | 825 | 158.4 | 178.2 | 178.2
18 - 19 | 1.2 | 0.225 | 141.2 | 219.5 | 112.25 | 41.125 | 9.75 | 7.75 | 14.2 | 9.25 | 36.25 | 124.8 | 0 | 0 | 818.4 | 811.8 | 145.2 | 224.4 | 221.1
19 - 20 | 1.155 | 0.255 | 143.6 | 219 | 113.25 | 36.375 | 10.5 | 7.75 | 12.8 | 10.75 | 29.25 | 138 | 92.4 | 85.8 | 396 | 396 | 151.8 | 217.8 | 221.1
20 - 21 | 1.155 | 0.315 | 140 | 227 | 107.625 | 38.375 | 11.75 | 8.625 | 13 | 10 | 27.5 | 145.6 | 79.2 | 79.2 | 330 | 330 | 145.2 | 231 | 231
21 - 22 | 1.08 | 0.375 | 130.8 | 182 | 104.25 | 34.75 | 9 | 7 | 13.2 | 9.25 | 22.25 | 109 | 0 | 0 | 2072.4 | 2072.4 | 138.6 | 184.8 | 184.8
22 - 23 | 1.05 | 0.39 | 114 | 164.5 | 86.875 | 28.625 | 11 | 7.25 | 12.7 | 7.75 | 18.75 | 102.8 | 0 | 0 | 4184.4 | 4177.8 | 125.4 | 171.6 | 168.3
23 - 00 | 1.11 | 0.345 | 88.8 | 113 | 63.5 | 22.75 | 9.75 | 7 | 11 | 6.75 | 14.5 | 63 | 0 | 0 | 5689.2 | 5702.4 | 92.4 | 112.2 | 115.5
Сумма | 27.66 | 6.345 | 2994.4 | 4162.5 | 2306.625 | 799.5 | 231.75 | 197.125 | 280.9 | 219 | 562 | 2462.2 | 25436.4 | 25436.4 | 41659.2 | 41659.2 | 3168 | 4224 | 4227.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Биряково |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч