## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [24 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Вожега ТСН ао | 10 Вожега Т 1 ап | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-Водокачка ао | 10 Вожега-Вожегодский ао | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Гараж ао | 10 Вожега-Железнодорожный ао | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Комплекс ао | 10 Вожега-Ленинский путь ао | 10 Вожега-Марьино ао | 10 Вожега-Отрадное ао | 10 Вожега-Сямба ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Чкалово ао | 10 Вожега-Явенга ао | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ап | 35 Вожега Т 1 ап | 35 Вожега Т 2 ап | 35 Вожега-Гридино ап (резерв) | 35 Вожега-Деревенька 2 ап
00 - 01 | 1.35 | 165.75 | 894.75 | 44.4 | 0 | 12.875 | 72.2 | 6 | 22.4 | 146.4 | 210.4 | 0 | 2.375 | 63.125 | 12.5625 | 128.625 | 300.8 | 17.6 | 25 | 0 | 0 | 184.8 | 173.25 | 0 | 172.2
01 - 02 | 1.375 | 153 | 777.75 | 44.4 | 0 | 12.5 | 64.6 | 5.2 | 20 | 132 | 188.8 | 0 | 2.125 | 58.75 | 12.0625 | 85.625 | 270.4 | 15.6 | 22 | 0 | 0 | 172.2 | 160.125 | 0 | 159.6
02 - 03 | 1.35 | 146.25 | 724.5 | 44 | 0 | 12.875 | 61 | 4.2 | 19.2 | 120.8 | 185.6 | 0 | 2.375 | 57.625 | 11.5 | 51 | 263.2 | 15.6 | 23 | 0 | 0 | 168 | 160.125 | 0 | 155.4
03 - 04 | 1.3 | 144.75 | 705 | 40 | 0 | 12 | 61 | 4.4 | 20 | 115.2 | 191.2 | 0 | 2.125 | 56 | 11.75 | 52 | 248 | 15.6 | 23 | 0 | 0 | 168 | 160.125 | 0 | 163.8
04 - 05 | 1.325 | 153 | 730.5 | 41.6 | 0 | 12.5 | 64.8 | 4.2 | 20 | 118.4 | 181.6 | 0 | 2.25 | 59.5 | 12.5 | 50.5 | 268.8 | 25.2 | 24 | 0 | 0 | 172.2 | 181.125 | 0 | 180.6
05 - 06 | 1.325 | 174 | 819 | 46.8 | 0 | 17.5 | 71.6 | 3.8 | 19.2 | 132.8 | 195.2 | 0 | 2.875 | 66.375 | 15.125 | 57.625 | 306.4 | 31.6 | 28 | 0 | 0 | 205.8 | 225.75 | 0 | 222.6
06 - 07 | 1.3 | 234.75 | 1084.5 | 54 | 0 | 23.625 | 106 | 5.8 | 24.8 | 167.2 | 244 | 0 | 4 | 80 | 19.625 | 73.625 | 444.8 | 35.6 | 38 | 0 | 0 | 256.2 | 304.5 | 0 | 302.4
07 - 08 | 1.475 | 318 | 1451.25 | 64 | 0 | 27.375 | 125.6 | 8.6 | 34.4 | 226.4 | 305.6 | 0 | 3.625 | 134.125 | 23.0625 | 82.875 | 652 | 42.4 | 42 | 0 | 0 | 302.4 | 351.75 | 0 | 352.8
08 - 09 | 1.6 | 381.75 | 1959 | 76 | 0 | 25.75 | 129.8 | 11.6 | 31.2 | 404.8 | 344.8 | 0 | 5.25 | 188.625 | 27.5625 | 184.375 | 828 | 37.6 | 53 | 0 | 0 | 352.8 | 385.875 | 0 | 382.2
09 - 10 | 1.925 | 393.75 | 1899.75 | 79.2 | 0 | 24.75 | 137.6 | 10.4 | 31.2 | 348 | 337.6 | 0 | 5.375 | 193.625 | 27.75 | 163.625 | 848.8 | 32.8 | 57 | 0 | 0 | 382.2 | 370.125 | 0 | 369.6
10 - 11 | 1.9 | 366.75 | 1785 | 72.4 | 0 | 27.875 | 141.6 | 11.2 | 31.2 | 290.4 | 322.4 | 0 | 3.875 | 165 | 22.375 | 153.75 | 831.2 | 31.6 | 54 | 0 | 0 | 344.4 | 359.625 | 0 | 357
11 - 12 | 1.65 | 405 | 1889.25 | 73.2 | 0 | 29 | 151.4 | 10.2 | 34.4 | 391.2 | 323.2 | 0 | 6 | 193.5 | 22.6875 | 185.875 | 791.2 | 36.8 | 54 | 0 | 0 | 344.4 | 367.5 | 0 | 365.4
12 - 13 | 1.3 | 336.75 | 1657.5 | 64 | 0 | 27.625 | 147 | 8.2 | 31.2 | 249.6 | 328 | 0 | 8.875 | 131.375 | 23.5 | 133.375 | 763.2 | 34 | 50 | 0 | 0 | 315 | 357 | 0 | 352.8
13 - 14 | 1.8 | 693 | 1404 | 65.6 | 0 | 36.75 | 134.2 | 9.2 | 30.4 | 384.8 | 300 | 0 | 4.375 | 131.125 | 22 | 193.5 | 709.6 | 37.6 | 50 | 0 | 0 | 340.2 | 252 | 0 | 327.6
14 - 15 | 2.7 | 1980 | 0 | 70 | 0 | 0.75 | 119 | 9.4 | 28.8 | 370.4 | 295.2 | 0 | 4 | 169.75 | 17.75 | 197.25 | 604.8 | 36.4 | 51 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 306.6
15 - 16 | 2.675 | 1947 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 134 | 9.8 | 26.4 | 303.2 | 299.2 | 0.1875 | 3.25 | 167.125 | 25.25 | 200.5 | 631.2 | 28.4 | 50 | 0 | 0 | 621.6 | 0 | 0 | 310.8
16 - 17 | 2.525 | 1993.5 | 0 | 68.8 | 0 | 20.125 | 147.8 | 10.4 | 29.6 | 372 | 332 | 0 | 3.625 | 134.875 | 34.125 | 155.75 | 595.2 | 36.8 | 52 | 0 | 0 | 646.8 | 0 | 0 | 327.6
17 - 18 | 2.55 | 1752 | 0 | 66.4 | 0 | 22.625 | 145.8 | 9 | 36.8 | 343.2 | 351.2 | 0 | 3.625 | 17 | 31.8125 | 87.875 | 552.8 | 33.6 | 46 | 0 | 0 | 638.4 | 0 | 0 | 340.2
18 - 19 | 2.675 | 1951.5 | 0 | 61.6 | 0 | 25.625 | 175 | 11.2 | 36 | 322.4 | 399.2 | 0 | 5.125 | 136.125 | 37.375 | 90.125 | 563.2 | 32 | 53 | 0 | 0 | 705.6 | 0 | 0 | 369.6
19 - 20 | 2.725 | 1956.75 | 0 | 60.4 | 0 | 25.875 | 197.8 | 11.2 | 35.2 | 322.4 | 403.2 | 0 | 4.625 | 119.375 | 31.4375 | 82.875 | 563.2 | 37.6 | 57 | 0 | 0 | 688.8 | 0 | 0 | 352.8
20 - 21 | 2.775 | 1889.25 | 0 | 59.2 | 0 | 20.125 | 196.6 | 12.2 | 37.6 | 292 | 392.8 | 0 | 4.25 | 122.375 | 29.75 | 71 | 552.8 | 34 | 61 | 0 | 0 | 697.2 | 0 | 0 | 352.8
21 - 22 | 2.575 | 947.25 | 870.75 | 61.2 | 0 | 20.125 | 166.2 | 9 | 39.2 | 333.6 | 391.2 | 0 | 4 | 113 | 28.8125 | 66.125 | 523.2 | 8.8 | 53 | 0 | 0 | 495.6 | 186.375 | 0 | 344.4
22 - 23 | 1.4 | 277.5 | 1257.75 | 63.2 | 0 | 16.375 | 141.8 | 8 | 30.4 | 251.2 | 315.2 | 0 | 3.25 | 90.875 | 21.0625 | 63.875 | 457.6 | 30.4 | 47 | 0 | 0 | 268.8 | 267.75 | 0 | 268.8
23 - 00 | 1.4 | 223.5 | 1063.5 | 56 | 0 | 12.375 | 109.2 | 8 | 23.2 | 208 | 280 | 0 | 2.25 | 75.625 | 19.25 | 57.875 | 370.4 | 25.6 | 41 | 0 | 0 | 226.8 | 207.375 | 0 | 205.8
Сумма | 44.975 | 18984.75 | 20973.75 | 1442 | 0 | 467 | 3001.6 | 201.2 | 692.8 | 6346.4 | 7117.6 | 0.1875 | 93.5 | 2724.875 | 540.6875 | 2669.625 | 12940.8 | 713.2 | 1054 | 0 | 0 | 9307.2 | 4470.375 | 0 | 7043.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч