## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [24 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Вожега ТСН ао | 10 Вожега Т 1 ап | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-Водокачка ао | 10 Вожега-Вожегодский ао | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Гараж ао | 10 Вожега-Железнодорожный ао | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Комплекс ао | 10 Вожега-Ленинский путь ао | 10 Вожега-Марьино ао | 10 Вожега-Отрадное ао | 10 Вожега-Сямба ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Чкалово ао | 10 Вожега-Явенга ао | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ап | 35 Вожега Т 1 ап | 35 Вожега Т 2 ап | 35 Вожега-Гридино ап (резерв) | 35 Вожега-Деревенька 2 ап
00 - 01 |  | 112.8 | 530.4 | 34.8 | 0 | 15.2 | 29.4 | 6.2 | 0 | 100 | 101.6 | 0 | 2.8 | 53.6 | 12 | 142 | 107.2 | 19.2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
01 - 02 |  | 110.4 | 487.2 | 34.8 | 0 | 14.8 | 28 | 5.6 | 0 | 95.2 | 100.8 | 0 | 2.8 | 53.6 | 12.6 | 107.6 | 107.2 | 18.8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46.2
02 - 03 |  | 110.4 | 446.4 | 35.2 | 0 | 15.2 | 26.8 | 3.8 | 0 | 92.8 | 101.6 | 0 | 3.2 | 53.6 | 12.4 | 68 | 106.4 | 19.6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 42
03 - 04 |  | 105.6 | 432 | 32.8 | 0 | 14.8 | 26.6 | 3.4 | 0 | 89.6 | 100 | 0 | 2.4 | 51.6 | 11.6 | 67.6 | 100 | 18.8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46.2
04 - 05 |  | 103.2 | 432 | 28.4 | 0 | 14.8 | 26.4 | 3.4 | 0 | 89.6 | 96 | 0 | 2.8 | 50.8 | 11.4 | 66.4 | 101.6 | 26.4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 46.2
05 - 06 |  | 110.4 | 446.4 | 29.2 | 0 | 16 | 27.4 | 3.6 | 0 | 91.2 | 100 | 0 | 2.8 | 54.4 | 11.6 | 67.6 | 106.4 | 28.8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 54.6
06 - 07 |  | 110.4 | 444 | 27.6 | 0 | 19.2 | 28.4 | 3.6 | 0 | 92 | 99.2 | 0 | 3.2 | 52 | 11.4 | 66.4 | 110.4 | 28.4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 54.6
07 - 08 |  | 110.4 | 506.4 | 28.4 | 0 | 18.4 | 30.6 | 3.4 | 0 | 118.4 | 103.2 | 0 | 2.8 | 50.8 | 11.4 | 68.4 | 132.8 | 31.2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 50.4
08 - 09 |  | 139.2 | 1027.2 | 52.4 | 0 | 18 | 30.6 | 5.4 | 0 | 397.6 | 112 | 0 | 2.4 | 80 | 9.6 | 179.6 | 223.2 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 67.2
09 - 10 |  | 134.4 | 880.8 | 53.2 | 0 | 15.6 | 30.2 | 5.4 | 0 | 279.2 | 111.2 | 0 | 2.8 | 80.4 | 9.6 | 156 | 217.6 | 27.6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 58.8
10 - 11 |  | 122.4 | 871.2 | 53.2 | 0 | 15.6 | 31.8 | 6.2 | 0 | 235.2 | 108.8 | 0 | 2 | 65.2 | 9.4 | 156.8 | 254.4 | 24.8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63
11 - 12 |  | 146.4 | 962.4 | 46.8 | 0 | 18.8 | 34 | 6 | 0.8 | 362.4 | 112 | 0 | 2.4 | 83.6 | 9.6 | 176.8 | 210.4 | 19.2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 79.8
12 - 13 |  | 108 | 672 | 32.4 | 0 | 17.2 | 33.4 | 3.8 | 0 | 132.8 | 109.6 | 0 | 3.2 | 49.2 | 10.8 | 147.2 | 198.4 | 24.4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 88.2
13 - 14 |  | 247.2 | 794.4 | 40.8 | 0 | 19.2 | 31.2 | 4 | 0 | 355.2 | 96.8 | 0 | 2 | 56.4 | 9.6 | 176 | 199.2 | 24.8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 67.2
14 - 15 |  | 969.6 | 0 | 50.4 | 0 | 0.4 | 29.4 | 4.8 | 0 | 333.6 | 88.8 | 0 | 1.6 | 78.4 | 10 | 177.6 | 144 | 22.8 | 40 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 58.8
15 - 16 |  | 945.6 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 252 | 109.6 | 0 | 1.6 | 76 | 12.6 | 175.2 | 200.8 | 14.8 | 34 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 58.8
16 - 17 |  | 950.4 | 0 | 49.6 | 0 | 9.2 | 34.6 | 5.2 | 0 | 326.4 | 111.2 | 0 | 1.6 | 59.6 | 19.2 | 146 | 144 | 22 | 37 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 63
17 - 18 |  | 722.4 | 0 | 37.6 | 0 | 15.2 | 37.8 | 4.2 | 0.8 | 234.4 | 110.4 | 0 | 2.4 | 6.4 | 16.4 | 94.8 | 132 | 19.2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
18 - 19 |  | 660 | 0 | 25.2 | 0 | 17.2 | 37.8 | 4 | 0 | 167.2 | 104 | 0 | 2 | 49.6 | 16.6 | 88.8 | 116.8 | 15.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8
19 - 20 |  | 633.6 | 0 | 25.6 | 0 | 16.4 | 43.6 | 4.2 | 0 | 152 | 97.6 | 0 | 2.4 | 50.8 | 17.2 | 76.8 | 119.2 | 19.2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8
20 - 21 |  | 607.2 | 0 | 27.6 | 0 | 13.2 | 43 | 4 | 0 | 128.8 | 100 | 0 | 2.4 | 54.8 | 17.8 | 66.4 | 120.8 | 20 | 28 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 79.8
21 - 22 |  | 261.6 | 535.2 | 33.6 | 0 | 14.8 | 43.6 | 4.2 | 0 | 187.2 | 112.8 | 0 | 3.2 | 60 | 18.6 | 70.4 | 132 | 6 | 33 | 0 | 0 | 88.2 | 33.6 | 0 | 88.2
22 - 23 |  | 108 | 496.8 | 34.8 | 0 | 11.2 | 36.4 | 4.2 | 0 | 138.4 | 100.8 | 0 | 2.8 | 50 | 15.6 | 68.8 | 112.8 | 24.8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 42
23 - 00 |  | 115.2 | 499.2 | 36 | 0 | 11.6 | 32.2 | 5.8 | 0 | 134.4 | 100.8 | 0 | 2.8 | 53.6 | 17.2 | 70 | 112.8 | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 50.4
Сумма | 0 | 7744.8 | 10464 | 893.2 | 0 | 342 | 784.2 | 109.4 | 1.6 | 4585.6 | 2488.8 | 0 | 60.4 | 1374.4 | 314.2 | 2681.2 | 3510.4 | 532.4 | 817 | 0 | 0 | 142.8 | 911.4 | 0 | 1428

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч