## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Воробьево | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Воробьево | [19 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ао | 10 Воробьево Т 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ап | 10 Воробьево Т 1 ап RS | 10 Воробьево-Алексино ао | 10 Воробьево-Алексино ап | 10 Воробьево-Ершовский ао | 10 Воробьево-Ершовский ап | 10 Воробьево-Комплекс ао | 10 Воробьево-Комплекс ап | 10 Воробьево-Корино ао | 10 Воробьево-Корино ап | 10 Воробьево-Косиково ао | 10 Воробьево-Косиково ап | 10 Воробьево-Куваево ао | 10 Воробьево-Куваево ап | 10 Воробьево-Центр ао | 10 Воробьево-Центр ап
00 - 01 | 0.864 | 0.864 | 0 | 0 | 150.4 | 150.4 | 11.375 | 0 | 37.5 | 0 | 11.125 | 0 | 1.5 | 0 | 7.5 | 0 | 7.6875 | 0 | 69.375 | 0
01 - 02 | 0.864 | 0.864 | 0 | 0 | 142.4 | 143.2 | 10.625 | 0 | 35.75 | 0 | 10.75 | 0 | 1 | 0 | 7.625 | 0 | 5.8125 | 0 | 65.875 | 0
02 - 03 | 0.872 | 0.868 | 0 | 0 | 139.2 | 139.2 | 9.625 | 0 | 35.5 | 0 | 10.625 | 0 | 1.25 | 0 | 7.375 | 0 | 5.8125 | 0 | 63.5 | 0
03 - 04 | 0.864 | 0.868 | 0 | 0 | 128 | 127.2 | 9.625 | 0 | 28 | 0 | 10.75 | 0 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 6.9375 | 0 | 59.5 | 0
04 - 05 | 0.872 | 0.868 | 0 | 0 | 120 | 120.8 | 9.625 | 0 | 24.5 | 0 | 10.25 | 0 | 1.25 | 0 | 7.875 | 0 | 7.3125 | 0 | 56.375 | 0
05 - 06 | 0.872 | 0.876 | 0 | 0 | 142.4 | 142.4 | 9.75 | 0 | 31.5 | 0 | 11.125 | 0 | 1.5 | 0 | 8.125 | 0 | 6.5625 | 0 | 68.25 | 0
06 - 07 | 0.872 | 0.868 | 0 | 0 | 196.8 | 196.8 | 11.625 | 0 | 35.5 | 0 | 14.875 | 0 | 1.5 | 0 | 15 | 0 | 12.5625 | 0 | 101.875 | 0
07 - 08 | 0.904 | 0.904 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 15.375 | 0 | 36.75 | 0 | 16.125 | 0 | 2 | 0 | 16.375 | 0 | 17.625 | 0 | 121.5 | 0
08 - 09 | 0.912 | 0.916 | 0 | 0 | 248 | 248.8 | 19.75 | 0 | 44.25 | 0 | 16.625 | 0 | 2.5 | 0 | 17.375 | 0 | 18.9375 | 0 | 126.125 | 0
09 - 10 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 273.6 | 273.6 | 18.75 | 0 | 59.25 | 0 | 16.75 | 0 | 2.75 | 0 | 16 | 0 | 19.6875 | 0 | 136.75 | 0
10 - 11 | 0.888 | 0.884 | 0 | 0 | 248 | 247.2 | 19.75 | 0 | 57.75 | 0 | 17.5 | 0 | 2.25 | 0 | 14.875 | 0 | 11.4375 | 0 | 115.625 | 0
11 - 12 | 0.872 | 0.876 | 0 | 0 | 241.6 | 243.2 | 21.625 | 0 | 51.25 | 0 | 17.625 | 0 | 3.25 | 0 | 15.75 | 0 | 10.6875 | 0 | 114.75 | 0
12 - 13 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 259.2 | 258.4 | 22.25 | 0 | 54.25 | 0 | 16.5 | 0 | 2.25 | 0 | 14.25 | 0 | 11.0625 | 0 | 129.375 | 0
13 - 14 | 0.888 | 0.884 | 0 | 0 | 256 | 256.8 | 21.125 | 0 | 52.75 | 0 | 16.5 | 0 | 2.75 | 0 | 13.625 | 0 | 15.5625 | 0 | 128 | 0
14 - 15 | 0.88 | 0.884 | 0 | 0 | 254.4 | 254.4 | 25 | 0 | 51.75 | 0 | 18.5 | 0 | 1.75 | 0 | 11.625 | 0 | 9.75 | 0 | 128.5 | 0
15 - 16 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 246.4 | 245.6 | 25.75 | 0 | 43.5 | 0 | 17.875 | 0 | 2.5 | 0 | 11.875 | 0 | 8.625 | 0 | 127.75 | 0
16 - 17 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 256 | 256 | 23 | 0 | 48.75 | 0 | 16.75 | 0 | 3 | 0 | 13.25 | 0 | 8.4375 | 0 | 134.625 | 0
17 - 18 | 0.88 | 0.876 | 0 | 0 | 264 | 264 | 26.5 | 0 | 52.75 | 0 | 15.25 | 0 | 3 | 0 | 13.375 | 0 | 11.625 | 0 | 131.75 | 0
18 - 19 | 0.872 | 0.876 | 0 | 0 | 264 | 264 | 21.375 | 0 | 49 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 12.625 | 0 | 10.3125 | 0 | 143.875 | 0
19 - 20 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 265.6 | 265.6 | 20.375 | 0 | 52 | 0 | 13.125 | 0 | 3.25 | 0 | 14.625 | 0 | 10.875 | 0 | 141.375 | 0
20 - 21 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 256 | 256.8 | 14 | 0 | 55.5 | 0 | 12.75 | 0 | 2.5 | 0 | 16.375 | 0 | 11.8125 | 0 | 133.875 | 0
21 - 22 | 1.216 | 1.212 | 0 | 0 | 240 | 239.2 | 23.125 | 0 | 48.25 | 0 | 12.625 | 0 | 3.5 | 0 | 1.25 | 0 | 10.6875 | 0 | 131 | 0
22 - 23 | 0.968 | 0.968 | 0 | 0 | 228.8 | 229.6 | 17 | 0 | 45 | 0 | 11.875 | 0 | 2.25 | 0 | 11.375 | 0 | 9.375 | 0 | 127.125 | 0
23 - 00 | 0.872 | 0.872 | 0 | 0 | 193.6 | 193.6 | 13.875 | 0 | 41.5 | 0 | 11.5 | 0 | 1.25 | 0 | 8.5 | 0 | 8.8125 | 0 | 105.125 | 0
Сумма | 21.592 | 21.588 | 0 | 0 | 5244.8 | 5245.6 | 420.875 | 0 | 1072.5 | 0 | 343.375 | 0 | 52 | 0 | 283.625 | 0 | 258 | 0 | 2661.875 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Воробьево |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч