## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [62 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS | 10 Восточная Т 1 ао RS | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS | 10 Восточная Т 2 ао RS | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS | 10 Восточная ТСН 3 ао RS | 10 Восточная-АТП 1 ао RS | 10 Восточная-АТП 2 ао RS | 10 Восточная-База ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-Галон ао RS | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS | 10 Восточная-Город 3 ао RS | 10 Восточная-ГСК ао RS | 10 Восточная-ДГК 1 ао | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-КХП 1 ао RS | 10 Восточная-КХП 2 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS | 10 Восточная-Мойка ао RS | 10 Восточная-Присухонская ао RS | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 рп RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 рп RS | 35 Восточная Т 1 ао RS | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS | 35 Восточная Т 2 ао RS | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS
00 - 01 | 0.384 | 0.448 | 3.072 | 3.072 | 0 | 3312 | 3318 | 0 | 3924 | 3918 | 4.2 | 167.1 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 11.6 | 1999.2 | 2004 | 2188.8 | 2190 | 304.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 178.8 | 35.2 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 131.4 | 54.4 | 55.2 | 489.6 | 512.8 | 63.2 | 0 | 148.8 | 148.8 | 406.8 | 408.6 | 142.8 | 0 | 9.6 | 0 | 258.3 |  | 246.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058 | 2066.4 | 2066.4 | 2070.6
01 - 02 | 0.448 | 0.416 | 3.072 | 3.104 | 0 | 3072 | 3066 | 0 | 3612 | 3618 | 2.3 | 166.8 | 0 | 44.2 | 0 | 0.6 | 298.8 | 0 | 9.6 | 1795.2 | 1795.2 | 1975.2 | 1976.4 | 263.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 195.6 | 35.2 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 157.4 | 70.4 | 69.6 | 441.6 | 464.8 | 67.2 | 0 | 131.2 | 130.4 | 354 | 354 | 148.8 | 0 | 9.6 | 0 | 285.6 |  | 235.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.6 | 1915.2 | 1923.6 | 1919.4
02 - 03 | 0.448 | 0.448 | 3.328 | 3.36 | 0 | 2760 | 2772 | 0 | 3276 | 3282 | 2.5 | 118.5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 252 | 0 | 9.8 | 1617.6 | 1618.8 | 1797.6 | 1800 | 222.6 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 150 | 32.8 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 170.4 | 59.2 | 60 | 425.6 | 426.4 | 64 | 0 | 126.4 | 126.4 | 278.4 | 279 | 152.4 | 0 | 9.6 | 0 | 261 |  | 228.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.2 | 1705.2 | 1705.2 | 1705.2
03 - 04 | 0.384 | 0.384 | 1.92 | 1.92 | 0 | 2628 | 2622 | 0 | 3180 | 3180 | 1.9 | 111 | 0 | 39.8 | 0 | 0.6 | 255.6 | 0 | 8.8 | 1514.4 | 1514.4 | 1711.2 | 1711.2 | 208.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 139.2 | 24 | 0 | 38 | 0 | 0 | 173.2 | 64 | 63.2 | 400 | 412 | 61.6 | 0 | 126.4 | 126.4 | 270 | 269.4 | 145.2 | 0 | 10.4 | 0 | 267 |  | 231.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612.8 | 1617 | 1621.2 | 1617
04 - 05 | 0.384 | 0.416 | 1.92 | 1.92 | 0 | 2580 | 2586 | 0 | 3084 | 3084 | 1.9 | 111 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 267.6 | 0 | 8 | 1536 | 1536 | 1689.6 | 1688.4 | 208.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 133.2 | 22.4 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 147 | 62.4 | 62.4 | 400 | 399.2 | 58.4 | 0 | 132.8 | 132.8 | 285.6 | 285.6 | 142.8 | 0 | 8.8 | 0 | 207.6 |  | 181.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604.4 | 1604.4 | 1604.4 | 1608.6
05 - 06 | 0.448 | 0.416 | 2.112 | 2.112 | 0 | 2784 | 2784 | 0 | 3240 | 3234 | 1.9 | 108.9 | 0 | 39.8 | 0 | 0.6 | 271.2 | 0 | 5.4 | 1684.8 | 1682.4 | 1840.8 | 1838.4 | 230.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 118.8 | 23.2 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 133.2 | 59.2 | 58.4 | 396.8 | 389.6 | 54.4 | 0 | 136 | 136 | 307.2 | 307.8 | 140.4 | 0 | 8.8 | 0 | 261.3 |  | 198.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.2 | 1705.2 | 1705.2 | 1709.4
06 - 07 | 0.384 | 0.384 | 2.048 | 2.016 | 0 | 3288 | 3276 | 0 | 3744 | 3738 | 1.9 | 134.1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 253.2 | 0 | 6 | 2025.6 | 2024.4 | 2174.4 | 2172 | 327.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 122.4 | 31.2 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 135 | 68.8 | 70.4 | 497.6 | 452.8 | 71.2 | 0 | 116.8 | 116.8 | 408 | 406.8 | 151.2 | 0 | 32.8 | 0 | 225.9 |  | 190.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007.6 | 2007.6 | 2016 | 2011.8
07 - 08 | 0.384 | 0.416 | 3.904 | 3.808 | 0 | 4332 | 4320 | 0 | 4584 | 4584 | 2.5 | 177.6 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 264 | 0 | 11.8 | 2472 | 2470.8 | 2656.8 | 2653.2 | 365.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 115.2 | 32.8 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 178.8 | 102.4 | 100.8 | 547.2 | 513.6 | 166.4 | 0 | 116.8 | 116.8 | 476.4 | 475.8 | 175.2 | 0 | 118.4 | 0 | 458.4 |  | 309.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 2436 | 2444.4 | 2444.4
08 - 09 | 0.448 | 0.384 | 3.392 | 3.488 | 0 | 5904 | 5898 | 0 | 6000 | 5988 | 2.6 | 328.5 | 0 | 126.2 | 0 | 0.6 | 519.6 | 0 | 16 | 2757.6 | 2756.4 | 3067.2 | 3066 | 367.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 172.8 | 456 | 0 | 145.8 | 0 | 0 | 340.2 | 198.4 | 198.4 | 864 | 696 | 232.8 | 0 | 158.4 | 158.4 | 517.2 | 517.8 | 225.6 | 0 | 177.6 | 0 | 562.5 |  | 401.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3049.2 | 3049.2 | 3057.6 | 3061.8
09 - 10 | 0.384 | 0.448 | 2.624 | 2.56 | 0 | 6240 | 6234 | 0 | 6396 | 6396 | 3.2 | 340.5 | 0 | 128.4 | 0 | 0 | 751.2 | 0 | 19.6 | 2937.6 | 2936.4 | 3177.6 | 3176.4 | 380.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 292.8 | 586.4 | 0 | 188.8 | 0 | 0 | 320.2 | 195.2 | 195.2 | 988.8 | 954.4 | 238.4 | 0 | 174.4 | 173.6 | 540 | 539.4 | 270 | 0 | 152.8 | 0 | 437.7 |  | 341.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250.8 | 3242.4 | 3259.2 | 3250.8
10 - 11 | 0.448 | 0.384 | 3.712 | 3.744 | 0 | 6660 | 6660 | 0 | 6336 | 6330 | 3.2 | 385.2 | 0 | 127 | 0 | 0.6 | 690 | 0 | 21.8 | 3079.2 | 3079.2 | 3292.8 | 3292.8 | 379.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 312 | 717.6 | 0 | 161.2 | 0 | 0 | 333.8 | 212.8 | 211.2 | 886.4 | 928.8 | 230.4 | 0 | 176 | 176.8 | 489.6 | 489.6 | 284.4 | 0 | 159.2 | 0 | 574.5 |  | 395.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3351.6 | 3355.8 | 3360 | 3364.2
11 - 12 | 0.384 | 0.416 | 2.944 | 2.88 | 0 | 6240 | 6234 | 0 | 6192 | 6204 | 3.1 | 282.3 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 709.2 | 0 | 23.2 | 3084 | 3082.8 | 3189.6 | 3190.8 | 388.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2 | 301.2 | 652.8 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 380 | 201.6 | 202.4 | 1006.4 | 953.6 | 226.4 | 0 | 190.4 | 190.4 | 456 | 457.2 | 280.8 | 0 | 130.4 | 0 | 374.4 |  | 279 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3242.4 | 3246.6 | 3250.8 | 3255
12 - 13 | 0.384 | 0.384 | 2.752 | 2.816 | 0 | 6132 | 6138 | 0 | 6084 | 6072 | 2.8 | 289.5 | 0 | 118.6 | 0 | 0 | 489.6 | 0 | 23.4 | 3124.8 | 3127.2 | 3223.2 | 3223.2 | 402 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.4 | 321.6 | 554.4 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 268 | 166.4 | 166.4 | 844.8 | 933.6 | 112 | 0 | 120 | 120.8 | 494.4 | 493.8 | 266.4 | 0 | 204.8 | 0 | 573.6 |  | 390.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250.8 | 3246.6 | 3259.2 | 3259.2
13 - 14 | 0.384 | 0.416 | 2.688 | 2.72 | 0 | 6432 | 6426 | 0 | 6612 | 6618 | 2.5 | 298.8 | 0 | 112.4 | 0 | 0.6 | 715.2 | 0 | 29 | 3043.2 | 3040.8 | 3247.2 | 3248.4 | 389.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 276 | 628.8 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 393.2 | 152 | 152.8 | 1008 | 898.4 | 212.8 | 0 | 180.8 | 179.2 | 529.2 | 528.6 | 272.4 | 0 | 182.4 | 0 | 598.2 |  | 411.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292.8 | 3297 | 3309.6 | 3305.4
14 - 15 | 0.448 | 0.384 | 3.008 | 3.04 | 0 | 6408 | 6420 | 0 | 6312 | 6312 | 2.2 | 297.6 | 0 | 119.2 | 0 | 0 | 818.4 | 0 | 31 | 3060 | 3061.2 | 3211.2 | 3210 | 382.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 249.6 | 568 | 0 | 190.4 | 0 | 0 | 330.8 | 174.4 | 172.8 | 929.6 | 978.4 | 206.4 | 0 | 184 | 184 | 504 | 504.6 | 292.8 | 0 | 167.2 | 0 | 576 |  | 370.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 3225.6 | 3234 | 3238.2
15 - 16 | 0.384 | 0.416 | 3.136 | 3.072 | 0 | 6072 | 6072 | 0 | 5952 | 5946 | 2.1 | 208.5 | 0 | 115 | 0 | 0.6 | 628.8 | 0 | 26.8 | 2997.6 | 2996.4 | 3105.6 | 3105.6 | 375.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 240 | 600 | 0 | 158.6 | 0 | 0 | 413.2 | 147.2 | 148 | 876.8 | 889.6 | 188 | 0 | 163.2 | 164 | 475.2 | 475.8 | 278.4 | 0 | 140.8 | 0 | 492.3 |  | 339.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3133.2 | 3141.6 | 3150 | 3150
16 - 17 | 0.384 | 0.416 | 3.008 | 3.04 | 0 | 5520 | 5526 | 0 | 5868 | 5874 | 2.5 | 169.8 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 414 | 0 | 23.2 | 2995.2 | 2996.4 | 3052.8 | 3054 | 383.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8 | 238.8 | 183.2 | 0 | 192.2 | 0 | 0 | 403.4 | 128 | 129.6 | 980.8 | 952 | 158.4 | 0 | 168 | 168.8 | 474 | 473.4 | 268.8 | 0 | 12 | 0 | 600.9 |  | 448.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914.8 | 2914.8 | 2923.2 | 2923.2
17 - 18 | 0.448 | 0.384 | 4.352 | 4.32 | 0 | 5148 | 5148 | 0 | 5616 | 5622 | 1.9 | 121.8 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 306 | 0 | 19.6 | 2980.8 | 2979.6 | 3026.4 | 3027.6 | 429 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 234 | 186.4 | 0 | 82 | 0 | 0 | 358.4 | 83.2 | 83.2 | 814.4 | 892 | 144 | 0 | 126.4 | 125.6 | 532.8 | 532.2 | 256.8 | 0 | 8.8 | 0 | 470.1 |  | 386.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830.8 | 2830.8 | 2839.2 | 2835
18 - 19 | 0.384 | 0.416 | 4.992 | 4.928 | 0 | 5340 | 5346 | 0 | 5700 | 5694 | 1.7 | 124.2 | 0 | 60.8 | 0 | 0.6 | 303.6 | 0 | 25.8 | 3172.8 | 3174 | 3072 | 3069.6 | 496.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 228 | 132.8 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 299.6 | 54.4 | 55.2 | 814.4 | 816.8 | 120 | 0 | 120 | 120 | 601.2 | 601.8 | 220.8 | 0 | 11.2 | 0 | 588 |  | 426 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830.8 | 2826.6 | 2839.2 | 2835
19 - 20 | 0.384 | 0.416 | 5.184 | 5.248 | 0 | 5184 | 5178 | 0 | 5640 | 5652 | 1.7 | 128.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 288 | 0 | 27.6 | 3182.4 | 3181.2 | 3088.8 | 3090 | 529.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8 | 205.2 | 26.4 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 284.2 | 51.2 | 50.4 | 793.6 | 805.6 | 79.2 | 0 | 144 | 144 | 624 | 623.4 | 180 | 0 | 7.2 | 0 | 600.3 |  | 446.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.4 | 2784.6 | 2788.8 | 2797.2
20 - 21 | 0.448 | 0.384 | 4.544 | 4.544 | 0 | 4872 | 4878 | 0 | 5448 | 5436 | 1.8 | 122.7 | 0 | 46 | 0 | 0.6 | 258 | 0 | 20.8 | 3028.8 | 3030 | 3016.8 | 3016.8 | 533.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 188.4 | 25.6 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 244.8 | 46.4 | 46.4 | 732.8 | 785.6 | 96 | 0 | 134.4 | 135.2 | 699.6 | 699.6 | 182.4 | 0 | 7.2 | 0 | 440.4 |  | 327.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 2776.2 | 2780.4 | 2780.4
21 - 22 | 0.384 | 0.416 | 4.8 | 4.768 | 0 | 4824 | 4824 | 0 | 5364 | 5364 | 1.9 | 127.8 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 278.4 | 0 | 23 | 2899.2 | 2900.4 | 2940 | 2942.4 | 523.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 139.2 | 24 | 0 | 83 | 0 | 0 | 231.2 | 41.6 | 41.6 | 712 | 697.6 | 95.2 | 0 | 132.8 | 132 | 680.4 | 680.4 | 169.2 | 0 | 6.4 | 0 | 606.3 |  | 456.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.6 | 2675.4 | 2688 | 2688
22 - 23 | 0.384 | 0.384 | 5.312 | 5.248 | 0 | 4632 | 4632 | 0 | 4992 | 4998 | 2 | 169.5 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 14 | 2697.6 | 2697.6 | 2767.2 | 2767.2 | 461.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 201.6 | 33.6 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 245.4 | 46.4 | 47.2 | 688 | 708.8 | 91.2 | 0 | 142.4 | 142.4 | 580.8 | 580.2 | 152.4 | 0 | 7.2 | 0 | 611.1 |  | 402.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536.8 | 2536.8 | 2545.2 | 2541
23 - 00 | 0.448 | 0.416 | 6.208 | 6.208 | 0 | 3960 | 3966 | 0 | 4572 | 4572 | 2.1 | 168.3 | 0 | 42 | 0 | 0.6 | 168 | 0 | 11.4 | 2328 | 2331.6 | 2431.2 | 2433.6 | 375.6 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 186 | 34.4 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 223 | 33.6 | 33.6 | 617.6 | 656.8 | 71.2 | 0 | 153.6 | 152.8 | 577.2 | 577.8 | 126 | 0 | 6.4 | 0 | 492 |  | 374.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242.8 | 2242.8 | 2251.2 | 2251.2
Сумма | 9.792 | 9.792 | 84.032 | 83.936 | 0 | 114324 | 114324 | 0 | 121728 | 121716 | 56.4 | 4658.7 | 0 | 1837.6 | 0 | 6 | 9672 | 0 | 427.2 | 62013.6 | 62017.2 | 64944 | 64944 | 8928.6 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844 | 4940.4 | 5647.2 | 0 | 2218.2 | 0 | 0 | 6295.8 | 2473.6 | 2474.4 | 17156.8 | 17119.2 | 3108.8 | 0 | 3504 | 3502.4 | 11562 | 11562.6 | 4926 | 0 | 1589.6 | 0 | 10823.4 | 0 | 8021.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62445.6 | 62449.8 | 62622 | 62622

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч