## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [62 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS | 10 Восточная Т 1 ао RS | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS | 10 Восточная Т 2 ао RS | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS | 10 Восточная ТСН 3 ао RS | 10 Восточная-АТП 1 ао RS | 10 Восточная-АТП 2 ао RS | 10 Восточная-База ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-Галон ао RS | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS | 10 Восточная-Город 3 ао RS | 10 Восточная-ГСК ао RS | 10 Восточная-ДГК 1 ао | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-КХП 1 ао RS | 10 Восточная-КХП 2 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS | 10 Восточная-Мойка ао RS | 10 Восточная-Присухонская ао RS | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 рп RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 рп RS | 35 Восточная Т 1 ао RS | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS | 35 Восточная Т 2 ао RS | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 960 | 960 | 0 | 1164 | 1164 | 4.8 | 79.5 | 0 | 11.8 | 0 | 20.4 | 0 | 88.8 | 6.8 | 547.2 | 546 | 679.2 | 680.4 | 91.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 133.2 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 254.4 | 255.2 | 10.4 | 0 | 57.6 | 56.8 | 87.6 | 87.6 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 249.9 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1008 | 1033.2 | 1033.2
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 960 | 966 | 0 | 1140 | 1146 | 4.9 | 80.1 | 0 | 12.2 | 0 | 20.4 | 3.6 | 30 | 6.8 | 540 | 540 | 662.4 | 661.2 | 93.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 100.4 | 0 | 0 | 227.2 | 245.6 | 20 | 0 | 49.6 | 51.2 | 82.8 | 82.8 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 263.1 | 0 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.4 | 1020.6 | 1058.4 | 1058.4
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 900 | 894 | 0 | 1044 | 1032 | 4.8 | 79.5 | 0 | 12 | 0 | 20.4 | 0 | 62.4 | 7.2 | 501.6 | 502.8 | 626.4 | 626.4 | 86.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 103.8 | 0 | 0 | 219.2 | 217.6 | 18.4 | 0 | 49.6 | 48 | 55.2 | 55.8 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.2 | 945 | 966 | 966
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 828 | 834 | 0 | 1020 | 1032 | 4.8 | 78 | 0 | 10 | 0 | 20.4 | 0 | 67.2 | 4.6 | 472.8 | 472.8 | 576 | 577.2 | 85.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 104.6 | 0 | 0 | 216 | 216 | 15.2 | 0 | 25.6 | 26.4 | 56.4 | 55.8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.4 | 932.4 | 957.6 | 953.4
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 756 | 750 | 0 | 960 | 960 | 4.8 | 78.9 | 0 | 9.6 | 0 | 20.4 | 0 | 64.8 | 0.8 | 456 | 457.2 | 576 | 574.8 | 85.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 219.2 | 220.8 | 19.2 | 0 | 22.4 | 22.4 | 55.2 | 54.6 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 192.9 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.2 | 911.4 | 932.4 | 932.4
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 792 | 792 | 0 | 972 | 966 | 4.8 | 78.3 | 0 | 9.4 | 0 | 21 | 2.4 | 25.2 | 0.4 | 460.8 | 458.4 | 568.8 | 571.2 | 84.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 196.8 | 202.4 | 9.6 | 0 | 25.6 | 25.6 | 55.2 | 55.8 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 0 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.8 | 894.6 | 907.2 | 911.4
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 768 | 768 | 0 | 948 | 948 | 4.7 | 83.7 | 0 | 7.4 | 0 | 20.4 | 0 | 86.4 | 0.2 | 480 | 480 | 595.2 | 592.8 | 90.6 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 130.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 203.2 | 208.8 | 2.4 | 0 | 9.6 | 9.6 | 60 | 60 | 56.4 | 0 | 18.4 | 0 | 173.7 | 0 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.8 | 903 | 932.4 | 928.2
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 1404 | 1398 | 0 | 1296 | 1296 | 4.6 | 93.9 | 0 | 10 | 0 | 19.8 | 0 | 106.8 | 0.2 | 552 | 553.2 | 724.8 | 723.6 | 102.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 121.2 | 11.2 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 1.6 | 208 | 194.4 | 154.4 | 0 | 3.2 | 3.2 | 111.6 | 111.6 | 57.6 | 0 | 100 | 0 | 419.4 | 0 | 320.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.4 | 1008 | 1033.2 | 1037.4
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 2652 | 2646 | 0 | 2232 | 2220 | 4.4 | 184.8 | 0 | 31.2 | 0 | 19.8 | 56.4 | 16.8 | 0.8 | 626.4 | 624 | 969.6 | 968.4 | 100.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 156 | 424 | 0 | 142 | 0 | 0 | 273.8 | 44.8 | 43.2 | 451.2 | 308.8 | 270.4 | 0 | 24 | 24.8 | 134.4 | 134.4 | 68.4 | 0 | 127.2 | 0 | 483 | 0 | 398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1302 | 1335.6 | 1331.4
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 2880 | 2874 | 0 | 2376 | 2388 | 5.2 | 211.8 | 0 | 31.4 | 0 | 19.8 | 172.8 | 0 | 1.8 | 691.2 | 693.6 | 1024.8 | 1026 | 101.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 205.2 | 556 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 251 | 44.8 | 44.8 | 569.6 | 536.8 | 288 | 0 | 41.6 | 40.8 | 126 | 125.4 | 78 | 0 | 112.8 | 0 | 372 | 0 | 320.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335.6 | 1335.6 | 1360.8 | 1365
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 3096 | 3096 | 0 | 2340 | 2328 | 4.9 | 258.3 | 0 | 28.8 | 0 | 19.8 | 150 | 0 | 0.4 | 729.6 | 727.2 | 991.2 | 992.4 | 103.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 230.4 | 613.6 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 220.6 | 48 | 48 | 456 | 498.4 | 289.6 | 0 | 49.6 | 49.6 | 117.6 | 117.6 | 79.2 | 0 | 136.8 | 0 | 497.4 | 0 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 1386 | 1428 | 1419.6
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 2736 | 2742 | 0 | 2268 | 2274 | 5 | 148.5 | 0 | 30.2 | 0 | 19.8 | 333.6 | 0 | 1 | 763.2 | 765.6 | 926.4 | 926.4 | 103.8 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.6 | 213.6 | 621.6 | 0 | 118.6 | 0 | 0 | 252.4 | 35.2 | 36 | 553.6 | 522.4 | 286.4 | 0 | 46.4 | 45.6 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 0 | 102.4 | 0 | 300 | 0 | 258.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.2 | 1285.2 | 1310.4 | 1318.8
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 2592 | 2592 | 0 | 2136 | 2136 | 4.8 | 164.1 | 0 | 23.8 | 0 | 19.8 | 96 | 10.8 | 1.4 | 722.4 | 721.2 | 945.6 | 944.4 | 108.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | 241.2 | 540.8 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 174.6 | 8 | 8 | 368 | 468 | 84 | 0 | 16 | 17.6 | 124.8 | 124.8 | 84 | 0 | 168.8 | 0 | 545.4 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335.6 | 1339.8 | 1369.2 | 1369.2
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 2940 | 2934 | 0 | 2664 | 2658 | 4.1 | 181.8 | 0 | 25.2 | 0 | 19.8 | 384 | 0 | 2 | 688.8 | 688.8 | 988.8 | 990 | 105.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6 | 207.6 | 541.6 | 0 | 142 | 0 | 0 | 279.4 | 4.8 | 4.8 | 523.2 | 435.2 | 285.6 | 0 | 51.2 | 50.4 | 130.8 | 130.8 | 82.8 | 0 | 147.2 | 0 | 543 | 0 | 389.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 1348.2 | 1386 | 1377.6
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 2928 | 2934 | 0 | 2448 | 2454 | 4.1 | 181.2 | 0 | 34 | 0 | 20.4 | 447.6 | 0 | 2.6 | 664.8 | 666 | 938.4 | 938.4 | 94.2 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.2 | 190.8 | 609.6 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 232 | 9.6 | 9.6 | 500.8 | 500 | 261.6 | 0 | 54.4 | 54.4 | 108 | 109.2 | 88.8 | 0 | 132 | 0 | 513.3 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 1339.8 | 1369.2 | 1373.4
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 2520 | 2526 | 0 | 2244 | 2238 | 4.2 | 119.1 | 0 | 29.6 | 0 | 19.8 | 292.8 | 0 | 2.6 | 664.8 | 663.6 | 924 | 924 | 95.4 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 207.6 | 524 | 0 | 144.4 | 0 | 0 | 262 | 1.6 | 2.4 | 492.8 | 486.4 | 223.2 | 0 | 46.4 | 47.2 | 102 | 101.4 | 96 | 0 | 61.6 | 0 | 401.4 | 0 | 325.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.4 | 1272.6 | 1302 | 1302
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 2016 | 2010 | 0 | 2232 | 2232 | 4.5 | 96.6 | 0 | 25.2 | 0 | 19.8 | 106.8 | 1.2 | 0.6 | 710.4 | 710.4 | 926.4 | 925.2 | 104.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 196.8 | 78.4 | 0 | 174.8 | 0 | 0 | 283.4 | 1.6 | 0 | 574.4 | 569.6 | 152.8 | 0 | 48 | 47.2 | 92.4 | 92.4 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 411.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.6 | 1121.4 | 1150.8 | 1150.8
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 1728 | 1734 | 0 | 1944 | 1950 | 4.4 | 93.3 | 0 | 13.8 | 0 | 21 | 21.6 | 12 | 1.6 | 686.4 | 687.6 | 928.8 | 928.8 | 115.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8 | 196.8 | 64.8 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 247.8 | 0 | 0.8 | 401.6 | 472.8 | 158.4 | 0 | 36.8 | 36 | 112.8 | 112.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 351.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.8 | 1108.8 | 1134 | 1138.2
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 1788 | 1788 | 0 | 1848 | 1854 | 4.4 | 96 | 0 | 10.2 | 0 | 20.4 | 7.2 | 33.6 | 2 | 720 | 717.6 | 859.2 | 859.2 | 126 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 168 | 21.6 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 0 | 384 | 397.6 | 113.6 | 0 | 46.4 | 48 | 122.4 | 122.4 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 507.6 | 0 | 406.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.4 | 1104.6 | 1134 | 1129.8
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 1692 | 1692 | 0 | 1812 | 1812 | 4.6 | 105.3 | 0 | 10.6 | 0 | 20.4 | 33.6 | 2.4 | 0.8 | 756 | 757.2 | 840 | 840 | 129 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 164.4 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 316.8 | 360 | 45.6 | 0 | 44.8 | 43.2 | 123.6 | 123 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 518.4 | 0 | 432.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.4 | 1092 | 1117.2 | 1121.4
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 1524 | 1524 | 0 | 1512 | 1506 | 4.5 | 102.6 | 0 | 8.8 | 0 | 20.4 | 58.8 | 4.8 | 1.8 | 705.6 | 705.6 | 794.4 | 795.6 | 125.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 156 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 147.8 | 0 | 0 | 251.2 | 290.4 | 78.4 | 0 | 35.2 | 36 | 144 | 144.6 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 376.8 | 0 | 303.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 1083.6 | 1079.4
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 1344 | 1344 | 0 | 1260 | 1272 | 3.9 | 92.7 | 0 | 2.8 | 0 | 19.8 | 0 | 138 | 2.2 | 571.2 | 573.6 | 679.2 | 680.4 | 96.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 123.6 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 208 | 216 | 78.4 | 0 | 27.2 | 27.2 | 114 | 113.4 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.2 | 911.4 | 932.4 | 936.6
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 1296 | 1302 | 0 | 1224 | 1212 | 3.9 | 92.4 | 0 | 4.2 | 0 | 19.8 | 0 | 93.6 | 5 | 528 | 525.6 | 628.8 | 630 | 86.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 134.4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 184 | 184 | 61.6 | 0 | 36.8 | 36.8 | 86.4 | 87 | 54 | 0 | 0 | 0 | 502.5 | 0 | 363.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 928.2 | 957.6 | 953.4
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 1080 | 1080 | 0 | 1296 | 1308 | 4.3 | 87.3 | 0 | 6.4 | 0 | 19.8 | 10.8 | 14.4 | 5.6 | 504 | 506.4 | 597.6 | 597.6 | 85.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 97.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 204.8 | 202.4 | 19.2 | 0 | 46.4 | 46.4 | 128.4 | 128.4 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 387.9 | 0 | 349.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.4 | 886.2 | 907.2 | 907.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42180 | 42180 | 0 | 40380 | 40386 | 109.4 | 2867.7 | 0 | 398.6 | 0 | 483.6 | 2178 | 859.2 | 59.2 | 14743.2 | 14744.4 | 18972 | 18974.4 | 2402.4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.4 | 3904.8 | 4607.2 | 0 | 1973.6 | 0 | 0 | 4201.4 | 198.4 | 199.2 | 8184 | 8209.6 | 2946.4 | 0 | 894.4 | 894.4 | 2418 | 2418 | 1702.8 | 0 | 1107.2 | 0 | 9390.3 | 0 | 7483.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26434.8 | 26434.8 | 27098.4 | 27094.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч