## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вохтога | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вохтога | [48 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Вохтога ТСН 1 ао | 0,4 Вохтога ТСН 2 ао | 0,4 Вохтога(РП) ТСН 1 IIIс.ш. ао | 0,4 Вохтога(РП) ТСН 2 IVс.ш. ао | 10 Вохтога Т РП питание IIIс.ш. ап | 10 Вохтога Т РП питание IVс.ш. ап | 10 Вохтога Т 1 ап | 10 Вохтога Т 2 ап | 10 Вохтога-Анохино ао | 10 Вохтога-Каменка ао | 10 Вохтога-Лежский ао | 10 Вохтога-Лесоцех ао | 10 Вохтога-Лукино ао | 10 Вохтога-Микрорайон 1 ао | 10 Вохтога-Микрорайон 2 ао | 10 Вохтога(РП) Резерв ао RS | 10 Вохтога(РП) Резерв рп RS | 10 Вохтога(РП) Т IIIс.ш. ао RS | 10 Вохтога(РП) Т IIIс.ш. ап RS | 10 Вохтога(РП) Т IVс.ш. ао RS | 10 Вохтога(РП) Т IVс.ш. ап RS | 10 Вохтога(РП)-Демьяновский ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 1 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 1 рп RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 2 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 2 рп RS | 10 Вохтога(РП)-ДЭПО ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДЭПО рп RS | 10 Вохтога(РП)-Лесопильный ао RS | 10 Вохтога(РП)-Лесопильный рп RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-1 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-1 рп RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-2 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-2 рп RS | 10 Вохтога(РП)-Нижний склад ао RS | 10 Вохтога(РП)-Орлово ао RS | 10 Вохтога(РП)-п.Вохтога ао RS | 10 Вохтога(РП)-Фиброцех ао RS | 10 Вохтога(РП)-Фиброцех рп RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 1 ао RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 1 рп RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 2 ао RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 2 рп RS | 10 Вохтога-РРС ао | 10 Вохтога-СЖД 1 ао | 10 Вохтога-СЖД 2 ао | 10 Вохтога-с.х Сидоровский ао | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ао RS | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ап RS
00 - 01 | 0.84 | 0.8 | 0 | 0.912 | 3273.75 | 1728 | 3606 | 2538 | 1.6 | 36 | 27.2 | 556.8 | 43.8 | 132 | 51.2 | 0 |  | 0 | 3288 | 0 | 1740 | 30.2 | 2980.8 |  | 1242 |  | 0 |  | 49.8 |  | 3.9 |  | 0 |  | 0 | 100.4 | 146.1 | 172.8 |  | 0 |  | 304.8 |  | 27.6 | 193.2 | 7.6 | 134.8 | 1161.6 | 1777.6
01 - 02 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.936 | 3371.25 | 1986 | 3690 | 2790 | 2 | 35.4 | 27.4 | 559.8 | 40.8 | 120.6 | 46.4 | 0 |  | 0 | 3387 | 0 | 1998 | 29.6 | 3086.4 |  | 1510.8 |  | 0 |  | 49.8 |  | 3.6 |  | 0 |  | 0 | 90 | 130.8 | 175.8 |  | 0 |  | 306 |  | 26.4 | 174 | 8 | 125.6 | 1425.6 | 52.8
02 - 03 | 0.84 | 0.8 | 0 | 0.936 | 3566.25 | 2112 | 3870 | 2850 | 2 | 31.4 | 27.4 | 549 | 40.2 | 115.8 | 44.4 | 0 |  | 0 | 3576 | 0 | 2124 | 28.4 | 3290.4 |  | 1663.2 |  | 0 |  | 49.8 |  | 3.2 |  | 0 |  | 0 | 82.2 | 114 | 173.4 |  | 0 |  | 298 |  | 26.8 | 160.2 | 7.6 | 121.6 | 1091.2 | 448.8
03 - 04 | 0.84 | 0.8 | 0 | 0.936 | 3540 | 2106 | 3852 | 2832 | 2 | 25.6 | 27.4 | 546.6 | 39.6 | 114 | 42.8 | 0 |  | 0 | 3558 | 0 | 2121 | 26.4 | 3270 |  | 1672.8 |  | 0 |  | 48 |  | 3.3 |  | 0 |  | 0 | 82.8 | 110.4 | 175.8 |  | 0 |  | 291.6 |  | 27.4 | 156 | 10.8 | 121.2 | 3220.8 | 26.4
04 - 05 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.92 | 3375 | 2070 | 3684 | 2802 | 2 | 25.8 | 29 | 548.4 | 44.4 | 114 | 43.6 | 0 |  | 0 | 3390 | 0 | 2082 | 26 | 3085.2 |  | 1632 |  | 0 |  | 48.6 |  | 4.3 |  | 0 |  | 0 | 91.8 | 113.1 | 179.7 |  | 0 |  | 289.6 |  | 25.6 | 151.8 | 12 | 125.6 | 3784 | 0
05 - 06 | 0.84 | 0.8 | 0 | 0.92 | 3596.25 | 2148 | 3936 | 2892 | 2 | 28.2 | 36.4 | 545.4 | 50.4 | 130.2 | 45.2 | 0 |  | 0 | 3612 | 0 | 2163 | 37.8 | 3303.6 |  | 1692 |  | 0 |  | 46.8 |  | 4.5 |  | 0 |  | 0 | 92.8 | 134.4 | 172.5 |  | 0 |  | 288.8 |  | 29.4 | 153.6 | 11.6 | 138.8 | 4558.4 | 0
06 - 07 | 0.84 | 1 | 0 | 0.92 | 3742.5 | 2136 | 4164 | 2910 | 2.8 | 36.2 | 45.8 | 547.2 | 60.6 | 188.4 | 62 | 0 |  | 0 | 3756 | 0 | 2148 | 165 | 3273.6 |  | 1642.8 |  | 0 |  | 47.4 |  | 9.3 |  | 0 |  | 0 | 117.2 | 184.8 | 191.7 |  | 0 |  | 274.4 |  | 35.8 | 120.6 | 11.6 | 175.2 | 2842.4 | 17.6
07 - 08 | 0.84 | 0.76 | 0 | 0.912 | 2838.75 | 1542 | 3354 | 2460 | 2 | 36.6 | 50 | 579.6 | 79.8 | 264.6 | 68 | 0 |  | 0 | 2853 | 0 | 1551 | 99.4 | 2409.6 |  | 1015.2 |  | 0 |  | 54.6 |  | 11 |  | 0 |  | 0 | 142.6 | 207.6 | 189 |  | 0 |  | 273.6 |  | 42 | 135 | 11.6 | 224.4 | 3071.2 | 0
08 - 09 | 1.12 | 0.76 | 0 | 1 | 3540 | 2028 | 4062 | 3060 | 2.4 | 39.8 | 49.2 | 556.2 | 141 | 285 | 75.6 | 0 |  | 0 | 3555 | 0 | 2040 | 38.2 | 3080.4 |  | 1374 |  | 0 |  | 177.6 |  | 11.3 |  | 0 |  | 0 | 240.2 | 217.8 | 186 |  | 0 |  | 271.6 |  | 41.4 | 148.8 | 12 | 308.8 | 255.2 | 1733.6
09 - 10 | 0.88 | 0.8 | 0 | 0.848 | 3787.5 | 2100 | 4326 | 3144 | 3.2 | 41.6 | 47.8 | 549 | 124.2 | 298.2 | 82.8 | 0 |  | 0 | 3801 | 0 | 2112 | 39.4 | 3309.6 |  | 1404 |  | 0 |  | 200.4 |  | 12.9 |  | 0 |  | 0 | 259.6 | 238.2 | 179.1 |  | 0 |  | 270.4 |  | 44.2 | 166.8 | 8.4 | 324.8 | 0 | 4892.8
10 - 11 | 0.84 | 0.76 | 0 | 0.856 | 3525 | 1926 | 4038 | 2970 | 5.2 | 42.6 | 43.8 | 559.2 | 103.2 | 283.2 | 80.4 | 0 |  | 0 | 3540 | 0 | 1938 | 37.4 | 3087.6 |  | 1249.2 |  | 0 |  | 186 |  | 11.9 |  | 0 |  | 0 | 212 | 225.6 | 191.7 |  | 0 |  | 276.8 |  | 40.4 | 204 | 0.8 | 286.4 | 0 | 4118.4
11 - 12 | 0.84 | 0.96 | 0 | 0.864 | 3258.75 | 1920 | 3762 | 2970 | 2 | 40.8 | 45.2 | 565.8 | 108.6 | 276 | 85.6 | 0 |  | 0 | 3273 | 0 | 1929 | 35.6 | 2786.4 |  | 1222.8 |  | 0 |  | 212.4 |  | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 252 | 225.3 | 190.5 |  | 0 |  | 268 |  | 40.4 | 204.6 | 0 | 284.4 | 0 | 4188.8
12 - 13 | 0.84 | 0.76 | 0 | 0.872 | 3438.75 | 1890 | 3954 | 2790 | 2.8 | 42 | 51.2 | 561.6 | 63 | 278.4 | 90.4 | 0 |  | 0 | 3450 | 0 | 1902 | 36.6 | 3058.8 |  | 1344 |  | 0 |  | 67.2 |  | 3.7 |  | 0 |  | 0 | 154.8 | 210.3 | 195.3 |  | 0 |  | 278 |  | 40.8 | 176.4 | 7.2 | 204.8 | 17.6 | 3634.4
13 - 14 | 0.84 | 0.8 | 0 | 0.864 | 3697.5 | 2178 | 4182 | 3162 | 2 | 40.8 | 45.6 | 556.2 | 133.2 | 266.4 | 81.2 | 0 |  | 0 | 3711 | 0 | 2187 | 66 | 3194.4 |  | 1512 |  | 0 |  | 185.4 |  | 5.9 |  | 0 |  | 0 | 247.6 | 210.3 | 196.5 |  | 0 |  | 281.6 |  | 36.6 | 183.6 | 8 | 237.2 | 0 | 4945.6
14 - 15 | 1.08 | 0.8 | 0 | 0.88 | 3708.75 | 2106 | 4170 | 3060 | 3.6 | 34.8 | 41.4 | 553.8 | 107.4 | 238.8 | 81.6 | 0 |  | 0 | 3780 | 0 | 2121 | 279.8 | 3123.6 |  | 1429.2 |  | 0 |  | 190.8 |  | 15.4 |  | 0 |  | 0 | 183.6 | 202.2 | 177 |  | 0 |  | 296 |  | 34.2 | 184.8 | 8 | 219.2 | 0 | 5711.2
15 - 16 | 0.92 | 0.76 | 0 | 1.032 | 3491.25 | 2190 | 3960 | 3108 | 2.8 | 38.8 | 52.8 | 553.8 | 113.4 | 235.8 | 79.2 | 0 |  | 0 | 3519 | 0 | 2202 | 42.2 | 3076.8 |  | 1490.4 |  | 0 |  | 187.8 |  | 25.3 |  | 0 |  | 0 | 192.6 | 222.3 | 183.6 |  | 0 |  | 302 |  | 42.4 | 207 | 3.2 | 138.8 | 0 | 6855.2
16 - 17 | 1 | 0.92 | 0 | 0.904 | 3727.5 | 2388 | 4182 | 3288 | 2 | 35.4 | 53.8 | 552 | 118.2 | 226.8 | 76 | 0 |  | 0 | 3741 | 0 | 2409 | 0 | 3327.6 |  | 1664.4 |  | 0 |  | 187.8 |  | 23.9 |  | 0 |  | 0 | 194.2 | 265.2 | 191.7 |  | 0 |  | 292.8 |  | 40.8 | 276 | 3.2 | 81.6 | 0 | 10507.2
17 - 18 | 0.96 | 0.84 | 0 | 0.984 | 3693.75 | 2478 | 4176 | 3246 | 2 | 37 | 55 | 558.6 | 91.2 | 240 | 76 | 0 |  | 0 | 3708 | 0 | 2490 | 35.6 | 3298.8 |  | 1742.4 |  | 0 |  | 171 |  | 5.6 |  | 0 |  | 0 | 175.8 | 285 | 192.6 |  | 0 |  | 290 |  | 45 | 249 | 8 | 0 | 0 | 11396
18 - 19 | 0.88 | 1.08 | 0 | 0.904 | 3667.5 | 2370 | 4158 | 3156 | 2 | 35.2 | 58.2 | 560.4 | 97.2 | 240 | 75.6 | 0 |  | 0 | 3684 | 0 | 2385 | 47.2 | 3259.2 |  | 1660.8 |  | 0 |  | 151.8 |  | 4.3 |  | 0 |  | 0 | 190.8 | 280.2 | 182.1 |  | 0 |  | 293.6 |  | 45.2 | 250.8 | 7.6 | 0 | 0 | 12214.4
19 - 20 | 1.04 | 0.92 | 0 | 0.888 | 3558.75 | 2100 | 4062 | 3054 | 12 | 41.4 | 53.2 | 557.4 | 89.4 | 246 | 76.4 | 0 |  | 0 | 3573 | 0 | 2118 | 45.2 | 3130.8 |  | 1381.2 |  | 0 |  | 148.8 |  | 4.6 |  | 0 |  | 0 | 200 | 294.3 | 191.7 |  | 0 |  | 291.2 |  | 45.2 | 252.6 | 8 | 172.4 | 0 | 7937.6
20 - 21 | 0.88 | 1 | 0 | 0.896 | 3483.75 | 2154 | 4080 | 3186 | 104.8 | 36 | 48.6 | 556.8 | 94.2 | 249 | 72 | 0 |  | 0 | 3501 | 0 | 2169 | 45.8 | 3048 |  | 1473.6 |  | 0 |  | 127.8 |  | 4.9 |  | 0 |  | 0 | 208.8 | 292.5 | 193.2 |  | 0 |  | 274 |  | 50.2 | 255 | 7.6 | 265.2 | 721.6 | 2437.6
21 - 22 | 0.84 | 0.92 | 0 | 0.896 | 3641.25 | 2388 | 4218 | 3396 | 96 | 33.6 | 53.2 | 555 | 91.2 | 232.2 | 77.6 | 0 |  | 0 | 3654 | 0 | 2400 | 58.6 | 3212.4 |  | 1698 |  | 0 |  | 114 |  | 4.6 |  | 0 |  | 0 | 200.2 | 299.4 | 179.7 |  | 0 |  | 289.6 |  | 52.8 | 264 | 7.6 | 241.2 | 0 | 7409.6
22 - 23 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0.888 | 3866.25 | 2406 | 4398 | 3336 | 78.8 | 40 | 47 | 553.2 | 84.6 | 207.6 | 68 | 0 |  | 0 | 3885 | 0 | 2424 | 169.6 | 3349.2 |  | 1645.2 |  | 0 |  | 184.2 |  | 4.7 |  | 0 |  | 0 | 175.6 | 288.9 | 183.6 |  | 0 |  | 304.4 |  | 47.2 | 233.4 | 7.2 | 203.6 | 0 | 9820.8
23 - 00 | 0.84 | 0.88 | 0 | 0.888 | 3738.75 | 2334 | 4200 | 3180 | 60.4 | 37.6 | 39.6 | 553.2 | 75.6 | 174 | 56 | 0 |  | 0 | 3753 | 0 | 2349 | 104.2 | 3309.6 |  | 1669.2 |  | 0 |  | 119.4 |  | 5.3 |  | 0 |  | 0 | 153.6 | 254.4 | 180.9 |  | 0 |  | 306.8 |  | 39.6 | 201 | 7.2 | 166.4 | 369.6 | 3220.8
Сумма | 21.4 | 20.48 | 0 | 21.856 | 85128.75 | 50784 | 96084 | 72180 | 398.4 | 872.6 | 1056.2 | 13335 | 2035.2 | 5157 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 85548 | 0 | 51102 | 1524.2 | 75352.8 | 0 | 36031.2 | 0 | 0 | 0 | 3007.2 | 0 | 194.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4041.2 | 5153.1 | 4425.9 | 0 | 0 | 0 | 6913.6 | 0 | 927.4 | 4702.2 | 184.8 | 4302 | 22519.2 | 103347.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вохтога |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч