## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Вохтога | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вохтога | [48 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Вохтога ТСН 1 ао | 0,4 Вохтога ТСН 2 ао | 0,4 Вохтога(РП) ТСН 1 IIIс.ш. ао | 0,4 Вохтога(РП) ТСН 2 IVс.ш. ао | 10 Вохтога Т РП питание IIIс.ш. ап | 10 Вохтога Т РП питание IVс.ш. ап | 10 Вохтога Т 1 ап | 10 Вохтога Т 2 ап | 10 Вохтога-Анохино ао | 10 Вохтога-Каменка ао | 10 Вохтога-Лежский ао | 10 Вохтога-Лесоцех ао | 10 Вохтога-Лукино ао | 10 Вохтога-Микрорайон 1 ао | 10 Вохтога-Микрорайон 2 ао | 10 Вохтога(РП) Резерв ао RS | 10 Вохтога(РП) Резерв рп RS | 10 Вохтога(РП) Т IIIс.ш. ао RS | 10 Вохтога(РП) Т IIIс.ш. ап RS | 10 Вохтога(РП) Т IVс.ш. ао RS | 10 Вохтога(РП) Т IVс.ш. ап RS | 10 Вохтога(РП)-Демьяновский ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 1 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 1 рп RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 2 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 2 рп RS | 10 Вохтога(РП)-ДЭПО ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДЭПО рп RS | 10 Вохтога(РП)-Лесопильный ао RS | 10 Вохтога(РП)-Лесопильный рп RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-1 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-1 рп RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-2 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-2 рп RS | 10 Вохтога(РП)-Нижний склад ао RS | 10 Вохтога(РП)-Орлово ао RS | 10 Вохтога(РП)-п.Вохтога ао RS | 10 Вохтога(РП)-Фиброцех ао RS | 10 Вохтога(РП)-Фиброцех рп RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 1 ао RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 1 рп RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 2 ао RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 2 рп RS | 10 Вохтога-РРС ао | 10 Вохтога-СЖД 1 ао | 10 Вохтога-СЖД 2 ао | 10 Вохтога-с.х Сидоровский ао | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ао RS | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 2982 | 1848 | 3252 | 2136 | 2.8 | 20.8 | 34.4 | 250.8 | 74.4 | 67.2 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 2994 | 0 | 1836 | 34.2 | 2698.8 | 0 | 1345.2 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 129.9 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 0 | 16.8 | 82.2 | 1.6 | 174.8 | 519.2 | 1047.2
01 - 02 |  |  |  |  | 3150 | 1812 | 3420 | 2160 | 2.8 | 21.8 | 36.6 | 257.4 | 79.8 | 67.2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 3153 | 0 | 1803 | 35.6 | 2844 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 135.3 | 147.3 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 17.4 | 76.2 | 2.8 | 187.6 | 8.8 | 2226.4
02 - 03 |  |  |  |  | 3300 | 1860 | 3576 | 2172 | 3.2 | 17.4 | 36.2 | 252.6 | 79.8 | 68.4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3309 | 0 | 1848 | 34.6 | 3009.6 | 0 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 126 | 143.4 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 16.6 | 75 | 2.4 | 183.2 | 8.8 | 2112
03 - 04 |  |  |  |  | 3276 | 1764 | 3534 | 2070 | 2.8 | 10.2 | 34.8 | 255.6 | 78 | 64.8 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 3282 | 0 | 1749 | 34.4 | 2988 | 0 | 1281.6 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 122.1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 239.6 | 0 | 17 | 74.4 | 0.8 | 182.8 | 8.8 | 2156
04 - 05 |  |  |  |  | 3144 | 1740 | 3396 | 2034 | 2.8 | 8.8 | 34.8 | 255.6 | 76.2 | 63.6 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 3147 | 0 | 1728 | 33.6 | 2840.4 | 0 | 1267.2 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 119.1 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 0 | 16.4 | 73.8 | 0 | 175.6 | 0 | 3388
05 - 06 |  |  |  |  | 3258 | 1740 | 3516 | 2046 | 2.8 | 7.8 | 33.8 | 255.6 | 77.4 | 63 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 3267 | 0 | 1728 | 38.2 | 2977.2 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 119.7 | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 15.4 | 76.2 | 0 | 179.2 | 0 | 3704.8
06 - 07 |  |  |  |  | 3252 | 1746 | 3504 | 2040 | 2.4 | 7.6 | 33.8 | 256.8 | 75 | 64.8 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 3249 | 0 | 1734 | 106.8 | 2878.8 | 0 | 1291.2 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4 | 117.3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 14.8 | 70.8 | 0 | 173.6 | 8.8 | 3000.8
07 - 08 |  |  |  |  | 2574 | 1614 | 2844 | 1926 | 2.8 | 8.2 | 34.8 | 263.4 | 85.2 | 75.6 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 2586 | 0 | 1605 | 68 | 2239.2 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 118.8 | 146.7 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 16.6 | 70.8 | 0 | 177.6 | 105.6 | 1760
08 - 09 |  |  |  |  | 3048 | 1890 | 3318 | 2322 | 2.4 | 7.6 | 32.2 | 252.6 | 149.4 | 79.8 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 3054 | 0 | 1881 | 30.4 | 2646 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 208.2 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 114 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | 206.8 | 0 | 15.2 | 72.6 | 0 | 258.8 | 1100 | 220
09 - 10 |  |  |  |  | 3288 | 1932 | 3570 | 2340 | 3.6 | 11.4 | 33.4 | 250.8 | 131.4 | 87.6 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 3291 | 0 | 1920 | 34.6 | 2841.6 | 0 | 1369.2 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2 | 127.2 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 0 | 16 | 75 | 2.8 | 259.6 | 1865.6 | 0
10 - 11 |  |  |  |  | 3066 | 1818 | 3354 | 2196 | 6.4 | 10.8 | 34.6 | 255.6 | 109.2 | 87.6 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 1806 | 36.4 | 2682 | 0 | 1282.8 | 0 | 0 | 0 | 183.6 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 126 | 150.6 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 17.4 | 85.8 | 2 | 229.2 | 2200 | 8.8
11 - 12 |  |  |  |  | 2940 | 1836 | 3222 | 2238 | 2.8 | 9.6 | 34.8 | 258 | 121.8 | 88.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2946 | 0 | 1827 | 35.6 | 2504.4 | 0 | 1276.8 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 124.5 | 149.1 | 0 | 0 | 0 | 197.6 | 0 | 17.4 | 85.2 | 0 | 237.2 | 2129.6 | 8.8
12 - 13 |  |  |  |  | 3060 | 1782 | 3348 | 2082 | 3.2 | 11.4 | 38 | 253.8 | 73.2 | 91.8 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 3069 | 0 | 1767 | 37.2 | 2737.2 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 119.7 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 17 | 86.4 | 3.2 | 168 | 1522.4 | 167.2
13 - 14 |  |  |  |  | 3300 | 2004 | 3582 | 2382 | 2.8 | 9.2 | 36.8 | 255 | 151.8 | 87.6 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 3306 | 0 | 1995 | 51 | 2841.6 | 0 | 1453.2 | 0 | 0 | 0 | 209.4 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6 | 117 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 16 | 82.8 | 1.6 | 198.4 | 897.6 | 96.8
14 - 15 |  |  |  |  | 3282 | 1992 | 3564 | 2322 | 4 | 8 | 34.8 | 255 | 119.4 | 88.8 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 3282 | 0 | 1977 | 135.4 | 2797.2 | 0 | 1406.4 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.4 | 123.6 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 0 | 15.4 | 86.4 | 2.4 | 176.4 | 1848 | 17.6
15 - 16 |  |  |  |  | 3204 | 2106 | 3504 | 2340 | 3.6 | 13.2 | 38.6 | 254.4 | 114.6 | 92.4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3222 | 0 | 2088 | 21.6 | 2832 | 0 | 1501.2 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.8 | 127.8 | 151.5 | 0 | 0 | 0 | 239.2 | 0 | 17.6 | 85.2 | 8.4 | 72.8 | 290.4 | 589.6
16 - 17 |  |  |  |  | 3414 | 1950 | 3696 | 2172 | 3.2 | 10.2 | 38.4 | 258.6 | 118.2 | 84 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 3417 | 0 | 1935 | 0 | 3057.6 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8 | 134.7 | 158.7 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 16.6 | 101.4 | 8.4 | 22 | 853.6 | 193.6
17 - 18 |  |  |  |  | 3402 | 1818 | 3696 | 1980 | 3.2 | 11.4 | 38.6 | 262.8 | 81.6 | 90 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 3408 | 0 | 1803 | 30 | 3076.8 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 135.3 | 159.9 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 17.8 | 91.8 | 4 | 0 | 1408 | 17.6
18 - 19 |  |  |  |  | 3414 | 1824 | 3708 | 1986 | 3.6 | 10.8 | 39.8 | 265.8 | 86.4 | 87 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 3417 | 0 | 1809 | 44.6 | 3062.4 | 0 | 1233.6 | 0 | 0 | 0 | 202.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6 | 129 | 144 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 18.6 | 91.8 | 4 | 0 | 580.8 | 167.2
19 - 20 |  |  |  |  | 3234 | 1992 | 3540 | 2226 | 7.6 | 12.2 | 39.8 | 259.2 | 78 | 90.6 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 1983 | 41.6 | 2880 | 0 | 1432.8 | 0 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 124.8 | 161.1 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 0 | 19 | 88.2 | 4.4 | 106 | 765.6 | 184.8
20 - 21 |  |  |  |  | 3180 | 2022 | 3546 | 2334 | 63.6 | 11 | 39.4 | 259.8 | 81 | 90.6 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 3189 | 0 | 2013 | 41.8 | 2835.6 | 0 | 1491.6 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 118.5 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 0 | 19 | 87 | 4.4 | 187.2 | 1117.6 | 404.8
21 - 22 |  |  |  |  | 3342 | 1722 | 3684 | 2034 | 60.4 | 11.2 | 37.8 | 261 | 72.6 | 77.4 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 3348 | 0 | 1710 | 49.6 | 3000 | 0 | 1180.8 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 123.3 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 19.2 | 88.8 | 4 | 177.6 | 2358.4 | 26.4
22 - 23 |  |  |  |  | 3432 | 1692 | 3756 | 1974 | 49.2 | 15.8 | 35.6 | 251.4 | 66 | 71.4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3435 | 0 | 1677 | 111.8 | 3033.6 | 0 | 1070.4 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 115.5 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 18.4 | 81 | 3.6 | 164.8 | 3300 | 0
23 - 00 |  |  |  |  | 3372 | 1704 | 3708 | 1980 | 50.8 | 18.4 | 35.4 | 252 | 66.6 | 69 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 3381 | 0 | 1692 | 77.6 | 3015.6 | 0 | 1148.4 | 0 | 0 | 0 | 166.8 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6 | 119.4 | 147.3 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 17.8 | 74.4 | 4 | 162.4 | 1988.8 | 8.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 76914 | 44208 | 83838 | 51492 | 292.8 | 284.8 | 867.2 | 6153.6 | 2247 | 1899 | 894 | 0 | 0 | 0 | 77067 | 0 | 43914 | 1164.6 | 68319.6 | 0 | 31368 | 0 | 0 | 0 | 3955.8 | 0 | 474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3478.6 | 2968.5 | 3544.5 | 0 | 0 | 0 | 5572.8 | 0 | 409.4 | 1963.2 | 64.8 | 3854.8 | 24886.4 | 21507.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вохтога |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч