## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [22 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS
00 - 01 | 0.256 | 0.24 | 0.256 | 0.24 | 20.4 | 0 | 871.2 | 871.2 | 388.8 | 388.8 | 23.04 | 381.12 | 381.12 | 225.6 | 226.56 | 155.52 | 155.52 | 0 | 0 | 153.12 | 0 | 182.16 | 138.24
01 - 02 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.24 | 17.2 | 0 | 698.4 | 698.4 | 248.4 | 250.2 | 19.68 | 379.2 | 379.68 | 201.6 | 201.6 | 139.68 | 140.4 | 0 | 0 | 96.96 | 0 | 82.8 | 33.84
02 - 03 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.256 | 18 | 0 | 676.8 | 678.6 | 241.2 | 239.4 | 20.16 | 386.88 | 385.92 | 191.04 | 190.56 | 123.84 | 123.84 | 0 | 0 | 87.84 | 0 | 83.52 | 33.12
03 - 04 | 0.224 | 0.208 | 0.288 | 0.272 | 17.2 | 0 | 622.8 | 621 | 223.2 | 225 | 19.68 | 330.24 | 330.24 | 184.32 | 184.32 | 115.2 | 115.2 | 0 | 0 | 84.48 | 0 | 92.88 | 30.24
04 - 05 | 0.192 | 0.224 | 0.256 | 0.256 | 19.6 | 0 | 644.4 | 644.4 | 226.8 | 225 | 22.32 | 354.24 | 354.24 | 182.4 | 182.4 | 113.76 | 113.76 | 0 | 0 | 86.88 | 0 | 91.44 | 30.24
05 - 06 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.24 | 20.8 | 0 | 687.6 | 685.8 | 241.2 | 241.2 | 23.04 | 394.56 | 394.56 | 193.92 | 193.92 | 119.52 | 119.52 | 0 | 0 | 83.52 | 0 | 90 | 31.68
06 - 07 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.256 | 26.8 | 0 | 774 | 775.8 | 313.2 | 313.2 | 29.28 | 468.48 | 468.96 | 258.24 | 258.24 | 164.16 | 163.44 | 0 | 0 | 58.56 | 0 | 87.12 | 32.4
07 - 08 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.256 | 36.8 | 0 | 900 | 898.2 | 399.6 | 401.4 | 39.84 | 521.28 | 521.28 | 324.48 | 324 | 213.12 | 213.84 | 0 | 0 | 76.32 | 0 | 90 | 42.48
08 - 09 | 0.224 | 0.208 | 0.48 | 0.48 | 35.6 | 0 | 1465.2 | 1467 | 680.4 | 680.4 | 37.92 | 712.32 | 711.84 | 389.76 | 390.24 | 285.12 | 283.68 | 0 | 0 | 265.92 | 0 | 206.64 | 251.28
09 - 10 | 0.224 | 0.224 | 1.504 | 1.488 | 36.4 | 0 | 1526.4 | 1526.4 | 723.6 | 723.6 | 39.36 | 748.8 | 748.8 | 432.96 | 432.48 | 331.2 | 331.2 | 0 | 0 | 246.24 | 0 | 204.48 | 250.56
10 - 11 | 0.224 | 0.224 | 1.664 | 1.68 | 30.4 | 0 | 1483.2 | 1481.4 | 694.8 | 693 | 33.12 | 725.76 | 725.28 | 438.72 | 439.2 | 360 | 361.44 | 0 | 0 | 209.76 | 0 | 187.92 | 219.6
11 - 12 | 0.224 | 0.224 | 1.632 | 1.632 | 30.4 | 0 | 1566 | 1567.8 | 716.4 | 714.6 | 33.12 | 761.28 | 762.24 | 424.32 | 423.84 | 367.2 | 366.48 | 0 | 0 | 235.68 | 0 | 206.64 | 257.76
12 - 13 | 0.224 | 0.224 | 1.632 | 1.632 | 30.8 | 0 | 1317.6 | 1315.8 | 637.2 | 639 | 33.36 | 665.28 | 665.28 | 431.04 | 431.52 | 322.56 | 322.56 | 0 | 0 | 161.76 | 0 | 170.64 | 173.52
13 - 14 | 0.224 | 0.224 | 1.12 | 1.104 | 29.2 | 0 | 1533.6 | 1537.2 | 738 | 738 | 31.68 | 733.44 | 733.92 | 442.56 | 442.56 | 365.76 | 366.48 | 0 | 0 | 215.52 | 0 | 222.48 | 262.08
14 - 15 | 0.224 | 0.224 | 1.152 | 1.152 | 28.8 | 0 | 1533.6 | 1533.6 | 712.8 | 714.6 | 31.68 | 708.48 | 708 | 427.2 | 427.68 | 364.32 | 363.6 | 0 | 0 | 259.68 | 0 | 206.64 | 254.16
15 - 16 | 0.224 | 0.224 | 1.12 | 1.136 | 30.8 | 0 | 1515.6 | 1513.8 | 702 | 702 | 33.6 | 691.2 | 691.68 | 428.16 | 427.2 | 351.36 | 352.08 | 0 | 0 | 275.52 | 0 | 198 | 241.2
16 - 17 | 0.192 | 0.208 | 1.12 | 1.104 | 34.8 | 0 | 1504.8 | 1504.8 | 684 | 684 | 37.2 | 763.2 | 763.2 | 424.32 | 424.8 | 355.68 | 354.96 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 179.28 | 221.04
17 - 18 | 0.224 | 0.224 | 0.768 | 0.784 | 36 | 0 | 1458 | 1461.6 | 705.6 | 705.6 | 38.88 | 693.12 | 693.12 | 429.12 | 428.64 | 328.32 | 328.32 | 0 | 0 | 230.4 | 0 | 215.28 | 235.44
18 - 19 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.24 | 32 | 0 | 1375.2 | 1373.4 | 640.8 | 639 | 35.04 | 684.48 | 684.48 | 417.6 | 418.08 | 342.72 | 343.44 | 0 | 0 | 180.48 | 0 | 172.08 | 187.2
19 - 20 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.256 | 35.2 | 0 | 1371.6 | 1371.6 | 669.6 | 671.4 | 37.68 | 675.84 | 675.36 | 413.76 | 414.24 | 270.72 | 270.72 | 0 | 0 | 220.32 | 0 | 210.96 | 216.72
20 - 21 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.256 | 40 | 0 | 1263.6 | 1261.8 | 651.6 | 649.8 | 42.72 | 556.8 | 556.8 | 387.84 | 387.36 | 252 | 252 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 236.88 | 218.88
21 - 22 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.272 | 40.4 | 0 | 1054.8 | 1056.6 | 543.6 | 545.4 | 43.44 | 475.2 | 475.2 | 379.2 | 379.2 | 241.92 | 241.2 | 0 | 0 | 185.28 | 0 | 156.24 | 122.4
22 - 23 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.24 | 42 | 0 | 1108.8 | 1108.8 | 583.2 | 581.4 | 44.64 | 421.44 | 421.92 | 338.88 | 338.88 | 226.08 | 226.08 | 0 | 0 | 239.04 | 0 | 226.8 | 197.28
23 - 00 | 0.224 | 0.208 | 0.288 | 0.288 | 32 | 0 | 1058.4 | 1056.6 | 493.2 | 493.2 | 34.32 | 428.16 | 427.68 | 266.88 | 266.88 | 192.96 | 192.96 | 0 | 0 | 224.64 | 0 | 213.84 | 191.52
Сумма | 5.344 | 5.328 | 15.776 | 15.76 | 721.6 | 0 | 28011.6 | 28011.6 | 12859.2 | 12859.2 | 784.8 | 13660.8 | 13660.8 | 8233.92 | 8234.4 | 6102.72 | 6102.72 | 0 | 0 | 4314.72 | 0 | 4014.72 | 3872.88

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч