## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [22 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 19.2 | 0 | 759.6 | 759.6 | 108 | 106.2 | 29.76 | 239.04 | 239.04 | 82.56 | 82.56 | 59.04 | 59.04 | 0 | 0 | 124.32 | 0 | 330.48 | 23.04
01 - 02 |  |  |  |  | 19.2 | 0 | 673.2 | 673.2 | 10.8 | 12.6 | 29.52 | 259.2 | 258.72 | 80.64 | 80.64 | 59.04 | 59.76 | 0 | 0 | 83.04 | 0 | 228.24 | 0
02 - 03 |  |  |  |  | 19.2 | 0 | 673.2 | 673.2 | 7.2 | 7.2 | 30 | 253.44 | 253.44 | 79.68 | 79.68 | 60.48 | 60.48 | 0 | 0 | 71.52 | 0 | 233.28 | 0
03 - 04 |  |  |  |  | 18 | 0 | 583.2 | 583.2 | 7.2 | 5.4 | 28.32 | 227.52 | 227.52 | 76.8 | 76.8 | 53.28 | 53.28 | 0 | 0 | 65.28 | 0 | 230.4 | 0
04 - 05 |  |  |  |  | 18.8 | 0 | 622.8 | 622.8 | 7.2 | 9 | 29.04 | 242.88 | 243.36 | 76.8 | 76.8 | 54.72 | 54 | 0 | 0 | 66.72 | 0 | 231.12 | 0
05 - 06 |  |  |  |  | 18 | 0 | 626.4 | 626.4 | 7.2 | 5.4 | 29.04 | 222.72 | 222.24 | 76.8 | 76.32 | 53.28 | 54 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 235.44 | 0
06 - 07 |  |  |  |  | 17.6 | 0 | 579.6 | 581.4 | 7.2 | 5.4 | 28.08 | 222.72 | 222.72 | 80.64 | 81.12 | 56.16 | 56.16 | 0 | 0 | 46.56 | 0 | 236.88 | 0
07 - 08 |  |  |  |  | 19.6 | 0 | 637.2 | 635.4 | 39.6 | 41.4 | 30.48 | 266.88 | 266.4 | 104.64 | 104.64 | 64.8 | 64.08 | 0 | 0 | 63.36 | 0 | 244.8 | 0
08 - 09 |  |  |  |  | 18 | 0 | 1155.6 | 1155.6 | 223.2 | 223.2 | 28.8 | 439.68 | 440.16 | 128.64 | 128.16 | 108 | 108.72 | 0 | 0 | 233.28 | 0 | 378 | 72
09 - 10 |  |  |  |  | 19.6 | 0 | 1191.6 | 1189.8 | 248.4 | 250.2 | 30.48 | 487.68 | 487.2 | 149.76 | 149.76 | 120.96 | 120.24 | 0 | 0 | 212.16 | 0 | 374.4 | 75.6
10 - 11 |  |  |  |  | 20.4 | 0 | 1101.6 | 1103.4 | 223.2 | 221.4 | 31.68 | 455.04 | 455.04 | 152.64 | 152.64 | 97.92 | 98.64 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 370.08 | 52.56
11 - 12 |  |  |  |  | 21.2 | 0 | 1191.6 | 1189.8 | 266.4 | 268.2 | 32.88 | 463.68 | 463.68 | 156.48 | 156.96 | 119.52 | 118.8 | 0 | 0 | 202.56 | 0 | 409.68 | 83.52
12 - 13 |  |  |  |  | 20.4 | 0 | 997.2 | 999 | 194.4 | 194.4 | 32.88 | 426.24 | 426.24 | 153.6 | 153.12 | 80.64 | 81.36 | 0 | 0 | 145.44 | 0 | 352.8 | 36.72
13 - 14 |  |  |  |  | 19.6 | 0 | 1180.8 | 1180.8 | 259.2 | 257.4 | 30.96 | 476.16 | 476.64 | 150.72 | 151.2 | 119.52 | 119.52 | 0 | 0 | 184.32 | 0 | 403.2 | 79.2
14 - 15 |  |  |  |  | 20.8 | 0 | 1256.4 | 1256.4 | 255.6 | 257.4 | 32.64 | 494.4 | 494.88 | 145.92 | 145.44 | 128.16 | 128.16 | 0 | 0 | 238.56 | 0 | 399.6 | 85.68
15 - 16 |  |  |  |  | 20 | 0 | 1188 | 1188 | 248.4 | 248.4 | 31.68 | 437.76 | 437.28 | 143.04 | 143.52 | 105.12 | 105.12 | 0 | 0 | 250.56 | 0 | 401.04 | 77.76
16 - 17 |  |  |  |  | 22.4 | 0 | 1105.2 | 1107 | 212.4 | 210.6 | 34.08 | 447.36 | 447.84 | 140.16 | 140.16 | 115.2 | 115.2 | 0 | 0 | 179.52 | 0 | 372.24 | 44.64
17 - 18 |  |  |  |  | 22.4 | 0 | 1072.8 | 1072.8 | 237.6 | 237.6 | 34.56 | 365.76 | 365.28 | 139.2 | 138.72 | 89.28 | 88.56 | 0 | 0 | 207.84 | 0 | 420.48 | 70.56
18 - 19 |  |  |  |  | 22.4 | 0 | 1004.4 | 1004.4 | 187.2 | 189 | 34.56 | 367.68 | 368.16 | 126.72 | 127.2 | 99.36 | 100.08 | 0 | 0 | 166.08 | 0 | 378 | 42.48
19 - 20 |  |  |  |  | 23.2 | 0 | 1054.8 | 1053 | 234 | 234 | 36 | 337.92 | 337.44 | 135.36 | 135.36 | 97.92 | 97.92 | 0 | 0 | 198.24 | 0 | 428.4 | 69.84
20 - 21 |  |  |  |  | 24.4 | 0 | 1029.6 | 1027.8 | 234 | 232.2 | 37.68 | 315.84 | 316.32 | 130.56 | 130.08 | 83.52 | 83.52 | 0 | 0 | 200.64 | 0 | 437.76 | 73.44
21 - 22 |  |  |  |  | 20 | 0 | 784.8 | 786.6 | 118.8 | 118.8 | 30.48 | 263.04 | 262.56 | 100.8 | 101.28 | 57.6 | 57.6 | 0 | 0 | 147.84 | 0 | 321.84 | 20.16
22 - 23 |  |  |  |  | 18.4 | 0 | 856.8 | 858.6 | 154.8 | 154.8 | 28.56 | 234.24 | 234.72 | 88.32 | 88.32 | 59.04 | 59.04 | 0 | 0 | 190.08 | 0 | 378.72 | 46.08
23 - 00 |  |  |  |  | 18.4 | 0 | 860.4 | 860.4 | 144 | 144 | 28.8 | 248.64 | 248.64 | 81.6 | 81.6 | 59.04 | 59.04 | 0 | 0 | 179.52 | 0 | 378 | 39.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.2 | 0 | 22186.8 | 22188.6 | 3636 | 3634.2 | 750.96 | 8195.52 | 8195.52 | 2782.08 | 2782.08 | 2001.6 | 2002.32 | 0 | 0 | 3707.04 | 0 | 8174.88 | 992.88

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч