## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [63 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-к.з Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-с.з Правда ао RS | 10 Грязовец-с.з Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао RS | 10 Грязовец-с.х Покровский ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ап RS | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао (архив) | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап (архив) | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS
00 - 01 | 1.775 | 4.2 | 1348 | 1740 | 126 | 8.8 | 547.8 | 547.8 | 448 | 448.4 | 482.4 | 482.4 | 41.7 | 142.8 | 328.2 | 327.9 | 183.2 | 22.65 | 31.6 | 58.6 | 34.4 | 370.6 | 17.7 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.8 | 2844.6 | 5948.8 | 5944.4 | 0 | 0 | 0 | 10098 | 10104.6 | 0 |  | 9622.8 |  | 818.4 | 805.2 | 1689.6 | 1689.6 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 9688.8 | 9702 | 0 | 0 | 924 | 1033.2 | 1086.4 | 1086.4 | 0 | 5.6 | 7 | 0 | 977.2 | 977.2 | 0
01 - 02 | 1.775 | 4.075 | 930 | 1731 | 118.8 | 9.6 | 502.8 | 502.5 | 420 | 419.6 | 453.6 | 453.6 | 38.4 | 197.7 | 319.2 | 319.2 | 182.6 | 22.5 | 31.6 | 63 | 32 | 0 | 18 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861.2 | 2831.4 | 8043.2 | 8043.2 | 0 | 0 | 0 | 8870.4 | 8863.8 | 0 |  | 8434.8 |  | 924 | 924 | 184.8 | 184.8 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 3854.4 | 3841.2 | 0 | 0 | 903 | 1016.4 | 1072.4 | 1071 | 0 | 8.4 | 7 | 0 | 952 | 953.4 | 0
02 - 03 | 1.75 | 4.1 | 962 | 1692 | 114 | 9.6 | 487.2 | 487.5 | 410.4 | 410.4 | 429.6 | 430.8 | 33.6 | 186 | 312.6 | 312.6 | 178.8 | 22.8 | 31.6 | 56.2 | 32 | 61.2 | 18 | 271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894.2 | 2778.6 | 7620.8 | 7620.8 | 0 | 0 | 0 | 9662.4 | 9675.6 | 0 |  | 9306 |  | 2402.4 | 2402.4 | 0 | 13.2 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 4303.2 | 4316.4 | 0 | 0 | 896 | 999.6 | 1050 | 1051.4 | 0 | 5.6 | 7 | 0 | 952 | 950.6 | 0
03 - 04 | 1.775 | 4.175 | 1144 | 1650 | 105.2 | 6.4 | 471 | 471 | 404.8 | 404.8 | 422.4 | 421.2 | 31.8 | 167.1 | 345.6 | 345.9 | 177 | 21.6 | 36 | 43.4 | 32 | 284.4 | 17.7 | 228.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 2732.4 | 10120 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 9886.8 | 9880.2 | 0 |  | 9477.6 |  | 396 | 396 | 396 | 396 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 4356 | 4356 | 0 | 0 | 973 | 1008 | 1058.4 | 1057 | 0 | 8.4 | 7 | 0 | 1024.8 | 1026.2 | 0
04 - 05 | 1.75 | 4.075 | 1470 | 1668 | 104.8 | 5.6 | 477 | 477 | 400.8 | 400.8 | 412.8 | 412.8 | 32.7 | 215.7 | 356.4 | 356.4 | 183.8 | 20.1 | 28.8 | 65.8 | 33.2 | 586.2 | 17.7 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 2917.2 | 10419.2 | 10419.2 | 0 | 0 | 0 | 12421.2 | 12414.6 | 0 |  | 12104.4 |  | 528 | 541.2 | 633.6 | 620.4 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 8659.2 | 8659.2 | 0 | 0 | 1015 | 1180.2 | 1234.8 | 1234.8 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1072.4 | 1071 | 0
05 - 06 | 1.75 | 4.625 | 1542 | 1719 | 106.4 | 6.4 | 551.4 | 551.4 | 452.8 | 453.2 | 436.8 | 438 | 34.5 | 215.1 | 321.6 | 321 | 183 | 23.55 | 31.6 | 70.2 | 35.6 | 570.6 | 17.4 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.8 | 3141.6 | 11545.6 | 11545.6 | 0 | 0 | 0 | 13767.6 | 13767.6 | 0 |  | 13503.6 |  | 316.8 | 316.8 | 871.2 | 871.2 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 10454.4 | 10454.4 | 0 | 0 | 1064 | 1339.8 | 1402.8 | 1404.2 | 0 | 5.6 | 7 | 0 | 1122.8 | 1122.8 | 0
06 - 07 | 1.875 | 4.4 | 1710 | 2085 | 129.2 | 8 | 655.2 | 655.2 | 584.8 | 584.4 | 564 | 562.8 | 41.1 | 235.2 | 354 | 354.3 | 197.8 | 26.1 | 39.2 | 63.8 | 40.8 | 596.8 | 18.3 | 250.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 3696 | 10181.6 | 10181.6 | 0 | 0 | 0 | 13147.2 | 13160.4 | 0 |  | 12870 |  | 1452 | 1452 | 290.4 | 290.4 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 8025.6 | 8025.6 | 0 | 0 | 1183 | 1549.8 | 1618.4 | 1618.4 | 0 | 8.4 | 7 | 0 | 1246 | 1246 | 0
07 - 08 | 5.4 | 5.325 | 1876 | 2295 | 152.4 | 10.4 | 753.6 | 753.3 | 675.2 | 674.8 | 619.2 | 619.2 | 52.8 | 214.8 | 382.2 | 382.2 | 211.4 | 25.95 | 40 | 75.2 | 49.6 | 609 | 36.9 | 266.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194.4 | 4098.6 | 9222.4 | 9222.4 | 0 | 0 | 0 | 13120.8 | 13107.6 | 0 |  | 12949.2 |  | 2032.8 | 2032.8 | 264 | 264 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 7761.6 | 7748.4 | 0 | 0 | 1330 | 1747.2 | 1825.6 | 1825.6 | 0 | 5.6 | 7 | 0 | 1388.8 | 1390.2 | 0
08 - 09 | 8.95 | 5.775 | 2250 | 2880 | 258.4 | 12.8 | 879.6 | 879.9 | 902.4 | 903.2 | 708 | 709.2 | 54.9 | 227.1 | 546.6 | 546.9 | 209.8 | 27.45 | 39.6 | 83.8 | 52 | 737.6 | 41.1 | 351.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 4738.8 | 6362.4 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 12843.6 | 12843.6 | 0 |  | 12751.2 |  | 3669.6 | 3656.4 | 52.8 | 52.8 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 7444.8 | 7444.8 | 0 | 0 | 1449 | 1793.4 | 1873.2 | 1873.2 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1520.4 | 1520.4 | 0
09 - 10 | 1.95 | 4.825 | 2304 | 3063 | 260.4 | 15.2 | 931.8 | 931.5 | 867.2 | 866.4 | 852 | 850.8 | 58.8 | 227.1 | 630.6 | 630 | 204.4 | 26.25 | 36 | 89.8 | 54.4 | 752.2 | 40.2 | 342.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3742.2 | 4950 | 3449.6 | 3449.6 | 0 | 0 | 0 | 13714.8 | 13721.4 | 0 |  | 13899.6 |  | 8870.4 | 8883.6 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 6996 | 7009.2 | 0 | 0 | 1435 | 1814.4 | 1901.2 | 1899.8 | 0 | 8.4 | 7 | 0 | 1509.2 | 1507.8 | 0
10 - 11 | 2.35 | 4.725 | 2262 | 2967 | 216.8 | 14.4 | 859.2 | 859.8 | 975.2 | 975.6 | 732 | 733.2 | 59.7 | 229.5 | 559.8 | 560.1 | 195.2 | 27.45 | 40 | 68.8 | 51.2 | 845.8 | 39.9 | 323.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623.4 | 4712.4 | 3704.8 | 3709.2 | 0 | 0 | 0 | 13992 | 13992 | 0 |  | 14110.8 |  | 10296 | 10296 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 6177.6 | 6177.6 | 0 | 0 | 1365 | 1684.2 | 1755.6 | 1757 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1430.8 | 1432.2 | 0
11 - 12 | 1.95 | 5.125 | 2558 | 3003 | 232.8 | 14.4 | 801.6 | 801.3 | 954.4 | 954 | 736.8 | 736.8 | 54.3 | 261 | 624.6 | 624.6 | 205 | 31.05 | 38.4 | 60.4 | 50.4 | 1183 | 39.6 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3913.8 | 4699.2 | 3388 | 3383.6 | 0 | 0 | 0 | 14784 | 14777.4 | 0 |  | 14916 |  | 10137.6 | 10124.4 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 7999.2 | 7999.2 | 0 | 0 | 1358 | 1625.4 | 1702.4 | 1701 | 0 | 5.6 | 7 | 0 | 1428 | 1426.6 | 0
12 - 13 | 1.75 | 4.35 | 2660 | 2763 | 238.4 | 12.8 | 777.6 | 777.9 | 915.2 | 915.6 | 758.4 | 758.4 | 59.7 | 237.9 | 440.4 | 440.7 | 196.6 | 30.3 | 38 | 59 | 48.4 | 1318.6 | 21 | 287.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4098.6 | 4375.8 | 3880.8 | 3880.8 | 0 | 0 | 0 | 14942.4 | 14949 | 0 |  | 15232.8 |  | 9477.6 | 9490.8 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 8685.6 | 8672.4 | 0 | 0 | 1428 | 1554 | 1621.2 | 1622.6 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1498 | 1498 | 0
13 - 14 | 2.175 | 5.225 | 3152 | 1986 | 234.4 | 14.4 | 1210.2 | 1209.9 | 32.8 | 33.2 | 744 | 742.8 | 53.4 | 234.9 | 555 | 554.4 | 180.4 | 29.25 | 36.8 | 68.6 | 44.8 | 1390 | 21.3 | 299.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4626.6 | 3709.2 | 3212 | 3216.4 | 0 | 0 | 0 | 13978.8 | 13972.2 | 0 |  | 14097.6 |  | 10612.8 | 10599.6 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 6309.6 | 6322.8 | 0 | 0 | 1484 | 1650.6 | 1708 | 1706.6 | 0 | 8.4 | 7 | 0 | 1559.6 | 1559.6 | 0
14 - 15 | 3.2 | 5.375 | 3528 | 1872 | 298 | 18.4 | 1489.2 | 1489.5 | 0 | 0 | 739.2 | 740.4 | 30.3 | 234.9 | 526.8 | 527.4 | 200.6 | 28.65 | 43.6 | 83.2 | 49.2 | 1382 | 23.7 | 266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4976.4 | 3359.4 | 2508 | 2508 | 140.8 | 0 | 0 | 15510 | 15510 | 0 |  | 15694.8 |  | 12619.2 | 12619.2 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 8395.2 | 8382 | 0 | 0 | 1449 | 1415.4 | 1453.2 | 1454.6 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1523.2 | 1524.6 | 0
15 - 16 | 3.425 | 5.375 | 3288 | 1884 | 279.6 | 13.6 | 1323.6 | 1323 | 0 | 0 | 741.6 | 740.4 | 31.2 | 246.3 | 478.2 | 477.9 | 186.2 | 32.1 | 46.8 | 99.2 | 51.6 | 1323 | 40.5 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639.8 | 3049.2 | 1724.8 | 1720.4 | 783.2 | 0 | 0 | 13041.6 | 13054.8 | 0 |  | 13279.2 |  | 12038.4 | 12038.4 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 6072 | 6072 | 0 | 0 | 1358 | 1100.4 | 1148 | 1148 | 0 | 5.6 | 7 | 0 | 1422.4 | 1422.4 | 0
16 - 17 | 13 | 5 | 3316 | 1917 | 243.2 | 13.6 | 1511.4 | 1511.7 | 0 | 0 | 739.2 | 739.2 | 33.6 | 267.9 | 528 | 528 | 150.6 | 34.05 | 46.4 | 122.2 | 57.2 | 1200.4 | 21.9 | 268.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4587 | 3042.6 | 61.6 | 61.6 | 2125.2 | 0 | 0 | 11497.2 | 11497.2 | 0 |  | 11682 |  | 12724.8 | 12724.8 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 5464.8 | 5451.6 | 0 | 0 | 1274 | 1066.8 | 1106 | 1106 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1338.4 | 1337 | 0
17 - 18 | 16.975 | 3.9 | 3202 | 1857 | 219.6 | 10.4 | 1422.6 | 1422.6 | 0 | 0 | 703.2 | 704.4 | 41.1 | 249.3 | 519.6 | 519.6 | 156.6 | 36.6 | 46.8 | 103 | 55.2 | 1206.4 | 18 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4534.2 | 2640 | 17.6 | 17.6 | 2943.6 | 0 | 0 | 11906.4 | 11893.2 | 0 |  | 12104.4 |  | 13094.4 | 13094.4 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 7286.4 | 7299.6 | 0 | 0 | 1330 | 722.4 | 742 | 742 | 0 | 8.4 | 7 | 0 | 1397.2 | 1397.2 | 0
18 - 19 | 14.95 | 5.05 | 2472 | 2424 | 190.8 | 7.2 | 811.8 | 811.8 | 647.2 | 646 | 703.2 | 703.2 | 24.9 | 243 | 455.4 | 455.1 | 153 | 34.95 | 53.2 | 88 | 55.2 | 1130.8 | 18 | 279.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966.6 | 2508 | 35.2 | 35.2 | 3880.8 | 0 | 0 | 11497.2 | 11503.8 | 0 |  | 11721.6 |  | 13358.4 | 13358.4 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 7840.8 | 7840.8 | 0 | 0 | 1484 | 12.6 | 8.4 | 7 | 0 | 5.6 | 7 | 0 | 1559.6 | 1561 | 0
19 - 20 | 3.325 | 4.55 | 2328 | 2274 | 191.6 | 8 | 730.8 | 730.5 | 635.2 | 636 | 686.4 | 685.2 | 0 | 208.5 | 417.6 | 417.6 | 147.2 | 33.6 | 49.2 | 82.6 | 52.4 | 1090.8 | 18 | 260.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.4 | 2349.6 | 915.2 | 924 | 906.4 | 0 | 0 | 12025.2 | 12018.6 | 0 |  | 12196.8 |  | 10533.6 | 10533.6 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 7972.8 | 7986 | 0 | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1531.6 | 1531.6 | 0
20 - 21 | 3.325 | 4.725 | 2318 | 2250 | 198 | 10.4 | 811.2 | 811.2 | 584 | 584 | 691.2 | 691.2 | 0 | 198.3 | 426.6 | 426.9 | 176.4 | 32.7 | 50 | 71.4 | 57.6 | 974.8 | 18.3 | 279.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3808.2 | 2329.8 | 6292 | 6283.2 | 0 | 0 | 0 | 12790.8 | 12804 | 0 |  | 12645.6 |  | 7128 | 7141.2 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 6151.2 | 6138 | 0 | 0 | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1559.6 | 1558.2 | 0
21 - 22 | 3.225 | 4.625 | 2238 | 2373 | 196.4 | 7.2 | 936.6 | 936.9 | 600.8 | 600.4 | 758.4 | 759.6 | 0 | 183.3 | 448.8 | 448.5 | 207.4 | 29.4 | 53.6 | 71.8 | 54.4 | 742 | 18.3 | 309.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3663 | 2442 | 1997.6 | 1997.6 | 620.4 | 0 | 0 | 10995.6 | 10995.6 | 0 |  | 10546.8 |  | 10243.2 | 10230 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 4303.2 | 4303.2 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 7 | 0 | 1486.8 | 1489.6 | 0
22 - 23 | 3.5 | 3.9 | 2252 | 2262 | 185.6 | 10.4 | 936.6 | 936.6 | 568 | 568.4 | 696 | 694.8 | 30.3 | 189.3 | 434.4 | 434.4 | 212 | 27.75 | 52 | 57.8 | 50 | 777.4 | 18.6 | 283.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3531 | 2329.8 | 387.2 | 391.6 | 1174.8 | 0 | 0 | 11180.4 | 11173.8 | 0 |  | 10810.8 |  | 9556.8 | 9556.8 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 7920 | 7920 | 0 | 0 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7 | 0 | 1335.6 | 1332.8 | 0
23 - 00 | 3.075 | 3.35 | 2016 | 2034 | 161.6 | 15.2 | 814.2 | 814.2 | 476 | 476 | 585.6 | 585.6 | 28.5 | 176.4 | 399.6 | 399.9 | 203.4 | 26.1 | 44.4 | 59.8 | 41.2 | 698 | 36 | 294.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141.6 | 2112 | 5473.6 | 5473.6 | 30.8 | 0 | 0 | 12870 | 12870 | 0 |  | 12381.6 |  | 7471.2 | 7471.2 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 7418.4 | 7418.4 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1170.4 | 1171.8 | 0
Сумма | 104.975 | 110.85 | 53126 | 52389 | 4562.4 | 263.2 | 20694 | 20694 | 11955.2 | 11955.2 | 15396 | 15396 | 867.3 | 5189.1 | 10711.8 | 10711.5 | 4482.4 | 672.9 | 985.2 | 1765.6 | 1114.8 | 19831.6 | 596.1 | 6630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83767.2 | 78388.2 | 116512 | 116507.6 | 12606 | 0 | 0 | 298544.4 | 298551 | 0 | 0 | 296340 | 0 | 170702.4 | 170689.2 | 4382.4 | 4382.4 | 1478.4 | 1478.4 | 0 | 0 | 169540.8 | 169540.8 | 0 | 0 | 30443 | 24313.8 | 25368 | 25366.6 | 0 | 179.2 | 180.6 | 0 | 32006.8 | 32008.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч