## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [63 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-к.з Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-с.з Правда ао RS | 10 Грязовец-с.з Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао RS | 10 Грязовец-с.х Покровский ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ап RS | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао (архив) | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап (архив) | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS
00 - 01 |  |  | 894 | 1113 | 139.6 | 4 | 312 | 312 | 267.2 | 267.6 | 242.4 | 243.6 | 43.8 | 86.1 | 254.4 | 254.7 | 105.2 | 7.8 | 26 | 69.8 | 33.2 | 243.4 | 15 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.6 | 1848 | 3643.2 | 3643.2 | 0 | 0 | 0 | 10480.8 | 10480.8 | 0 |  | 11246.4 |  | 9213.6 | 9213.6 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 5280 | 5293.2 | 26.4 | 13.2 | 609 | 680.4 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 7 | 585.2 | 585.2 | 0
01 - 02 |  |  | 688 | 1185 | 146.8 | 4 | 323.4 | 323.4 | 279.2 | 279.2 | 254.4 | 253.2 | 49.5 | 101.4 | 267 | 266.7 | 110.4 | 8.7 | 28.4 | 83.8 | 36.4 | 0 | 15.3 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366.2 | 2006.4 | 2103.2 | 2103.2 | 4.4 | 0 | 0 | 9530.4 | 9523.8 | 0 |  | 10309.2 |  | 12249.6 | 12249.6 | 0 | 0 | 184.8 | 158.4 | 0 | 0 | 1320 | 1306.8 | 79.2 | 105.6 | 658 | 756 | 792.4 | 791 | 0 | 0 | 0 | 7 | 635.6 | 635.6 | 0
02 - 03 |  |  | 750 | 1170 | 146 | 4.8 | 338.4 | 338.1 | 272 | 272 | 247.2 | 247.2 | 48.3 | 99.3 | 265.2 | 265.2 | 108.2 | 8.85 | 29.2 | 82.2 | 36 | 42.4 | 15 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 1966.8 | 2367.2 | 2371.6 | 0 | 0 | 0 | 9952.8 | 9966 | 0 |  | 10824 |  | 12777.6 | 12764.4 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 1425.6 | 1425.6 | 52.8 | 52.8 | 644 | 735 | 770 | 768.6 | 0 | 0 | 1.4 | 7 | 618.8 | 618.8 | 0
03 - 04 |  |  | 884 | 1122 | 138.8 | 3.2 | 322.2 | 322.5 | 266.4 | 266.4 | 242.4 | 242.4 | 46.2 | 85.8 | 258.6 | 258.9 | 103.4 | 8.55 | 31.2 | 71.8 | 36.8 | 215.6 | 15.3 | 183.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.8 | 1914 | 2191.2 | 2186.8 | 13.2 | 0 | 0 | 9702 | 9695.4 | 0 |  | 10586.4 |  | 12091.2 | 12104.4 | 0 | 0 | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 1636.8 | 1650 | 26.4 | 13.2 | 665 | 747.6 | 764.4 | 765.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 641.2 | 642.6 | 0
04 - 05 |  |  | 1062 | 1077 | 132.8 | 2.4 | 307.2 | 306.9 | 250.4 | 250.4 | 230.4 | 231.6 | 45.9 | 107.1 | 254.4 | 254.1 | 103.4 | 7.95 | 23.6 | 83.6 | 34.4 | 417 | 15.3 | 153.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.2 | 1927.2 | 774.4 | 778.8 | 101.2 | 0 | 0 | 10388.4 | 10388.4 | 0 |  | 11286 |  | 12619.2 | 12619.2 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 3907.2 | 3894 | 0 | 0 | 679 | 806.4 | 817.6 | 819 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 649.6 | 649.6 | 0
05 - 06 |  |  | 1038 | 1092 | 130.8 | 2.4 | 309.6 | 309.9 | 247.2 | 247.2 | 228 | 226.8 | 47.4 | 121.8 | 254.4 | 254.7 | 103.2 | 9.15 | 24.4 | 92 | 35.2 | 380.4 | 15.3 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.8 | 1993.2 | 501.6 | 501.6 | 118.8 | 0 | 0 | 10810.8 | 10810.8 | 0 |  | 11787.6 |  | 11563.2 | 11550 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 5887.2 | 5900.4 | 0 | 0 | 714 | 861 | 870.8 | 870.8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 691.6 | 690.2 | 0
06 - 07 |  |  | 1032 | 1128 | 132.8 | 2.4 | 290.4 | 290.4 | 255.2 | 255.2 | 230.4 | 230.4 | 42 | 113.7 | 295.2 | 294.9 | 109 | 9.45 | 24.4 | 84.6 | 34 | 394.6 | 15.6 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.8 | 2026.2 | 1504.8 | 1504.8 | 44 | 0 | 0 | 9358.8 | 9352.2 | 0 |  | 10282.8 |  | 10480.8 | 10494 | 0 | 0 | 158.4 | 145.2 | 0 | 0 | 2983.2 | 2970 | 0 | 13.2 | 714 | 844.2 | 856.8 | 855.4 | 0 | 2.8 | 1.4 | 7 | 683.2 | 683.2 | 0
07 - 08 |  |  | 1032 | 1182 | 144 | 2.4 | 289.8 | 290.1 | 294.4 | 294.4 | 237.6 | 238.8 | 42.3 | 105.3 | 300 | 300 | 110.6 | 8.85 | 26 | 76.2 | 34 | 393.6 | 24 | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801.8 | 2085.6 | 1628 | 1628 | 13.2 | 0 | 0 | 7378.8 | 7385.4 | 0 |  | 8263.2 |  | 6230.4 | 6230.4 | 0 | 0 | 132 | 145.2 | 0 | 0 | 2824.8 | 2824.8 | 26.4 | 13.2 | 742 | 840 | 848.4 | 849.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 705.6 | 705.6 | 0
08 - 09 |  |  | 1202 | 1509 | 235.6 | 4 | 350.4 | 350.1 | 374.4 | 374.4 | 256.8 | 254.4 | 42.9 | 120.6 | 474.6 | 474.9 | 111.4 | 11.1 | 26 | 79 | 32.4 | 403.6 | 24 | 201.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2488.2 | 5332.8 | 5332.8 | 0 | 0 | 0 | 5992.8 | 5992.8 | 0 |  | 6732 |  | 580.8 | 594 | 1716 | 1729.2 | 132 | 145.2 | 0 | 0 | 3220.8 | 3220.8 | 26.4 | 39.6 | 770 | 882 | 898.8 | 897.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 739.2 | 739.2 | 0
09 - 10 |  |  | 1272 | 1626 | 237.6 | 4 | 377.4 | 377.4 | 349.6 | 349.6 | 292.8 | 295.2 | 41.7 | 127.8 | 571.8 | 571.5 | 118.6 | 9.75 | 25.6 | 81.2 | 37.2 | 437.8 | 24.3 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.6 | 2706 | 6582.4 | 6582.4 | 0 | 0 | 0 | 5161.2 | 5154.6 | 0 |  | 5966.4 |  | 0 | 0 | 2270.4 | 2270.4 | 132 | 132 | 0 | 0 | 1056 | 1069.2 | 158.4 | 145.2 | 777 | 974.4 | 988.4 | 988.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 739.2 | 739.2 | 0
10 - 11 |  |  | 1294 | 1542 | 205.2 | 4.8 | 373.8 | 373.8 | 403.2 | 403.2 | 261.6 | 261.6 | 43.2 | 124.2 | 498.6 | 498.6 | 116.2 | 10.2 | 27.6 | 69.8 | 37.6 | 506 | 24.6 | 167.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.8 | 2521.2 | 6600 | 6595.6 | 0 | 0 | 0 | 4844.4 | 4851 | 0 |  | 5570.4 |  | 0 | 0 | 2323.2 | 2296.8 | 132 | 132 | 0 | 0 | 950.4 | 924 | 554.4 | 554.4 | 805 | 886.2 | 896 | 897.4 | 0 | 0 | 1.4 | 8.4 | 770 | 771.4 | 0
11 - 12 |  |  | 1474 | 1650 | 218.8 | 4.8 | 337.2 | 337.5 | 389.6 | 389.6 | 259.2 | 259.2 | 43.5 | 148.8 | 583.8 | 584.1 | 117.6 | 12.45 | 26.4 | 72.8 | 39.2 | 706.2 | 24 | 183.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 2547.6 | 6344.8 | 6353.6 | 0 | 0 | 0 | 5068.8 | 5068.8 | 0 |  | 5887.2 |  | 0 | 0 | 2877.6 | 2890.8 | 132 | 132 | 0 | 0 | 1821.6 | 1834.8 | 132 | 132 | 749 | 798 | 812 | 810.6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 714 | 712.6 | 0
12 - 13 |  |  | 1518 | 1374 | 210.4 | 4 | 330 | 330 | 376 | 375.6 | 276 | 274.8 | 51.9 | 127.5 | 351 | 350.7 | 116.2 | 12 | 27.2 | 70.6 | 37.6 | 771.2 | 15.3 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395.8 | 2211 | 5544 | 5535.2 | 0 | 0 | 0 | 4395.6 | 4395.6 | 0 |  | 5293.2 |  | 0 | 0 | 2824.8 | 2838 | 158.4 | 145.2 | 0 | 0 | 1452 | 1438.8 | 132 | 132 | 826 | 760.2 | 770 | 771.4 | 0 | 2.8 | 1.4 | 7 | 789.6 | 789.6 | 0
13 - 14 |  |  | 1688 | 1230 | 202.8 | 5.6 | 518.4 | 517.8 | 13.6 | 14.4 | 268.8 | 270 | 45.6 | 136.5 | 547.2 | 547.2 | 103.4 | 11.25 | 26 | 71.4 | 35.6 | 777.2 | 16.2 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646.6 | 2217.6 | 5658.4 | 5658.4 | 0 | 0 | 0 | 4250.4 | 4257 | 0 |  | 5002.8 |  | 0 | 0 | 3379.2 | 3352.8 | 132 | 132 | 0 | 0 | 1399.2 | 1412.4 | 422.4 | 435.6 | 882 | 915.6 | 918.4 | 917 | 1.4 | 0 | 0 | 8.4 | 845.6 | 847 | 0
14 - 15 |  |  | 1886 | 1176 | 248 | 8 | 648 | 648.3 | 0 | 0 | 276 | 276 | 27.9 | 135.6 | 532.2 | 532.2 | 108.6 | 11.85 | 28.4 | 85.8 | 36 | 782 | 16.5 | 169.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.2 | 2079 | 6529.6 | 6534 | 0 | 0 | 0 | 5068.8 | 5062.2 | 0 |  | 5913.6 |  | 0 | 0 | 4092 | 4092 | 132 | 145.2 | 0 | 0 | 2798.4 | 2798.4 | 79.2 | 66 | 868 | 802.2 | 792.4 | 792.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 828.8 | 828.8 | 0
15 - 16 |  |  | 1768 | 1116 | 225.6 | 5.6 | 582.6 | 582.6 | 0 | 0 | 285.6 | 284.4 | 28.2 | 135.3 | 451.2 | 451.5 | 101.8 | 12.3 | 29.6 | 97.2 | 38.4 | 744.2 | 25.5 | 169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673 | 1755.6 | 4479.2 | 4474.8 | 0 | 0 | 0 | 4065.6 | 4059 | 0 |  | 4804.8 |  | 26.4 | 13.2 | 1452 | 1452 | 158.4 | 145.2 | 0 | 0 | 976.8 | 976.8 | 448.8 | 448.8 | 812 | 575.4 | 576.8 | 578.2 | 0 | 0 | 1.4 | 8.4 | 786.8 | 785.4 | 0
16 - 17 |  |  | 1764 | 1194 | 197.6 | 5.6 | 661.2 | 660.9 | 0 | 0 | 285.6 | 286.8 | 28.5 | 165.6 | 507.6 | 507.6 | 90.6 | 13.2 | 29.2 | 92.8 | 42 | 703.2 | 15.9 | 164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593.8 | 1762.2 | 5755.2 | 5759.6 | 0 | 0 | 0 | 3801.6 | 3808.2 | 0 |  | 4435.2 |  | 0 | 0 | 2191.2 | 2191.2 | 132 | 145.2 | 0 | 0 | 290.4 | 290.4 | 739.2 | 752.4 | 742 | 504 | 504 | 502.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 711.2 | 711.2 | 0
17 - 18 |  |  | 1786 | 1107 | 175.2 | 4 | 670.2 | 670.2 | 0 | 0 | 288 | 286.8 | 33.6 | 130.2 | 451.2 | 451.2 | 93.8 | 15.3 | 29.2 | 89.8 | 42 | 734.8 | 16.5 | 167.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.4 | 1425.6 | 6168.8 | 6164.4 | 0 | 0 | 0 | 4039.2 | 4039.2 | 0 |  | 4646.4 |  | 0 | 0 | 3115.2 | 3115.2 | 158.4 | 145.2 | 0 | 0 | 1320 | 1333.2 | 369.6 | 369.6 | 728 | 260.4 | 249.2 | 250.6 | 7 | 0 | 0 | 8.4 | 694.4 | 694.4 | 0
18 - 19 |  |  | 1354 | 1377 | 152 | 2.4 | 349.8 | 350.1 | 383.2 | 382.4 | 283.2 | 284.4 | 22.5 | 130.5 | 347.4 | 347.4 | 93.6 | 13.8 | 30.8 | 87.6 | 42 | 671 | 16.5 | 170.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277 | 1425.6 | 5350.4 | 5354.8 | 0 | 0 | 0 | 4039.2 | 4032.6 | 0 |  | 4593.6 |  | 0 | 0 | 2085.6 | 2098.8 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 1293.6 | 1280.4 | 396 | 396 | 875 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 7 | 831.6 | 833 | 0
19 - 20 |  |  | 1354 | 1245 | 152.8 | 3.2 | 339 | 339 | 339.2 | 339.6 | 283.2 | 282 | 0 | 126.3 | 284.4 | 284.4 | 89.8 | 13.5 | 30.8 | 91 | 43.6 | 662.8 | 16.8 | 171.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.6 | 1300.2 | 5315.2 | 5315.2 | 0 | 0 | 0 | 4065.6 | 4078.8 | 0 |  | 4672.8 |  | 0 | 0 | 1980 | 1980 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 1214.4 | 1214.4 | 237.6 | 237.6 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 842.8 | 841.4 | 0
20 - 21 |  |  | 1342 | 1218 | 154.8 | 2.4 | 392.4 | 392.7 | 300.8 | 300.8 | 288 | 289.2 | 0 | 105.6 | 294 | 293.7 | 107.6 | 14.7 | 31.2 | 92.6 | 46 | 570.6 | 16.8 | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.8 | 1267.2 | 5297.6 | 5293.2 | 0 | 0 | 0 | 7946.4 | 7933.2 | 0 |  | 8764.8 |  | 6864 | 6850.8 | 871.2 | 871.2 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 1029.6 | 1016.4 | 132 | 118.8 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 859.6 | 861 | 0
21 - 22 |  |  | 1224 | 1212 | 152.8 | 3.2 | 433.2 | 433.2 | 281.6 | 282 | 292.8 | 292.8 | 0 | 101.4 | 298.8 | 299.1 | 117.4 | 11.1 | 30 | 82 | 45.2 | 420.6 | 17.1 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.8 | 1267.2 | 6996 | 6996 | 0 | 0 | 0 | 11510.4 | 11510.4 | 0 |  | 12355.2 |  | 12434.4 | 12460.8 | 0 | 0 | 158.4 | 145.2 | 0 | 0 | 818.4 | 844.8 | 237.6 | 250.8 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 823.2 | 821.8 | 0
22 - 23 |  |  | 1240 | 1116 | 136.4 | 3.2 | 410.4 | 410.1 | 248.8 | 248.8 | 261.6 | 260.4 | 24 | 101.4 | 271.8 | 271.8 | 115 | 8.55 | 26.8 | 74.8 | 36 | 490.8 | 15.6 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.4 | 1155 | 8052 | 8056.4 | 0 | 0 | 0 | 12513.6 | 12513.6 | 0 |  | 13332 |  | 12328.8 | 12315.6 | 0 | 0 | 132 | 145.2 | 0 | 0 | 2164.8 | 2138.4 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.4 | 697.2 | 697.2 | 0
23 - 00 |  |  | 1178 | 1119 | 133.6 | 4 | 390 | 389.7 | 241.6 | 241.6 | 244.8 | 244.8 | 28.8 | 100.8 | 275.4 | 275.4 | 110.8 | 7.65 | 25.6 | 68.6 | 34 | 461.8 | 24.3 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.8 | 1155 | 6732 | 6732 | 0 | 0 | 0 | 13120.8 | 13134 | 0 |  | 14058 |  | 15074.4 | 15074.4 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 1821.6 | 1848 | 26.4 | 13.2 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 658 | 658 | 0
Сумма | 0 | 0 | 30724 | 29880 | 4150.8 | 94.4 | 9657 | 9656.7 | 5833.6 | 5834.4 | 6316.8 | 6316.8 | 827.7 | 2838.6 | 8890.2 | 8890.5 | 2565.8 | 258 | 663.6 | 1951 | 904.8 | 11930.8 | 440.7 | 4224.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50140.2 | 45051.6 | 111452 | 111456.4 | 294.8 | 0 | 0 | 177487.2 | 177493.8 | 0 | 0 | 196614 | 0 | 134534.4 | 134534.4 | 31178.4 | 31178.4 | 3590.4 | 3577.2 | 0 | 0 | 48892.8 | 48906 | 4303.2 | 4303.2 | 18298 | 13629 | 13826.4 | 13826.4 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 184.8 | 17542 | 17542 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч