## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ермаково | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ермаково | [43 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Ермаково СВ ао RS | 10 Ермаково СВ ап RS | 10 Ермаково Т 1 ао RS | 10 Ермаково Т 1 ап RS | 10 Ермаково Т 2 ао RS | 10 Ермаково Т 2 ап RS | 10 Ермаково ТСН 1 ао RS | 10 Ермаково ТСН 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ап RS | 10 Ермаково-Конезавод ао RS | 10 Ермаково-Конезавод ап RS | 10 Ермаково-Молочное ао RS | 10 Ермаково-Молочное ап RS | 10 Ермаково-Новый источник ао RS | 10 Ермаково-Новый источник ап RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ао RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ап RS | 10 Ермаково-Рубцово ао RS | 10 Ермаково-Рубцово ап RS | 10 Ермаково-Сосновка ао RS | 10 Ермаково-Сосновка ап RS | 110 Ермаково СВ ао RS | 110 Ермаково СВ ап RS | 110 Ермаково-Вологда ао RS | 110 Ермаково-Вологда ап RS | 110 Ермаково-Шексна ао RS | 110 Ермаково-Шексна ап RS | 35 Ермаково СВ ао RS | 35 Ермаково СВ ап RS | 35 Ермаково Т 1 ао RS | 35 Ермаково Т 1 ап RS | 35 Ермаково Т 2 ао RS | 35 Ермаково Т 2 ап RS | 35 Ермаково-Вологда ао RS | 35 Ермаково-Вологда ап RS | 35 Ермаково-Калинкино ао RS | 35 Ермаково-Калинкино ап RS | 35 Ермаково-Можайское ао RS | 35 Ермаково-Можайское ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 1434 | 7.05 | 4.65 | 153.3 | 0 | 152.2 | 0 | 285.6 | 0 | 202.6 | 0 | 478 | 0 | 493.8 | 0 | 2.1 | 0 | 273.6 | 0 | 514.8 | 0 | 13068 | 0 | 0 | 14902.8 | 10731.6 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 1460.55 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 1212 | 10.23 | 1.8 | 150.6 | 0 | 140.6 | 0 | 206.1 | 0 | 184.8 | 0 | 437.2 | 0 | 407.1 | 0 | 2.25 | 0 | 250 | 0 | 418.4 | 0 | 13992 | 0 | 0 | 15602.4 | 11721.6 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 397.6 | 0 | 0 | 392.7 | 0 | 1365 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 1142 | 11.04 | 1.95 | 138.6 | 0 | 125.4 | 0 | 185.25 | 0 | 187.8 | 0 | 446 | 0 | 360 | 0 | 2.1 | 0 | 236 | 0 | 393.2 | 0 | 19879.2 | 0 | 0 | 21397.2 | 17542.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.6 | 0 | 383.6 | 0 | 0 | 380.1 | 0 | 1368.15 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 1132 | 6.63 | 5.1 | 136.2 | 0 | 134.8 | 0 | 184.95 | 0 | 221 | 0 | 447.2 | 0 | 349.5 | 0 | 2.25 | 0 | 208 | 0 | 376.4 | 0 | 16130.4 | 0 | 0 | 17635.2 | 13807.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.6 | 0 | 380.8 | 0 | 0 | 378 | 0 | 1369.2 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 1208 | 6.6 | 4.89 | 142.8 | 0 | 127.8 | 0 | 176.85 | 0 | 230.2 | 0 | 427.6 | 0 | 367.5 | 0 | 2.1 | 0 | 204.8 | 0 | 448 | 0 | 16526.4 | 0 | 0 | 18176.4 | 14190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.6 | 0 | 450.8 | 0 | 0 | 443.1 | 0 | 1380.75 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 1324 | 6.03 | 4.86 | 135.3 | 0 | 120 | 0 | 187.65 | 0 | 265.4 | 0 | 441.2 | 0 | 411.6 | 0 | 2.1 | 0 | 225.2 | 0 | 505.6 | 0 | 15206.4 | 0 | 0 | 17041.2 | 12658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.2 | 0 | 523.6 | 0 | 0 | 518.7 | 0 | 1543.5 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 1648 | 6.9 | 3.6 | 137.1 | 0 | 138.6 | 0 | 268.8 | 0 | 342.6 | 0 | 494.8 | 0 | 501 | 0 | 2.1 | 0 | 284.4 | 0 | 612.8 | 0 | 16566 | 0 | 0 | 18823.2 | 13582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 610.4 | 0 | 0 | 602.7 | 0 | 1828.05 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 0 | 1900 | 7.17 | 3.15 | 148.2 | 0 | 164 | 0 | 374.85 | 0 | 382 | 0 | 554 | 0 | 610.2 | 0 | 2.25 | 0 | 301.2 | 0 | 689.2 | 0 | 19232.4 | 0 | 0 | 21780 | 15892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.4 | 0 | 677.6 | 0 | 0 | 672 | 0 | 1979.25 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 0 | 2174 | 5.64 | 4.62 | 162.3 | 0 | 162.2 | 0 | 440.4 | 0 | 391.8 | 0 | 613.6 | 0 | 679.5 | 0 | 2.25 | 0 | 411.6 | 0 | 764.8 | 0 | 22017.6 | 0 | 0 | 24868.8 | 18150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377.2 | 0 | 683.2 | 0 | 0 | 674.1 | 0 | 2386.65 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 1444 | 0 | 2118 | 5.4 | 5.01 | 164.4 | 0 | 167 | 0 | 416.25 | 0 | 363 | 0 | 590.4 | 0 | 685.8 | 0 | 2.1 | 0 | 403.6 | 0 | 766 | 0 | 29528.4 | 0 | 0 | 32366.4 | 25542 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 2528.4 | 0 | 739.2 | 0 | 0 | 730.8 | 0 | 2538.9 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 0 | 2020 | 3 | 5.1 | 173.4 | 0 | 172 | 0 | 399.3 | 0 | 336.2 | 0 | 582.4 | 0 | 659.1 | 0 | 2.25 | 0 | 380.4 | 0 | 726.8 | 0 | 32247.6 | 0 | 0 | 34914 | 28314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458.4 | 0 | 686 | 0 | 0 | 676.2 | 0 | 2468.55 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 2026 | 4.23 | 4.71 | 179.1 | 0 | 167.4 | 0 | 389.25 | 0 | 318 | 0 | 561.6 | 0 | 660.3 | 0 | 2.25 | 0 | 428.4 | 0 | 708.8 | 0 | 33290.4 | 0 | 0 | 35983.2 | 29436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413.6 | 0 | 688.8 | 0 | 0 | 680.4 | 0 | 2424.45 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 0 | 1884 | 4.38 | 4.77 | 191.7 | 0 | 177 | 0 | 346.5 | 0 | 340.6 | 0 | 578 | 0 | 657.9 | 0 | 2.4 | 0 | 354.4 | 0 | 645.6 | 0 | 34214.4 | 0 | 0 | 36801.6 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.4 | 0 | 730.8 | 0 | 0 | 722.4 | 0 | 2200.8 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 0 | 1932 | 2.85 | 5.1 | 187.5 | 0 | 168.6 | 0 | 383.4 | 0 | 333.2 | 0 | 587.6 | 0 | 706.5 | 0 | 2.25 | 0 | 389.6 | 0 | 629.2 | 0 | 34716 | 0 | 0 | 37118.4 | 30835.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.2 | 0 | 501.2 | 0 | 0 | 497.7 | 0 | 2374.05 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | 1906 | 5.85 | 5.61 | 154.2 | 0 | 163.8 | 0 | 384.45 | 0 | 337.6 | 0 | 569.2 | 0 | 691.2 | 0 | 2.4 | 0 | 384 | 0 | 641.2 | 0 | 35191.2 | 0 | 0 | 37065.6 | 31376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335.2 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 0 | 1780 | 7.17 | 4.02 | 150.9 | 0 | 164.2 | 0 | 402.75 | 0 | 270.2 | 0 | 542.8 | 0 | 704.1 | 0 | 2.25 | 0 | 324 | 0 | 629.2 | 0 | 35125.2 | 0 | 0 | 36894 | 31429.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.75 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1864 | 4.77 | 5.52 | 138.9 | 0 | 186.8 | 0 | 401.7 | 0 | 238.4 | 0 | 525.6 | 0 | 726.9 | 0 | 2.25 | 0 | 399.2 | 0 | 681.6 | 0 | 38148 | 0 | 0 | 39982.8 | 34412.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231.25 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 1718 | 8.07 | 2.64 | 123.9 | 0 | 170 | 0 | 377.85 | 0 | 243.6 | 0 | 624.8 | 0 | 720.9 | 0 | 2.1 | 0 | 312.4 | 0 | 657.6 | 0 | 39256.8 | 0 | 0 | 40933.2 | 35587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.2 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 1538 | 0 | 1836 | 9.66 | 1.53 | 123 | 0 | 161.8 | 0 | 409.95 | 0 | 283.4 | 0 | 634 | 0 | 735.9 | 0 | 2.25 | 0 | 341.2 | 0 | 677.6 | 0 | 38491.2 | 0 | 0 | 40299.6 | 34808.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.35 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 1870 | 6.45 | 4.65 | 119.7 | 0 | 169.2 | 0 | 378 | 0 | 311 | 0 | 698.4 | 0 | 698.1 | 0 | 2.25 | 0 | 369.6 | 0 | 687.2 | 0 | 34438.8 | 0 | 0 | 36273.6 | 30742.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 0 | 1912 | 6.03 | 5.1 | 117.3 | 0 | 172.8 | 0 | 370.65 | 0 | 310.2 | 0 | 721.2 | 0 | 614.1 | 0 | 2.25 | 0 | 369.6 | 0 | 739.6 | 0 | 897.6 | 501.6 | 52.8 | 2376 | 92.4 | 3286.8 | 0 | 0 | 0 | 2069.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.95 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 1586 | 0 | 1922 | 5.55 | 5.79 | 106.8 | 0 | 175.2 | 0 | 373.2 | 0 | 301.6 | 0 | 768.4 | 0 | 639.3 | 0 | 2.25 | 0 | 380.4 | 0 | 754.8 | 0 | 660 | 435.6 | 26.4 | 2204.4 | 13.2 | 3458.4 | 0 | 0 | 0 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082.15 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1622 | 0 | 1860 | 6.3 | 7.11 | 113.1 | 0 | 175.8 | 0 | 350.1 | 0 | 292.8 | 0 | 798.4 | 0 | 644.7 | 0 | 2.1 | 0 | 368.8 | 0 | 729.2 | 0 | 541.2 | 673.2 | 66 | 1808.4 | 0 | 3735.6 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967.7 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 1660 | 6.69 | 6.9 | 108 | 0 | 153.8 | 0 | 297.75 | 0 | 255.8 | 0 | 711.2 | 0 | 582.3 | 0 | 2.55 | 0 | 338.4 | 0 | 651.6 | 0 | 462 | 580.8 | 26.4 | 1834.8 | 0 | 3339.6 | 0 | 0 | 0 | 1741.6 | 2.8 | 240.8 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 1750.35 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 32042 | 0 | 41482 | 153.69 | 108.18 | 3456.3 | 0 | 3811 | 0 | 7991.55 | 0 | 6943.8 | 0 | 13833.6 | 0 | 14307.3 | 0 | 53.4 | 0 | 7938.8 | 0 | 15049.2 | 0 | 539827.2 | 2191.2 | 171.6 | 587083.2 | 471424.8 | 14269.2 | 0 | 0 | 0 | 47423.6 | 2.8 | 8108.8 | 0 | 0 | 8015.7 | 0 | 47622.75 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ермаково |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч