## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Жерноково | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Жерноково | [25 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ао | 10 Жерноково Т 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ап | 10 Жерноково Т 1 ап RS | 10 Жерноково-Водозабор ао | 10 Жерноково-Водозабор ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ао | 10 Жерноково-Газопровод ао RS | 10 Жерноково-Газопровод рп | 10 Жерноково-Газопровод рп RS | 10 Жерноково-Дворища ао | 10 Жерноково-Дворища ао RS | 10 Жерноково-Дворища ап | 10 Жерноково-Жерноково ао | 10 Жерноково-Жерноково ао RS | 10 Жерноково-Займище ао | 10 Жерноково-Займище ао RS | 10 Жерноково-Займище ап | 10 Жерноково-Казаркино ао | 10 Жерноково-Казаркино ао RS | 10 Жерноково-Спасское ао | 10 Жерноково-Спасское ао RS | 10 Жерноково-Становое ао | 10 Жерноково-Становое ао RS
00 - 01 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 199.2 | 199.2 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 6.8 | 7 | 0 | 18 | 18 | 14.4 | 14.4 | 0 | 58.4 | 58.4 | 97.6 | 97.8 | 3.8 | 3.7
01 - 02 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 194.4 | 193.2 | 0 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 6 | 5.8 | 0 | 17.6 | 17.4 | 15 | 15 | 0 | 55.2 | 55.4 | 94 | 94 | 3.6 | 3.7
02 - 03 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 192 | 193.2 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 16.8 | 16.8 | 14.4 | 14.4 | 0 | 61.2 | 61 | 91.2 | 91.2 | 3.8 | 3.7
03 - 04 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 206.4 | 206.4 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 16.4 | 16.4 | 14.4 | 14.7 | 0 | 77.2 | 77.2 | 87.6 | 87.6 | 3.6 | 3.6
04 - 05 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 249.6 | 248.4 | 0 | 0 | 5.6 | 5.5 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 16.8 | 16.8 | 15 | 15 | 0 | 120.8 | 120.8 | 86 | 86 | 3.6 | 3.6
05 - 06 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 268.8 | 270 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 18.4 | 18.6 | 19.2 | 18.9 | 0 | 130.4 | 130.6 | 93.2 | 92.8 | 3.8 | 3.8
06 - 07 | 0.208 | 0.208 | 0 | 0 | 314.4 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 26 | 25.8 | 17.4 | 17.4 | 0 | 152 | 151.8 | 106 | 106 | 4 | 4
07 - 08 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 376.8 | 376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 28.4 | 28.4 | 33 | 33.3 | 0 | 167.6 | 167.8 | 136.8 | 136.8 | 3.8 | 3.8
08 - 09 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 386.4 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 0 | 23.6 | 23.8 | 30.6 | 30.6 | 0 | 165.2 | 165.2 | 154.8 | 155 | 4.2 | 4.2
09 - 10 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 362.4 | 363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 28.4 | 28.2 | 27.6 | 27.3 | 0 | 148.8 | 148.8 | 146.4 | 146.2 | 3.4 | 3.5
10 - 11 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 348 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 23.6 | 23.6 | 32.4 | 32.7 | 0 | 141.2 | 141.2 | 133.6 | 133.6 | 4 | 3.9
11 - 12 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 336 | 337.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 24.8 | 25 | 22.8 | 22.5 | 0 | 132.4 | 132.4 | 144 | 144 | 4 | 4
12 - 13 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 316.8 | 315.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 26.8 | 26.8 | 21 | 21.3 | 0 | 112.4 | 112.2 | 139.6 | 139.6 | 3.6 | 3.6
13 - 14 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 300 | 301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 0 | 28.4 | 28.4 | 22.2 | 21.9 | 0 | 97.2 | 97.4 | 142.4 | 142.4 | 3.6 | 3.7
14 - 15 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 247.2 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.2 | 0 | 26.4 | 26.4 | 19.8 | 19.8 | 0 | 50.4 | 50.2 | 136 | 136 | 3.8 | 3.7
15 - 16 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 208.8 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 0 | 27.6 | 27.6 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140.2 | 4.2 | 4.2
16 - 17 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 16.4 | 0 | 27.2 | 27.2 | 27.6 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 3.8 | 3.9
17 - 18 | 0.224 | 0.232 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 29.2 | 29 | 19.2 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 148.6 | 4 | 4
18 - 19 | 0.384 | 0.376 | 0 | 0 | 249.6 | 248.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 33.2 | 33.2 | 21 | 21.3 | 0 | 6.8 | 6.6 | 165.6 | 165.6 | 4 | 4
19 - 20 | 0.192 | 0.2 | 0 | 0 | 237.6 | 238.8 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 28.4 | 28.6 | 21 | 21 | 0 | 6.4 | 6.6 | 160.8 | 160.8 | 3.8 | 3.8
20 - 21 | 0.144 | 0.136 | 0 | 0 | 372 | 370.8 | 144.8 | 144.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 28.4 | 28.2 | 24 | 24.3 | 0 | 6 | 5.8 | 146.4 | 146.4 | 4.2 | 4.2
21 - 22 | 0.128 | 0.136 | 0 | 0 | 511.2 | 511.2 | 224.8 | 225 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | 19.2 | 19.4 | 0 | 32.4 | 32.6 | 24 | 23.7 | 0 | 61.2 | 61.4 | 147.2 | 147.4 | 4.2 | 4.1
22 - 23 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 489.6 | 492 | 223.2 | 223.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 26 | 25.8 | 20.4 | 20.4 | 0 | 66 | 65.8 | 137.2 | 137.2 | 4 | 4.1
23 - 00 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 463.2 | 460.8 | 222 | 221.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 0 | 21.2 | 21.2 | 18 | 18 | 0 | 64 | 64.2 | 122 | 121.8 | 3.6 | 3.6
Сумма | 3.44 | 3.44 | 0 | 0 | 7257.6 | 7255.2 | 815.2 | 815 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0 | 281.6 | 281.6 | 0 | 594 | 593.8 | 520.2 | 520.5 | 0 | 1880.8 | 1880.8 | 3093.2 | 3093 | 92.4 | 92.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Жерноково |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч