## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Жерноково | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Жерноково | [25 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ао | 10 Жерноково Т 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ап | 10 Жерноково Т 1 ап RS | 10 Жерноково-Водозабор ао | 10 Жерноково-Водозабор ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ао | 10 Жерноково-Газопровод ао RS | 10 Жерноково-Газопровод рп | 10 Жерноково-Газопровод рп RS | 10 Жерноково-Дворища ао | 10 Жерноково-Дворища ао RS | 10 Жерноково-Дворища ап | 10 Жерноково-Жерноково ао | 10 Жерноково-Жерноково ао RS | 10 Жерноково-Займище ао | 10 Жерноково-Займище ао RS | 10 Жерноково-Займище ап | 10 Жерноково-Казаркино ао | 10 Жерноково-Казаркино ао RS | 10 Жерноково-Спасское ао | 10 Жерноково-Спасское ао RS | 10 Жерноково-Становое ао | 10 Жерноково-Становое ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 213.6 | 213.6 | 0 | 0 | 6.8 | 6.7 |  |  | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 24.6 | 21.6 | 21.3 | 0 | 62.8 | 62.8 | 98 | 98 | 11.6 | 11.7
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 225.6 | 226.8 | 0 | 0 | 6.4 | 6.5 |  |  | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 26 | 26 | 22.8 | 23.1 | 0 | 68.4 | 68.6 | 101.2 | 101.2 | 12.4 | 12.4
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 235.2 | 234 | 0 | 0 | 6.6 | 6.5 |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 26 | 26.2 | 22.8 | 22.8 | 0 | 76.4 | 76 | 100.4 | 100.4 | 12.6 | 12.5
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 225.6 | 226.8 | 0 | 0 | 7 | 7.1 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 25.6 | 25.4 | 22.2 | 21.9 | 0 | 77.6 | 77.6 | 95.2 | 95 | 12.2 | 12.1
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 244.8 | 243.6 | 0 | 0 | 6.8 | 6.7 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 24 | 24.2 | 21.6 | 21.6 | 0 | 98.8 | 99 | 90.8 | 90.8 | 11.8 | 12
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 252 | 250.8 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 |  |  | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 24.8 | 24.6 | 21.6 | 21.6 | 0 | 101.6 | 101.4 | 90.4 | 90.6 | 11.8 | 11.7
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 23.6 | 23.8 | 20.4 | 20.7 | 0 | 90.4 | 90.4 | 90 | 89.8 | 11.4 | 11.5
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 235.2 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 23.6 | 23.4 | 19.2 | 19.2 | 0 | 88.4 | 88.4 | 91.2 | 91.4 | 11 | 11
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 237.6 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 22.6 | 18.6 | 18.3 | 0 | 89.6 | 89.6 | 93.6 | 93.6 | 10.2 | 10.1
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 230.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 22.4 | 22.6 | 18 | 18 | 0 | 83.2 | 83.2 | 95.6 | 95.4 | 10 | 10
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 230.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 22.8 | 22.4 | 18 | 18 | 0 | 84 | 84 | 93.2 | 93.4 | 10 | 10
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 237.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.6 | 24.8 | 25.2 | 18 | 18.3 | 0 | 90 | 89.8 | 90.4 | 90.4 | 10 | 9.9
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 24.8 | 24.6 | 19.8 | 19.5 | 0 | 68.4 | 68.4 | 86.4 | 86.2 | 10.4 | 10.5
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 218.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 23.6 | 23.6 | 18.6 | 18.9 | 0 | 69.2 | 69.2 | 95.2 | 95.4 | 10.4 | 10.3
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 182.4 | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 23.6 | 23.4 | 19.8 | 19.5 | 0 | 29.6 | 29.8 | 97.2 | 97 | 10.4 | 10.5
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 158.4 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 24 | 24.2 | 19.8 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 101.8 | 11.2 | 11.2
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 153.6 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 24.4 | 24.2 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 100.6 | 11.2 | 11.2
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 163.2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 24 | 24 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 11.6 | 11.5
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 163.2 | 162 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 24.8 | 25 | 20.4 | 20.7 | 0 | 2.4 | 2.2 | 102.8 | 102.8 | 11.8 | 11.8
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 158.4 | 157.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 24.8 | 24.8 | 21 | 20.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 98.8 | 98.8 | 11.6 | 11.8
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 235.2 | 235.2 | 81.6 | 81.4 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 24.4 | 24.2 | 20.4 | 20.7 | 0 | 2.4 | 2.2 | 97.2 | 97.4 | 11.8 | 11.8
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 312 | 313.2 | 126.4 | 126.6 | 1.2 | 1.1 |  |  | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 23.2 | 23.4 | 20.4 | 20.4 | 0 | 35.2 | 35.4 | 97.6 | 97.6 | 11.4 | 11.3
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 300 | 300 | 124.4 | 124.2 | 1 | 1.1 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 23.2 | 23 | 19.8 | 19.5 | 0 | 35.6 | 35.6 | 88.8 | 88.4 | 10.8 | 10.8
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 302.4 | 302.4 | 123.6 | 123.6 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 22.8 | 22.8 | 19.8 | 20.1 | 0 | 35.2 | 35 | 91.6 | 91.8 | 11 | 11.1
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 5366.4 | 5362.8 | 456 | 455.8 | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 6.4 | 6.2 | 34.8 | 578.4 | 578.2 | 484.2 | 484.2 | 0 | 1290.8 | 1290.4 | 2294 | 2293.8 | 268.6 | 268.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Жерноково |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч