## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Западная | [70 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 1 ао RS | 6 Западная Т 1 ап RS | 6 Западная Т 2 ао RS | 6 Западная Т 2 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 3118.9155 | 0 | 5298.2122 | 0 | 4359.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10710.0918 | 0 | 4364.821 | 0 | 0 | 0 | 10704.2793 | 0 | 0 | 0 | 1231.807 | 0 | 5430.1782 | 1236.388 | 0 | 5432.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.7126 | 0 | 5256.7031 | 0 | 28.2913 | 0 | 73.6191 | 0 | 0 | 124.3439 | 1666.8044 | 372.9727 | 297.2406 | 119.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5513 | 125.0471 | 13.0943 | 50.2329 | 267.7091 | 431.8451 | 1036.826 | 1388.0995 | 323.8795 | 732.6087 | 252.907 | 300.0257 | 90.3174 | 0 | 4.247 | 0 | 6.2735 | 98.6354 | 0 | 0 | 473.7053
01 - 02 | 0 | 3017.2244 | 0 | 5139.6323 | 0 | 4190.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10151.6826 | 0 | 4195.2854 | 0 | 0 | 0 | 10146.6216 | 0 | 0 | 0 | 1163.2921 | 0 | 5027.6948 | 1167.6124 | 0 | 5029.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2981.6841 | 0 | 5098.3738 | 0 | 31.3051 | 0 | 77.0485 | 0 | 0 | 125.1753 | 1659.4384 | 351.478 | 339.6308 | 133.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7384 | 201.3993 | 12.9176 | 49.9766 | 246.9765 | 455.0372 | 954.0062 | 1338.2997 | 301.401 | 662.523 | 252.5987 | 298.9969 | 67.234 | 0 | 4.2886 | 0 | 6.2319 | 101.5203 | 0 | 0 | 350.6709
02 - 03 | 0 | 2915.6099 | 0 | 4948.6565 | 0 | 3958.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9395.8662 | 0 | 3962.6169 | 0 | 0 | 0 | 9390.9604 | 0 | 0 | 0 | 1031.1126 | 0 | 4461.4578 | 1034.9477 | 0 | 4463.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880.3232 | 0 | 4908.7021 | 0 | 27.5084 | 0 | 72.6006 | 0 | 0 | 125.9304 | 1674.7441 | 299.3052 | 347.7125 | 123.852 | 0 | 0 | 0.0055426 | 0 | 0.0055426 | 59.3193 | 199.0645 | 12.928 | 49.0898 | 246.682 | 455.0373 | 911.5988 | 1222.9832 | 285.5562 | 568.0916 | 252.8828 | 307.6052 | 68.2733 | 0 | 4.2608 | 0 | 6.1834 | 100.5601 | 0 | 0 | 368.123
03 - 04 | 0 | 2655.6355 | 0 | 4847.7908 | 0 | 3659.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8948.0469 | 0 | 3663.5164 | 0 | 0 | 0 | 8942.9482 | 0 | 0 | 0 | 990.6201 | 0 | 4112.7013 | 994.2327 | 0 | 4114.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622.3212 | 0 | 4808.9619 | 0 | 23.6286 | 0 | 63.7505 | 0 | 0 | 139.5028 | 1705.0564 | 280.606 | 220.6736 | 120.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1346 | 126.547 | 16.2743 | 48.4454 | 246.0516 | 416.0384 | 882.1401 | 1202.3822 | 277.7619 | 532.789 | 252.72 | 231.6374 | 67.4502 | 0 | 4.2539 | 0 | 6.0518 | 102.6136 | 0 | 0 | 409.6853
04 - 05 | 0 | 2747.1917 | 0 | 4639.3455 | 0 | 3747.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8687.1084 | 0 | 3751.517 | 0 | 0 | 0 | 8682.1021 | 0 | 0 | 0 | 987.3898 | 0 | 4058.9615 | 991.208 | 0 | 4060.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716.3311 | 0 | 4601.3279 | 0 | 19.7904 | 0 | 65.3967 | 0 | 0 | 137.3446 | 1550.1322 | 261.6088 | 331.116 | 114.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8981 | 185.4229 | 15.9037 | 48.3831 | 238.1881 | 401.8564 | 868.1867 | 1193.5973 | 312.4826 | 515.2087 | 252.5953 | 232.2471 | 61.6097 | 0 | 4.4895 | 0 | 5.2724 | 101.4081 | 0 | 0 | 353.7089
05 - 06 | 0 | 2820.528 | 0 | 4584.0002 | 0 | 3948.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9067.9355 | 0 | 3952.6327 | 0 | 0 | 0 | 9063.1729 | 0 | 0 | 0 | 1115.7665 | 0 | 4496.4324 | 1120.0578 | 0 | 4498.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2789.0635 | 0 | 4546.2388 | 0 | 19.6068 | 0 | 57.4071 | 0 | 0 | 94.7743 | 1424.9507 | 277.2285 | 313.7816 | 123.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6177 | 115.4723 | 14.5527 | 47.5344 | 292.2003 | 397.1418 | 937.6904 | 1187.1333 | 324.1185 | 568.5004 | 253.0906 | 292.571 | 55.0168 | 0 | 7.1499 | 0 | 3.8001 | 95.8253 | 0 | 0 | 390.5357
06 - 07 | 0 | 3118.0348 | 0 | 5079.6206 | 0 | 4480.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10471.3867 | 0 | 4485.717 | 0 | 0 | 0 | 10466.4517 | 0 | 0 | 0 | 1353.3015 | 0 | 5411.7219 | 1358.6488 | 0 | 5414.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.8439 | 0 | 5038.5771 | 0 | 23.0293 | 0 | 63.1769 | 0 | 0 | 113.7957 | 1500.3281 | 328.2824 | 295.4012 | 120.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027713 | 62.5547 | 76.8199 | 14.4903 | 47.666 | 320.651 | 594.2629 | 1044.1006 | 1283.2794 | 357.0448 | 686.1932 | 253.0594 | 355.143 | 62.994 | 0 | 5.2412 | 0 | 4.6142 | 100.6141 | 0 | 0 | 409.467
07 - 08 | 0 | 4271.9441 | 0 | 5769.1638 | 0 | 5822.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12508.4927 | 0 | 5830.2671 | 0 | 0 | 0 | 12501.7485 | 0 | 0 | 0 | 1551.0627 | 0 | 6766.5896 | 1557.2039 | 0 | 6769.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4233.6879 | 0 | 5725.689 | 0 | 58.5779 | 0 | 199.4573 | 0 | 0 | 547.113 | 1545.9794 | 404.0492 | 224.8513 | 121.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4719 | 83.1834 | 11.4004 | 48.2618 | 296.8283 | 756.1541 | 1134.3542 | 1465.0303 | 483.6958 | 854.2263 | 253.2708 | 400.9765 | 137.461 | 0 | 73.0544 | 0 | 30.297 | 210.3027 | 0 | 0 | 529.0443
08 - 09 | 0 | 5916.8064 | 0 | 6786.387 | 0 | 8172.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14894.874 | 0 | 8184.9792 | 0 | 0 | 0 | 14887.418 | 0 | 0 | 0 | 2266.3771 | 0 | 8144.2002 | 2274.3168 | 0 | 8146.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5870.366 | 0 | 6736.3909 | 0 | 86.173 | 0 | 316.7698 | 0 | 0 | 637.003 | 1655.7886 | 670.5701 | 318.7734 | 125.5113 | 0 | 0 | 0.0027713 | 0 | 0.0027713 | 152.4793 | 206.3564 | 11.1856 | 48.8542 | 479.7259 | 762.5073 | 1539.5778 | 1592.6893 | 634.2282 | 1025.2802 | 254.6391 | 455.2243 | 251.793 | 0 | 255.2695 | 0 | 79.8059 | 280.9953 | 0 | 0 | 765.9298
09 - 10 | 0 | 6655.5996 | 0 | 7347.208 | 0 | 8980.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16156.1118 | 0 | 8990.9429 | 0 | 0 | 0 | 16147.2446 | 0 | 0 | 0 | 2339.4824 | 0 | 8848.9302 | 2347.8568 | 0 | 8852.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6603.6067 | 0 | 7282.6162 | 0 | 98.9278 | 0 | 317.9919 | 0 | 0 | 623.1189 | 1851.7084 | 861.3831 | 334.6875 | 125.6498 | 0 | 0 | 0.73993 | 0 | 8.2113 | 228.2149 | 188.8142 | 11.5701 | 48.3484 | 609.1897 | 787.4696 | 1688.0422 | 1597.1095 | 829.6589 | 1020.1359 | 258.0096 | 563.0167 | 219.3357 | 0 | 277.3913 | 0 | 66.3514 | 274.6436 | 0 | 0 | 767.028
10 - 11 | 0 | 6541.4592 | 0 | 6810.3618 | 0 | 8796.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15769.9731 | 0 | 8808.3462 | 0 | 0 | 0 | 15761.4023 | 0 | 0 | 0 | 2269.34 | 0 | 8997.8066 | 2277.6082 | 0 | 9000.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6489.4316 | 0 | 6760.4773 | 0 | 107.446 | 0 | 384.7645 | 0 | 0 | 635.0874 | 1876.5335 | 928.6282 | 264.8443 | 119.8302 | 0 | 0 | 0.0027713 | 0 | 0.0027713 | 200.4016 | 158.3648 | 11.6809 | 52.2075 | 450.7037 | 759.8469 | 1858.8707 | 1267.8433 | 647.811 | 1222.3909 | 258.356 | 457.2647 | 247.5986 | 0 | 217.691 | 0 | 64.5674 | 261.8735 | 0 | 0 | 793.8539
11 - 12 | 0 | 6255.1228 | 0 | 7583.2327 | 0 | 8569.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16558.9102 | 0 | 8582.624 | 0 | 0 | 0 | 16550.2949 | 0 | 0 | 0 | 2327.1036 | 0 | 9016.2524 | 2335.3914 | 0 | 9018.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6203.7078 | 0 | 7528.3748 | 0 | 109.7843 | 0 | 384.9641 | 0 | 0 | 591.4224 | 1859.0494 | 994.1587 | 293.6656 | 117.6651 | 0 | 0 | 0.0027713 | 0 | 0.016628 | 197.8244 | 188.3674 | 11.6324 | 52.8656 | 528.393 | 837.0963 | 1474.03 | 1714.7954 | 656.395 | 1274.7369 | 258.2521 | 457.0846 | 253.2604 | 0 | 282.8957 | 0 | 81.1084 | 232.4051 | 0 | 0 | 881.2705
12 - 13 | 0 | 5501.2139 | 0 | 7182.5063 | 0 | 5730.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17568.6914 | 0 | 5736.5657 | 0 | 0 | 0 | 17559.9189 | 0 | 0 | 0 | 233.326 | 0 | 10432.7397 | 2000.0692 | 0 | 8668.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5454.5454 | 0 | 7130.8662 | 0 | 105.3571 | 0 | 196.3022 | 0 | 0 | 544.3037 | 1858.5049 | 799.982 | 225.5753 | 113.5809 | 0 | 0 | 0.0055426 | 0 | 0.013856 | 143.6285 | 73.1133 | 11.8403 | 52.8171 | 531.1262 | 659.3083 | 1458.5109 | 1674.7989 | 660.8187 | 1212.1683 | 258.2764 | 400.9696 | 247.2037 | 0 | 129.0481 | 0 | 67.1758 | 266.1177 | 0 | 0 | 894.0357
13 - 14 | 0 | 6186.6904 | 0 | 7432.3271 | 0 | 6177.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18402.5703 | 0 | 6185.2114 | 0 | 0 | 0 | 18391.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11016.2065 | 2309.3605 | 0 | 8708.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6134.2217 | 0 | 7379.0095 | 0 | 127.1394 | 0 | 365.2561 | 0 | 0 | 624.8301 | 1837.2298 | 925.126 | 315.7008 | 116.6674 | 0 | 0 | 0.016628 | 0 | 0.04434 | 200.5368 | 140.3099 | 11.7468 | 56.9844 | 468.3983 | 801.9738 | 1487.8657 | 1699.4529 | 577.9262 | 1250.412 | 258.0512 | 427.4596 | 285.5555 | 0 | 259.0558 | 0 | 89.3461 | 261.5576 | 0 | 0 | 923.685
14 - 15 | 0 | 6432.7756 | 0 | 7171.9463 | 0 | 6423.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18252.8438 | 0 | 6433.498 | 0 | 0 | 0 | 18243.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11131.3452 | 2348.0919 | 0 | 8784.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6381.0317 | 0 | 7119.4714 | 0 | 117.0485 | 0 | 428.3332 | 0 | 0 | 658.2275 | 1741.9823 | 1045.1537 | 335.3249 | 120.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.3443 | 192.7599 | 11.5355 | 53.6728 | 413.6482 | 889.9204 | 1410.7339 | 1492.8263 | 571.0569 | 1256.9868 | 265.0937 | 526.183 | 247.4157 | 0 | 279.3277 | 0 | 112.7426 | 290.1447 | 0 | 0 | 850.9804
15 - 16 | 0 | 6060.0669 | 0 | 7535.0532 | 0 | 6054.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18321.4971 | 0 | 6064.0232 | 0 | 0 | 0 | 18311.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10836.0938 | 2363.6989 | 0 | 8472.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6013.0107 | 0 | 7480.6318 | 0 | 98.571 | 0 | 379.7097 | 0 | 0 | 645.8538 | 1918.5724 | 973.6858 | 312.1986 | 116.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055426 | 137.8158 | 122.0576 | 11.5736 | 59.198 | 461.723 | 807.3605 | 1401.2701 | 1725.3436 | 573.2982 | 1172.6949 | 265.5337 | 438.3645 | 291.0468 | 0 | 232.4654 | 0 | 111.5163 | 245.7114 | 0 | 0 | 991.997
16 - 17 | 0 | 5625.6736 | 0 | 7195.384 | 0 | 5621.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17613.8643 | 0 | 5627.2974 | 0 | 0 | 0 | 17604.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10464.7656 | 2145.3632 | 0 | 8319.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5578.4126 | 0 | 7142.2 | 0 | 98.1657 | 0 | 254.707 | 0 | 0 | 636.6393 | 1818.7898 | 882.6354 | 302.1977 | 125.733 | 0 | 0 | 0.0027713 | 0 | 0.0027713 | 133.4752 | 174.0502 | 11.7156 | 54.8852 | 481.1531 | 711.7652 | 1328.427 | 1659.5637 | 570.08 | 1059.8865 | 257.8745 | 411.2891 | 279.37 | 0 | 227.3697 | 0 | 97.2026 | 179.2131 | 0 | 0 | 965.5971
17 - 18 | 0 | 5316.8616 | 0 | 6799.0012 | 0 | 5314.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16669.8486 | 0 | 5321.3477 | 0 | 0 | 0 | 16660.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9911.5249 | 2074.462 | 0 | 7838.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271.4707 | 0 | 6748.9431 | 0 | 88.4835 | 0 | 310.3557 | 0 | 0 | 621.5531 | 1611.3761 | 893.3706 | 333.0906 | 131.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055426 | 135.5121 | 157.7794 | 11.4107 | 51.913 | 568.6147 | 681.1564 | 1232.2358 | 1558.1453 | 540.5313 | 1014.0703 | 257.7152 | 383.8396 | 236.9902 | 0 | 25.0385 | 0 | 45.7954 | 195.2339 | 0 | 0 | 935.0022
18 - 19 | 0 | 4895.094 | 0 | 6484.5381 | 0 | 4895.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16085.0508 | 0 | 4902.3057 | 0 | 0 | 0 | 16076.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9640.4014 | 2057.6855 | 0 | 7583.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852.1045 | 0 | 6436.2014 | 0 | 60.4312 | 0 | 216.1806 | 0 | 0 | 625.8624 | 1546.7983 | 740.3198 | 250.2224 | 126.0066 | 0 | 0 | 0.0055426 | 0 | 0.0027713 | 104.2763 | 110.051 | 11.3865 | 51.0297 | 302.3363 | 839.4381 | 1271.1654 | 1605.9465 | 500.5174 | 989.2396 | 257.4346 | 404.3228 | 242.7433 | 0 | 4.3752 | 0 | 28.2186 | 156.824 | 0 | 0 | 842.9437
19 - 20 | 0 | 4550.8552 | 0 | 6256.0432 | 0 | 4552.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15393.7139 | 0 | 4558.354 | 0 | 0 | 0 | 15384.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9175.3823 | 1736.7104 | 0 | 7440.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4509.6201 | 0 | 6209.7598 | 0 | 34.8523 | 0 | 126.811 | 0 | 0 | 614.3235 | 1525.8225 | 602.8989 | 311.2736 | 117.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055426 | 107.9275 | 124.8704 | 11.4107 | 51.4696 | 264.8616 | 776.8175 | 1285.1119 | 1601.502 | 483.623 | 937.0253 | 257.7048 | 380.0533 | 169.4278 | 0 | 4.3059 | 0 | 23.6529 | 113.7125 | 0 | 0 | 791.4014
20 - 21 | 0 | 4454.6929 | 0 | 6271.387 | 0 | 4456.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15283.2295 | 0 | 4461.5056 | 0 | 0 | 0 | 15275.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9050.0981 | 1789.8868 | 0 | 7261.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4414.4658 | 0 | 6224.9143 | 0 | 29.7151 | 0 | 137.2075 | 0 | 0 | 471.3255 | 1536.7012 | 740.4999 | 312.4064 | 115.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1824 | 120.5472 | 11.293 | 51.3033 | 262.7867 | 872.5583 | 1283.1373 | 1595.3982 | 472.2885 | 947.5249 | 257.3376 | 380.8085 | 118.8214 | 0 | 4.1327 | 0 | 13.0562 | 110.0628 | 0 | 0 | 715.8979
21 - 22 | 0 | 4350.3242 | 0 | 6583.595 | 0 | 4352.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15394.8262 | 0 | 4357.5144 | 0 | 0 | 0 | 15387.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8851.1152 | 1813.531 | 0 | 7039.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310.2949 | 0 | 6535.4736 | 0 | 26.8121 | 0 | 133.6574 | 0 | 0 | 430.747 | 1589.3652 | 739.0831 | 216.4162 | 119.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8245 | 176.2707 | 11.7779 | 50.995 | 262.5095 | 1044.4608 | 1333.7894 | 1561.554 | 439.0089 | 980.0147 | 258.3491 | 434.2769 | 87.4533 | 0 | 4.1292 | 0 | 15.1693 | 110.0836 | 0 | 0 | 741.9133
22 - 23 | 0 | 4270.092 | 0 | 6252.3337 | 0 | 4273.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14733.6714 | 0 | 4278.8735 | 0 | 0 | 0 | 14726.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8517.1226 | 1760.6826 | 0 | 6758.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226.4128 | 0 | 6205.5103 | 0 | 34.1907 | 0 | 131.5499 | 0 | 0 | 411.9889 | 1519.7784 | 732.6433 | 315.8948 | 119.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8395 | 177.6702 | 12.7375 | 53.2917 | 314.3221 | 826.898 | 1273.327 | 1513.7217 | 410.3538 | 982.4153 | 258.1032 | 383.1849 | 67.6497 | 0 | 4.2955 | 0 | 14.7986 | 108.5413 | 0 | 0 | 689.1411
23 - 00 | 0 | 4003.307 | 0 | 5901.4231 | 0 | 4009.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13688.6445 | 0 | 4014.5831 | 0 | 0 | 0 | 13680.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7818.5364 | 1711.478 | 0 | 6108.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960.4929 | 0 | 5856.3286 | 0 | 32.8535 | 0 | 136.5133 | 0 | 0 | 440.9384 | 1444.3842 | 652.2208 | 297.0951 | 117.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027713 | 81.7216 | 164.4339 | 13.3021 | 52.6093 | 472.6903 | 570.0835 | 1137.943 | 1483.1753 | 364.1531 | 888.9332 | 257.4207 | 344.5636 | 83.0303 | 0 | 4.3301 | 0 | 8.5494 | 108.4832 | 0 | 0 | 659.2841
Сумма | 0 | 111681.7191 | 0 | 149899.1497 | 0 | 130547.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340728.9316 | 0 | 130714.3456 | 0 | 0 | 0 | 340545.9199 | 0 | 0 | 0 | 18859.9816 | 0 | 191618.2588 | 42806.4925 | 0 | 167787.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110664.1635 | 0 | 148761.7429 | 0 | 1487.689 | 0 | 4893.5306 | 0 | 0 | 10621.2047 | 39919.8186 | 15757.8902 | 7109.7745 | 2905.8292 | 0 | 0 | 0.78427 | 0 | 8.3249 | 2725.2907 | 3588.7731 | 299.3606 | 1232.0349 | 9027.4693 | 16536.0344 | 30232.941 | 35624.6707 | 11597.6893 | 22354.0565 | 6161.2762 | 9267.1088 | 3939.0518 | 0 | 2318.1065 | 0 | 987.7812 | 4107.0829 | 0 | 0 | 16494.9017

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч