## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Западная | [70 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 1 ао RS | 6 Западная Т 1 ап RS | 6 Западная Т 2 ао RS | 6 Западная Т 2 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 1812.1722 | 0 | 2662.3956 | 0 | 2655.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5589.1892 | 0 | 2591.4281 | 0 | 0 | 0 | 5521.2097 | 0 | 0 | 0 | 697.2064 | 0 | 2483.9995 | 704.451 | 0 | 2494.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.6924 | 0 | 2475.3713 | 0 | 42.1823 | 0 | 5.8779 | 0 | 0 | 219.0489 | 968.0137 | 181.9484 | 361.0112 | 98.4255 | 0 | 0 | 5.7227 | 0 | 5.537 | 36.9342 | 44.0045 | 9.7757 | 25.184 | 50.517 | 267.2207 | 475.9535 | 611.4587 | 75.9227 | 177.5732 | 141.46 | 92.4153 | 63.1187 | 0 | 0 | 9.5678 | 0 | 35.3214 | 0 | 7.9771 | 249.8136
01 - 02 | 0 | 1884.1027 | 0 | 2696.3994 | 0 | 2737.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5667.7007 | 0 | 2672.9821 | 0 | 0 | 0 | 5599.1902 | 0 | 0 | 0 | 709.6102 | 0 | 2553.7389 | 717.0143 | 0 | 2563.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794.2619 | 0 | 2515.6661 | 0 | 44.3924 | 0 | 12.5373 | 0 | 0 | 224.1446 | 956.3452 | 183.1227 | 401.5135 | 100.206 | 0 | 0 | 5.8031 | 0 | 5.6423 | 37.2391 | 114.8176 | 9.9939 | 25.6066 | 48.7468 | 291.8054 | 476.4108 | 619.8834 | 79.8094 | 180.2752 | 140.2337 | 91.1093 | 69.3333 | 0 | 0 | 9.5713 | 0 | 36.1985 | 0 | 8.0353 | 194.8141
02 - 03 | 0 | 1873.9409 | 0 | 2534.4955 | 0 | 2659.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5228.6353 | 0 | 2595.5026 | 0 | 0 | 0 | 5159.8621 | 0 | 0 | 0 | 647.9018 | 0 | 2318.0149 | 655.0114 | 0 | 2327.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786.6082 | 0 | 2366.8352 | 0 | 40.2321 | 0 | 7.7693 | 0 | 0 | 223.7047 | 898.9797 | 172.3632 | 401.5135 | 96.4405 | 0 | 0 | 5.8031 | 0 | 5.2765 | 36.6675 | 105.6551 | 10.136 | 23.9058 | 47.8011 | 284.0112 | 482.175 | 573.8317 | 74.6202 | 166.0794 | 142.4646 | 99.915 | 74.3839 | 0 | 0 | 9.5852 | 0 | 35.8659 | 0 | 7.8691 | 187.0476
03 - 04 | 0 | 1689.8262 | 0 | 2455.3837 | 0 | 2463.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4906.1931 | 0 | 2398.2579 | 0 | 0 | 0 | 4837.24 | 0 | 0 | 0 | 644.4919 | 0 | 2099.603 | 651.7417 | 0 | 2108.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.0669 | 0 | 2294.6725 | 0 | 39.0023 | 0 | 5.8322 | 0 | 0 | 249.2905 | 909.1683 | 171.9856 | 235.5346 | 95.0168 | 0 | 0 | 5.8696 | 0 | 5.1296 | 35.8084 | 42.6361 | 12.5331 | 23.258 | 46.509 | 251.5075 | 476.8611 | 556.234 | 72.7669 | 155.0566 | 144.595 | 79.2101 | 67.047 | 0 | 0 | 9.5817 | 0 | 38.0608 | 0 | 7.7984 | 232.4411
04 - 05 | 0 | 1821.8564 | 0 | 2371.6339 | 0 | 2567.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4735.7463 | 0 | 2502.605 | 0 | 0 | 0 | 4667.0225 | 0 | 0 | 0 | 613.7381 | 0 | 2029.9716 | 620.9236 | 0 | 2038.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.9618 | 0 | 2221.3792 | 0 | 36.7645 | 0 | 7.8316 | 0 | 0 | 243.8519 | 860.761 | 165.8299 | 400.0932 | 94.757 | 0 | 0 | 5.7144 | 0 | 5.0964 | 31.6238 | 96.5271 | 11.9893 | 23.1506 | 39.9168 | 245.2444 | 466.1917 | 536.2496 | 69.7185 | 149.4794 | 142.766 | 81.7978 | 59.1779 | 0 | 0 | 9.6025 | 0 | 37.1213 | 0 | 7.8067 | 193.2621
05 - 06 | 0 | 1698.274 | 0 | 2282.5879 | 0 | 2455.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719.949 | 0 | 2390.522 | 0 | 0 | 0 | 4651.1355 | 0 | 0 | 0 | 621.5227 | 0 | 2091.0713 | 629.0209 | 0 | 2100.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614.5508 | 0 | 2136.4175 | 0 | 37.7102 | 0 | 0.79397 | 0 | 0 | 206.4638 | 806.3843 | 173.4094 | 366.0896 | 95.8413 | 0 | 0 | 5.8613 | 0 | 5.21 | 30.7647 | 40.4849 | 12.0966 | 22.5444 | 46.897 | 246.8518 | 435.084 | 537.2715 | 71.6168 | 154.4157 | 143.5107 | 85.9997 | 39.7568 | 0 | 0 | 10.2884 | 0.0069282 | 38.7633 | 0 | 7.8524 | 205.6983
06 - 07 | 0 | 1678.4058 | 0 | 2264.5197 | 0 | 2450.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4841.5977 | 0 | 2385.5315 | 0 | 0 | 0 | 4774.0903 | 0 | 0 | 0 | 623.8426 | 0 | 2163.637 | 631.4893 | 0 | 2173.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.0426 | 0 | 2097.6427 | 0 | 40.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4825 | 849.2838 | 182.2428 | 339.4783 | 93.7316 | 0 | 0 | 5.7643 | 0 | 5.0798 | 30.879 | 0.0069282 | 11.8403 | 21.5502 | 51.0955 | 241.1672 | 370.7973 | 503.4411 | 81.7043 | 152.074 | 143.7082 | 90.7282 | 45.5889 | 0 | 0 | 9.9628 | 0 | 39.3536 | 0 | 7.7859 | 207.3818
07 - 08 | 0 | 2177.4604 | 0 | 2544.5679 | 0 | 3040.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5666.3003 | 0 | 2977.506 | 0 | 0 | 0 | 5599.0505 | 0 | 0 | 0 | 661.7224 | 0 | 2583.1632 | 669.5192 | 0 | 2594.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042.4442 | 0 | 2338.5601 | 0 | 83.0795 | 0 | 148.7013 | 0 | 0 | 225.8178 | 864.0699 | 230.9689 | 245.4211 | 92.7444 | 0 | 0 | 5.5315 | 0 | 5.1102 | 34.6964 | 4.2054 | 8.9686 | 21.8827 | 47.3335 | 266.1399 | 374.7394 | 586.5795 | 152.0601 | 201.4686 | 141.6297 | 101.3665 | 128.5902 | 0 | 38.9642 | 3.1904 | 1.3822 | 122.8952 | 0 | 7.8025 | 269.7529
08 - 09 | 0 | 3638.858 | 0 | 3242.3916 | 0 | 5287.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7196.6484 | 0 | 5228.6748 | 0 | 0 | 0 | 7129.7166 | 0 | 0 | 0 | 1301.7953 | 0 | 3222.4857 | 1311.7606 | 0 | 3235.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3395.724 | 0 | 2961.0419 | 0 | 120.5749 | 0 | 313.357 | 0 | 0 | 301.2693 | 872.3546 | 455.5915 | 361.5412 | 91.4903 | 0 | 0 | 5.4954 | 0 | 5.1158 | 87.039 | 116.0439 | 8.5736 | 22.4266 | 83.6407 | 427.9896 | 600.5433 | 626.8116 | 238.1604 | 292.661 | 140.8988 | 130.6659 | 270.9481 | 0 | 205.8749 | 0 | 30.6088 | 147.3171 | 0 | 7.7942 | 408.556
09 - 10 | 0 | 4094.6786 | 0 | 3583.3768 | 0 | 5845.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7940.8281 | 0 | 5786.9917 | 0 | 0 | 0 | 7873.3105 | 0 | 0 | 0 | 1339.5556 | 0 | 3511.3092 | 1349.6798 | 0 | 3525.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3795.5192 | 0 | 3260.7037 | 0 | 126.7306 | 0 | 320.9433 | 0 | 0 | 264.9656 | 899.4868 | 628.4397 | 394.4259 | 89.0586 | 0 | 0 | 12.5844 | 0 | 142.793 | 169.6231 | 89.0482 | 8.6984 | 21.3077 | 105.7728 | 561.3124 | 632.7664 | 622.0692 | 306.85 | 286.8691 | 147.9032 | 180.3549 | 225.779 | 0 | 222.1908 | 0 | 32.1642 | 144.8146 | 0 | 8.397 | 411.1679
10 - 11 | 0 | 4176.5149 | 0 | 3411.2656 | 0 | 5799.4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7772.6475 | 0 | 5741.8921 | 0 | 0 | 0 | 7705.6353 | 0 | 0 | 0 | 1222.5223 | 0 | 3562.2847 | 1232.1111 | 0 | 3576.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3881.2849 | 0 | 3120.946 | 0 | 113.037 | 0 | 425.9887 | 0 | 0 | 292.6091 | 951.1947 | 678.295 | 303.9886 | 93.1531 | 0 | 0 | 5.3846 | 0 | 5.1463 | 161.2677 | 88.9165 | 8.4593 | 23.2303 | 75.5936 | 554.8449 | 791.4707 | 529.6609 | 247.3056 | 350.0577 | 147.1342 | 130.5758 | 248.6171 | 0 | 169.1035 | 0 | 27.0408 | 149.4953 | 0 | 7.8192 | 439.4696
11 - 12 | 0 | 4076.6587 | 0 | 3811.4646 | 0 | 5804.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8281.3208 | 0 | 5746.4841 | 0 | 0 | 0 | 8213.8403 | 0 | 0 | 0 | 1344.1314 | 0 | 3581.1892 | 1354.0232 | 0 | 3594.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.1127 | 0 | 3462.8899 | 0 | 117.8002 | 0 | 376.1555 | 0 | 0 | 295.0028 | 980.3015 | 705.7723 | 352.2297 | 90.7975 | 0 | 0 | 5.5038 | 0 | 5.0798 | 138.6956 | 103.0535 | 8.5494 | 23.1852 | 89.2664 | 606.3838 | 645.6529 | 699.4884 | 261.0234 | 364.4372 | 146.8432 | 138.079 | 253.9546 | 0 | 215.8723 | 0 | 33.4043 | 131.6081 | 0 | 7.7859 | 483.1346
12 - 13 | 0 | 2944.4237 | 0 | 3261.2328 | 0 | 3279.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8305.8425 | 0 | 3215.608 | 0 | 0 | 0 | 8238.311 | 0 | 0 | 0 | 105.0558 | 0 | 4096.1694 | 1052.6967 | 0 | 3160.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740.3864 | 0 | 2953.5791 | 0 | 99.8388 | 0 | 93.9173 | 0 | 0 | 220.4484 | 948.8794 | 464.1097 | 237.2562 | 88.2341 | 0 | 0 | 5.5509 | 0 | 4.725 | 70.9621 | 1.6801 | 8.6256 | 22.4682 | 88.3068 | 396.4073 | 605.2268 | 631.6509 | 252.8758 | 310.8406 | 148.0141 | 124.8462 | 213.1544 | 0 | 77.5439 | 0 | 7.4028 | 113.7375 | 0 | 7.6695 | 474.5852
13 - 14 | 0 | 3903.6007 | 0 | 3676.327 | 0 | 4179.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9419.7363 | 0 | 4118.4482 | 0 | 0 | 0 | 9351.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701.4775 | 1317.7532 | 0 | 3395.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3637.1853 | 0 | 3340.8873 | 0 | 123.5714 | 0 | 362.1467 | 0 | 0 | 263.2647 | 963.9067 | 612.1377 | 331.2823 | 87.9708 | 0 | 0 | 5.0354 | 0 | 4.8913 | 143.5454 | 59.1426 | 7.6279 | 25.0558 | 77.6305 | 559.1162 | 619.9007 | 665.5576 | 214.7811 | 351.4815 | 143.6216 | 135.1588 | 301.0109 | 0 | 210.8321 | 0 | 33.9863 | 154.388 | 0 | 7.7319 | 526.5917
14 - 15 | 0 | 4063.6758 | 0 | 3569.8864 | 0 | 4357.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9477.0713 | 0 | 4296.4685 | 0 | 0 | 0 | 9409.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4893.2646 | 1377.7265 | 0 | 3528.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3778.6018 | 0 | 3255.3627 | 0 | 116.373 | 0 | 438.235 | 0 | 0 | 302.5961 | 844.6113 | 687.8629 | 368.0572 | 91.2098 | 0 | 0 | 5.1102 | 0 | 5.1435 | 122.7885 | 104.3629 | 7.7804 | 23.6494 | 68.2081 | 657.985 | 550.0298 | 606.0166 | 238.9813 | 342.7069 | 143.4103 | 155.1605 | 252.8821 | 0 | 220.3514 | 0 | 42.0126 | 160.0373 | 0 | 7.8067 | 484.7766
15 - 16 | 0 | 3724.7164 | 0 | 3650.8573 | 0 | 3989.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9461.0903 | 0 | 3927.9952 | 0 | 0 | 0 | 9392.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4777.0964 | 1399.7981 | 0 | 3389.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3471.7635 | 0 | 3311.156 | 0 | 84.6245 | 0 | 379.1984 | 0 | 0 | 300.6978 | 945.7825 | 638.0388 | 335.9034 | 92.7513 | 0 | 0 | 5.2322 | 0 | 5.1047 | 79.8129 | 40.6478 | 8.0055 | 26.0985 | 74.731 | 574.8051 | 556.8056 | 688.3375 | 241.479 | 305.2808 | 143.8779 | 128.3241 | 266.3297 | 0 | 173.8701 | 0 | 28.5303 | 120.7752 | 0 | 7.7984 | 545.1662
16 - 17 | 0 | 3275.5027 | 0 | 3483.2457 | 0 | 3508.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8938.7485 | 0 | 3445.7001 | 0 | 0 | 0 | 8871.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500.5974 | 1221.9871 | 0 | 3290.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058.509 | 0 | 3170.7209 | 0 | 89.8726 | 0 | 184.3885 | 0 | 0 | 307.4666 | 950.7957 | 565.0536 | 322.7849 | 92.9487 | 0 | 0 | 5.4179 | 0 | 5.2377 | 86.069 | 85.8265 | 8.3935 | 24.9173 | 79.1997 | 504.0959 | 496.3709 | 642.8365 | 217.3169 | 249.242 | 147.0164 | 143.341 | 205.6553 | 0 | 168.6913 | 0 | 32.1884 | 103.2371 | 0 | 7.8441 | 518.9846
17 - 18 | 0 | 3179.3209 | 0 | 3374.0227 | 0 | 3396.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8469.5146 | 0 | 3332.4645 | 0 | 0 | 0 | 8400.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232.8228 | 1126.6163 | 0 | 3118.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978.9154 | 0 | 3089.6807 | 0 | 81.7978 | 0 | 299.6433 | 0 | 0 | 332.3354 | 881.7784 | 606.6956 | 378.0892 | 94.5076 | 0 | 0 | 5.5869 | 0 | 5.4428 | 99.818 | 78.3476 | 8.7122 | 23.8088 | 100.2892 | 527.6379 | 430.5669 | 631.935 | 185.991 | 236.068 | 149.9505 | 145.1008 | 166.7839 | 0 | 10.6244 | 2.9791 | 4.5934 | 75.2943 | 0 | 7.948 | 520.8725
18 - 19 | 0 | 2798.5023 | 0 | 3183.2051 | 0 | 2990.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8070.4343 | 0 | 2926.1337 | 0 | 0 | 0 | 8001.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4085.7759 | 1093.8744 | 0 | 3003.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625.4867 | 0 | 2923.0828 | 0 | 56.8563 | 0 | 198.5428 | 0 | 0 | 358.1983 | 887.2863 | 485.892 | 286.0723 | 96.1565 | 0 | 0 | 5.8058 | 0 | 5.5897 | 75.0428 | 45.1684 | 9.1972 | 24.1032 | 49.7479 | 467.217 | 451.3722 | 669.2953 | 163.6094 | 226.5071 | 151.1941 | 155.4688 | 182.1105 | 0 | 0 | 9.5159 | 0.40876 | 52.1486 | 0 | 8.0062 | 466.7529
19 - 20 | 0 | 2401.0264 | 0 | 2886.0844 | 0 | 2572.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7257.1392 | 0 | 2506.0283 | 0 | 0 | 0 | 7187.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632.6367 | 780.1599 | 0 | 2864.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250.9242 | 0 | 2646.813 | 0 | 47.6071 | 0 | 60.3876 | 0 | 0 | 310.5774 | 891.173 | 341.1446 | 383.1988 | 92.6647 | 0 | 0 | 5.7393 | 0 | 5.4206 | 64.1101 | 55.9625 | 9.1279 | 24.0131 | 42.0819 | 305.1214 | 454.4345 | 644.669 | 140.4519 | 196.7262 | 150.5013 | 119.2967 | 133.832 | 0 | 0 | 9.5124 | 0.038105 | 38.0192 | 0 | 7.9439 | 407.3505
20 - 21 | 0 | 2415.4974 | 0 | 2820.9319 | 0 | 2580.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6990.3218 | 0 | 2514.5634 | 0 | 0 | 0 | 6921.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440.6987 | 824.719 | 0 | 2627.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.3845 | 0 | 2582.1482 | 0 | 41.7286 | 0 | 87.8232 | 0 | 0 | 368.5006 | 869.3326 | 466.06 | 358.7976 | 91.7121 | 0 | 0 | 5.4095 | 0 | 5.3042 | 33.2207 | 44.486 | 8.3831 | 22.7106 | 42.1269 | 371.7257 | 416.8005 | 619.3534 | 113.5186 | 201.1534 | 156.702 | 101.2141 | 85.1794 | 0 | 0 | 9.4293 | 0.0034641 | 33.7667 | 0 | 7.8898 | 335.7683
21 - 22 | 0 | 2236.4973 | 0 | 2988.3264 | 0 | 2393.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6897.157 | 0 | 2330.7271 | 0 | 0 | 0 | 6831.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164.5101 | 828.7928 | 0 | 2346.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099.955 | 0 | 2727.0316 | 0 | 38.1813 | 0 | 81.1431 | 0 | 0 | 357.0933 | 845.0935 | 449.5224 | 215.0409 | 90.0389 | 0 | 0 | 5.368 | 0 | 5.0964 | 32.7219 | 87.5655 | 8.785 | 22.0871 | 43.4086 | 524.4648 | 454.0881 | 577.8084 | 82.4733 | 184.5499 | 159.3936 | 132.6716 | 56.7918 | 0 | 0 | 9.4293 | 0.0034641 | 33.0517 | 0 | 7.7942 | 365.7397
22 - 23 | 0 | 2342.4526 | 0 | 2948.6064 | 0 | 2500.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6914.1265 | 0 | 2438.2423 | 0 | 0 | 0 | 6848.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277.0138 | 829.7458 | 0 | 2457.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206.2001 | 0 | 2707.5464 | 0 | 45.3243 | 0 | 66.1491 | 0 | 0 | 356.7122 | 849.4625 | 454.9299 | 345.6514 | 94.3274 | 0 | 0 | 5.634 | 0 | 5.4594 | 36.8061 | 97.5317 | 9.7895 | 24.5916 | 52.7998 | 410.7522 | 471.3809 | 605.5316 | 76.567 | 203.4258 | 160.2597 | 98.6402 | 50.2863 | 0 | 0 | 9.4743 | 0.010392 | 34.9597 | 0 | 7.9688 | 382.8974
23 - 00 | 0 | 2360.5422 | 0 | 2919.7281 | 0 | 2511.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6737.6624 | 0 | 2448.7072 | 0 | 0 | 0 | 6671.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3196.7882 | 824.9557 | 0 | 2381.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232.8223 | 0 | 2697.2173 | 0 | 46.1418 | 0 | 83.2839 | 0 | 0 | 410.6587 | 844.312 | 409.4809 | 346.8846 | 95.1588 | 0 | 0 | 5.7504 | 0 | 5.3763 | 42.4387 | 78.978 | 10.2884 | 24.1205 | 86.2699 | 422.4401 | 469.9052 | 607.6101 | 78.5519 | 192.8984 | 155.3857 | 91.0227 | 53.0215 | 0 | 0 | 9.4916 | 0 | 36.6017 | 0 | 7.9314 | 360.7964
Сумма | 0 | 66268.5073 | 0 | 72622.9364 | 0 | 82027.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169485.6011 | 0 | 80519.4642 | 0 | 0 | 0 | 167856.8921 | 0 | 0 | 0 | 10533.0965 | 0 | 80199.3198 | 23205.5717 | 0 | 67895.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62122.4038 | 0 | 66657.3521 | 0 | 1713.6696 | 0 | 3960.6471 | 0 | 0 | 6873.2007 | 21538.7577 | 10110.8977 | 8071.8591 | 2239.3433 | 0 | 0 | 140.6785 | 0 | 263.0083 | 1718.5747 | 1625.0994 | 226.3304 | 564.8562 | 1537.8907 | 9966.2472 | 12205.5283 | 14593.5817 | 3738.1555 | 5631.3278 | 3532.4746 | 2832.4631 | 3513.3333 | 0 | 1713.919 | 131.182 | 273.7851 | 1912.8317 | 0 | 189.0567 | 8872.8214

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч