## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадников | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадников | [20 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Кадников Т 1 ап RS | 10 Кадников Т 2 ап RS | 10 Кадников ТСН 1 ао RS | 10 Кадников ТСН 2 ао RS | 10 Кадников-Б.Село ао RS | 10 Кадников-Дор ао RS | 10 Кадников-Залесье ао RS | 10 Кадников-Замошье ао RS | 10 Кадников-Кадников 1 ао RS | 10 Кадников-Комплекс ао RS | 10 Кадников-Марковское ао RS | 10 Кадников-РРС ао RS | 10 Кадников-Союз ао RS | 10 Кадников-СХТ ао RS | 10 Кадников-Турово ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS | 10 Кадников-ЦСЗ ао RS | 10 Кадников-Элеватор 1 ао RS | 110 Кадников Т 1 ап RS | 110 Кадников Т 2 ап RS
00 - 01 | 1825.6 | 460.8 | 2.5 | 1.2 | 114.75 | 42 | 30.6 | 50.1 | 463.6 | 10.35 | 110.2 | 171.2 | 0 | 34.8 | 11.4 | 426.4 | 0 | 566.4 | 250.4 | 1831.5 | 468.6
01 - 02 | 1756.8 | 435.2 | 2.5 | 1.3 | 93 | 43.6 | 24 | 41.4 | 440.8 | 10.2 | 84.2 | 159.2 | 0 | 34.8 | 11 | 430 | 0 | 566.4 | 253.2 | 1765.5 | 445.5
02 - 03 | 1697.6 | 384 | 2.5 | 1.2 | 36.45 | 42 | 22.35 | 38.1 | 411.2 | 10.05 | 75.6 | 150 | 0 | 34.4 | 11.4 | 431 | 0 | 556 | 260.8 | 1705 | 392.7
03 - 04 | 1676.8 | 363.2 | 2.5 | 1.3 | 37.35 | 37.6 | 22.2 | 38.1 | 385.6 | 5.25 | 75.6 | 145.6 | 0 | 31.2 | 11.4 | 436.6 | 0 | 562.4 | 249.2 | 1684.1 | 372.9
04 - 05 | 1692.8 | 355.2 | 2.4 | 1.3 | 27.3 | 43.2 | 21.6 | 36.3 | 382.8 | 4.2 | 82.4 | 171.2 | 0 | 30 | 9.6 | 444.8 | 0 | 544.4 | 247.6 | 1700.6 | 363
05 - 06 | 1811.2 | 414.4 | 2.5 | 1.3 | 50.7 | 78.4 | 24.75 | 45 | 444.4 | 4.5 | 103.4 | 194.8 | 0 | 29.6 | 14.4 | 442.6 | 0 | 549.6 | 240.8 | 1818.3 | 424.6
06 - 07 | 2035.2 | 420.8 | 2.5 | 2.7 | 56.1 | 81.2 | 28.2 | 51.9 | 580.8 | 6 | 132.8 | 250.8 | 0 | 29.6 | 17.2 | 436.8 | 0 | 550.4 | 229.2 | 2042.7 | 429
07 - 08 | 2136 | 433.6 | 2.5 | 2 | 55.95 | 80.4 | 34.05 | 65.4 | 688.4 | 7.2 | 154.6 | 306 | 0 | 36 | 21.8 | 330.4 | 0 | 554 | 232.4 | 2145 | 443.3
08 - 09 | 2139.2 | 638.4 | 2.4 | 2.1 | 107.4 | 143.2 | 42 | 81.9 | 755.2 | 6.9 | 182.4 | 320.4 | 0 | 46.4 | 22.6 | 142 | 0 | 609.2 | 314.4 | 2148.3 | 646.8
09 - 10 | 2208 | 766.4 | 2.5 | 1.9 | 132.15 | 248 | 38.25 | 88.5 | 829.6 | 5.55 | 181.6 | 306 | 0 | 48 | 14.6 | 139 | 0 | 613.6 | 326.4 | 2216.5 | 775.5
10 - 11 | 2182.4 | 619.2 | 2.5 | 2 | 91.2 | 192.8 | 34.05 | 90.9 | 812.8 | 8.1 | 192 | 306.4 | 0 | 49.2 | 17.8 | 142 | 0 | 587.2 | 272.8 | 2191.2 | 627
11 - 12 | 2467.2 | 633.6 | 2.6 | 1.9 | 114.6 | 186.8 | 37.2 | 88.8 | 835.6 | 7.8 | 173.8 | 293.2 | 0 | 47.6 | 16.6 | 414.6 | 0 | 611.6 | 268.8 | 2475 | 643.5
12 - 13 | 2440 | 488 | 2.5 | 2 | 29.7 | 140.8 | 34.05 | 72 | 823.2 | 7.35 | 160.6 | 317.6 | 0 | 43.6 | 18.2 | 432.2 | 0 | 589.2 | 255.2 | 2448.6 | 496.1
13 - 14 | 2203.2 | 600 | 2.6 | 2.3 | 116.1 | 176 | 35.25 | 75.6 | 829.2 | 8.25 | 169.2 | 296 | 0 | 43.2 | 13.2 | 285.2 | 0 | 504.4 | 250 | 2214.3 | 609.4
14 - 15 | 2312 | 596.8 | 2.4 | 2 | 142.35 | 141.6 | 33.15 | 99 | 802 | 7.8 | 167 | 278.4 | 0 | 46.8 | 17.4 | 431 | 0 | 485.6 | 252.8 | 2318.8 | 606.1
15 - 16 | 2256 | 512 | 2.6 | 1.9 | 111.3 | 95.6 | 30.15 | 74.4 | 778.8 | 6.6 | 173.4 | 286 | 0 | 44.8 | 19.6 | 436.2 | 0 | 461.6 | 248.4 | 2266 | 521.4
16 - 17 | 2244.8 | 537.6 | 2.5 | 1.9 | 118.35 | 96.8 | 35.1 | 76.8 | 802.8 | 6.15 | 145.4 | 252 | 0 | 38.8 | 18.6 | 440.4 | 0 | 485.6 | 259.2 | 2251.7 | 546.7
17 - 18 | 2240 | 516.8 | 2.5 | 2 | 103.8 | 98 | 39.45 | 79.8 | 748 | 6.15 | 166.6 | 270 | 0 | 32.4 | 5.4 | 437.2 | 0 | 505.6 | 262 | 2248.4 | 524.7
18 - 19 | 2161.6 | 553.6 | 2.6 | 2.7 | 122.55 | 99.6 | 44.4 | 68.1 | 742.4 | 7.2 | 173.4 | 291.2 | 0 | 30 | 16.8 | 298.6 | 0 | 555.6 | 262.4 | 2170.3 | 563.2
19 - 20 | 2003.2 | 547.2 | 2.5 | 3.3 | 121.35 | 103.6 | 44.85 | 70.8 | 726 | 7.95 | 176.8 | 297.6 | 0 | 30 | 14.8 | 139 | 0 | 560.8 | 252 | 2011.9 | 555.5
20 - 21 | 1985.6 | 473.6 | 2.5 | 2 | 101.7 | 57.6 | 43.95 | 72.6 | 702.4 | 7.95 | 181.6 | 283.2 | 0 | 30 | 13.4 | 148 | 0 | 567.2 | 246.8 | 1994.3 | 481.8
21 - 22 | 1960 | 491.2 | 2.5 | 2.1 | 124.2 | 58.4 | 40.8 | 69.6 | 670.8 | 9 | 191.8 | 277.6 | 0 | 29.2 | 10.8 | 161.2 | 0 | 557.2 | 246.8 | 1969 | 500.5
22 - 23 | 2081.6 | 497.6 | 2.4 | 2.3 | 132.6 | 58.4 | 37.35 | 60.3 | 648.4 | 12.3 | 175.6 | 247.2 | 0 | 33.6 | 10.2 | 340.8 | 0 | 572.8 | 244.8 | 2087.8 | 507.1
23 - 00 | 1902.4 | 396.8 | 2.5 | 1.6 | 60.15 | 47.6 | 32.4 | 50.7 | 574.8 | 10.35 | 136.4 | 210.4 | 0 | 34.4 | 17 | 335.6 | 0 | 558.4 | 228.8 | 1911.8 | 405.9
Сумма | 49419.2 | 12136 | 60 | 46.3 | 2201.1 | 2393.2 | 810.15 | 1586.1 | 15879.6 | 183.15 | 3566.4 | 6082 | 0 | 888.4 | 355.2 | 8101.6 | 0 | 13275.2 | 6155.2 | 49616.6 | 12350.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадников |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч