## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [38 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Кипелово ТСН 1 ао | 10 Кипелово Перемычка III с.ш. ао | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS | 10 Кипелово ТСН 1 ао | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS | 10 Кипелово ТСН 2 ао | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS | 10 Кипелово-Балакирево ао | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS | 10 Кипелово-Кипелово ао | 10 Кипелово-Комплекс ао | 10 Кипелово-Новгородово ао | 10 Кипелово-Оночесть ао | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ао RS | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ап RS | 10 Кипелово-Стризнево ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS | 10 Кипелово-Чернеево ао
00 - 01 | 2.28 | 0 | 824 | 822 | 36 | 36 | 320 | 322 | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 74 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 31.2 | 0.8 | 59.25 | 17.6 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | 304.8 | 305.4 | 0 | 0 | 517.2 | 517.2 | 36
01 - 02 | 2.31 | 0 | 844 | 844 | 36 | 34 | 296 | 296 | 0.8 | 0.7 | 3.4 | 3.5 | 0 | 0 | 58 | 16.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 32 | 0.8 | 57.25 | 16.4 | 0 | 0 | 96.375 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 272.4 | 272.4 | 0 | 0 | 572.4 | 572.4 | 34.4
02 - 03 | 2.355 | 0 | 788 | 788 | 32 | 34 | 300 | 298 | 0.6 | 0.7 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0 | 54 | 15.6 | 15.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 1.2 | 67.25 | 15.2 | 0 | 0 | 94.875 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 234 | 233.4 | 0 | 0 | 555.6 | 555 | 34.8
03 - 04 | 2.025 | 0 | 772 | 772 | 36 | 34 | 304 | 304 | 0.8 | 0.7 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 60 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.8 | 70.125 | 15.2 | 0 | 0 | 92.625 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 220.8 | 221.4 | 0 | 0 | 552 | 553.2 | 36
04 - 05 | 2.04 | 0 | 720 | 720 | 24 | 24 | 296 | 298 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 70.8 | 6.4 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.6 | 51.75 | 15.2 | 0 | 0 | 91.875 | 0 | 0 | 14.4 | 13.8 | 198 | 198 | 0 | 0 | 523.2 | 523.2 | 38
05 - 06 | 2.055 | 0 | 776 | 778 | 24 | 24 | 356 | 356 | 0.6 | 0.7 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0 | 104.4 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 2.8 | 59.625 | 16.8 | 0 | 0 | 100.5 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 236.4 | 235.8 | 0 | 0 | 543.6 | 543.6 | 38.8
06 - 07 | 2.085 | 0 | 904 | 902 | 20 | 22 | 428 | 426 | 0.8 | 0.7 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 121.2 | 4.4 | 4.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 2.8 | 78.75 | 19.6 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 13.2 | 13.8 | 302.4 | 302.4 | 0 | 0 | 601.2 | 601.2 | 44.4
07 - 08 | 2.25 | 0 | 1048 | 1050 | 24 | 22 | 476 | 476 | 0.6 | 0.7 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 123.2 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 1.6 | 93.5 | 26.4 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 12 | 11.4 | 356.4 | 356.4 | 0 | 0 | 696 | 696 | 50
08 - 09 | 2.22 | 0 | 1100 | 1098 | 24 | 24 | 524 | 526 | 0.8 | 0.7 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0 | 127.6 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0.8 | 103.5 | 34 | 0 | 0 | 148.875 | 0 | 0 | 14.4 | 15 | 351.6 | 352.2 | 0 | 0 | 748.8 | 747.6 | 64.8
09 - 10 | 2.175 | 0 | 1136 | 1136 | 28 | 28 | 564 | 560 | 0.6 | 0.7 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0 | 151.6 | 6.4 | 6.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 1.6 | 123.625 | 29.2 | 0 | 0 | 146.625 | 0 | 0 | 18 | 17.4 | 363.6 | 363.6 | 0 | 0 | 775.2 | 775.2 | 62
10 - 11 | 2.235 | 0 | 1140 | 1142 | 24 | 26 | 540 | 544 | 0.8 | 0.7 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0 | 142.4 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 1.6 | 128.375 | 24.8 | 0 | 0 | 143.625 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | 367.2 | 366.6 | 0 | 0 | 777.6 | 778.8 | 54.4
11 - 12 | 2.205 | 0 | 1136 | 1136 | 24 | 24 | 556 | 556 | 0.6 | 0.7 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0 | 144.8 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 2.4 | 122.125 | 24 | 0 | 0 | 154.125 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 374.4 | 375 | 0 | 0 | 764.4 | 763.8 | 64.4
12 - 13 | 2.34 | 0 | 1108 | 1108 | 24 | 24 | 532 | 530 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 0 | 0 | 140 | 6.4 | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 2.8 | 98.25 | 26.4 | 0 | 0 | 153.75 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 361.2 | 360.6 | 0 | 0 | 750 | 749.4 | 64.4
13 - 14 | 2.205 | 0 | 1132 | 1132 | 28 | 26 | 568 | 570 | 0.8 | 0.7 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 151.6 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 4.4 | 125.75 | 26.4 | 0 | 0 | 151.875 | 0 | 0 | 15.6 | 16.2 | 376.8 | 376.8 | 0 | 0 | 756 | 757.8 | 66.8
14 - 15 | 2.265 | 0 | 1096 | 1096 | 24 | 24 | 572 | 570 | 0.6 | 0.7 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 156 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 2 | 131.875 | 26.8 | 0 | 0 | 135.75 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 372 | 372.6 | 0 | 0 | 727.2 | 726 | 67.2
15 - 16 | 2.34 | 0 | 1112 | 1110 | 24 | 24 | 560 | 560 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 150.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1.6 | 114.125 | 27.6 | 0 | 0 | 146.25 | 0 | 0 | 16.8 | 16.2 | 374.4 | 373.8 | 0 | 0 | 738 | 738 | 74
16 - 17 | 2.205 | 0 | 1100 | 1102 | 24 | 24 | 540 | 540 | 0.8 | 0.7 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0 | 148.8 | 4.8 | 4.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 1.6 | 102.125 | 25.2 | 0 | 0 | 149.625 | 0 | 0 | 14.4 | 15 | 372 | 372 | 0 | 0 | 732 | 732.6 | 68
17 - 18 | 2.205 | 0 | 1132 | 1130 | 20 | 22 | 560 | 562 | 0.6 | 0.7 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 134.8 | 3.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 2.8 | 102.125 | 27.6 | 0 | 0 | 179.625 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 392.4 | 392.4 | 0 | 0 | 739.2 | 738.6 | 68
18 - 19 | 2.22 | 0 | 1140 | 1140 | 24 | 22 | 556 | 554 | 0.8 | 0.7 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0 | 129.2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 3.2 | 108 | 27.6 | 0 | 0 | 163.5 | 0 | 0 | 15.6 | 15 | 403.2 | 403.2 | 0 | 0 | 739.2 | 739.2 | 72.8
19 - 20 | 2.4 | 0 | 1168 | 1168 | 20 | 22 | 572 | 572 | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 135.2 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4.4 | 109.5 | 27.6 | 0 | 0 | 167.25 | 0 | 0 | 12 | 12.6 | 408 | 408 | 0 | 0 | 763.2 | 763.2 | 74.8
20 - 21 | 2.4 | 0 | 1236 | 1238 | 20 | 20 | 552 | 552 | 0.8 | 0.8 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 140.8 | 5.2 | 5.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 98.875 | 28.8 | 0 | 0 | 164.625 | 0 | 0 | 12 | 11.4 | 432 | 433.2 | 0 | 0 | 807.6 | 808.2 | 70.8
21 - 22 | 2.31 | 0 | 1236 | 1234 | 32 | 32 | 556 | 558 | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 140 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 101.875 | 30.4 | 0 | 0 | 169.5 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 416.4 | 415.2 | 0 | 0 | 822 | 822 | 66
22 - 23 | 2.415 | 0 | 1176 | 1176 | 36 | 36 | 536 | 534 | 0.6 | 0.7 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 133.2 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 2 | 99.375 | 26.4 | 0 | 0 | 169.125 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | 414 | 414 | 0 | 0 | 763.2 | 763.2 | 60
23 - 00 | 2.745 | 0 | 1052 | 1054 | 36 | 36 | 480 | 480 | 0.8 | 0.7 | 4 | 3.9 | 0 | 0 | 129.2 | 16.8 | 16.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 1.2 | 95.5 | 21.2 | 0 | 0 | 146.625 | 0 | 0 | 14.4 | 15 | 369.6 | 370.2 | 0 | 0 | 687.6 | 687 | 50
Сумма | 54.285 | 0 | 24876 | 24876 | 644 | 644 | 11544 | 11544 | 17 | 16.9 | 81.2 | 81.2 | 0 | 0 | 2921.2 | 195.2 | 195.2 | 11.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1012.8 | 50.8 | 2302.5 | 576.4 | 0 | 0 | 3321 | 0 | 0 | 343.2 | 343.2 | 8274 | 8274.6 | 0 | 0 | 16652.4 | 16652.4 | 1360.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч