## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [38 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Кипелово ТСН 1 ао | 10 Кипелово Перемычка III с.ш. ао | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS | 10 Кипелово ТСН 1 ао | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS | 10 Кипелово ТСН 2 ао | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS | 10 Кипелово-Балакирево ао | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS | 10 Кипелово-Кипелово ао | 10 Кипелово-Комплекс ао | 10 Кипелово-Новгородово ао | 10 Кипелово-Оночесть ао | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ао RS | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ап RS | 10 Кипелово-Стризнево ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS | 10 Кипелово-Чернеево ао
00 - 01 |  | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 260 | 260 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 42 | 14.8 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 129 | 0 | 0 | 27.6 | 28.2 | 40.4
01 - 02 |  | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 256 | 254 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 54.8 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 41.6 | 14.8 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 129 | 0 | 0 | 45.6 | 45.6 | 40.4
02 - 03 |  | 0 | 132 | 130 | 0 | 0 | 232 | 234 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 49.2 | 7.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38.4 | 12.4 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 104.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 37.6
03 - 04 |  | 0 | 140 | 142 | 0 | 0 | 244 | 242 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 50.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 45.2 | 12.8 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 20.4 | 19.8 | 37.2
04 - 05 |  | 0 | 132 | 130 | 0 | 0 | 236 | 238 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38.8 | 12.8 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 97.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 36.8
05 - 06 |  | 0 | 132 | 134 | 0 | 0 | 268 | 268 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.4 | 40.8 | 13.6 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40
06 - 07 |  | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 260 | 258 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 39.6 | 12 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 108 | 0 | 0 | 7.2 | 6.6 | 38.8
07 - 08 |  | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 260 | 262 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 49.6 | 11.6 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 105 | 0 | 0 | 12 | 12 | 38.4
08 - 09 |  | 0 | 156 | 154 | 0 | 0 | 268 | 266 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 50 | 11.2 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 111 | 0 | 0 | 19.2 | 19.8 | 38.4
09 - 10 |  | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 292 | 294 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 74.2 | 11.2 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108.6 | 0 | 0 | 24 | 23.4 | 36.8
10 - 11 |  | 0 | 140 | 142 | 0 | 0 | 260 | 260 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 65.6 | 10.8 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 107.4 | 0 | 0 | 56.4 | 56.4 | 34.8
11 - 12 |  | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 268 | 268 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 63.4 | 9.6 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 107.4 | 0 | 0 | 87.6 | 88.2 | 32.8
12 - 13 |  | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 244 | 244 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 45.6 | 9.6 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 102.6 | 0 | 0 | 88.8 | 88.2 | 34.8
13 - 14 |  | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 256 | 254 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 57 | 7.6 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 104.4 | 0 | 0 | 63.6 | 63.6 | 32
14 - 15 |  | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 240 | 242 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 52 | 8.4 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 100.2 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 32
15 - 16 |  | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 248 | 246 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 51.4 | 8.8 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 100.2 | 0 | 0 | 32.4 | 32.4 | 33.6
16 - 17 |  | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 236 | 236 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 99.6 | 0 | 0 | 3.6 | 4.2 | 34.4
17 - 18 |  | 0 | 52 | 50 | 0 | 0 | 240 | 242 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 38.8 | 9.2 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 98.4 | 0 | 0 | 2.4 | 1.8 | 34.4
18 - 19 |  | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 224 | 224 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 36.2 | 8.8 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4
19 - 20 |  | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 244 | 244 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 43.4 | 11.2 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4 | 116.4 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 38
20 - 21 |  | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 288 | 286 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 | 79.6 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 46 | 16.8 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4 | 151.8 | 0 | 0 | 94.8 | 94.8 | 47.2
21 - 22 |  | 0 | 184 | 186 | 0 | 0 | 244 | 244 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 41.6 | 14 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 136.2 | 0 | 0 | 79.2 | 79.8 | 38.4
22 - 23 |  | 0 | 168 | 166 | 0 | 0 | 240 | 240 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 13.6 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 36.8 | 13.6 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 126.6 | 0 | 0 | 32.4 | 31.8 | 36.8
23 - 00 |  | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 248 | 248 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 71.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 45.2 | 13.6 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2 | 133.8 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 38
Сумма | 0 | 0 | 3316 | 3314 | 0 | 0 | 6056 | 6054 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.2 | 78.4 | 78.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0.4 | 1125.2 | 277.2 | 0 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2701.2 | 2701.2 | 0 | 0 | 756 | 756 | 888.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч