## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кубенское | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кубенское | [35 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Кубенское ТСН 1 ао | 0,4 Кубенское ТСН 2 ао | 10 Кубенское Т 1 ап | 10 Кубенское Т 2 ап | 10 Кубенское-АБЗ ао | 10 Кубенское-Бугрино ао | 10 Кубенское-Жив.комплекс ао | 10 Кубенское-Кубенское ао | 10 Кубенское-Остахово ао | 10 Кубенское-Пучка ао | 10 Кубенское-РРС ао | 10 Кубенское-СПТУ ао | 10 Кубенское-СПТУ ао RS | 10 Кубенское-СПТУ ап RS | 10 Кубенское-с.х Передовой ао | 110 Кубенское ОСШВ ао | 110 Кубенское ОСШВ ао RS | 110 Кубенское ОСШВ ап | 110 Кубенское ОСШВ ап RS | 110 Кубенское-Вологда ао | 110 Кубенское-Вологда ао RS | 110 Кубенское-Вологда ап | 110 Кубенское-Вологда ап RS | 110 Кубенское-Новленское ао | 110 Кубенское-Новленское ап | 110 Кубенское-Сокол ао | 110 Кубенское-Сокол ао RS | 110 Кубенское-Сокол ап | 110 Кубенское-Сокол ап RS | 35 Кубенское Т 1 ап | 35 Кубенское Т 2 ап | 35 Кубенское-Водозабор 1 ао | 35 Кубенское-Водозабор 2 ао | 35 Кубенское-Макарово ао | 35 Кубенское-Молочное ао | 35 Кубенское-Фетинино ао
00 - 01 | 0 | 0.24 | 656 | 224 | 4.8 | 49.6 | 36 | 300.8 | 123.2 | 158.4 | 9.5 | 97.2 | 97.5 | 0 | 98 | 9715.2 | 9715.2 | 0 | 0 | 7920 | 7933.2 | 0 | 0 | 4672.8 | 0 | 0 | 0 | 16579.2 | 16579.2 | 1167.6 | 2016 | 46.2 | 0 | 294 | 1693.125 | 1228.5
01 - 02 | 0 | 0.32 | 624 | 220 | 4.8 | 52 | 37.8 | 277.6 | 114.4 | 152 | 9 | 93 | 92.7 | 0 | 98 | 10956 | 10956 | 0 | 0 | 9266.4 | 9253.2 | 0 | 0 | 4250.4 | 0 | 0 | 0 | 17212.8 | 17212.8 | 1100.4 | 1881.6 | 46.2 | 0 | 294 | 1559.25 | 1167.6
02 - 03 | 0 | 0.32 | 604 | 200 | 4.8 | 41.6 | 34.8 | 272.8 | 111.2 | 144 | 8.5 | 86.4 | 86.4 | 0 | 98 | 12276 | 12289.2 | 0 | 0 | 10665.6 | 10652.4 | 0 | 0 | 3907.2 | 0 | 0 | 0 | 18084 | 18070.8 | 1058.4 | 1764 | 46.2 | 0 | 273 | 1456.875 | 1127.7
03 - 04 | 0 | 0.32 | 596 | 200 | 5.6 | 44 | 31.2 | 269.6 | 109.6 | 142.4 | 8.5 | 85.8 | 86.1 | 0 | 94 | 10639.2 | 10612.8 | 0 | 0 | 9002.4 | 9015.6 | 0 | 0 | 3854.4 | 0 | 0 | 0 | 16315.2 | 16328.4 | 1050 | 1722 | 46.2 | 0 | 304.5 | 1388.625 | 1110.9
04 - 05 | 0 | 0.24 | 636 | 308 | 2.4 | 85.6 | 84.6 | 290.4 | 129.6 | 144 | 8.5 | 85.2 | 84.9 | 0 | 116 | 10982.4 | 10995.6 | 0 | 0 | 9240 | 9253.2 | 0 | 0 | 3986.4 | 0 | 0 | 0 | 17133.6 | 17133.6 | 1150.8 | 1906.8 | 42 | 0 | 430.5 | 1438.5 | 1222.2
05 - 06 | 0 | 0.32 | 760 | 344 | 1.6 | 93.6 | 103.8 | 321.6 | 140.8 | 164 | 7 | 124.2 | 123.9 | 0 | 148 | 8632.8 | 8619.6 | 0 | 0 | 6600 | 6586.8 | 0 | 0 | 4699.2 | 0 | 0 | 0 | 15681.6 | 15681.6 | 1302 | 2091.6 | 46.2 | 0 | 441 | 1622.25 | 1371.3
06 - 07 | 0 | 0.32 | 944 | 364 | 1.6 | 93.6 | 102.6 | 382.4 | 156 | 209.6 | 10 | 200.4 | 200.7 | 0 | 150 | 6309.6 | 6309.6 | 0 | 0 | 3801.6 | 3814.8 | 0 | 0 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 14968.8 | 14968.8 | 1570.8 | 2486.4 | 42 | 0 | 462 | 2002.875 | 1656.9
07 - 08 | 0 | 0.4 | 1048 | 404 | 1.6 | 89.6 | 114.6 | 413.6 | 190.4 | 238.4 | 12.5 | 225.6 | 225.3 | 0 | 168 | 6204 | 6217.2 | 0 | 0 | 3405.6 | 3405.6 | 0 | 13.2 | 7497.6 | 0 | 0 | 0 | 16816.8 | 16816.8 | 1772.4 | 2864.4 | 42 | 0 | 525 | 2325.75 | 1875.3
08 - 09 | 0 | 0.32 | 1164 | 404 | 4.8 | 83.2 | 102 | 486.4 | 200 | 256.8 | 13 | 247.2 | 247.5 | 0 | 176 | 3986.4 | 3986.4 | 0 | 0 | 1214.4 | 1214.4 | 871.2 | 858 | 8606.4 | 0 | 0 | 0 | 15972 | 15958.8 | 2469.6 | 3158.4 | 37.8 | 0 | 525 | 2606.625 | 2601.9
09 - 10 | 0 | 0.32 | 1228 | 356 | 6.4 | 73.6 | 78.6 | 552 | 187.2 | 259.2 | 15 | 257.4 | 257.4 | 0 | 158 | 5359.2 | 5359.2 | 0 | 0 | 1953.6 | 1953.6 | 396 | 409.2 | 8632.8 | 0 | 0 | 0 | 17318.4 | 17331.6 | 2587.2 | 3158.4 | 42 | 0 | 535.5 | 2614.5 | 2725.8
10 - 11 | 0 | 0.32 | 1164 | 324 | 7.2 | 59.2 | 67.8 | 527.2 | 179.2 | 253.6 | 11.5 | 240.6 | 240.6 | 0 | 146 | 7392 | 7392 | 0 | 0 | 4118.4 | 4118.4 | 0 | 0 | 8395.2 | 0 | 0 | 0 | 19034.4 | 19021.2 | 2150.4 | 3040.8 | 42 | 0 | 525 | 2493.75 | 2272.2
11 - 12 | 0.38 | 0.32 | 1168 | 348 | 5.6 | 91.2 | 58.2 | 532.8 | 186.4 | 257.6 | 9.5 | 231.6 | 231.6 | 0 | 148 | 7339.2 | 7326 | 0 | 0 | 4012.8 | 4012.8 | 0 | 0 | 8210.4 | 0 | 0 | 0 | 18717.6 | 18730.8 | 2150.4 | 2998.8 | 42 | 0 | 535.5 | 2446.5 | 2268
12 - 13 | 0.22 | 0.32 | 1088 | 416 | 4 | 110.4 | 94.2 | 464.8 | 199.2 | 248.8 | 10 | 215.4 | 215.4 | 0 | 158 | 11220 | 11233.2 | 0 | 0 | 7867.2 | 7867.2 | 0 | 0 | 8632.8 | 0 | 0 | 0 | 23073.6 | 23073.6 | 2318.4 | 2940 | 37.8 | 0 | 588 | 2328.375 | 2440.2
13 - 14 | 0 | 0.32 | 1184 | 416 | 3.2 | 111.2 | 96 | 522.4 | 196.8 | 267.2 | 10.5 | 211.2 | 211.2 | 0 | 184 | 9108 | 9108 | 0 | 0 | 5412 | 5412 | 0 | 0 | 8844 | 0 | 0 | 0 | 21384 | 21384 | 2536.8 | 3192 | 42 | 0 | 577.5 | 2593.5 | 2675.4
14 - 15 | 0 | 0.32 | 1128 | 372 | 3.2 | 90.4 | 83.4 | 496.8 | 188.8 | 240 | 9.5 | 218.4 | 218.7 | 0 | 170 | 6336 | 6322.8 | 0 | 0 | 2798.4 | 2798.4 | 0 | 0 | 8448 | 0 | 0 | 0 | 18585.6 | 18585.6 | 2410.8 | 3595.2 | 42 | 0 | 514.5 | 3066 | 2545.2
15 - 16 | 0 | 0.32 | 1072 | 352 | 4 | 88.8 | 84 | 471.2 | 168.8 | 235.2 | 9.5 | 211.2 | 211.2 | 0 | 152 | 9055.2 | 9055.2 | 0 | 0 | 5702.4 | 5689.2 | 0 | 0 | 8025.6 | 0 | 0 | 0 | 21331.2 | 21318 | 2335.2 | 4006.8 | 37.8 | 0 | 462 | 3533.25 | 2467.5
16 - 17 | 0 | 0.32 | 1108 | 336 | 4.8 | 91.2 | 62.4 | 512 | 168 | 246.4 | 9.5 | 199.2 | 198.9 | 0 | 150 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 6758.4 | 6771.6 | 0 | 0 | 7075.2 | 0 | 0 | 0 | 21093.6 | 21106.8 | 2041.2 | 3922.8 | 42 | 0 | 451.5 | 3451.875 | 2154.6
17 - 18 | 0 | 0.32 | 1100 | 364 | 4.8 | 103.2 | 72.6 | 472.8 | 175.2 | 268 | 11 | 177.6 | 177.6 | 0 | 184 | 8712 | 8712 | 0 | 0 | 5834.4 | 5834.4 | 0 | 0 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 20803.2 | 20803.2 | 1797.6 | 3964.8 | 42 | 0 | 504 | 3438.75 | 1890
18 - 19 | 0.06 | 0.32 | 1148 | 432 | 3.2 | 132 | 93 | 494.4 | 196 | 300.8 | 12 | 172.8 | 173.1 | 0 | 178 | 8210.4 | 8223.6 | 0 | 0 | 5332.8 | 5332.8 | 0 | 0 | 8448 | 0 | 0 | 0 | 20935.2 | 20922 | 1764 | 3956.4 | 42 | 0 | 535.5 | 3412.5 | 1866.9
19 - 20 | 0 | 0.32 | 1088 | 448 | 2.4 | 123.2 | 105.6 | 471.2 | 207.2 | 302.4 | 11.5 | 165 | 165.3 | 0 | 148 | 7312.8 | 7299.6 | 0 | 0 | 4514.4 | 4514.4 | 0 | 0 | 8474.4 | 0 | 0 | 0 | 20090.4 | 20103.6 | 1705.2 | 4057.2 | 42 | 0 | 483 | 3556.875 | 1803.9
20 - 21 | 0 | 0.32 | 1064 | 420 | 1.6 | 112 | 99.6 | 451.2 | 199.2 | 308.8 | 12 | 171.6 | 171.3 | 0 | 132 | 10296 | 10296 | 0 | 0 | 7550.4 | 7537.2 | 0 | 0 | 897.6 | 184.8 | 0 | 0 | 15496.8 | 15496.8 | 1722 | 4065.6 | 42 | 0 | 462 | 3583.125 | 1808.1
21 - 22 | 0 | 0.32 | 1048 | 376 | 1.6 | 93.6 | 90 | 440.8 | 178.4 | 306.4 | 14 | 166.8 | 166.8 | 0 | 130 | 8553.6 | 8553.6 | 0 | 0 | 5887.2 | 5900.4 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 12091.2 | 12091.2 | 1621.2 | 4099.2 | 37.8 | 0 | 441 | 3646.125 | 1717.8
22 - 23 | 0 | 0.32 | 972 | 300 | 1.6 | 60 | 61.2 | 416 | 164 | 272 | 13.5 | 154.2 | 154.2 | 0 | 134 | 10797.6 | 10797.6 | 0 | 0 | 8316 | 8316 | 0 | 0 | 26.4 | 1135.2 | 0 | 0 | 13780.8 | 13767.6 | 1554 | 3771.6 | 37.8 | 0 | 399 | 3365.25 | 1633.8
23 - 00 | 0 | 0.32 | 840 | 272 | 2.4 | 51.2 | 55.2 | 366.4 | 154.4 | 229.6 | 11.5 | 119.4 | 119.4 | 0 | 120 | 12988.8 | 13002 | 0 | 0 | 10850.4 | 10850.4 | 0 | 0 | 0 | 976.8 | 0 | 0 | 15338.4 | 15351.6 | 1369.2 | 3049.2 | 42 | 0 | 357 | 2677.5 | 1446.9
Сумма | 0.66 | 7.6 | 23432 | 8200 | 88 | 2024 | 1849.2 | 10207.2 | 4024 | 5605.6 | 257 | 4157.4 | 4157.7 | 0 | 3438 | 212282.4 | 212282.4 | 0 | 0 | 148024.8 | 148038 | 1267.2 | 1280.4 | 139444.8 | 3220.8 | 0 | 0 | 427838.4 | 427838.4 | 42705.6 | 73710 | 1008 | 0 | 10920 | 62301.75 | 45078.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кубенское |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч