## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [60 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS | 0,4 Луговая ТСН 2 ао | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т 1 ао RS | 10 Луговая Т 1 ап | 10 Луговая Т 1 ап RS | 10 Луговая Т 2 ао RS | 10 Луговая Т 2 ап | 10 Луговая Т 2 ап RS | 10 Луговая Яч 7 резерв ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 1 ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 2 ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS | 35 Луговая Т 1 ао RS | 35 Луговая Т 1 ап | 35 Луговая Т 1 ап RS | 35 Луговая Т 2 ао RS | 35 Луговая Т 2 ап | 35 Луговая Т 2 ап RS | 35 Луговая-Надеево ао | 35 Луговая-Надеево ао RS | 35 Луговая-Надеево ап RS | 35 Луговая-Паприха ао RS | 35 Луговая-Паприха ап RS | 35 Луговая-Снасудово ао RS | 35 Луговая-Снасудово ап RS
00 - 01 | 0.816 | 0.792 | 1.392 | 1.392 | 1050 | 205.2 | 1047.2 | 204 | 0 | 3756 | 3762 | 0 | 2604 | 2610 | 0 | 4.8 | 4.8 | 441.2 | 46.8 | 931.2 | 931.2 | 1526.4 | 1528.8 | 1363.2 | 1364.4 | 614.4 | 616.8 | 192 | 192 | 116 | 115.6 | 126.4 | 126.6 | 134.4 | 135 | 102.4 | 2 | 369.2 | 0 | 0 | 232.6 | 53.6 | 24.8 | 24.8 | 0 | 0 | 14 | 14.2 | 0 | 1495.2 | 1495.2 | 0 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 115.5 | 0 | 964.6 | 0 | 593.25 | 0
01 - 02 | 0.768 | 0.768 | 1.44 | 1.44 | 951.6 | 188.4 | 948.8 | 186.4 | 0 | 3420 | 3408 | 0 | 2376 | 2370 | 0 | 4.8 | 4.8 | 404.4 | 43.2 | 837.6 | 838.8 | 1368 | 1365.6 | 1200 | 1197.6 | 549.6 | 548.4 | 208 | 208 | 117.6 | 117.6 | 131.2 | 131 | 140 | 139.4 | 92.8 | 2.4 | 344 | 0 | 0 | 196.4 | 50.4 | 24 | 24 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1419.6 | 1419.6 | 0 | 112 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 0 | 923.3 | 0 | 562.8 | 0
02 - 03 | 0.768 | 0.792 | 1.92 | 1.944 | 763.2 | 172.8 | 760.8 | 172 | 0 | 2964 | 2964 | 0 | 2124 | 2124 | 0 | 5.2 | 5 | 370.4 | 39.2 | 763.2 | 760.8 | 1195.2 | 1196.4 | 1053.6 | 1056 | 494.4 | 495.6 | 187.2 | 186.8 | 103.2 | 103.2 | 114.8 | 114.6 | 142.8 | 143.6 | 83.2 | 2 | 188 | 0 | 0 | 195.2 | 49.8 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1402.8 | 1402.8 | 0 | 106.4 | 106.4 | 105 | 105 | 0 | 912.8 | 0 | 553.35 | 0
03 - 04 | 1.44 | 1.416 | 2.88 | 2.88 | 556.8 | 165.6 | 553.6 | 164 | 0 | 2604 | 2616 | 0 | 1968 | 1968 | 0 | 4 | 4 | 360 | 32.4 | 717.6 | 718.8 | 1135.2 | 1135.2 | 998.4 | 993.6 | 465.6 | 463.2 | 172 | 172 | 91.2 | 91.6 | 98 | 98.2 | 102 | 101 | 85.2 | 2 | 10.8 | 0 |  | 179.4 | 46.2 | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 12 | 12.2 | 0 | 1335.6 | 1335.6 | 0 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 0 | 856.8 | 0 | 538.65 | 0
04 - 05 | 1.344 | 1.344 | 2.544 | 2.52 | 696 | 163.2 | 692 | 161.6 | 0 | 2748 | 2742 | 0 | 2004 | 2004 | 0 | 3.2 | 3.4 | 364.4 | 32 | 703.2 | 704.4 | 1188 | 1186.8 | 1010.4 | 1016.4 | 458.4 | 460.8 | 130.4 | 130.8 | 100.8 | 100.4 | 116 | 116.4 | 87.6 | 87.8 | 84.4 | 1.6 | 151.2 | 0 | 0 | 172.8 | 44.6 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1444.8 | 1449 | 0 | 100.8 | 103.6 | 105 | 105 | 0 | 938 | 0 | 577.5 | 0
05 - 06 | 1.248 | 1.272 | 2.112 | 2.112 | 909.6 | 176.4 | 904.8 | 175.2 | 0 | 3156 | 3156 | 0 | 2160 | 2160 | 0 | 4 | 4 | 390.4 | 35.6 | 744 | 742.8 | 1310.4 | 1312.8 | 1176 | 1173.6 | 484.8 | 483.6 | 132 | 131.6 | 83.2 | 83.6 | 118.4 | 118 | 91.6 | 91.6 | 94.4 | 1.6 | 306.4 | 0 | 0 | 204.2 | 45 | 28 | 28 | 0 | 0 | 12 | 11.8 | 0 | 1671.6 | 1671.6 | 0 | 117.6 | 114.8 | 113.4 | 113.4 | 0 | 1023.4 | 0 | 717.15 | 0
06 - 07 | 0.672 | 0.648 | 1.632 | 1.656 | 1016.4 | 234 | 1011.2 | 232.8 | 0 | 3612 | 3612 | 0 | 2640 | 2640 | 0 | 3.6 | 3.6 | 468 | 50 | 892.8 | 894 | 1596 | 1596 | 1377.6 | 1375.2 | 592.8 | 592.8 | 122.4 | 122.4 | 123.2 | 122.4 | 113.6 | 113.2 | 84.8 | 84.4 | 132.4 | 2 | 350.4 | 0 | 0 | 189.4 | 50.2 | 34.4 | 34 | 0 | 0 | 13.6 | 13.4 | 0 | 2024.4 | 2020.2 | 0 | 117.6 | 120.4 | 121.8 | 121.8 | 0 | 1250.2 | 0 | 848.4 | 0
07 - 08 | 0.48 | 0.48 | 1.632 | 1.632 | 1208.4 | 268.8 | 1204.8 | 269.6 | 0 | 4212 | 4218 | 0 | 2976 | 2982 | 0 | 4.8 | 4.6 | 554 | 67.6 | 1032 | 1030.8 | 1795.2 | 1794 | 1516.8 | 1522.8 | 703.2 | 703.2 | 178.4 | 178.8 | 103.2 | 103.6 | 111.6 | 112.2 | 93.2 | 94 | 143.6 | 4.4 | 446 | 0 | 0 | 198.2 | 57 | 85.6 | 85.6 | 0 | 0 | 19.2 | 19.8 | 0 | 2335.2 | 2335.2 | 0 | 134.4 | 131.6 | 130.2 | 132.3 | 0 | 1462.3 | 0 | 958.65 | 0
08 - 09 | 0.48 | 0.48 | 1.728 | 1.704 | 1375.2 | 348 | 1372 | 348.8 | 0 | 4920 | 4914 | 0 | 3324 | 3324 | 0 | 10.8 | 11 | 608.8 | 116.8 | 1137.6 | 1137.6 | 2006.4 | 2005.2 | 1713.6 | 1711.2 | 729.6 | 728.4 | 135.2 | 134.8 | 110.4 | 110.4 | 132.8 | 132.6 | 111.6 | 111.4 | 149.2 | 7.2 | 499.6 | 0 | 0 | 250.2 | 80.8 | 180 | 180.4 | 0 | 0 | 167.6 | 168.6 | 0 | 2503.2 | 2507.4 | 0 | 134.4 | 137.2 | 134.4 | 134.4 | 0 | 1544.2 | 0 | 1039.5 | 0
09 - 10 | 0.432 | 0.432 | 1.968 | 1.968 | 1482 | 380.4 | 1477.6 | 380 | 0 | 5256 | 5250 | 0 | 3576 | 3570 | 0 | 16.4 | 16.4 | 668.4 | 117.2 | 1219.2 | 1219.2 | 2126.4 | 2126.4 | 1821.6 | 1827.6 | 787.2 | 793.2 | 173.6 | 173.6 | 120 | 120 | 144.8 | 145.8 | 121.6 | 122 | 179.6 | 10.4 | 507.2 | 0 | 0 | 282.8 | 82.2 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 193.6 | 194 | 0 | 2486.4 | 2482.2 | 0 | 140 | 137.2 | 138.6 | 138.6 | 0 | 1509.9 | 0 | 1057.35 | 0
10 - 11 | 0.528 | 0.528 | 1.92 | 1.92 | 1450.8 | 387.6 | 1448 | 388.8 | 0 | 5304 | 5310 | 0 | 3720 | 3720 | 0 | 15.6 | 15.6 | 664.4 | 128 | 1255.2 | 1254 | 2222.4 | 2223.6 | 1881.6 | 1876.8 | 854.4 | 850.8 | 170.4 | 170.4 | 104.8 | 104.8 | 145.6 | 145 | 129.2 | 128.6 | 170.4 | 7.2 | 476.8 | 0 | 0 | 288 | 89 | 169.6 | 168.8 | 0 | 0 | 166.4 | 165.8 | 0 | 2419.2 | 2419.2 | 0 | 134.4 | 137.2 | 138.6 | 136.5 | 0 | 1500.8 | 0 | 998.55 | 0
11 - 12 | 0.576 | 0.6 | 2.112 | 2.112 | 1722 | 392.4 | 1717.6 | 392.8 | 0 | 5580 | 5580 | 0 | 3720 | 3726 | 0 | 15.6 | 15.4 | 635.2 | 116.8 | 1276.8 | 1278 | 2210.4 | 2209.2 | 1843.2 | 1849.2 | 852 | 855.6 | 184 | 184 | 102.4 | 102.4 | 154.8 | 154.6 | 140.8 | 141.8 | 190.8 | 8.4 | 714.8 | 0 | 0 | 350.2 | 83.8 | 139.2 | 139.2 | 0 | 0 | 170 | 170.4 | 0 | 2335.2 | 2339.4 | 0 | 140 | 140 | 138.6 | 140.7 | 0 | 1451.1 | 0 | 962.85 | 0
12 - 13 | 0.528 | 0.504 | 1.968 | 1.992 | 1711.2 | 370.8 | 1708 | 370.4 | 0 | 5460 | 5460 | 0 | 3720 | 3714 | 0 | 16.8 | 17 | 636.8 | 113.6 | 1284 | 1285.2 | 2210.4 | 2211.6 | 1831.2 | 1826.4 | 861.6 | 858 | 148 | 148 | 106.4 | 106.8 | 141.6 | 141.6 | 142 | 141 | 175.2 | 6 | 679.6 | 0 | 0 | 372.4 | 80.2 | 134.4 | 134.4 | 0 | 0 | 127.6 | 126.8 | 0 | 2318.4 | 2318.4 | 0 | 140 | 137.2 | 138.6 | 136.5 | 0 | 1418.9 | 0 | 975.45 | 0
13 - 14 | 0.48 | 0.48 | 1.488 | 1.488 | 1725.6 | 385.2 | 1724.8 | 385.6 | 0 | 5748 | 5748 | 0 | 3732 | 3732 | 0 | 18 | 18 | 602.4 | 123.2 | 1356 | 1354.8 | 2236.8 | 2238 | 1879.2 | 1876.8 | 840 | 838.8 | 181.6 | 182 | 114.4 | 114.4 | 153.6 | 153.4 | 132.4 | 132 | 180.8 | 9.2 | 727.6 | 0 | 0 | 371.2 | 80.2 | 144.8 | 145.2 | 0 | 0 | 226.4 | 226.8 | 0 | 2377.2 | 2377.2 | 0 | 140 | 140 | 138.6 | 140.7 | 0 | 1415.4 | 0 | 1037.4 | 0
14 - 15 | 1.056 | 1.08 | 1.488 | 1.464 | 1638 | 417.6 | 1649.6 | 419.2 | 0 | 5652 | 5652 | 0 | 3744 | 3756 | 0 | 22.4 | 22.2 | 585.6 | 131.2 | 1375.2 | 1375.2 | 2263.2 | 2262 | 1852.8 | 1857.6 | 808.8 | 811.2 | 177.6 | 177.6 | 144 | 144 | 153.2 | 153.2 | 90.8 | 91.2 | 204.8 | 9.2 | 664.4 | 0 | 0 | 374.8 | 81.4 | 138.4 | 138.8 | 0 | 0 | 209.2 | 209.4 | 0 | 2242.8 | 2242.8 | 0 | 140 | 140 | 142.8 | 140.7 | 0 | 1313.2 | 0 | 1019.55 | 0
15 - 16 | 0.72 | 0.696 | 1.44 | 1.44 | 1629.6 | 373.2 | 1641.6 | 373.6 | 0 | 5484 | 5484 | 0 | 3588 | 3576 | 0 | 21.2 | 21.4 | 574.8 | 132.4 | 1310.4 | 1311.6 | 2157.6 | 2157.6 | 1826.4 | 1822.8 | 789.6 | 788.4 | 176 | 175.6 | 112.8 | 112.8 | 148.4 | 148.2 | 122.4 | 122.2 | 160.4 | 7.2 | 638 | 0 | 0 | 405 | 79.2 | 120 | 119.6 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 2217.6 | 2213.4 | 0 | 145.6 | 145.6 | 142.8 | 144.9 | 0 | 1359.4 | 0 | 946.05 | 0
16 - 17 | 0.624 | 0.648 | 1.392 | 1.392 | 1480.8 | 411.6 | 1492.8 | 411.2 | 0 | 5460 | 5460 | 0 | 3576 | 3576 | 0 | 19.6 | 19.6 | 569.6 | 111.2 | 1348.8 | 1348.8 | 2124 | 2124 | 1840.8 | 1845.6 | 792 | 793.2 | 200 | 200 | 94.4 | 94.4 | 154.4 | 155.4 | 131.6 | 132 | 222.4 | 4.8 | 540.8 | 0 | 0 | 360.8 | 76.2 | 112 | 112 | 0 | 0 | 217.2 | 217.4 | 0 | 2091.6 | 2091.6 | 0 | 140 | 142.8 | 142.8 | 142.8 | 0 | 1339.8 | 0 | 849.45 | 0
17 - 18 | 0.912 | 0.888 | 1.536 | 1.536 | 1456.8 | 381.6 | 1468.8 | 383.2 | 0 | 5400 | 5400 | 0 | 3636 | 3636 | 0 | 13.6 | 13.6 | 566.4 | 122.8 | 1370.4 | 1369.2 | 2181.6 | 2181.6 | 1946.4 | 1942.8 | 842.4 | 841.2 | 166.4 | 166.4 | 88 | 88 | 164 | 164.2 | 123.6 | 123.4 | 183.2 | 2.4 | 529.2 | 0 | 0 | 356.8 | 75.2 | 100 | 100.4 | 0 | 0 | 110 | 109 | 0 | 2444.4 | 2448.6 | 0 | 151.2 | 148.4 | 147 | 147 | 0 | 1541.4 | 0 | 1014.3 | 0
18 - 19 | 1.056 | 1.08 | 1.824 | 1.824 | 1521.6 | 432 | 1534.4 | 432 | 0 | 5844 | 5844 | 0 | 3996 | 3996 | 0 | 8.4 | 8.4 | 593.2 | 122.4 | 1540.8 | 1540.8 | 2323.2 | 2324.4 | 2157.6 | 2166 | 984 | 988.8 | 164 | 164 | 116.8 | 116.4 | 150.4 | 149.6 | 116.8 | 117.6 | 237.6 | 2.4 | 594.8 | 0 | 0 | 336 | 70.2 | 84 | 83.6 | 0 | 0 | 114.8 | 115 | 0 | 3200.4 | 3204.6 | 0 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 0 | 1916.6 | 0 | 1422.75 | 0
19 - 20 | 0.48 | 0.456 | 2.64 | 2.664 | 1542 | 408 | 1554.4 | 409.6 | 0 | 6108 | 6114 | 0 | 4056 | 4062 | 0 | 4.8 | 4.6 | 593.6 | 93.6 | 1656 | 1657.2 | 2344.8 | 2343.6 | 2268 | 2263.2 | 1051.2 | 1047.6 | 221.6 | 221.6 | 130.4 | 130.8 | 136.8 | 137 | 107.6 | 106.6 | 246 | 2 | 625.6 | 0 | 0 | 329.4 | 67.6 | 61.6 | 61.6 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 3175.2 | 3171 | 0 | 162.4 | 162.4 | 163.8 | 161.7 | 0 | 1891.4 | 0 | 1416.45 | 0
20 - 21 | 0.528 | 0.528 | 2.064 | 2.064 | 1525.2 | 366 | 1536.8 | 365.6 | 0 | 6024 | 6018 | 0 | 3984 | 3990 | 0 | 4 | 4.2 | 593.6 | 81.2 | 1670.4 | 1669.2 | 2347.2 | 2348.4 | 2311.2 | 2318.4 | 1034.4 | 1038 | 144 | 144 | 128.8 | 128.4 | 137.6 | 137.4 | 90.4 | 90.8 | 215.6 | 2 | 649.6 | 0 | 0 | 288.8 | 68 | 51.2 | 51.6 | 0 | 0 | 68.8 | 68.4 | 0 | 3234 | 3229.8 | 0 | 156.8 | 159.6 | 159.6 | 161.7 | 0 | 1948.1 | 0 | 1422.75 | 0
21 - 22 | 0.576 | 0.576 | 2.544 | 2.544 | 1566 | 352.8 | 1579.2 | 353.6 | 0 | 6072 | 6072 | 0 | 3972 | 3966 | 0 | 4 | 4 | 599.2 | 58.4 | 1687.2 | 1689.6 | 2373.6 | 2373.6 | 2313.6 | 2307.6 | 1003.2 | 1000.8 | 168.8 | 169.2 | 113.6 | 113.6 | 121.2 | 121.2 | 107.2 | 107.4 | 221.2 | 2.4 | 644.8 | 0 | 0 | 326.8 | 71 | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | 65.2 | 65.2 | 0 | 3200.4 | 3200.4 | 0 | 162.4 | 159.6 | 159.6 | 159.6 | 0 | 1927.8 | 0 | 1408.05 | 0
22 - 23 | 0.672 | 0.696 | 2.16 | 2.16 | 1441.2 | 326.4 | 1452 | 327.2 | 0 | 5676 | 5676 | 0 | 3840 | 3840 | 0 | 4.8 | 4.6 | 571.2 | 61.6 | 1588.8 | 1586.4 | 2270.4 | 2270.4 | 2145.6 | 2139.6 | 991.2 | 987.6 | 193.6 | 193.2 | 97.6 | 97.6 | 122.4 | 122 | 144 | 143.8 | 194.8 | 2.4 | 583.2 | 0 | 0 | 290.2 | 69 | 40.8 | 40.4 | 0 | 0 | 57.6 | 57.2 | 0 | 2956.8 | 2956.8 | 0 | 162.4 | 165.2 | 168 | 165.9 | 0 | 1799.7 | 0 | 1283.1 | 0
23 - 00 | 0.768 | 0.768 | 2.352 | 2.328 | 1327.2 | 276 | 1338.4 | 276 | 0 | 4992 | 4992 | 0 | 3324 | 3324 | 0 | 4.8 | 5 | 497.2 | 58.4 | 1324.8 | 1324.8 | 1932 | 1930.8 | 1802.4 | 1806 | 823.2 | 824.4 | 184.8 | 185.2 | 128.8 | 128.8 | 167.6 | 168.4 | 146 | 146.2 | 159.6 | 2 | 513.2 | 0 | 0 | 320.4 | 56.2 | 40 | 40.4 | 0 | 0 | 59.6 | 59.8 | 0 | 2595.6 | 2595.6 | 0 | 140 | 140 | 134.4 | 136.5 | 0 | 1595.3 | 0 | 1116.15 | 0
Сумма | 17.952 | 17.952 | 46.176 | 46.176 | 31747.2 | 7584 | 31819.2 | 7583.2 | 0 | 115452 | 115452 | 0 | 78360 | 78366 | 0 | 235.2 | 235.2 | 12913.2 | 2035.6 | 29023.2 | 29023.2 | 46444.8 | 46446 | 41131.2 | 41137.2 | 18408 | 18410.4 | 4112 | 4112 | 2652 | 2651.6 | 3259.2 | 3259.8 | 2834.4 | 2834.8 | 3910 | 103.2 | 11755.2 | 0 | 0 | 6872 | 1607 | 1984.8 | 1984.8 | 0 | 0 | 2370.8 | 2371.2 | 0 | 54927.6 | 54927.6 | 0 | 3248 | 3248 | 3242.4 | 3242.4 | 0 | 33804.4 | 0 | 23319.45 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч