## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [60 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS | 0,4 Луговая ТСН 2 ао | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т 1 ао RS | 10 Луговая Т 1 ап | 10 Луговая Т 1 ап RS | 10 Луговая Т 2 ао RS | 10 Луговая Т 2 ап | 10 Луговая Т 2 ап RS | 10 Луговая Яч 7 резерв ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 1 ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 2 ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS | 35 Луговая Т 1 ао RS | 35 Луговая Т 1 ап | 35 Луговая Т 1 ап RS | 35 Луговая Т 2 ао RS | 35 Луговая Т 2 ап | 35 Луговая Т 2 ап RS | 35 Луговая-Надеево ао | 35 Луговая-Надеево ао RS | 35 Луговая-Надеево ап RS | 35 Луговая-Паприха ао RS | 35 Луговая-Паприха ап RS | 35 Луговая-Снасудово ао RS | 35 Луговая-Снасудово ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 549.6 | 115.2 | 549.6 | 117.6 | 0 | 1044 | 1050 | 0 | 648 | 648 | 0 | 0.8 | 1 | 136.8 | 30.8 | 127.2 | 127.2 | 324 | 325.2 | 201.6 | 202.8 | 86.4 | 87.6 | 120.8 | 120.4 | 28.8 | 29.2 | 57.6 | 57.8 | 112.8 | 112.8 | 65.6 | 5.6 | 257.6 | 0 | 0 | 146.4 | 21.2 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 1125.6 | 1125.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 660.1 | 0 | 454.65 | 0
01 - 02 |  |  |  |  | 530.4 | 118.8 | 528 | 120.8 | 0 | 1044 | 1044 | 0 | 648 | 648 | 0 | 0.8 | 0.8 | 136 | 31.2 | 124.8 | 124.8 | 321.6 | 321.6 | 187.2 | 187.2 | 86.4 | 86.4 | 148 | 148 | 28 | 27.6 | 58.8 | 59 | 118.4 | 118.2 | 67.6 | 5.6 | 260.4 | 0 | 0 | 123.2 | 22.2 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 4.8 | 4.6 | 0 | 1134 | 1138.2 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 666.4 | 0 | 465.15 | 0
02 - 03 |  |  |  |  | 430.8 | 114 | 428.8 | 116.8 | 0 | 912 | 906 | 0 | 612 | 618 | 0 | 1.2 | 1.2 | 136.8 | 27.2 | 117.6 | 117.6 | 292.8 | 292.8 | 170.4 | 170.4 | 76.8 | 76.8 | 135.2 | 135.2 | 28 | 28 | 63.2 | 63.2 | 125.6 | 126.2 | 66.8 | 6 | 146 | 0 | 0 | 135.6 | 22.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1117.2 | 1117.2 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 652.4 | 0 | 453.6 | 0
03 - 04 |  |  |  |  | 273.6 | 110.4 | 270.4 | 111.2 | 0 | 732 | 738 | 0 | 552 | 546 | 0 | 1.2 | 1 | 128.4 | 23.6 | 108 | 106.8 | 271.2 | 270 | 160.8 | 159.6 | 72 | 70.8 | 163.2 | 163.6 | 31.2 | 31.2 | 48 | 47.8 | 84.4 | 83.8 | 66.4 | 6 | 5.2 | 0 | 2878.8 | 128.8 | 22.4 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1092 | 1087.8 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 624.4 | 0 | 455.7 | 0
04 - 05 |  |  |  |  | 331.2 | 105.6 | 330.4 | 107.2 | 0 | 744 | 750 | 0 | 528 | 534 | 0 | 1.6 | 1.6 | 126 | 22 | 98.4 | 99.6 | 266.4 | 267.6 | 148.8 | 150 | 69.6 | 70.8 | 118.4 | 118 | 33.6 | 33.6 | 63.2 | 63.4 | 74.4 | 74.4 | 64 | 5.6 | 83.6 | 0 | 0 | 110 | 22 | 13.6 | 14 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1159.2 | 1159.2 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 665.7 | 0 | 481.95 | 0
05 - 06 |  |  |  |  | 471.6 | 108 | 470.4 | 108.8 | 0 | 900 | 894 | 0 | 540 | 540 | 0 | 1.2 | 1.4 | 127.2 | 23.6 | 100.8 | 99.6 | 273.6 | 272.4 | 148.8 | 148.8 | 72 | 70.8 | 123.2 | 123.6 | 28 | 28 | 60.8 | 60.8 | 76 | 75.8 | 63.2 | 6 | 200.8 | 0 | 0 | 129 | 22.2 | 14.4 | 14 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1159.2 | 1163.4 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 667.8 | 0 | 486.15 | 0
06 - 07 |  |  |  |  | 456 | 108 | 456 | 111.2 | 0 | 864 | 870 | 0 | 552 | 552 | 0 | 1.6 | 1.6 | 124 | 26.4 | 108 | 109.2 | 285.6 | 285.6 | 163.2 | 163.2 | 76.8 | 76.8 | 105.6 | 105.2 | 37.6 | 37.6 | 51.6 | 51.2 | 66.8 | 66.6 | 62.8 | 6 | 193.6 | 0 | 0 | 124.8 | 21.4 | 14.4 | 14.8 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 1192.8 | 1192.8 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 667.8 | 0 | 509.25 | 0
07 - 08 |  |  |  |  | 476.4 | 114 | 476.8 | 117.6 | 0 | 1008 | 1002 | 0 | 600 | 600 | 0 | 1.6 | 1.6 | 133.6 | 33.2 | 136.8 | 136.8 | 314.4 | 314.4 | 180 | 180 | 96 | 97.2 | 121.6 | 121.6 | 25.6 | 25.6 | 40.8 | 41.2 | 69.2 | 69.6 | 63.2 | 6.4 | 198.8 | 0 | 0 | 129.6 | 20.6 | 63.2 | 63.2 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 1310.4 | 1310.4 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 711.9 | 0 | 576.45 | 0
08 - 09 |  |  |  |  | 508.8 | 142.8 | 510.4 | 148 | 0 | 1344 | 1344 | 0 | 744 | 738 | 0 | 1.6 | 1.6 | 149.2 | 57.6 | 158.4 | 157.2 | 393.6 | 394.8 | 273.6 | 274.8 | 100.8 | 102 | 80.8 | 81.2 | 37.6 | 38 | 53.6 | 53.8 | 79.6 | 79.6 | 68 | 12.4 | 216.4 | 0 | 0 | 130 | 21.6 | 135.2 | 134.8 | 0 | 0 | 151.2 | 151.6 | 0 | 1360.8 | 1360.8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 735 | 0 | 601.65 | 0
09 - 10 |  |  |  |  | 564 | 175.2 | 565.6 | 180.8 | 0 | 1452 | 1452 | 0 | 792 | 798 | 0 | 2.8 | 2.8 | 164.8 | 64.4 | 170.4 | 171.6 | 415.2 | 414 | 333.6 | 332.4 | 98.4 | 97.2 | 105.6 | 105.6 | 41.6 | 41.6 | 66 | 66.2 | 86 | 86.2 | 93.6 | 15.2 | 247.6 | 0 | 0 | 136 | 22 | 100 | 100.4 | 0 | 0 | 127.6 | 127.8 | 0 | 1386 | 1386 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 780.5 | 0 | 584.85 | 0
10 - 11 |  |  |  |  | 530.4 | 165.6 | 532 | 171.2 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 816 | 816 | 0 | 4.4 | 4.2 | 164.8 | 68.4 | 175.2 | 174 | 436.8 | 436.8 | 321.6 | 322.8 | 110.4 | 110.4 | 101.6 | 101.6 | 34.4 | 34 | 63.6 | 63.2 | 90 | 89.6 | 77.6 | 10 | 220.8 | 0 | 0 | 129.6 | 23.8 | 144 | 143.6 | 0 | 0 | 118.8 | 118.6 | 0 | 1352.4 | 1352.4 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 787.5 | 0 | 539.7 | 0
11 - 12 |  |  |  |  | 658.8 | 174 | 661.6 | 178.4 | 0 | 1548 | 1554 | 0 | 852 | 852 | 0 | 4 | 4 | 162 | 69.2 | 180 | 180 | 451.2 | 452.4 | 312 | 310.8 | 105.6 | 105.6 | 106.4 | 106.4 | 32 | 32 | 68 | 68.2 | 105.6 | 106.4 | 85.2 | 12.8 | 330 | 0 | 0 | 151.6 | 23.2 | 114.4 | 114.8 | 0 | 0 | 134 | 134.4 | 0 | 1310.4 | 1310.4 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 759.5 | 0 | 531.3 | 0
12 - 13 |  |  |  |  | 638.4 | 162 | 640 | 168 | 0 | 1392 | 1392 | 0 | 828 | 822 | 0 | 4.4 | 4.4 | 170 | 62.4 | 177.6 | 177.6 | 441.6 | 441.6 | 278.4 | 278.4 | 103.2 | 104.4 | 90.4 | 90 | 31.2 | 31.2 | 62.8 | 62.6 | 104.8 | 104 | 78.4 | 9.2 | 298.4 | 0 | 0 | 152.2 | 25.4 | 105.6 | 105.2 | 0 | 0 | 58.4 | 57.8 | 0 | 1360.8 | 1356.6 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 760.2 | 0 | 569.1 | 0
13 - 14 |  |  |  |  | 645.6 | 166.8 | 649.6 | 172 | 0 | 1584 | 1584 | 0 | 816 | 816 | 0 | 4 | 4 | 157.6 | 70.4 | 184.8 | 184.8 | 424.8 | 426 | 302.4 | 302.4 | 105.6 | 104.4 | 123.2 | 123.6 | 43.2 | 43.6 | 70.4 | 70.4 | 92.4 | 92 | 79.6 | 14 | 330 | 0 | 0 | 144.8 | 21.2 | 128 | 128 | 0 | 0 | 147.6 | 147.6 | 0 | 1302 | 1306.2 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 742 | 0 | 544.95 | 0
14 - 15 |  |  |  |  | 638.4 | 181.2 | 636.8 | 186.4 | 0 | 1536 | 1536 | 0 | 768 | 768 | 0 | 5.2 | 5.4 | 154.8 | 68.8 | 180 | 181.2 | 415.2 | 412.8 | 256.8 | 256.8 | 91.2 | 90 | 126.4 | 126.4 | 50.4 | 50.4 | 79.6 | 79.6 | 46.4 | 46.8 | 94 | 14.4 | 299.2 | 0 | 0 | 161.8 | 22.2 | 132 | 132.4 | 0 | 0 | 144.4 | 145 | 0 | 1201.2 | 1197 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 637.7 | 0 | 535.5 | 0
15 - 16 |  |  |  |  | 682.8 | 159.6 | 680.8 | 164.8 | 0 | 1536 | 1536 | 0 | 768 | 774 | 0 | 6 | 5.8 | 156.4 | 77.6 | 175.2 | 174 | 415.2 | 416.4 | 268.8 | 270 | 86.4 | 87.6 | 117.6 | 117.6 | 46.4 | 46.4 | 75.6 | 75.6 | 88 | 88.2 | 64.4 | 12 | 332 | 0 | 0 | 170.8 | 22.4 | 106.4 | 106.4 | 0 | 0 | 134.4 | 134.2 | 0 | 1209.6 | 1209.6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 662.2 | 0 | 531.3 | 0
16 - 17 |  |  |  |  | 655.2 | 182.4 | 655.2 | 188 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 828 | 822 | 0 | 5.6 | 5.6 | 166.4 | 64.4 | 182.4 | 183.6 | 429.6 | 429.6 | 271.2 | 271.2 | 98.4 | 97.2 | 128.8 | 129.2 | 32.8 | 32.8 | 80.4 | 80.6 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 9.2 | 307.2 | 0 | 0 | 157.8 | 22.8 | 92.8 | 92.4 | 0 | 0 | 173.6 | 173.6 | 0 | 1184.4 | 1188.6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 655.2 | 0 | 512.4 | 0
17 - 18 |  |  |  |  | 603.6 | 136.8 | 601.6 | 142.4 | 0 | 1404 | 1398 | 0 | 792 | 792 | 0 | 3.6 | 3.8 | 167.6 | 50.8 | 192 | 192 | 434.4 | 434.4 | 283.2 | 280.8 | 108 | 109.2 | 121.6 | 120.8 | 40 | 40 | 90.4 | 90.8 | 96.8 | 96.8 | 66 | 6 | 266.8 | 0 | 0 | 145.4 | 24.2 | 74.4 | 74.4 | 0 | 0 | 66.8 | 66.4 | 0 | 1444.8 | 1440.6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 828.8 | 0 | 597.45 | 0
18 - 19 |  |  |  |  | 754.8 | 187.2 | 755.2 | 192.8 | 0 | 1776 | 1776 | 0 | 960 | 960 | 0 | 2.4 | 2.2 | 196.8 | 52.4 | 249.6 | 248.4 | 499.2 | 499.2 | 374.4 | 376.8 | 148.8 | 150 | 143.2 | 143.2 | 49.6 | 49.2 | 101.2 | 100.6 | 101.6 | 102.4 | 107.6 | 6.8 | 369.6 | 0 | 0 | 168 | 30.2 | 73.6 | 74 | 0 | 0 | 93.2 | 93.6 | 0 | 1957.2 | 1961.4 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 1089.2 | 0 | 864.15 | 0
19 - 20 |  |  |  |  | 782.4 | 187.2 | 780.8 | 193.6 | 0 | 1836 | 1842 | 0 | 972 | 978 | 0 | 2 | 2 | 190 | 40.8 | 261.6 | 261.6 | 501.6 | 501.6 | 400.8 | 400.8 | 163.2 | 163.2 | 191.2 | 191.6 | 50.4 | 50.4 | 82.4 | 82.4 | 99.2 | 98.2 | 120 | 7.2 | 402.4 | 0 | 0 | 169 | 31.6 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 94 | 93.4 | 0 | 1999.2 | 2003.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1106.7 | 0 | 890.4 | 0
20 - 21 |  |  |  |  | 735.6 | 160.8 | 734.4 | 165.6 | 0 | 1620 | 1614 | 0 | 876 | 876 | 0 | 1.6 | 1.8 | 178.4 | 37.6 | 230.4 | 230.4 | 475.2 | 474 | 388.8 | 390 | 146.4 | 145.2 | 128 | 127.6 | 38.4 | 38.8 | 84 | 84.2 | 77.6 | 77.6 | 94.8 | 7.2 | 361.6 | 0 | 0 | 176.2 | 31.4 | 35.2 | 35.2 | 0 | 0 | 33.6 | 33.8 | 0 | 1965.6 | 1965.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 1094.8 | 0 | 858.9 | 0
21 - 22 |  |  |  |  | 610.8 | 115.2 | 610.4 | 119.2 | 0 | 1296 | 1302 | 0 | 708 | 708 | 0 | 2 | 1.8 | 157.2 | 25.6 | 184.8 | 184.8 | 386.4 | 387.6 | 285.6 | 283.2 | 103.2 | 103.2 | 132.8 | 133.2 | 47.2 | 47.2 | 62 | 61.8 | 85.2 | 85.6 | 69.6 | 6 | 284.8 | 0 | 0 | 150.6 | 23.2 | 21.6 | 21.2 | 0 | 0 | 37.6 | 37.4 | 0 | 1680 | 1675.8 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 938 | 0 | 721.35 | 0
22 - 23 |  |  |  |  | 548.4 | 108 | 548 | 112.8 | 0 | 1116 | 1116 | 0 | 696 | 690 | 0 | 0.8 | 1 | 144.4 | 27.2 | 151.2 | 152.4 | 364.8 | 364.8 | 213.6 | 213.6 | 93.6 | 93.6 | 129.6 | 129.6 | 40.8 | 40.8 | 57.2 | 57 | 117.2 | 116.8 | 62.8 | 5.6 | 248 | 0 | 0 | 138.6 | 21.8 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 38.4 | 38.2 | 0 | 1478.4 | 1474.2 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 840 | 0 | 611.1 | 0
23 - 00 |  |  |  |  | 555.6 | 112.8 | 556.8 | 116 | 0 | 1104 | 1104 | 0 | 660 | 666 | 0 | 1.2 | 1 | 135.2 | 31.2 | 136.8 | 136.8 | 333.6 | 334.8 | 208.8 | 208.8 | 86.4 | 86.4 | 114.4 | 114.4 | 45.6 | 45.2 | 68 | 68.4 | 118.8 | 119.4 | 60.8 | 6 | 246 | 0 | 0 | 157.4 | 22.8 | 15.2 | 15.6 | 0 | 0 | 40 | 40.2 | 0 | 1470 | 1474.2 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 849.8 | 0 | 609 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 13633.2 | 3411.6 | 13629.6 | 3511.2 | 0 | 30792 | 30804 | 0 | 17556 | 17562 | 0 | 61.6 | 61.6 | 3664.4 | 1086.8 | 3912 | 3912 | 9168 | 9170.4 | 6134.4 | 6135.6 | 2385.6 | 2386.8 | 2977.6 | 2977.6 | 902.4 | 902.4 | 1609.2 | 1609.8 | 2216 | 2216.2 | 1841.2 | 201.2 | 6106.8 | 0 | 2878.8 | 3467.2 | 564.4 | 1501.6 | 1502 | 0 | 0 | 1621.6 | 1622 | 0 | 32953.2 | 32957.4 | 711.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.1 | 18583.6 | 0 | 13986 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч