## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Н.Погост | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Н.Погост | [15 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао | 10 Н.Погост Т 1 ап | 10 Н.Погост Т 2 ап | 10 Н.Погост-Дьяконовская ао | 10 Н.Погост-Карповская ао | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ап | 10 Н.Погост-Н.Погост ао | 10 Н.Погост-Якшино ао | 110 Н.Погост СМВ ао | 110 Н.Погост СМВ ап | 110 Н.Погост Т 1 ао | 110 Н.Погост Т 1 ап | 110 Н.Погост Т 2 ао | 110 Н.Погост Т 2 ап
00 - 01 | 0 | 0.4875 | 0 | 57 | 4 | 2 | 27.2 | 0 | 12 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
01 - 02 | 0 | 0.4875 | 0 | 54 | 3.8 | 1.8 | 24.8 | 0 | 11 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4
02 - 03 | 0 | 0.525 | 0 | 51.75 | 3.4 | 1.8 | 24.8 | 0 | 12 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4
03 - 04 | 0 | 0.4875 | 0 | 49.5 | 3.6 | 1.6 | 24 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4
04 - 05 | 0 | 0.4875 | 0 | 49.5 | 3.4 | 1.8 | 23.6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8
05 - 06 | 0 | 0.525 | 0 | 54.75 | 3.6 | 2.2 | 25.6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4
06 - 07 | 0 | 0.4875 | 0 | 72.75 | 4.8 | 2.6 | 39.2 | 0 | 11 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8
07 - 08 | 0 | 0.4875 | 0 | 85.5 | 5 | 2.4 | 49.6 | 0 | 14 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4
08 - 09 | 0 | 0.45 | 0 | 117 | 5.2 | 2.4 | 54.8 | 0 | 37 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4
09 - 10 | 0 | 0.375 | 0 | 120 | 4.2 | 2.4 | 57.6 | 0 | 35 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4
10 - 11 | 0 | 0.375 | 0 | 111.75 | 4.4 | 2 | 57.2 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8
11 - 12 | 0 | 0.45 | 0 | 118.5 | 4.4 | 2.6 | 58 | 0 | 33 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
12 - 13 | 0 | 0.45 | 0 | 106.5 | 5.6 | 3.2 | 59.6 | 0 | 16 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2
13 - 14 | 0 | 0.4125 | 0 | 100.5 | 7.2 | 2.4 | 48 | 0 | 24 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2
14 - 15 | 0 | 1.3125 | 0 | 110.25 | 4.6 | 3 | 42 | 0 | 39 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2
15 - 16 | 0 | 1.875 | 0 | 100.5 | 4.2 | 2.2 | 44.4 | 0 | 30 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2
16 - 17 | 0 | 1.3875 | 0 | 95.25 | 4.2 | 2.6 | 46 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6
17 - 18 | 0 | 0.7125 | 0 | 115.5 | 7.4 | 2.4 | 50.4 | 0 | 37 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4
18 - 19 | 0 | 0.4125 | 0 | 100.5 | 7.8 | 3.4 | 48.4 | 0 | 21 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6
19 - 20 | 0 | 0.45 | 0 | 102 | 5.6 | 2.8 | 49.2 | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2
20 - 21 | 0 | 0.4875 | 0 | 99 | 5.6 | 3.2 | 49.6 | 0 | 18 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2
21 - 22 | 0 | 0.4875 | 0 | 99.75 | 5.2 | 3 | 50.4 | 0 | 18 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6
22 - 23 | 0 | 0.525 | 0 | 90 | 5.2 | 2.6 | 42.8 | 0 | 17 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
23 - 00 | 0 | 0.4875 | 0 | 69 | 3.8 | 2 | 33.6 | 0 | 15 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2
Сумма | 0 | 14.625 | 0 | 2130.75 | 116.2 | 58.4 | 1030.8 | 0 | 505 | 390.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Н.Погост |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч