## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нефедово | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нефедово | [10 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Нефедово Т 1 ап | 10 Нефедово-Владычное ао | 10 Нефедово-Кудрявцево ао | 10 Нефедово-Лебзино ао | 10 Нефедово-Нефедово ао | 10 Нефедово-РРС 5 ао | 10 Нефедово-РРС 5 ап | 110 Нефедово СМВ ао | 110 Нефедово СМВ ап | 35 Нефедово-Талицы ао | 35 Нефедово-Талицы ап
00 - 01 | 112.8 | 0 | 19 | 32.5 | 37.2 | 23 | 0 | 3960 | 0 | 2.8 | 0
01 - 02 | 110.4 | 0 | 20 | 31 | 37.4 | 21.5 | 0 | 3564 | 0 | 2.8 | 0
02 - 03 | 112.8 | 0 | 18.5 | 30.5 | 38.8 | 22.75 | 0 | 3220.8 | 0 | 2.8 | 0
03 - 04 | 124.8 | 0 | 16 | 30 | 49.2 | 28.75 | 0 | 3168 | 0 | 2.8 | 0
04 - 05 | 156 | 0 | 15 | 29.5 | 71.8 | 40.5 | 0 | 3247.2 | 0 | 2.1 | 0
05 - 06 | 172.8 | 0 | 18 | 35 | 76 | 43.25 | 0 | 3880.8 | 0 | 2.8 | 0
06 - 07 | 204 | 0 | 21 | 44.5 | 84.6 | 52.5 | 0 | 4910.4 | 0 | 2.8 | 0
07 - 08 | 225.6 | 0 | 25.5 | 52.5 | 92.8 | 55 | 0 | 6283.2 | 0 | 2.8 | 0
08 - 09 | 232.8 | 0 | 27 | 51.5 | 103 | 49.25 | 0 | 7260 | 0 | 2.1 | 0
09 - 10 | 206.4 | 0 | 25.5 | 52.5 | 88 | 40.75 | 0 | 7312.8 | 0 | 2.8 | 0
10 - 11 | 175.2 | 0 | 24.5 | 53 | 64.2 | 32.25 | 0 | 7180.8 | 0 | 2.1 | 0
11 - 12 | 168 | 0 | 23.5 | 50 | 59.8 | 33.5 | 0 | 6969.6 | 0 | 2.8 | 0
12 - 13 | 218.4 | 0 | 26.5 | 56.5 | 88.4 | 45.25 | 0 | 7339.2 | 0 | 2.1 | 0
13 - 14 | 199.2 | 0 | 25 | 42 | 84.4 | 47.5 | 0 | 7524 | 0 | 2.1 | 0
14 - 15 | 196.8 | 0 | 25 | 36 | 95.6 | 41.25 | 0 | 7233.6 | 0 | 2.1 | 0
15 - 16 | 211.2 | 0 | 24.5 | 34.5 | 104.4 | 46.5 | 0 | 6811.2 | 0 | 2.1 | 0
16 - 17 | 204 | 0 | 26.5 | 33 | 94.6 | 47.5 | 0 | 5966.4 | 0 | 2.8 | 0
17 - 18 | 165.6 | 0 | 24.5 | 34 | 67.4 | 40.5 | 0 | 6784.8 | 0 | 2.1 | 0
18 - 19 | 211.2 | 0 | 29 | 45.5 | 87.4 | 47.5 | 0 | 7233.6 | 0 | 1.4 | 0
19 - 20 | 206.4 | 0 | 28 | 46.5 | 97 | 34.25 | 0 | 7233.6 | 0 | 2.1 | 0
20 - 21 | 206.4 | 0 | 30 | 43.5 | 98.2 | 35.25 | 0 | 501.6 | 950.4 | 2.1 | 0
21 - 22 | 194.4 | 0 | 30 | 49.5 | 77.4 | 36.75 | 0 | 0 | 2059.2 | 2.1 | 0
22 - 23 | 172.8 | 0 | 27 | 45.5 | 60.4 | 38.5 | 0 | 0 | 2138.4 | 2.1 | 0
23 - 00 | 151.2 | 0 | 23.5 | 41 | 49.4 | 35.25 | 0 | 0 | 1874.4 | 2.8 | 0
Сумма | 4339.2 | 0 | 573 | 1000 | 1807.4 | 939 | 0 | 117585.6 | 7022.4 | 57.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нефедово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч