## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новленское | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новленское | [20 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Новленское ТСН 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ап RS | 10 Новленское Т 2 ао RS | 10 Новленское Т 2 ап RS | 10 Новленское-Бережок ао RS | 10 Новленское-Бережок ап RS | 10 Новленское-Березники ао RS | 10 Новленское-Гридинское ао RS | 10 Новленское-КЗС ао RS | 10 Новленское-Коробово ао RS | 10 Новленское-Омогаево ао RS | 10 Новленское-Омогаево ап RS | 10 Новленское-Острецово ао RS | 10 Новленское-Севостьяново ао RS | 10 Новленское-с/х Клубова ао RS | 10 Новленское-Филютино ао RS | 10 Новленское-Школа ао RS | 10 Новленское-Шолохово ао RS | 110 Новленское СМВ ао RS | 110 Новленское СМВ ап RS
00 - 01 | 1.152 | 0 | 404 | 0 | 148 | 55.2 | 0 | 125.2 | 53.4 | 3.2 | 101.6 | 17.4 | 0 | 22.4 | 28.8 | 37.2 | 15.6 | 53.2 | 34.6 | 0 | 4118.4
01 - 02 | 1.128 | 0 | 386 | 0 | 130 | 54 | 0 | 116 | 41.6 | 3.6 | 96.2 | 14.8 | 0 | 22 | 29.6 | 38.4 | 15.2 | 49.6 | 31.2 | 0 | 3696
02 - 03 | 1.272 | 0 | 392 | 0 | 132 | 53.2 | 0 | 128.8 | 40.4 | 3.6 | 93.4 | 14.6 | 0 | 21.4 | 25.8 | 38.8 | 16.4 | 50 | 32.4 | 0 | 3346.2
03 - 04 | 1.08 | 0 | 386 | 0 | 134 | 49.6 | 0 | 132 | 50.4 | 3.6 | 90.2 | 13.8 | 0 | 20.2 | 27.2 | 35 | 24.4 | 40.4 | 29.6 | 0 | 3319.8
04 - 05 | 1.104 | 0 | 394 | 0 | 162 | 51.2 | 0 | 119.2 | 58.2 | 3.2 | 104.2 | 18.6 | 0 | 15.8 | 24 | 35.2 | 37.6 | 39.2 | 43.2 | 0 | 3445.2
05 - 06 | 1.176 | 0 | 458 | 0 | 164 | 59.2 | 0 | 138 | 61.8 | 3.6 | 126.8 | 17 | 0 | 17.8 | 29.4 | 37.4 | 38 | 45.2 | 42.8 | 0 | 4092
06 - 07 | 1.152 | 0 | 568 | 0 | 200 | 60.4 | 0 | 184.4 | 84.4 | 2.8 | 154 | 16.8 | 0 | 19 | 39.2 | 45.8 | 40 | 68 | 47.6 | 0 | 5194.2
07 - 08 | 2.16 | 0 | 672 | 0 | 242 | 72.4 | 0 | 208.8 | 104.2 | 5.2 | 183.2 | 22.8 | 0 | 21 | 56.2 | 53.6 | 44.4 | 83.2 | 53.8 | 0 | 6600
08 - 09 | 1.608 | 0 | 754 | 0 | 272 | 79.6 | 0 | 230.8 | 115.2 | 10 | 225.8 | 24.6 | 0 | 22.2 | 65.4 | 64 | 50.4 | 78.8 | 54.4 | 0 | 7616.4
09 - 10 | 2.28 | 0 | 760 | 0 | 254 | 90.4 | 0 | 209.2 | 107.6 | 11.6 | 242.4 | 24 | 0 | 20.2 | 63.4 | 60.6 | 49.2 | 80.4 | 49.6 | 0 | 7636.2
10 - 11 | 1.296 | 0 | 730 | 0 | 246 | 83.6 | 0 | 215.6 | 94.4 | 9.2 | 221.6 | 26 | 0 | 22.8 | 56.6 | 58.8 | 42.4 | 84.4 | 54 | 0 | 7451.4
11 - 12 | 1.392 | 0 | 744 | 0 | 246 | 85.6 | 0 | 241.2 | 78.4 | 9.2 | 206.2 | 28.6 | 0 | 23.8 | 58.2 | 63.2 | 42 | 85.2 | 63 | 0 | 7246.8
12 - 13 | 1.44 | 0 | 740 | 0 | 236 | 88.8 | 0 | 233.6 | 74.8 | 8.4 | 207.4 | 28.6 | 0 | 22.8 | 54 | 62.6 | 41.6 | 86 | 59.8 | 0 | 7656
13 - 14 | 1.824 | 0 | 750 | 0 | 256 | 90.4 | 0 | 222.8 | 100.2 | 6 | 224.4 | 27.6 | 0 | 26.4 | 55 | 62.2 | 48.4 | 81.6 | 56.8 | 0 | 7860.6
14 - 15 | 1.68 | 0 | 710 | 0 | 238 | 83.6 | 0 | 216.8 | 98.6 | 6.8 | 210.6 | 22.6 | 0 | 21.2 | 55 | 54 | 41.6 | 77.2 | 53.2 | 0 | 7537.2
15 - 16 | 1.296 | 0 | 694 | 0 | 224 | 87.6 | 0 | 205.2 | 95 | 6.8 | 197.2 | 20 | 0 | 21.2 | 53.6 | 53.2 | 41.2 | 84 | 46.6 | 0 | 7141.2
16 - 17 | 1.128 | 0 | 650 | 0 | 214 | 84.4 | 0 | 206 | 74.2 | 5.6 | 173.8 | 27 | 0 | 26.6 | 42 | 59.8 | 31.2 | 82.4 | 45.2 | 0 | 6223.8
17 - 18 | 1.752 | 0 | 654 | 0 | 226 | 82 | 0 | 204.4 | 71 | 4 | 172.4 | 29.4 | 0 | 30.2 | 49.6 | 63 | 32 | 81.2 | 57.6 | 0 | 7068.6
18 - 19 | 1.296 | 0 | 700 | 0 | 226 | 94.8 | 0 | 214.8 | 72 | 3.6 | 187.8 | 31.8 | 0 | 24 | 49.4 | 53.8 | 47.2 | 77.2 | 62 | 0 | 7517.4
19 - 20 | 2.952 | 0 | 722 | 0 | 216 | 96.4 | 0 | 229.2 | 70.4 | 4 | 191.6 | 28.2 | 0 | 25.8 | 51 | 56.6 | 44.4 | 81.6 | 54.4 | 0 | 7543.8
20 - 21 | 2.52 | 0 | 748 | 0 | 234 | 99.6 | 0 | 244.8 | 84.4 | 3.6 | 197.4 | 29.2 | 0 | 27.2 | 46.4 | 62.6 | 41.6 | 88.4 | 52.2 | 607.2 | 580.8
21 - 22 | 2.304 | 0 | 710 | 0 | 224 | 100.4 | 0 | 231.6 | 74 | 2.8 | 162.8 | 28.6 | 0 | 38.6 | 52.2 | 60.4 | 35.6 | 84 | 54.6 | 1683 | 0
22 - 23 | 1.536 | 0 | 636 | 0 | 208 | 90 | 0 | 207.6 | 62.6 | 2.8 | 138.6 | 24.8 | 0 | 39 | 44 | 63.6 | 27.2 | 87.2 | 52.4 | 1801.8 | 0
23 - 00 | 1.152 | 0 | 540 | 0 | 186 | 77.2 | 0 | 174.8 | 65.4 | 2.8 | 120.2 | 20.6 | 0 | 39.8 | 31.4 | 51.6 | 22.4 | 71.2 | 43.8 | 1564.2 | 0
Сумма | 37.68 | 0 | 14902 | 0 | 5018 | 1869.6 | 0 | 4640.8 | 1832.6 | 126 | 4029.8 | 557.4 | 0 | 591.4 | 1087.4 | 1271.4 | 870 | 1739.6 | 1174.8 | 5656.2 | 122892

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новленское |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч