## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS
00 - 01 | 0.656 | 0.656 | 0 | 0 | 199.2 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27.5 | 70 | 70 | 2 | 2 |  |  | 33.2 | 33.1 | 28 | 27.9 | 16.8 | 16.8 | 15.2 | 16 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4.2
01 - 02 | 0.672 | 0.672 | 0 | 0 | 198.4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 27.4 | 70.6 | 70.6 | 1.6 | 1.8 |  |  | 30.4 | 30.4 | 26.6 | 26.6 | 16.8 | 16.8 | 14.8 | 15 | 3 | 3.1 | 4 | 4
02 - 03 | 0.672 | 0.664 | 0 | 0 | 185.6 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 29.2 | 59.4 | 59.3 | 2 | 2 |  |  | 26.6 | 26.6 | 27.2 | 27.2 | 17.6 | 17.6 | 16.4 | 15.8 | 3.2 | 3.1 | 4.6 | 4.6
03 - 04 | 0.656 | 0.664 | 0 | 0 | 197.6 | 197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 27.5 | 78.6 | 78.6 | 2.4 | 2.2 |  |  | 26.8 | 26.8 | 24.8 | 24.9 | 16.8 | 17.2 | 12.8 | 16 | 3.2 | 3.3 | 5.8 | 5.8
04 - 05 | 0.656 | 0.664 | 0 | 0 | 228.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 24.5 | 116.4 | 116.5 | 1.6 | 1.8 |  |  | 26.2 | 26.2 | 24.2 | 24.2 | 17.6 | 17.2 | 8.4 | 9.4 | 3.8 | 3.7 | 5.8 | 5.7
05 - 06 | 0.656 | 0.656 | 0 | 0 | 238.4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 24.9 | 117.8 | 117.7 | 2 | 2 |  |  | 27 | 27 | 25.2 | 25.2 | 16.8 | 16.8 | 10 | 8.6 | 3.4 | 3.4 | 8.2 | 8.2
06 - 07 | 0.656 | 0.656 | 0 | 0 | 280 | 280.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 29.6 | 136.2 | 136.3 | 2 | 2 |  |  | 32.2 | 32.2 | 26.6 | 26.6 | 14.4 | 14.8 | 12.4 | 10.8 | 3.2 | 3.3 | 8.2 | 8.3
07 - 08 | 0.656 | 0.648 | 0 | 0 | 333.6 | 332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 73.8 | 146.8 | 146.7 | 2 | 1.8 |  |  | 30 | 30 | 26.4 | 26.3 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 14.8 | 4.6 | 4.5 | 8.4 | 8.3
08 - 09 | 0.624 | 0.64 | 0 | 0 | 338.4 | 338.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 85.9 | 131 | 131.1 | 1.6 | 1.8 |  |  | 39.4 | 39.4 | 27 | 27 | 14.4 | 14.4 | 31.6 | 22.4 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 6.3
09 - 10 | 0.64 | 0.632 | 0 | 0 | 364.8 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 73.6 | 151.8 | 151.7 | 2 | 2 |  |  | 42 | 42.1 | 26 | 26 | 14.4 | 14.4 | 30.4 | 32 | 4.6 | 4.6 | 5.8 | 5.7
10 - 11 | 0.624 | 0.624 | 0 | 0 | 364 | 363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 100.7 | 135.4 | 135.4 | 2 | 1.8 |  |  | 44 | 43.9 | 27.2 | 27.2 | 16 | 15.6 | 26.4 | 25.2 | 4 | 3.9 | 6.6 | 6.6
11 - 12 | 0.624 | 0.632 | 0 | 0 | 333.6 | 334.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 102.8 | 114.4 | 114.4 | 1.6 | 1.8 |  |  | 42.8 | 42.8 | 31.4 | 31.4 | 15.2 | 15.6 | 29.6 | 33.2 | 4.4 | 4.4 | 8.2 | 8.3
12 - 13 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 281.6 | 281.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 60.7 | 100 | 100.1 | 2 | 1.8 |  |  | 39.2 | 39.3 | 33.2 | 33.3 | 16 | 16 | 18.8 | 22.2 | 4.6 | 4.7 | 9.2 | 9.1
13 - 14 | 0.64 | 0.632 | 0 | 0 | 352.8 | 352.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 76.1 | 116 | 115.9 | 1.6 | 1.8 |  |  | 43.2 | 43.1 | 29.2 | 29.1 | 16.8 | 16.4 | 31.6 | 24.8 | 5 | 4.9 | 9 | 9
14 - 15 | 0.64 | 0.632 | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 97 | 137.6 | 137.7 | 1.6 | 1.6 |  |  | 39 | 39.1 | 22.8 | 22.8 | 16.8 | 17.2 | 35.6 | 34 | 5.4 | 5.4 | 8.4 | 8.3
15 - 16 | 1.152 | 0.656 | 0 | 0 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 48.9 | 77.8 | 77.7 | 2.4 | 2.4 |  |  | 35.6 | 35.6 | 0.6 | 0.6 | 16.8 | 16.8 | 31.6 | 32.6 | 4.6 | 4.7 | 6.6 | 6.7
16 - 17 | 2.176 | 2.152 | 0 | 0 | 186.4 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 77.7 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 41.8 | 41.8 | 0 | 0 | 15.2 | 15.2 | 31.6 | 31 | 6 | 6 | 0.6 | 0.6
17 - 18 | 2.176 | 2.184 | 0 | 0 | 200 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 77.2 | 44.2 | 44.1 | 2 | 1.8 |  |  | 48.6 | 48.6 | 0 | 0 | 16 | 15.6 | 30 | 34.8 | 5 | 4.9 | 0 | 0
18 - 19 | 2.192 | 2.184 | 0 | 0 | 270.4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 42.2 | 128 | 128.2 | 2 | 2 |  |  | 47.4 | 47.3 | 8.2 | 8 | 14.4 | 14.4 | 24.4 | 24.8 | 5 | 5 | 0 | 0
19 - 20 | 2.192 | 2.192 | 0 | 0 | 251.2 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 41.4 | 101.2 | 101.1 | 2 | 2 |  |  | 41 | 41 | 19 | 19.1 | 14.4 | 14.8 | 25.2 | 27 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0
20 - 21 | 2.224 | 2.208 | 0 | 0 | 255.2 | 255.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 41.6 | 95.4 | 95.5 | 2 | 2.2 |  |  | 41.6 | 41.6 | 17.4 | 17.3 | 15.2 | 14.8 | 31.6 | 25.6 | 4.8 | 4.9 | 3.4 | 3.4
21 - 22 | 2.224 | 2.232 | 0 | 0 | 246.4 | 246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 42.6 | 82.4 | 82.3 | 2.4 | 2.2 |  |  | 40.6 | 40.7 | 18.4 | 18.4 | 14.4 | 14.8 | 30.8 | 31.8 | 7.8 | 7.7 | 6.2 | 6.2
22 - 23 | 1.76 | 2.184 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 43.5 | 80.6 | 80.6 | 2 | 2.2 |  |  | 42 | 41.9 | 25.2 | 25.3 | 15.2 | 14.8 | 17.6 | 24.4 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 4.2
23 - 00 | 0.656 | 0.76 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 36.7 | 78.8 | 78.9 | 2.8 | 2.6 |  |  | 33.4 | 33.4 | 33 | 32.9 | 17.6 | 18 | 15.2 | 15.4 | 5.4 | 5.4 | 7.8 | 7.7
Сумма | 26.464 | 26.464 | 0 | 0 | 6346.4 | 6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.2 | 1313 | 2370.4 | 2370.4 | 47.6 | 47.6 | 0 | 0 | 894 | 893.9 | 527.6 | 527.3 | 380 | 380.4 | 546.8 | 547.6 | 111.4 | 111.4 | 131.4 | 131.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч