## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 160 | 159.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 29.1 | 54 | 54 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 38.2 | 38.1 | 18.2 | 18.3 | 0 | 0.4 | 15.6 | 16.4 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 7.3
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 180 | 180.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 32.2 | 64.2 | 64.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.4 | 39 | 39 | 19.4 | 19.3 | 2.4 | 2 | 16.8 | 15.6 | 3 | 2.9 | 8 | 8.1
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 171.2 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 35.1 | 48.6 | 48.6 | 0 | 0 | 7.6 | 7.2 | 42.8 | 42.7 | 19.8 | 19.8 | 1.6 | 2 | 19.6 | 18.8 | 3 | 3 | 8 | 8
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 174.4 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 32.4 | 62.6 | 62.6 | 0 | 0 | 7.2 | 7.4 | 41.4 | 41.5 | 18.4 | 18.5 | 1.6 | 1.6 | 14.8 | 18.4 | 2.6 | 2.7 | 8 | 8
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 175.2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 29.6 | 77 | 76.9 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 40 | 40 | 17.2 | 17.2 | 0.8 | 0.4 | 9.2 | 10.8 | 2.8 | 2.8 | 7.2 | 7.2
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 179.2 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 29.9 | 78 | 78.1 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 39.6 | 39.7 | 17.6 | 17.5 | 0.8 | 1.2 | 9.2 | 8.8 | 2.4 | 2.4 | 7.6 | 7.5
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 188.8 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 29.2 | 89.4 | 89.3 | 0 | 0 | 7.2 | 7.4 | 40.2 | 40.1 | 16.4 | 16.4 | 1.6 | 1.2 | 8.4 | 9 | 2.2 | 2.2 | 6.8 | 6.8
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 207.2 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 48.8 | 90.8 | 90.8 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 33 | 33 | 15 | 15.1 | 0 | 0.4 | 8 | 7.8 | 2 | 2 | 6.4 | 6.4
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 200.8 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 58.9 | 71.6 | 71.6 | 0 | 0 | 7.6 | 7.4 | 36.6 | 36.7 | 14.2 | 14.1 | 0.8 | 0.4 | 26.8 | 17.6 | 1.8 | 1.7 | 6 | 6.1
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 219.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 44.9 | 79.2 | 79.3 | 0 | 0 | 7.2 | 7.4 | 39 | 39 | 13 | 13.1 | 0 | 0.4 | 28 | 29 | 1.6 | 1.6 | 6 | 5.9
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 220 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 71.7 | 70.6 | 70.4 | 0 | 0 | 7.6 | 7.4 | 40.8 | 40.7 | 14 | 14 | 0.8 | 0.4 | 21.6 | 21.4 | 1.4 | 1.5 | 6 | 6.1
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 195.2 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 74.3 | 63.6 | 63.7 | 0 | 0 | 7.2 | 7.4 | 37.6 | 37.7 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 20 | 26.4 | 1.4 | 1.4 | 5.8 | 5.8
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 31.9 | 55.8 | 55.8 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 34.6 | 34.6 | 17 | 16.9 | 0 | 0.4 | 8.4 | 10.4 | 2 | 1.9 | 6.6 | 6.6
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 51.1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 7.6 | 7.4 | 41.4 | 41.4 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 27.6 | 18.4 | 1.6 | 1.7 | 6.6 | 6.4
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 201.6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 71.3 | 71.8 | 71.8 | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 39.6 | 39.6 | 12.4 | 12.4 | 0.8 | 0.8 | 29.6 | 27.8 | 2.4 | 2.4 | 6 | 6
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 150.4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 37.3 | 47.8 | 47.9 | 0 | 0 | 12.8 | 12.6 | 36.6 | 36.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 22.4 | 25 | 0.4 | 0.3 | 4 | 3.9
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.2 | 37.2 | 37.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 25.6 | 24.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 0.3
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 132.8 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 66.8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 7.6 | 7.4 | 44.2 | 44.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 24.8 | 30.8 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 31.6 | 72.8 | 72.8 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 43.6 | 43.7 | 3.6 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 12.4 | 13.8 | 2.4 | 2.3 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 166.4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 33.4 | 68.2 | 68.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.4 | 39.4 | 39.4 | 10.6 | 10.7 | 1.6 | 1.2 | 16.4 | 18 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 173.6 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 34.4 | 57.8 | 57.8 | 0 | 0 | 7.6 | 7.4 | 43.2 | 43.1 | 10.4 | 10.3 | 0.8 | 1.2 | 28 | 19.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.9
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 159.2 | 159.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31.6 | 45.4 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2 | 7.4 | 45.6 | 45.6 | 10.2 | 10.3 | 1.6 | 1.6 | 25.6 | 28 | 3 | 2.9 | 4.8 | 4.8
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 156.8 | 156.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 29.8 | 53.8 | 53.7 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 45 | 45 | 13.2 | 13.1 | 0.8 | 0.8 | 12 | 17.2 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 3.9
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 160.8 | 161.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 32.7 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 7.6 | 7.4 | 40.6 | 40.6 | 18.8 | 18.8 | 0.8 | 0.8 | 15.6 | 13.6 | 2.2 | 2.2 | 8.2 | 8.1
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.2 | 4243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.8 | 1038.2 | 1458.2 | 1458.1 | 0 | 0 | 186 | 186 | 959.2 | 959.1 | 310.2 | 310 | 20 | 20.4 | 446.4 | 446.6 | 52.4 | 52.4 | 126.4 | 126.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч