## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Пундуга | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Пундуга | [10 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Пундуга ТСН ао RS | 10 Пундуга Т 1 ао RS | 10 Пундуга Т 1 ап RS | 10 Пундуга-Комплекс ао RS | 10 Пундуга-Комплекс ап RS | 10 Пундуга-Мишаково ао RS | 10 Пундуга-Мишаково ап RS | 10 Пундуга-Победа ао RS | 10 Пундуга-Победа ап RS | 10 Пундуга-Пундуга ао RS | 10 Пундуга-Пундуга ап RS
00 - 01 | 0.374 | 0 | 142.8 | 23.6 | 0 | 16.8 | 0 | 54.3 | 0 | 48 | 0
01 - 02 | 0.418 | 0 | 135.2 | 26 | 0 | 16.6 | 0 | 44.2 | 0 | 48.5 | 0
02 - 03 | 0.374 | 0 | 125.2 | 17.4 | 0 | 15.8 | 0 | 43.8 | 0 | 47.9 | 0
03 - 04 | 0.374 | 0 | 114 | 7.3 | 0 | 18.6 | 0 | 46 | 0 | 42.1 | 0
04 - 05 | 0.372 | 0 | 118 | 4 | 0 | 19.2 | 0 | 46.4 | 0 | 48.5 | 0
05 - 06 | 0.406 | 0 | 188.4 | 12.6 | 0 | 31.6 | 0 | 85.4 | 0 | 58.3 | 0
06 - 07 | 0.382 | 0 | 218.8 | 5.6 | 0 | 34.6 | 0 | 101.7 | 0 | 77 | 0
07 - 08 | 0.378 | 0 | 234 | 14.4 | 0 | 31.8 | 0 | 102.9 | 0 | 84.8 | 0
08 - 09 | 0.394 | 0 | 240.4 | 15.3 | 0 | 29 | 0 | 90 | 0 | 105.8 | 0
09 - 10 | 0.362 | 0 | 239.6 | 36.2 | 0 | 25.4 | 0 | 79.9 | 0 | 97.8 | 0
10 - 11 | 0.358 | 0 | 212 | 27.3 | 0 | 22.8 | 0 | 70.5 | 0 | 91.7 | 0
11 - 12 | 0.384 | 0 | 191.2 | 12.6 | 0 | 18.8 | 0 | 68.1 | 0 | 91.2 | 0
12 - 13 | 0.388 | 0 | 213.6 | 14.7 | 0 | 35.2 | 0 | 68.8 | 0 | 94.6 | 0
13 - 14 | 0.296 | 0 | 148.4 | 5.9 | 0 | 28.2 | 0 | 53.9 | 0 | 60.3 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 39 | 8.8 | 0 | 26.7 | 0
15 - 16 | 0.164 | 3.6 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 177.6 | 79.2 | 0 | 84.1 | 0
16 - 17 | 0.396 | 10.4 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 188.8 | 71.4 | 0 | 86.6 | 0
17 - 18 | 0.37 | 10.8 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 193.8 | 70 | 0 | 87.1 | 0
18 - 19 | 0.364 | 11.2 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 188.6 | 70.4 | 0 | 87 | 0
19 - 20 | 0.362 | 10.4 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 202.6 | 88.3 | 0 | 88.8 | 0
20 - 21 | 0.354 | 10.4 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 235 | 116 | 0 | 94.4 | 0
21 - 22 | 0.354 | 10.4 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 223.6 | 106.3 | 0 | 93 | 0
22 - 23 | 0.358 | 10.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 170.8 | 74.8 | 0 | 77.4 | 0
23 - 00 | 0.36 | 11.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 150 | 62.8 | 0 | 62 | 0
Сумма | 8.342 | 89.2 | 2521.6 | 366.5 | 0 | 344.4 | 1769.8 | 1703.9 | 0 | 1783.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Пундуга |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч