## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Пундуга | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Пундуга | [10 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Пундуга ТСН ао RS | 10 Пундуга Т 1 ао RS | 10 Пундуга Т 1 ап RS | 10 Пундуга-Комплекс ао RS | 10 Пундуга-Комплекс ап RS | 10 Пундуга-Мишаково ао RS | 10 Пундуга-Мишаково ап RS | 10 Пундуга-Победа ао RS | 10 Пундуга-Победа ап RS | 10 Пундуга-Пундуга ао RS | 10 Пундуга-Пундуга ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 108.4 | 10.2 | 0 | 12 | 0 | 33.3 | 0 | 52.7 | 0
01 - 02 | 0.022 | 0 | 104.4 | 10.8 | 0 | 12 | 0 | 31.2 | 0 | 50.7 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 100 | 6.4 | 0 | 12 | 0 | 29.7 | 0 | 51.5 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 90.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0 | 31 | 0 | 47.4 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 92 | 0.7 | 0 | 12.6 | 0 | 30.1 | 0 | 48.8 | 0
05 - 06 | 0.02 | 0 | 120 | 4.5 | 0.1 | 17.4 | 0 | 46.5 | 0 | 51 | 0
06 - 07 | 0.004 | 0 | 122.8 | 0.8 | 0 | 18.4 | 0 | 49 | 0 | 54.8 | 0
07 - 08 | 0.018 | 0 | 112 | 6.9 | 0 | 14 | 0 | 42.4 | 0 | 48.3 | 0
08 - 09 | 0.094 | 0 | 91.2 | 5 | 0 | 9.2 | 0 | 27.4 | 0 | 49.7 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 95.2 | 14.9 | 0 | 9.2 | 0 | 22.4 | 0 | 49.2 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 89.6 | 9.7 | 0 | 9 | 0 | 22.3 | 0 | 48.7 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 84.4 | 0.3 | 0.1 | 9.6 | 0 | 24.5 | 0 | 50.2 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 93.2 | 3.3 | 0 | 14.4 | 0 | 28.2 | 0 | 46.9 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 66.8 | 0.1 | 0.1 | 12.2 | 0 | 22.4 | 0 | 32.2 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 3.6 | 0 | 16.4 | 0
15 - 16 | 0 | 14.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 32.1 | 0 | 50 | 0
16 - 17 | 0 | 43.6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 127.6 | 29.7 | 0 | 49.2 | 0
17 - 18 | 0 | 44.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 129.4 | 26.1 | 0 | 48.6 | 0
18 - 19 | 0 | 45.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 128.8 | 27 | 0 | 49.2 | 0
19 - 20 | 0 | 43.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 128.6 | 34.1 | 0 | 48.3 | 0
20 - 21 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2 | 41.8 | 0 | 44.7 | 0
21 - 22 | 0 | 41.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 125.4 | 41.8 | 0 | 43.2 | 0
22 - 23 | 0 | 44.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 121.6 | 27.4 | 0 | 50 | 0
23 - 00 | 0 | 47.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 121.6 | 24.9 | 0 | 46.1 | 0
Сумма | 0.158 | 366.4 | 1370.4 | 109.3 | 0.6 | 174 | 1127.4 | 728.9 | 0 | 1127.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Пундуга |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч