## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Семигородняя | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Семигородняя | [7 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Семигородняя ТСН 1 сч. ао RS | 0,4 Семигородняя ТСН 2 сч. ао RS | 10 Семигородняя Т 1 ап RS | 10 Семигородняя-Волонга ао RS | 10 Семигородняя-ЛПХ ао RS | 10 Семигородняя-Семигородняя ао RS | 10 Семигородняя-Томашка ао RS | 110 Семигородняя Т 1 ап RS
00 - 01 | 0 | 1.408 | 120.4 | 2.5 | 2.4 | 106.5 | 6.2 | 125.4
01 - 02 | 0 | 1.424 | 110.8 | 2.6 | 2.4 | 97.8 | 5.4 | 112.2
02 - 03 | 0 | 1.416 | 108.4 | 2.5 | 2.4 | 94.7 | 6 | 112.2
03 - 04 | 0 | 1.416 | 111.6 | 2.8 | 2 | 99.1 | 5.2 | 115.5
04 - 05 | 0 | 1.416 | 113.6 | 2.6 | 2.4 | 100.4 | 5.5 | 115.5
05 - 06 | 0 | 1.416 | 125.6 | 3 | 2 | 111.7 | 5.7 | 128.7
06 - 07 | 0 | 1.424 | 172.4 | 2.3 | 3 | 157.8 | 7.2 | 178.2
07 - 08 | 0 | 1.416 | 206.4 | 3 | 3.2 | 188.9 | 8.8 | 207.9
08 - 09 | 0 | 1.424 | 219.6 | 4.1 | 5.6 | 193.1 | 14.2 | 224.4
09 - 10 | 0 | 1.424 | 219.2 | 4.4 | 4.8 | 194.4 | 12.1 | 224.4
10 - 11 | 0 | 1.424 | 213.6 | 3.8 | 4 | 195.1 | 8.5 | 217.8
11 - 12 | 0 | 1.432 | 206.4 | 3.9 | 4 | 187.1 | 7.9 | 211.2
12 - 13 | 0 | 1.432 | 201.2 | 4.4 | 3.6 | 180 | 10.4 | 204.6
13 - 14 | 0 | 1.432 | 194.4 | 4.4 | 5 | 169.3 | 12.3 | 198
14 - 15 | 0 | 1.432 | 196 | 4.2 | 5.8 | 166.8 | 16 | 201.3
15 - 16 | 0 | 1.432 | 182.8 | 3.3 | 5.2 | 159.4 | 12.4 | 184.8
16 - 17 | 0 | 1.432 | 198 | 4.3 | 3.4 | 173.6 | 13.5 | 201.3
17 - 18 | 0 | 1.44 | 204.4 | 4.1 | 3.4 | 183.6 | 10.4 | 211.2
18 - 19 | 0 | 1.432 | 203.2 | 4 | 4.6 | 179.7 | 11 | 204.6
19 - 20 | 0 | 1.44 | 203.6 | 4.3 | 5.6 | 180.2 | 10.4 | 207.9
20 - 21 | 0 | 1.44 | 217.2 | 5.5 | 4.2 | 193.2 | 10.9 | 224.4
21 - 22 | 0 | 1.416 | 205.2 | 5.3 | 4.6 | 181.2 | 10.8 | 207.9
22 - 23 | 0 | 1.416 | 174.4 | 4.3 | 4.6 | 152.9 | 10.1 | 178.2
23 - 00 | 0 | 1.424 | 151.2 | 3.7 | 3.2 | 132.2 | 9.2 | 155.1
Сумма | 0 | 34.208 | 4259.6 | 89.3 | 91.4 | 3778.7 | 230.1 | 4352.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Семигородняя |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч