## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Сямжа | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Сямжа | [19 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Сямжа ТСН 1 ао | 0,4 Сямжа ТСН 2 ао | 10 Сямжа Т 1 ап | 10 Сямжа Т 2 ап | 10 Сямжа-Дружба ао | 10 Сямжа-Житьево ао | 10 Сямжа-Истоминская ао | 10 Сямжа-Нестериха ао | 10 Сямжа-Ратино ао | 10 Сямжа-Филенская ао | 10 Сямжа-Центр 1 ао | 10 Сямжа-Центр 2 ао | 110 Сямжа СМВ ао | 110 Сямжа СМВ ап | 35 Сямжа Т 1 ап | 35 Сямжа Т 2 ап | 35 Сямжа-Монастырская ао | 35 Сямжа-Чушевицы ао | 35 Сямжа-Чушевицы ап | 35 Сямжа-Шокша ао
00 - 01 | 1.95 | 0 | 537.6 | 407 | 68 | 48 | 30.75 | 32 | 82.75 | 3.2 | 296 | 387.2 | 0 | 9363.75 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0
01 - 02 | 1.95 | 0 | 492 | 367 | 65 | 44 | 27.5 | 29.75 | 60.125 | 3 | 280 | 346.4 | 0 | 10048.5 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 0
02 - 03 | 1.95 | 0 | 492 | 336 | 76 | 43 | 26.875 | 28.25 | 49.625 | 3.3 | 259.2 | 338.4 | 0 | 10593 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
03 - 04 | 1.875 | 0 | 511.2 | 328 | 64.5 | 43 | 27.375 | 28 | 44.125 | 3.5 | 257.6 | 364.8 | 0 | 11195.25 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
04 - 05 | 1.875 | 0 | 518.4 | 322 | 65.5 | 46 | 28 | 32.5 | 42.75 | 3 | 248.8 | 368 | 0 | 11574.75 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
05 - 06 | 1.95 | 0 | 571.2 | 385 | 78.5 | 56 | 29.75 | 56.25 | 38.25 | 3.1 | 292.8 | 400 | 0 | 9726.75 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0
06 - 07 | 1.875 | 0 | 849.6 | 520 | 93 | 76 | 48.375 | 90 | 45.125 | 4.4 | 390.4 | 626.4 | 0 | 7730.25 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 0
07 - 08 | 1.9125 | 0 | 986.4 | 612 | 101 | 88 | 60.375 | 94.75 | 69.5 | 5.1 | 452.8 | 732 | 0 | 6278.25 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0
08 - 09 | 1.95 | 0 | 1075.2 | 843 | 110.5 | 86 | 53.75 | 103 | 97.375 | 8.3 | 645.6 | 833.6 | 0 | 4389 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 0
09 - 10 | 1.875 | 0 | 1068 | 1047 | 99.5 | 84 | 53.875 | 115 | 172.5 | 9.7 | 761.6 | 843.2 | 0 | 4265.25 | 0 | 0 | 0 | 362.6 | 0 | 0
10 - 11 | 1.95 | 0 | 1027.2 | 796 | 98.5 | 92 | 49.875 | 110.5 | 113.5 | 8.3 | 576 | 796 | 0 | 4265.25 | 0 | 0 | 0 | 330.4 | 0 | 0
11 - 12 | 2.0625 | 0 | 1008 | 943 | 112.5 | 91 | 54.125 | 90.25 | 137.75 | 7.2 | 717.6 | 761.6 | 0 | 2442 | 0 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 0
12 - 13 | 1.9875 | 0 | 1048.8 | 646 | 121 | 91 | 59.75 | 89.75 | 66.625 | 0 | 494.4 | 796 | 0 | 6055.5 | 0 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 0
13 - 14 | 2.025 | 0 | 1015.2 | 870 | 107 | 86 | 56.75 | 86.75 | 136.75 | 1.4 | 648.8 | 781.6 | 0 | 4867.5 | 0 | 0 | 0 | 271.6 | 0 | 0
14 - 15 | 2.1375 | 0 | 972 | 851 | 108 | 95 | 55.375 | 82 | 125.5 | 2 | 646.4 | 729.6 | 0 | 2846.25 | 0 | 0 | 0 | 211.4 | 0 | 0
15 - 16 | 2.5875 | 0 | 950.4 | 824 | 101 | 56 | 115.25 | 86.25 | 146.75 | 0 | 595.2 | 695.2 | 0 | 5461.5 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 0
16 - 17 | 2.25 | 0 | 928.8 | 767 | 108.5 | 0 | 116.5 | 90.5 | 134.875 | 0 | 547.2 | 719.2 | 0 | 5808 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 0
17 - 18 | 2.4375 | 0 | 955.2 | 622 | 127 | 12 | 123 | 96 | 36.5 | 0.3 | 492.8 | 710.4 | 0 | 6608.25 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 0
18 - 19 | 2.5125 | 0 | 967.2 | 629 | 99 | 17 | 143.75 | 90 | 64.625 | 0.4 | 480 | 720 | 0 | 7276.5 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 0
19 - 20 | 1.95 | 0 | 1044 | 638 | 63 | 105 | 154.5 | 80.5 | 58.375 | 0.2 | 505.6 | 738.4 | 0 | 7119.75 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 0
20 - 21 | 1.9875 | 0 | 1039.2 | 678 | 50.5 | 107 | 156.875 | 85.5 | 63 | 0.2 | 534.4 | 744 | 0 | 6303 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
21 - 22 | 1.875 | 0 | 1051.2 | 639 | 98.5 | 89 | 146.125 | 81.25 | 66 | 0.3 | 496.8 | 736.8 | 0 | 5841 | 0 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 0
22 - 23 | 1.875 | 0 | 916.8 | 569 | 106.5 | 75 | 126.75 | 69.75 | 66.25 | 0.2 | 438.4 | 625.6 | 0 | 6616.5 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0
23 - 00 | 1.9125 | 0 | 768 | 490 | 97 | 63 | 97.75 | 52 | 89.125 | 0.2 | 352.8 | 521.6 | 0 | 8885.25 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 0
Сумма | 48.7125 | 0 | 20793.6 | 15129 | 2219.5 | 1593 | 1843 | 1800.5 | 2007.75 | 67.3 | 11411.2 | 15316 | 0 | 165561 | 0 | 0 | 0 | 4799.2 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Сямжа |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч