## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [34 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 10 Харовск р. СВМ II, IV с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 I с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 III с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 II с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 IV с.ш. ап | 10 Харовск р.-База ао | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 10 Харовск р.-Город ао | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 10 Харовск р.-Маяк ао | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 10 Харовск р.-Северный ао | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 10 Харовск р.-Центральный ао | 110 Харовск р.-Вожега ао | 110 Харовск р.-Вожега ап | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 35 Харовск р. Т 1 ап | 35 Харовск р. Т 2 ап | 35 Харовск р.-Золотава ао | 35 Харовск р.-Золотава ап | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 35 Харовск р.-Шапша ао | 35 Харовск р.-Шапша ап
00 - 01 | 5.25 | 0.4 | 252.8 | 1545 | 715 | 615 | 256 | 10 | 51.75 | 354 | 420 | 0 | 196 | 80 | 38 | 15.5 | 285.6 | 39 | 276 | 140 | 0 | 6.4 | 242 | 0 | 2046 | 0 | 1716 | 126 | 1428 | 65.1 | 0 | 0 | 1353.45 | 126 | 0
01 - 02 | 5.25 | 0.4 | 180.8 | 1515 | 707 | 480 | 180 | 9.2 | 42.125 | 319.5 | 400 | 0 | 183 | 66 | 36.5 | 14.5 | 313.2 | 35.5 | 244 | 79.75 | 0 | 5.6 | 248 | 0 | 2442 | 0 | 1689.6 | 117.6 | 1948.8 | 60.9 | 0 | 0 | 1886.85 | 117.6 | 0
02 - 03 | 5.175 | 0.4 | 251.2 | 1365 | 664 | 540 | 252 | 8.4 | 32.625 | 288 | 318 | 0 | 175 | 58 | 34.875 | 15.5 | 307.2 | 36 | 230 | 160.5 | 0 | 5.6 | 230 | 0 | 2349.6 | 0 | 1531.2 | 109.2 | 1789.2 | 58.8 | 0 | 0 | 1726.2 | 117.6 | 0
03 - 04 | 5.175 | 0.4 | 244.8 | 1320 | 656 | 525 | 244 | 8.6 | 37.25 | 283.5 | 316 | 0 | 168 | 58 | 36 | 15 | 303.6 | 37.5 | 220 | 149.25 | 0 | 5.6 | 196 | 0 | 2455.2 | 0 | 1478.4 | 117.6 | 1923.6 | 56.7 | 0 | 0 | 1858.5 | 113.4 | 0
04 - 05 | 5.1 | 0.4 | 276.8 | 1335 | 659 | 555 | 276 | 8.8 | 50.625 | 289.5 | 322 | 0 | 163 | 56 | 36.875 | 15 | 297.6 | 38.5 | 226 | 166.25 | 0 | 5.6 | 212 | 0 | 2455.2 | 0 | 1504.8 | 117.6 | 1898.4 | 60.9 | 0 | 0 | 1828.05 | 117.6 | 0
05 - 06 | 5.475 | 0.4 | 264 | 1395 | 723 | 630 | 268 | 10.4 | 48.875 | 337.5 | 344 | 0 | 160 | 70 | 42.5 | 18.25 | 303.6 | 40.5 | 294 | 151 | 0 | 5.6 | 194 | 0 | 2600.4 | 0 | 1557.6 | 134.4 | 1957.2 | 69.3 | 0 | 0 | 1879.5 | 134.4 | 0
06 - 07 | 5.325 | 0.4 | 324.8 | 1725 | 838 | 810 | 324 | 9.2 | 61.25 | 429 | 404 | 0 | 195 | 120 | 65.25 | 23.75 | 307.2 | 58.5 | 366 | 173.25 | 0 | 5.6 | 314 | 0 | 2508 | 0 | 1980 | 184.8 | 1680 | 92.4 | 0 | 0 | 1587.6 | 180.6 | 0
07 - 08 | 6.15 | 0.4 | 382.4 | 2175 | 1098 | 1035 | 380 | 12.2 | 82.625 | 591 | 486 | 0 | 280 | 148 | 79 | 23.25 | 392.4 | 79 | 512 | 192 | 0 | 5.6 | 324 | 0 | 2824.8 | 0 | 2481.6 | 243.6 | 1780.8 | 121.8 | 0 | 0 | 1648.5 | 247.8 | 0
08 - 09 | 6.6 | 0.6 | 446.4 | 3150 | 1291 | 1185 | 444 | 17.6 | 125 | 744 | 1042 | 0 | 415 | 142 | 80.75 | 23.75 | 426 | 102 | 600 | 189.25 | 0 | 5.6 | 416 | 0 | 3115.2 | 0 | 3484.8 | 277.2 | 1932 | 144.9 | 0 | 0 | 1779.75 | 273 | 0
09 - 10 | 7.5 | 1 | 478.4 | 3390 | 1486 | 1230 | 476 | 18.2 | 155.5 | 832.5 | 1066 | 0 | 461 | 134 | 101.5 | 25.25 | 506.4 | 100 | 628 | 190.75 | 0 | 5.6 | 406 | 0 | 3075.6 | 0 | 3722.4 | 235.2 | 1831.2 | 138.6 | 0 | 0 | 1685.25 | 239.4 | 0
10 - 11 | 7.575 | 0.6 | 446.4 | 3075 | 1440 | 1155 | 444 | 14.8 | 128.375 | 846 | 906 | 0 | 404 | 126 | 88.125 | 28.5 | 465.6 | 82.5 | 594 | 201 | 0 | 6.4 | 334 | 0 | 3036 | 0 | 3352.8 | 226.8 | 1856.4 | 142.8 | 0 | 0 | 1710.45 | 222.6 | 0
11 - 12 | 7.35 | 0.4 | 446.4 | 3255 | 1293 | 1185 | 448 | 14 | 122.125 | 699 | 1064 | 0 | 548 | 130 | 79.25 | 29.75 | 481.2 | 96.5 | 608 | 192.25 | 0 | 5.6 | 370 | 0 | 3049.2 | 0 | 3564 | 218.4 | 1856.4 | 130.2 | 0 | 0 | 1724.1 | 218.4 | 0
12 - 13 | 6.75 | 0.4 | 323.2 | 2520 | 1310 | 1065 | 316 | 13 | 73.25 | 874.5 | 622 | 0 | 293 | 138 | 95.625 | 32.25 | 302.4 | 84.5 | 610 | 123.75 | 0 | 5.6 | 308 | 0 | 2600.4 | 0 | 2772 | 210 | 1520.4 | 134.4 | 0 | 0 | 1381.8 | 210 | 0
13 - 14 | 6.825 | 0.6 | 360 | 3345 | 1454 | 1050 | 356 | 12.2 | 122.875 | 883.5 | 1052 | 0 | 522 | 122 | 79.875 | 26.5 | 453.6 | 79 | 580 | 121.75 | 0 | 6.4 | 338 | 0 | 2217.6 | 0 | 4118.4 | 201.6 | 1688.4 | 123.9 | 2.1 | 0 | 1531.95 | 197.4 | 0
14 - 15 | 6.6 | 0.5 | 379.2 | 3240 | 1435 | 1020 | 376 | 11.8 | 108.5 | 778.5 | 950 | 0 | 533 | 116 | 83 | 25.25 | 536.4 | 88.5 | 528 | 149.75 | 0 | 5.6 | 342 | 0 | 0 | 0 | 6309.6 | 243.6 | 1671.6 | 132.3 | 0 | 0 | 1534.05 | 252 | 0
15 - 16 | 6.525 | 0.4 | 342.4 | 3030 | 1321 | 960 | 344 | 14.2 | 91.75 | 742.5 | 952 | 0 | 439 | 116 | 82 | 28.75 | 460.8 | 89 | 520 | 125.25 | 0 | 5.6 | 328 | 0 | 0 | 0 | 6256.8 | 420 | 1730.4 | 109.2 | 0 | 0 | 1623.3 | 415.8 | 0
16 - 17 | 6.675 | 0.4 | 355.2 | 2850 | 1201 | 975 | 352 | 13 | 126.625 | 672 | 978 | 0 | 359 | 118 | 86 | 33.5 | 409.2 | 93 | 492 | 95.75 | 0 | 6.4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 6204 | 420 | 1890 | 115.5 | 0 | 0 | 1767.15 | 420 | 0
17 - 18 | 7.125 | 0.4 | 384 | 2715 | 1337 | 1035 | 380 | 12 | 112.5 | 741 | 816 | 0 | 249 | 148 | 90 | 34.5 | 471.6 | 83 | 512 | 147 | 0 | 5.6 | 328 | 0 | 0 | 0 | 6468 | 462 | 2125.2 | 130.2 | 0 | 0 | 1986.6 | 462 | 0
18 - 19 | 6.375 | 0.4 | 328 | 2580 | 1190 | 1020 | 324 | 11.8 | 87.25 | 691.5 | 796 | 0 | 250 | 180 | 93.25 | 38 | 374.4 | 84 | 522 | 110.25 | 0 | 5.6 | 354 | 0 | 0 | 0 | 5966.4 | 470.4 | 1814.4 | 138.6 | 0 | 0 | 1666.35 | 466.2 | 0
19 - 20 | 6.225 | 0.4 | 316.8 | 2535 | 1139 | 990 | 316 | 13 | 95.875 | 711 | 772 | 0 | 270 | 186 | 92 | 34.25 | 303.6 | 81.5 | 488 | 98.5 | 0 | 6.4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 5464.8 | 495.6 | 1352.4 | 126 | 0 | 0 | 1222.2 | 499.8 | 0
20 - 21 | 6.15 | 0.5 | 316.8 | 2580 | 1187 | 975 | 312 | 11.8 | 86.5 | 748.5 | 754 | 0 | 264 | 194 | 97.125 | 36.75 | 310.8 | 80 | 470 | 104 | 0 | 5.6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 5596.8 | 554.4 | 1369.2 | 126 | 0 | 0 | 1240.05 | 554.4 | 0
21 - 22 | 5.775 | 1.6 | 312 | 2070 | 1112 | 1275 | 308 | 12 | 84.25 | 697.5 | 694 | 0 | 250 | 196 | 78.5 | 37.5 | 304.8 | 77.5 | 770 | 105.5 | 0 | 5.6 | 32 | 0 | 1610.4 | 0 | 3669.6 | 512.4 | 1344 | 117.6 | 0 | 0 | 1227.45 | 508.2 | 0
22 - 23 | 5.175 | 1.5 | 265.6 | 1950 | 1033 | 1080 | 268 | 10.8 | 73.75 | 615 | 672 | 0 | 241 | 158 | 71.375 | 31.5 | 320.4 | 61.5 | 662 | 91.75 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 2494.8 | 0 | 2402.4 | 403.2 | 1411.2 | 102.9 | 0 | 0 | 1303.05 | 403.2 | 0
23 - 00 | 5.325 | 1.5 | 284.8 | 1635 | 830 | 945 | 280 | 10.4 | 66.25 | 450 | 600 | 0 | 219 | 110 | 53.5 | 25.25 | 301.2 | 48.5 | 558 | 136.75 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 2349.6 | 0 | 2032.8 | 344.4 | 1394.4 | 86.1 | 0 | 0 | 1304.1 | 344.4 | 0
Сумма | 147.45 | 14.4 | 7963.2 | 56295 | 26119 | 22335 | 7924 | 287.4 | 2067.5 | 14619 | 16746 | 0 | 7237 | 2970 | 1720.875 | 632 | 8938.8 | 1695.5 | 11510 | 3395.25 | 0 | 139.2 | 6594 | 0 | 43230 | 0 | 85324.8 | 6846 | 41193.6 | 2585.1 | 2.1 | 0 | 38456.25 | 6841.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч