## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [34 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 10 Харовск р. СВМ II, IV с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 I с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 III с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 II с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 IV с.ш. ап | 10 Харовск р.-База ао | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 10 Харовск р.-Город ао | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 10 Харовск р.-Маяк ао | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 10 Харовск р.-Северный ао | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 10 Харовск р.-Центральный ао | 110 Харовск р.-Вожега ао | 110 Харовск р.-Вожега ап | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 35 Харовск р. Т 1 ап | 35 Харовск р. Т 2 ап | 35 Харовск р.-Золотава ао | 35 Харовск р.-Золотава ап | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 35 Харовск р.-Шапша ао | 35 Харовск р.-Шапша ап
00 - 01 |  |  | 210.4 | 780 | 422.4 | 210 | 184 | 6.8 | 41.8 | 136.5 | 198 | 0 | 122 | 0 | 26.4 | 18.4 | 217.2 | 48 | 12 | 101.2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1412.4 | 0 | 871.2 | 0 | 1268.4 | 0 | 67.2 | 0 | 1151.85 | 0 | 121.8
01 - 02 |  |  | 159.2 | 795 | 430.4 | 165 | 140 | 6.2 | 35.2 | 127.5 | 180 | 0 | 123 | 0 | 25.8 | 17.6 | 235.2 | 47.2 | 12 | 58.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1821.6 | 0 | 897.6 | 0 | 1814.4 | 0 | 71.4 | 0 | 1625.4 | 0 | 121.8
02 - 03 |  |  | 208.8 | 720 | 417.6 | 210 | 184 | 6.6 | 26.6 | 117 | 114 | 0 | 123 | 0 | 26.2 | 18 | 234 | 48 | 10 | 116.4 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1782 | 0 | 765.6 | 0 | 1621.2 | 0 | 69.3 | 0 | 1533 | 0 | 121.8
03 - 04 |  |  | 203.2 | 675 | 411.2 | 210 | 180 | 6.6 | 28.2 | 115.5 | 112 | 0 | 113 | 0 | 26.2 | 17.6 | 231.6 | 45.6 | 6 | 110.8 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1874.4 | 0 | 765.6 | 0 | 1738.8 | 0 | 69.3 | 0 | 1624.35 | 0 | 109.2
04 - 05 |  |  | 234.4 | 720 | 419.2 | 255 | 204 | 6.8 | 38.2 | 120 | 128 | 0 | 107 | 0 | 27.6 | 19.6 | 234 | 51.2 | 26 | 123.6 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1966.8 | 0 | 818.4 | 0 | 1705.2 | 0 | 67.2 | 0 | 1668.45 | 0 | 121.8
05 - 06 |  |  | 235.2 | 720 | 444.8 | 270 | 208 | 7.4 | 39.6 | 121.5 | 142 | 0 | 110 | 0 | 29.6 | 20.8 | 246 | 52.8 | 24 | 121.2 | 0 | 0 | 86 | 0 | 2059.2 | 0 | 818.4 | 0 | 1814.4 | 0 | 65.1 | 0 | 1726.2 | 0 | 109.2
06 - 07 |  |  | 232.8 | 735 | 462.4 | 225 | 200 | 6.6 | 39.8 | 106.5 | 142 | 0 | 97 | 0 | 53.4 | 20.4 | 248.4 | 52.8 | 14 | 118.8 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1861.2 | 0 | 897.6 | 0 | 1587.6 | 0 | 65.1 | 0 | 1542.45 | 0 | 105
07 - 08 |  |  | 229.6 | 900 | 648 | 135 | 188 | 6.4 | 39.8 | 208.5 | 134 | 0 | 148 | 0 | 51.4 | 18.8 | 326.4 | 50.4 | 2 | 119.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1861.2 | 0 | 1082.4 | 0 | 1604.4 | 0 | 69.3 | 0 | 1541.4 | 0 | 105
08 - 09 |  |  | 292.8 | 1620 | 800 | 270 | 248 | 7.8 | 74.8 | 309 | 552 | 0 | 224 | 0 | 41.2 | 19.6 | 375.6 | 78.4 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 118 | 0 | 2032.8 | 0 | 1953.6 | 0 | 1730.4 | 0 | 58.8 | 0 | 1602.3 | 0 | 100.8
09 - 10 |  |  | 323.2 | 1965 | 1056 | 300 | 276 | 8.2 | 100.6 | 433.5 | 570 | 0 | 293 | 0 | 61.6 | 20 | 483.6 | 83.2 | 6 | 116.4 | 0 | 0 | 118 | 0 | 1993.2 | 0 | 2296.8 | 0 | 1671.6 | 0 | 54.6 | 0 | 1510.95 | 0 | 96.6
10 - 11 |  |  | 300.8 | 1710 | 1036.8 | 300 | 256 | 8.2 | 87.4 | 456 | 436 | 0 | 221 | 0 | 57.8 | 22 | 445.2 | 71.2 | 10 | 117.6 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1966.8 | 0 | 2006.4 | 0 | 1747.2 | 0 | 50.4 | 0 | 1516.2 | 0 | 113.4
11 - 12 |  |  | 307.2 | 1875 | 875.2 | 300 | 260 | 9.4 | 83.6 | 295.5 | 594 | 0 | 346 | 0 | 41.8 | 21.2 | 466.8 | 86.4 | 8 | 113.6 | 0 | 0 | 138 | 0 | 2006.4 | 0 | 2191.2 | 0 | 1663.2 | 0 | 56.7 | 0 | 1554 | 0 | 96.6
12 - 13 |  |  | 173.6 | 1110 | 816 | 120 | 144 | 8.2 | 39 | 432 | 190 | 0 | 103 | 0 | 66.2 | 19.6 | 240 | 54.4 | 8 | 58.8 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1531.2 | 0 | 1346.4 | 0 | 1293.6 | 0 | 48.3 | 0 | 1209.6 | 0 | 109.2
13 - 14 |  |  | 244.8 | 1935 | 1014.4 | 225 | 204 | 7 | 94.4 | 453 | 578 | 0 | 316 | 0 | 50.2 | 18.4 | 432 | 64 | 4 | 69.6 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1425.6 | 0 | 2613.6 | 0 | 1486.8 | 4.2 | 54.6 | 0 | 1338.75 | 0 | 117.6
14 - 15 |  |  | 283.2 | 2040 | 1096 | 300 | 248 | 6.8 | 72.2 | 400.5 | 540 | 0 | 360 | 0 | 57.8 | 18.8 | 564 | 88 | 16 | 101.6 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 4197.6 | 0 | 1461.6 | 4.2 | 42 | 0 | 1330.35 | 0 | 84
15 - 16 |  |  | 236 | 1785 | 950.4 | 240 | 204 | 7.2 | 62.8 | 373.5 | 536 | 0 | 254 | 0 | 50.8 | 17.6 | 453.6 | 70.4 | 12 | 83.2 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3986.4 | 16.8 | 1520.4 | 0 | 52.5 | 0 | 1340.85 | 16.8 | 8.4
16 - 17 |  |  | 236.8 | 1590 | 760 | 240 | 200 | 6.8 | 89.2 | 270 | 550 | 0 | 245 | 0 | 48.2 | 17.6 | 379.2 | 73.6 | 14 | 53.6 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3880.8 | 50.4 | 1654.8 | 0 | 67.2 | 0 | 1464.75 | 54.6 | 0
17 - 18 |  |  | 203.2 | 1395 | 812.8 | 135 | 164 | 6.6 | 59.6 | 264 | 416 | 0 | 143 | 0 | 52.2 | 18 | 424.8 | 48.8 | 6 | 74.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 67.2 | 1906.8 | 0 | 71.4 | 0 | 1668.45 | 67.2 | 0
18 - 19 |  |  | 172 | 1185 | 640 | 60 | 140 | 6.8 | 44.8 | 187.5 | 394 | 0 | 136 | 0 | 46.6 | 18.8 | 332.4 | 49.6 | 2 | 57.6 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3722.4 | 67.2 | 1612.8 | 0 | 63 | 0 | 1429.05 | 63 | 0
19 - 20 |  |  | 161.6 | 1080 | 576 | 30 | 132 | 6.4 | 49 | 225 | 348 | 0 | 136 | 0 | 42 | 18.4 | 241.2 | 49.6 | 2 | 41.6 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3220.8 | 58.8 | 1150.8 | 0 | 69.3 | 0 | 968.1 | 63 | 4.2
20 - 21 |  |  | 168.8 | 1080 | 603.2 | 45 | 136 | 6.4 | 49.6 | 244.5 | 318 | 0 | 135 | 0 | 45.2 | 19.6 | 242.4 | 52 | 4 | 45.6 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3484.8 | 67.2 | 1176 | 0 | 63 | 0 | 1004.85 | 67.2 | 0
21 - 22 |  |  | 167.2 | 855 | 536 | 75 | 136 | 6.8 | 45.8 | 196.5 | 264 | 0 | 137 | 0 | 27.8 | 19.6 | 241.2 | 52 | 10 | 48 | 0 | 0 | 6 | 0 | 792 | 0 | 1795.2 | 67.2 | 1117.2 | 0 | 58.8 | 0 | 991.2 | 58.8 | 0
22 - 23 |  |  | 157.6 | 885 | 532.8 | 75 | 132 | 6.2 | 46.4 | 189 | 318 | 0 | 134 | 0 | 29.8 | 18.4 | 249.6 | 48 | 6 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.4 | 0 | 1188 | 16.8 | 1142.4 | 0 | 65.1 | 0 | 1000.65 | 21 | 8.4
23 - 00 |  |  | 206.4 | 810 | 451.2 | 225 | 180 | 6.8 | 46.4 | 141 | 286 | 0 | 136 | 0 | 29 | 18.8 | 238.8 | 50.4 | 20 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.4 | 0 | 1056 | 16.8 | 1176 | 0 | 58.8 | 0 | 1018.5 | 16.8 | 8.4
Сумма | 0 | 0 | 5348.8 | 28965 | 16212.8 | 4620 | 4548 | 169 | 1334.8 | 5923.5 | 8040 | 0 | 4262 | 0 | 1014.8 | 457.6 | 7783.2 | 1416 | 234 | 2102 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 29013.6 | 0 | 49684.8 | 428.4 | 36666 | 8.4 | 1478.4 | 0 | 33361.65 | 428.4 | 1663.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч