## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [26 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 444 | 0 | 522 | 0 | 2.4 | 47.2 | 0 | 0 | 0.8 | 83.2 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 311.2 | 0 | 456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 0 | 3709.2
01 - 02 | 0 | 402 | 0 | 492 | 0 | 2.4 | 28 | 0 | 0 | 0.8 | 78.4 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.6 | 0 | 3590.4
02 - 03 | 0 | 384 | 0 | 450 | 0 | 3.2 | 24.8 | 0 | 0 | 0.8 | 75.2 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 386.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887.6 | 0 | 3154.8
03 - 04 | 0 | 384 | 0 | 438 | 0 | 2.4 | 25.6 | 0 | 0 | 0.8 | 79.2 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 277.6 | 0 | 384.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808.4 | 0 | 3220.8
04 - 05 | 0 | 390 | 0 | 438 | 1.6 | 4.8 | 24.8 | 0 | 0 | 0.8 | 84 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 280 | 0 | 383.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.6 | 0 | 3207.6
05 - 06 | 0 | 438 | 0 | 450 | 0 | 3.2 | 24.8 | 0 | 0 | 0.8 | 114.4 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 300.8 | 0 | 383.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.6 | 0 | 3418.8
06 - 07 | 0 | 510 | 0 | 564 | 1.6 | 4.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 356 | 0 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442 | 0 | 3828
07 - 08 | 0 | 684 | 0 | 744 | 0 | 3.2 | 24.8 | 0 | 0 | 0.8 | 168.8 | 0 | 109.6 | 0 | 0 | 489.6 | 0 | 631.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366 | 0 | 4936.8
08 - 09 | 0 | 900 | 0 | 1092 | 1.6 | 4.8 | 33.6 | 0 | 0 | 0.8 | 166.4 | 0 | 119.2 | 0 | 0 | 698.4 | 0 | 975.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 4501.2 | 0 | 6679.2
09 - 10 | 0 | 1086 | 0 | 1344 | 0 | 3.2 | 49.6 | 0 | 0 | 0.8 | 168.8 | 0 | 138.4 | 0 | 0 | 870.4 | 0 | 1206.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 5082 | 0 | 7629.6
10 - 11 | 0 | 1194 | 0 | 1494 | 1.6 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0.8 | 161.6 | 0 | 154.4 | 0 | 0 | 970.4 | 0 | 1340.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 5332.8 | 0 | 7933.2
11 - 12 | 0 | 1194 | 0 | 1512 | 0 | 3.2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 956.8 | 0 | 1364.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 5306.4 | 0 | 8118
12 - 13 | 0 | 1242 | 0 | 1536 | 0 | 2.4 | 79.2 | 0 | 0 | 0.8 | 170.4 | 0 | 143.2 | 0 | 0 | 993.6 | 0 | 1393.6 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 5359.2 | 0 | 8197.2
13 - 14 | 0 | 1218 | 0 | 1548 | 0 | 3.2 | 77.6 | 0 | 0 | 0.8 | 165.6 | 0 | 145.6 | 0 | 0 | 979.2 | 0 | 1405.6 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 5451.6 | 0 | 8184
14 - 15 | 0 | 1218 | 0 | 1518 | 0 | 2.4 | 81.6 | 0 | 0 | 0.8 | 163.2 | 0 | 124 | 0 | 0 | 978.4 | 0 | 1396.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 5491.2 | 0 | 8276.4
15 - 16 | 0 | 1194 | 0 | 1476 | 0.8 | 4.8 | 74.4 | 0 | 0 | 0.8 | 164 | 0 | 119.2 | 0 | 0 | 958.4 | 0 | 1361.6 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 5332.8 | 0 | 7959.6
16 - 17 | 0 | 1170 | 0 | 1434 | 0 | 2.4 | 80.8 | 0 | 0 | 0.8 | 166.4 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 924.8 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 4897.2 | 0 | 7669.2
17 - 18 | 0 | 1062 | 0 | 1302 | 1.6 | 4.8 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 833.6 | 0 | 1186.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4197.6 | 0 | 6864
18 - 19 | 0 | 900 | 0 | 1194 | 0 | 2.4 | 67.2 | 0 | 0 | 0.8 | 122.4 | 0 | 116 | 0 | 0 | 712 | 0 | 1076.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3656.4 | 0 | 6270
19 - 20 | 0 | 762 | 0 | 1002 | 1.6 | 4.8 | 58.4 | 0 | 0 | 0.8 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 595.2 | 0 | 888.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247.2 | 0 | 5649.6
20 - 21 | 0 | 606 | 0 | 714 | 0 | 3.2 | 50.4 | 0 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 92 | 0 | 0 | 454.4 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798.4 | 0 | 5108.4
21 - 22 | 0 | 540 | 0 | 660 | 1.6 | 4.8 | 48 | 0 | 0 | 0.8 | 92 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 396 | 0 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.8 | 0 | 4765.2
22 - 23 | 0 | 498 | 0 | 576 | 0.8 | 4.8 | 53.6 | 0 | 0 | 0.8 | 82.4 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 365.6 | 0 | 504.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574 | 0 | 4474.8
23 - 00 | 0 | 456 | 0 | 516 | 0 | 3.2 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 329.6 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 0 | 4144.8
Сумма | 0 | 18876 | 0 | 23016 | 12.8 | 84.8 | 1237.6 | 0 | 0 | 16 | 3046.4 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 14615.2 | 0 | 20600 | 0 | 0 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 85800 | 0 | 136989.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч