## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [26 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00 - 01 | 12 | 6 | 18 | 6 | 0 | 1.6 | 0 | 18.4 | 0 | 35.2 | 31.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 16.8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 1016.4
01 - 02 | 12 | 6 | 24 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 20.8 | 0 | 34.4 | 28.8 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 16.8 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 1056
02 - 03 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 19.2 | 0 | 35.2 | 24.8 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 19.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 897.6
03 - 04 | 24 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 20.8 | 0 | 35.2 | 28.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 21.6 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.4 | 0 | 950.4
04 - 05 | 18 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 19.2 | 0 | 34.4 | 31.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25.6 | 40.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.4 | 0 | 897.6
05 - 06 | 12 | 6 | 54 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 20.8 | 0 | 35.2 | 32.8 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 24.8 | 35.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 937.2
06 - 07 | 12 | 6 | 12 | 6 | 0 | 1.6 | 0 | 21.6 | 0 | 34.4 | 32.8 | 0 | 12.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 21.6 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 924
07 - 08 | 0 | 48 | 0 | 54 | 0 | 1.6 | 0 | 21.6 | 0 | 34.4 | 37.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 28 | 3.2 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.4 | 0 | 1108.8
08 - 09 | 0 | 114 | 0 | 120 | 0 | 1.6 | 0 | 23.2 | 0 | 34.4 | 37.6 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.8 | 0 | 1570.8
09 - 10 | 0 | 132 | 0 | 162 | 0 | 1.6 | 0 | 23.2 | 0 | 34.4 | 40.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 248.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1016.4 | 0 | 1755.6
10 - 11 | 0 | 150 | 0 | 186 | 0 | 2.4 | 0 | 22.4 | 0 | 34.4 | 40 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 132 | 0 | 273.6 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 1795.2
11 - 12 | 0 | 144 | 0 | 198 | 0 | 1.6 | 0 | 19.2 | 0 | 34.4 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 284 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1016.4 | 0 | 1887.6
12 - 13 | 0 | 198 | 0 | 216 | 0 | 2.4 | 0 | 18.4 | 0 | 36 | 46.4 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 164 | 0 | 312.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1201.2 | 0 | 2059.2
13 - 14 | 0 | 180 | 0 | 210 | 0 | 2.4 | 0 | 18.4 | 0 | 35.2 | 45.6 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 152 | 0 | 308.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1227.6 | 0 | 2032.8
14 - 15 | 0 | 174 | 0 | 210 | 0 | 1.6 | 0 | 18.4 | 0 | 36 | 41.6 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 311.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1227.6 | 0 | 2072.4
15 - 16 | 0 | 162 | 0 | 210 | 0 | 2.4 | 0 | 20 | 0 | 36 | 40.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 142.4 | 0 | 310.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1135.2 | 0 | 2032.8
16 - 17 | 0 | 168 | 0 | 204 | 0 | 2.4 | 0 | 19.2 | 0 | 36 | 49.6 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 136 | 0 | 300.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 976.8 | 0 | 1966.8
17 - 18 | 0 | 162 | 0 | 174 | 0.8 | 1.6 | 0 | 19.2 | 0 | 36 | 44 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 267.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.2 | 0 | 1716
18 - 19 | 0 | 126 | 0 | 144 | 0 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 36.8 | 44.8 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.4 | 0 | 1636.8
19 - 20 | 0 | 90 | 0 | 120 | 0 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 36.8 | 41.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.4 | 0 | 1504.8
20 - 21 | 6 | 54 | 6 | 48 | 0 | 2.4 | 0 | 20 | 0 | 36.8 | 39.2 | 0 | 10.4 | 7.2 | 0 | 24.8 | 3.2 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 1412.4
21 - 22 | 0 | 30 | 18 | 12 | 0 | 1.6 | 0 | 23.2 | 0 | 35.2 | 34.4 | 0 | 2.4 | 10.4 | 0 | 8 | 7.2 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 1174.8
22 - 23 | 12 | 12 | 42 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 23.2 | 0 | 34.4 | 29.6 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 2.4 | 17.6 | 81.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 1122
23 - 00 | 24 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 24 | 0 | 35.2 | 26.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 20.8 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 1122
Сумма | 156 | 1968 | 360 | 2280 | 0.8 | 46.4 | 0 | 489.6 | 0 | 846.4 | 890.4 | 0 | 467.2 | 143.2 | 0 | 1556.8 | 198.4 | 4228.8 | 13.6 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 17516.4 | 0 | 34650

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч