## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | 6 Центральная Т 1 ао RS | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS | 6 Центральная Т 2 ао RS | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао RS | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао RS | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао RS
00 - 01 | 0.08 | 0.072 | 0.504 | 0.504 | 0 | 1698 | 1701 | 0 | 3135.6 | 3139.2 | 68.16 | 68.16 | 0 | 0 | 832.32 | 831.6 | 1228.32 | 1228.32 | 180.72 | 181.08 | 493.44 | 492.96 | 431.04 | 431.04 | 33.84 | 33.84 | 64.8 | 64.8 | 55.08 | 55.26 | 118.08 | 118.8 | 204 | 204.24 | 296.64 | 297.12 | 6.24 | 6.24 | 0.48 | 0.24 | 833.76 | 834.48
01 - 02 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.492 | 0 | 1578 | 1575 | 0 | 3052.8 | 3049.2 | 61.92 | 61.68 | 0 | 0 | 761.76 | 762.48 | 1173.6 | 1173.6 | 167.76 | 168.12 | 444.48 | 444.48 | 421.44 | 421.92 | 30.96 | 30.6 | 63.6 | 63.84 | 53.64 | 53.46 | 119.52 | 118.08 | 202.56 | 202.32 | 271.68 | 271.68 | 5.76 | 6 | 0.48 | 0.48 | 848.16 | 847.44
02 - 03 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 1458 | 1461 | 0 | 2660.4 | 2662.2 | 66.24 | 66.48 | 0 | 0 | 705.6 | 704.88 | 1028.16 | 1028.88 | 146.88 | 146.88 | 404.16 | 404.16 | 390.72 | 389.76 | 25.2 | 25.56 | 62.88 | 62.64 | 53.64 | 53.82 | 112.32 | 113.76 | 191.52 | 191.52 | 248.64 | 248.16 | 6.24 | 6.24 | 0.48 | 0.48 | 685.44 | 686.16
03 - 04 | 0.064 | 0.072 | 0.504 | 0.504 | 0 | 1392 | 1392 | 0 | 2736 | 2736 | 73.44 | 73.2 | 0 | 0 | 671.04 | 671.76 | 1023.84 | 1022.4 | 115.2 | 115.2 | 375.36 | 375.84 | 366.72 | 367.68 | 24.48 | 24.12 | 57.84 | 57.96 | 78.12 | 78.12 | 118.08 | 118.08 | 179.52 | 179.76 | 246.72 | 246.72 | 6.24 | 6.24 | 0 | 0.24 | 792 | 792
04 - 05 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 1392 | 1392 | 0 | 2718 | 2718 | 64.32 | 64.32 | 0 | 0 | 669.6 | 669.6 | 1002.24 | 1002.96 | 123.12 | 122.4 | 377.28 | 376.8 | 391.68 | 391.2 | 24.48 | 24.48 | 56.16 | 56.04 | 87.12 | 87.12 | 136.8 | 136.8 | 181.44 | 181.2 | 228.48 | 228.96 | 19.2 | 19.2 | 0.48 | 0.48 | 756 | 755.28
05 - 06 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 1542 | 1542 | 0 | 2926.8 | 2925 | 61.92 | 61.92 | 0 | 0 | 727.2 | 726.48 | 1067.04 | 1066.32 | 130.32 | 130.68 | 426.24 | 426.72 | 424.32 | 424.32 | 24.48 | 24.84 | 58.08 | 58.08 | 89.28 | 89.1 | 115.2 | 115.2 | 236.64 | 236.88 | 263.04 | 262.56 | 6.24 | 6.24 | 0.48 | 0.24 | 840.96 | 841.68
06 - 07 | 0.08 | 0.072 | 0.504 | 0.504 | 0 | 1890 | 1890 | 0 | 3214.8 | 3216.6 | 81.12 | 81.12 | 0 | 0 | 889.92 | 889.92 | 1200.96 | 1201.68 | 142.56 | 142.92 | 540.48 | 539.52 | 476.16 | 476.16 | 32.4 | 32.04 | 59.76 | 59.88 | 81.72 | 81.9 | 128.16 | 127.44 | 278.4 | 278.16 | 313.92 | 313.92 | 6.24 | 6.24 | 0.48 | 0.48 | 881.28 | 880.56
07 - 08 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.492 | 0 | 2646 | 2643 | 0 | 4140 | 4138.2 | 223.68 | 223.92 | 0 | 0 | 1150.56 | 1151.28 | 1562.4 | 1561.68 | 185.76 | 185.76 | 775.68 | 776.16 | 648.96 | 649.44 | 39.6 | 39.6 | 79.92 | 79.92 | 103.32 | 103.32 | 207.36 | 207.36 | 364.8 | 364.8 | 382.08 | 382.56 | 6.24 | 6 | 0 | 0.24 | 1058.4 | 1059.12
08 - 09 | 0.064 | 0.072 | 0.504 | 0.492 | 0 | 3546 | 3549 | 0 | 5518.8 | 5518.8 | 282.72 | 282.72 | 0 | 0 | 1517.76 | 1517.04 | 2132.64 | 2134.08 | 231.84 | 231.84 | 1088.64 | 1088.16 | 870.72 | 870.24 | 40.32 | 40.68 | 117.84 | 117.72 | 118.44 | 118.26 | 303.84 | 304.56 | 495.84 | 495.6 | 501.12 | 500.64 | 5.76 | 6 | 0.48 | 0.48 | 1379.52 | 1378.8
09 - 10 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 3936 | 3933 | 0 | 6224.4 | 6224.4 | 307.68 | 307.44 | 0 | 0 | 1703.52 | 1703.52 | 2525.76 | 2525.76 | 282.96 | 282.96 | 1226.88 | 1227.36 | 1022.4 | 1021.92 | 41.04 | 40.68 | 120.48 | 120.48 | 126.72 | 126.9 | 328.32 | 327.6 | 530.88 | 531.12 | 542.4 | 542.88 | 5.76 | 5.76 | 0.48 | 0.24 | 1416.96 | 1416.96
10 - 11 | 0.08 | 0.072 | 0.48 | 0.492 | 0 | 4062 | 4065 | 0 | 6368.4 | 6368.4 | 296.64 | 296.88 | 0 | 0 | 1794.24 | 1794.96 | 2600.64 | 2599.92 | 292.32 | 291.96 | 1278.72 | 1279.2 | 1091.52 | 1092 | 45.36 | 45.36 | 111.6 | 111.6 | 119.52 | 119.34 | 334.08 | 334.08 | 532.8 | 533.04 | 560.64 | 560.64 | 6.24 | 6 | 0.48 | 0.48 | 1391.04 | 1391.04
11 - 12 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.492 | 0 | 4062 | 4059 | 0 | 6544.8 | 6546.6 | 239.04 | 238.8 | 0 | 0 | 1815.84 | 1815.12 | 2649.6 | 2649.6 | 329.04 | 328.68 | 1297.92 | 1297.92 | 1126.08 | 1126.56 | 48.24 | 48.24 | 109.68 | 109.8 | 120.24 | 120.24 | 339.84 | 340.56 | 542.88 | 542.64 | 580.8 | 580.8 | 5.76 | 6 | 0 | 0.24 | 1422.72 | 1423.44
12 - 13 | 0.08 | 0.08 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4056 | 4059 | 0 | 6584.4 | 6584.4 | 304.8 | 304.8 | 0 | 0 | 1764 | 1765.44 | 2640.96 | 2641.68 | 335.52 | 335.88 | 1284.48 | 1283.52 | 1150.08 | 1149.6 | 43.92 | 44.28 | 104.88 | 104.76 | 115.2 | 115.2 | 328.32 | 327.6 | 550.56 | 550.8 | 559.68 | 559.2 | 6.24 | 6.24 | 0.48 | 0.48 | 1477.44 | 1476.72
13 - 14 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 4176 | 4173 | 0 | 6573.6 | 6571.8 | 363.84 | 363.84 | 0 | 0 | 1841.76 | 1840.32 | 2708.64 | 2707.2 | 330.48 | 330.48 | 1251.84 | 1252.8 | 1155.84 | 1156.32 | 41.76 | 41.76 | 114.72 | 114.84 | 117.72 | 117.9 | 335.52 | 336.24 | 554.88 | 554.88 | 587.52 | 588 | 6.24 | 6.24 | 0.48 | 0.24 | 1357.92 | 1357.92
14 - 15 | 0.064 | 0.072 | 0.504 | 0.516 | 0 | 4206 | 4206 | 0 | 6685.2 | 6685.2 | 331.68 | 331.92 | 0 | 0 | 1874.88 | 1874.88 | 2714.4 | 2715.12 | 302.4 | 302.4 | 1249.92 | 1249.92 | 1179.84 | 1179.84 | 51.84 | 51.48 | 127.68 | 127.56 | 109.8 | 109.8 | 368.64 | 368.64 | 566.4 | 566.16 | 603.84 | 603.36 | 6.72 | 6.48 | 0.48 | 0.48 | 1428.48 | 1427.76
15 - 16 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 4062 | 4068 | 0 | 6415.2 | 6417 | 330.24 | 330.24 | 0 | 0 | 1833.12 | 1833.84 | 2617.92 | 2617.92 | 282.24 | 282.24 | 1202.88 | 1202.88 | 1141.44 | 1140.96 | 50.4 | 50.4 | 125.04 | 125.16 | 102.96 | 102.96 | 365.76 | 365.04 | 516.96 | 517.2 | 568.32 | 568.32 | 6.24 | 6.24 | 0.48 | 0.48 | 1360.8 | 1360.8
16 - 17 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 3672 | 3666 | 0 | 6170.4 | 6168.6 | 163.68 | 163.68 | 0 | 0 | 1775.52 | 1775.52 | 2522.88 | 2521.44 | 277.2 | 277.2 | 1099.2 | 1098.72 | 1090.56 | 1090.56 | 46.08 | 46.44 | 115.92 | 115.8 | 95.4 | 95.22 | 344.16 | 344.88 | 463.2 | 462.96 | 552.96 | 552.96 | 6.24 | 6.48 | 0 | 0.24 | 1306.08 | 1306.08
17 - 18 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 3084 | 3087 | 0 | 5490 | 5493.6 | 105.12 | 104.88 | 0 | 0 | 1576.8 | 1576.08 | 2285.28 | 2286.72 | 267.12 | 267.12 | 891.84 | 892.32 | 958.08 | 958.08 | 54.72 | 54.72 | 87.84 | 87.96 | 75.24 | 75.42 | 276.48 | 276.48 | 360.96 | 361.2 | 503.04 | 502.56 | 6.72 | 6.48 | 0.48 | 0.48 | 1141.92 | 1143.36
18 - 19 | 0.08 | 0.08 | 0.528 | 0.516 | 0 | 2712 | 2712 | 0 | 5022 | 5018.4 | 99.36 | 99.36 | 0 | 0 | 1389.6 | 1390.32 | 2040.48 | 2040.48 | 241.92 | 242.28 | 785.28 | 785.28 | 845.76 | 845.76 | 59.04 | 58.68 | 69.36 | 69.36 | 65.16 | 65.16 | 210.24 | 209.52 | 303.84 | 303.36 | 440.64 | 441.6 | 6.24 | 6.48 | 0.48 | 0.48 | 1190.88 | 1190.16
19 - 20 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.516 | 0 | 2430 | 2430 | 0 | 4590 | 4590 | 111.36 | 111.36 | 0 | 0 | 1213.92 | 1213.92 | 1854.72 | 1854 | 233.28 | 232.92 | 699.84 | 699.84 | 691.2 | 691.2 | 59.04 | 59.04 | 64.8 | 64.8 | 63 | 62.82 | 178.56 | 178.56 | 272.16 | 272.64 | 452.16 | 451.2 | 6.72 | 6.72 | 0.48 | 0.24 | 1131.84 | 1132.56
20 - 21 | 0.096 | 0.088 | 0.528 | 0.516 | 0 | 2148 | 2145 | 0 | 4334.4 | 4336.2 | 94.56 | 95.04 | 0 | 0 | 1077.12 | 1076.4 | 1674.72 | 1674.72 | 227.52 | 227.88 | 604.8 | 604.32 | 591.36 | 591.36 | 59.04 | 59.4 | 59.04 | 58.8 | 62.64 | 62.82 | 132.48 | 133.2 | 244.32 | 244.08 | 461.76 | 462.72 | 6.72 | 6.72 | 0.48 | 0.48 | 1193.76 | 1193.76
21 - 22 | 0.064 | 0.072 | 0.48 | 0.492 | 0 | 2052 | 2052 | 0 | 4050 | 4048.2 | 91.2 | 90.96 | 0 | 0 | 1018.08 | 1017.36 | 1494.72 | 1494.72 | 231.84 | 231.48 | 596.16 | 595.68 | 516.48 | 516.48 | 56.16 | 56.16 | 60 | 60 | 61.92 | 61.92 | 120.96 | 120.96 | 223.68 | 223.92 | 457.92 | 457.44 | 6.24 | 6 | 0 | 0.24 | 1176.48 | 1176.48
22 - 23 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 2028 | 2028 | 0 | 3848.4 | 3850.2 | 96 | 96 | 0 | 0 | 993.6 | 994.32 | 1408.32 | 1409.04 | 231.12 | 231.48 | 594.24 | 594.72 | 481.92 | 481.92 | 52.56 | 52.56 | 63.84 | 63.96 | 61.2 | 61.02 | 120.96 | 120.24 | 217.92 | 217.92 | 418.56 | 418.56 | 6.24 | 6.24 | 0.48 | 0.48 | 1139.04 | 1138.32
23 - 00 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 1908 | 1908 | 0 | 3574.8 | 3573 | 87.84 | 87.84 | 0 | 0 | 905.76 | 905.76 | 1342.08 | 1342.08 | 196.56 | 196.56 | 590.4 | 590.88 | 456.96 | 456.96 | 43.2 | 42.84 | 64.56 | 64.68 | 55.8 | 55.8 | 122.4 | 122.4 | 209.28 | 209.28 | 360.96 | 360.96 | 6.24 | 6.24 | 0.48 | 0.24 | 1045.44 | 1046.16
Сумма | 1.872 | 1.872 | 12.168 | 12.168 | 0 | 65736 | 65736 | 0 | 112579.2 | 112579.2 | 4006.56 | 4006.56 | 0 | 0 | 30503.52 | 30502.8 | 44500.32 | 44500.32 | 5485.68 | 5486.4 | 19580.16 | 19580.16 | 17921.28 | 17921.28 | 1028.16 | 1027.8 | 2020.32 | 2020.44 | 2072.88 | 2072.88 | 5266.08 | 5266.08 | 8425.44 | 8425.68 | 10403.52 | 10403.52 | 162.72 | 162.72 | 9.12 | 8.88 | 27256.32 | 27257.04

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч