## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | 6 Центральная Т 1 ао RS | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS | 6 Центральная Т 2 ао RS | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао RS | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао RS | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 366 | 366 | 0 | 885.6 | 885.6 | 45.12 | 45.12 | 0 | 0 | 146.88 | 146.16 | 263.52 | 264.24 | 64.8 | 65.16 | 120.96 | 120.48 | 110.4 | 110.4 | 0 | 0 | 8.4 | 8.52 | 2.16 | 2.34 | 1.44 | 2.16 | 52.8 | 52.56 | 153.6 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 317.52
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 366 | 366 | 0 | 936 | 937.8 | 45.12 | 45.12 | 0 | 0 | 148.32 | 148.32 | 269.28 | 268.56 | 65.52 | 65.52 | 111.36 | 112.32 | 113.28 | 113.76 | 0 | 0 | 8.64 | 8.64 | 3.24 | 3.06 | 1.44 | 1.44 | 53.28 | 53.28 | 156.48 | 156 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 360 | 359.28
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 342 | 345 | 0 | 795.6 | 795.6 | 47.52 | 47.28 | 0 | 0 | 142.56 | 142.56 | 237.6 | 237.6 | 55.44 | 55.08 | 95.04 | 95.04 | 110.4 | 109.92 | 0 | 0 | 8.64 | 8.52 | 2.52 | 2.7 | 1.44 | 1.44 | 51.84 | 51.84 | 152.64 | 153.12 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 264.96 | 265.68
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 324 | 318 | 0 | 867.6 | 867.6 | 47.52 | 47.52 | 0 | 0 | 138.24 | 138.24 | 252 | 252 | 38.16 | 38.52 | 88.32 | 87.84 | 103.68 | 103.68 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04 | 2.16 | 2.16 | 2.88 | 2.16 | 45.6 | 45.6 | 150.72 | 150.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.48 | 348.48
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 306 | 309 | 0 | 799.2 | 799.2 | 43.68 | 43.68 | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 218.88 | 219.6 | 38.88 | 38.52 | 86.4 | 85.92 | 100.8 | 101.28 | 0 | 0 | 4.08 | 4.08 | 3.6 | 3.6 | 4.32 | 4.32 | 40.8 | 41.04 | 149.76 | 150.24 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 315.36 | 315.36
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 318 | 318 | 0 | 842.4 | 840.6 | 43.68 | 43.92 | 0 | 0 | 131.04 | 131.76 | 240.48 | 240.48 | 44.64 | 44.64 | 94.08 | 94.56 | 101.76 | 100.8 | 0 | 0 | 3.84 | 3.96 | 2.88 | 2.88 | 1.44 | 1.44 | 46.56 | 46.32 | 149.76 | 149.76 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 328.32 | 327.6
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 372 | 369 | 0 | 788.4 | 788.4 | 49.92 | 49.68 | 0 | 0 | 161.28 | 161.28 | 226.08 | 226.08 | 41.04 | 41.4 | 107.52 | 108 | 96.96 | 97.44 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04 | 2.88 | 2.7 | 2.88 | 3.6 | 49.44 | 49.44 | 151.68 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.52 | 299.52
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 540 | 540 | 0 | 860.4 | 860.4 | 144.48 | 144.48 | 0 | 0 | 198.72 | 198.72 | 252 | 252 | 43.2 | 43.2 | 125.76 | 125.28 | 114.24 | 114.24 | 0 | 0 | 8.16 | 8.16 | 10.08 | 10.26 | 10.08 | 9.36 | 65.28 | 65.52 | 156.48 | 156.48 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 305.28 | 306
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 636 | 636 | 0 | 1116 | 1117.8 | 181.44 | 181.44 | 0 | 0 | 216 | 215.28 | 328.32 | 328.32 | 44.64 | 44.28 | 156.48 | 156.48 | 139.2 | 139.2 | 0 | 0 | 18.96 | 19.08 | 15.48 | 15.3 | 15.84 | 15.84 | 75.36 | 75.12 | 176.64 | 176.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 690 | 693 | 0 | 1177.2 | 1177.2 | 200.64 | 200.88 | 0 | 0 | 214.56 | 215.28 | 361.44 | 361.44 | 47.52 | 47.52 | 190.08 | 190.08 | 150.72 | 151.2 | 0 | 0 | 18.24 | 18 | 15.84 | 15.84 | 14.4 | 15.12 | 77.28 | 77.28 | 194.88 | 194.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.24 | 425.52
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 708 | 708 | 0 | 1184.4 | 1182.6 | 191.04 | 191.04 | 0 | 0 | 230.4 | 230.4 | 360 | 360 | 47.52 | 47.52 | 192.96 | 193.44 | 165.12 | 164.64 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 14.76 | 14.76 | 17.28 | 17.28 | 84 | 84 | 197.76 | 198.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.84 | 412.56
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 678 | 675 | 0 | 1227.6 | 1229.4 | 143.04 | 142.8 | 0 | 0 | 234.72 | 234.72 | 375.84 | 375.84 | 70.56 | 70.92 | 205.44 | 205.44 | 175.68 | 175.68 | 0 | 0 | 14.4 | 14.52 | 15.12 | 15.12 | 21.6 | 21.6 | 87.36 | 87.36 | 201.6 | 201.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.76 | 401.76
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 810 | 813 | 0 | 1386 | 1386 | 208.8 | 208.8 | 0 | 0 | 267.84 | 267.84 | 413.28 | 413.28 | 77.76 | 77.04 | 229.44 | 229.44 | 208.32 | 208.8 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | 16.2 | 16.38 | 24.48 | 23.76 | 95.52 | 95.52 | 215.04 | 215.52 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 465.12 | 465.12
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 840 | 837 | 0 | 1357.2 | 1355.4 | 230.4 | 230.64 | 0 | 0 | 269.28 | 268.56 | 419.04 | 419.04 | 74.88 | 74.88 | 232.32 | 232.32 | 211.2 | 210.72 | 0 | 0 | 18 | 17.88 | 18.36 | 18.36 | 21.6 | 21.6 | 96 | 96 | 230.4 | 230.4 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 411.84 | 411.84
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 834 | 834 | 0 | 1396.8 | 1396.8 | 213.12 | 212.88 | 0 | 0 | 266.4 | 266.4 | 400.32 | 398.88 | 55.44 | 55.8 | 233.28 | 233.28 | 211.2 | 211.68 | 0 | 0 | 20.16 | 20.16 | 17.64 | 17.64 | 31.68 | 32.4 | 105.12 | 105.36 | 255.36 | 255.36 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 462.24 | 462.24
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 774 | 774 | 0 | 1389.6 | 1389.6 | 166.56 | 166.8 | 0 | 0 | 263.52 | 264.24 | 424.8 | 425.52 | 54.72 | 54.72 | 230.4 | 229.92 | 209.28 | 208.8 | 0 | 0 | 20.16 | 20.16 | 17.28 | 17.28 | 33.12 | 32.4 | 96 | 96 | 236.16 | 236.16 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 450.72 | 450
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 642 | 642 | 0 | 1346.4 | 1348.2 | 74.88 | 74.88 | 0 | 0 | 266.4 | 265.68 | 407.52 | 408.24 | 56.88 | 57.24 | 206.4 | 205.92 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0 | 19.2 | 19.32 | 16.56 | 16.56 | 36 | 36.72 | 84 | 83.76 | 226.56 | 226.56 | 0.48 | 0.72 | 0 | 0 | 439.2 | 439.92
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 582 | 585 | 0 | 1231.2 | 1229.4 | 58.08 | 57.84 | 0 | 0 | 259.2 | 259.2 | 393.12 | 392.4 | 61.2 | 60.84 | 185.28 | 185.76 | 190.08 | 190.56 | 0 | 0 | 12.96 | 12.96 | 13.68 | 13.5 | 20.16 | 19.44 | 71.04 | 71.04 | 204.48 | 204.48 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 385.92 | 385.2
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 522 | 522 | 0 | 1213.2 | 1213.2 | 50.4 | 50.4 | 0 | 0 | 227.52 | 227.52 | 371.52 | 371.52 | 60.48 | 60.48 | 166.08 | 166.08 | 174.72 | 174.24 | 0 | 0 | 8.64 | 8.64 | 10.08 | 10.26 | 10.08 | 10.08 | 68.16 | 68.4 | 189.12 | 189.12 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 433.44 | 433.44
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 510 | 510 | 0 | 1155.6 | 1157.4 | 52.32 | 52.56 | 0 | 0 | 220.32 | 221.04 | 362.88 | 363.6 | 62.64 | 63 | 158.4 | 158.88 | 151.68 | 152.16 | 0 | 0 | 7.68 | 7.68 | 9.72 | 9.72 | 7.2 | 7.92 | 69.12 | 68.88 | 206.4 | 205.92 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 391.68 | 392.4
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 468 | 468 | 0 | 1155.6 | 1153.8 | 52.32 | 52.08 | 0 | 0 | 207.36 | 207.36 | 334.08 | 334.08 | 66.96 | 66.96 | 141.12 | 140.64 | 140.16 | 139.68 | 0 | 0 | 6.72 | 6.6 | 9.36 | 9.36 | 5.76 | 5.04 | 63.84 | 63.84 | 201.6 | 201.6 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 432 | 431.28
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 390 | 387 | 0 | 979.2 | 979.2 | 47.04 | 47.04 | 0 | 0 | 165.6 | 165.6 | 247.68 | 247.68 | 72 | 71.64 | 116.16 | 116.64 | 112.32 | 112.32 | 0 | 0 | 6.48 | 6.48 | 6.84 | 6.66 | 0 | 0.72 | 53.76 | 54 | 181.44 | 181.92 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 390.24 | 390.96
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 378 | 381 | 0 | 946.8 | 946.8 | 50.4 | 50.64 | 0 | 0 | 156.96 | 156.96 | 254.88 | 254.88 | 68.4 | 68.4 | 116.16 | 115.68 | 103.68 | 103.68 | 0 | 0 | 8.16 | 8.16 | 5.4 | 5.58 | 1.44 | 0.72 | 53.76 | 53.76 | 159.36 | 158.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.92 | 385.92
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 396 | 393 | 0 | 961.2 | 963 | 49.44 | 49.2 | 0 | 0 | 151.2 | 151.2 | 276.48 | 275.76 | 64.8 | 65.16 | 134.4 | 134.88 | 105.6 | 105.12 | 0 | 0 | 8.16 | 8.16 | 3.24 | 3.24 | 1.44 | 1.44 | 54.24 | 54.24 | 156.48 | 156.48 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 385.92 | 385.92
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12792 | 12789 | 0 | 25999.2 | 26001 | 2436.96 | 2436.72 | 0 | 0 | 4821.12 | 4821.12 | 7691.04 | 7691.04 | 1378.08 | 1378.44 | 3723.84 | 3724.32 | 3502.08 | 3501.6 | 0 | 0 | 272.16 | 272.16 | 235.08 | 235.26 | 288 | 288 | 1640.16 | 1640.16 | 4454.4 | 4453.92 | 12.48 | 12.48 | 0 | 0 | 9244.8 | 9245.52

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч