## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чекшино | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чекшино | [8 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ап RS | 10 Чекшино-Верховье ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ап RS | 10 Чекшино-Котлакса ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ап RS
00 - 01 | 0.448 | 0 | 250.4 | 30.4 | 41.6 | 0 | 11.2 | 167 | 0
01 - 02 | 0.44 | 0 | 187.2 | 27.9 | 39 | 0 | 9.9 | 110.4 | 0
02 - 03 | 0.448 | 0 | 178.4 | 28.6 | 38.4 | 0 | 10.3 | 101.4 | 0
03 - 04 | 0.448 | 0 | 171.2 | 28 | 31 | 0 | 9 | 103 | 0
04 - 05 | 0.448 | 0 | 177.2 | 26.4 | 30.4 | 0 | 8.7 | 112.2 | 0
05 - 06 | 0.448 | 0 | 214 | 30.8 | 31.2 | 0 | 10.4 | 141.2 | 0
06 - 07 | 0.44 | 0 | 268.4 | 40.1 | 35 | 0 | 14.2 | 179 | 0
07 - 08 | 0.488 | 0 | 344.8 | 51.6 | 37.4 | 0 | 15.7 | 240 | 0
08 - 09 | 0.576 | 0 | 390.4 | 52.2 | 50 | 0 | 17.7 | 270.6 | 0
09 - 10 | 0.624 | 0 | 365.6 | 50.6 | 41 | 0 | 20.1 | 253.8 | 0
10 - 11 | 0.488 | 0 | 351.6 | 46.5 | 54 | 0 | 17.9 | 233 | 0
11 - 12 | 0.448 | 0 | 378 | 50.6 | 48.6 | 0 | 18.5 | 260.6 | 0
12 - 13 | 0.448 | 0 | 336.8 | 56.1 | 38.4 | 0 | 20.9 | 221.4 | 0
13 - 14 | 0.568 | 0 | 376.8 | 54 | 52.8 | 0 | 19.9 | 250.2 | 0
14 - 15 | 0.592 | 0 | 393.2 | 54.1 | 52.2 | 0 | 20.5 | 266.6 | 0
15 - 16 | 0.664 | 0 | 375.6 | 49.6 | 50.8 | 0 | 17.9 | 257.4 | 0
16 - 17 | 0.552 | 0 | 383.2 | 52 | 50.8 | 0 | 16.7 | 264.2 | 0
17 - 18 | 0.448 | 0 | 328.4 | 61.7 | 43.4 | 0 | 15.7 | 207.6 | 0
18 - 19 | 0.44 | 0 | 303.6 | 62.5 | 38.8 | 0 | 16.9 | 185.2 | 0
19 - 20 | 0.456 | 0 | 308 | 64.5 | 41.6 | 0 | 19.4 | 166 | 0
20 - 21 | 0.448 | 0 | 287.6 | 58.3 | 40.6 | 0 | 23.1 | 165.8 | 0
21 - 22 | 0.448 | 0 | 316.4 | 60.7 | 42 | 0 | 25.7 | 188.2 | 0
22 - 23 | 0.44 | 0 | 292.8 | 48 | 45.8 | 0 | 25.4 | 174 | 0
23 - 00 | 0.448 | 0 | 265.6 | 36 | 42.4 | 0 | 16.2 | 171 | 0
Сумма | 11.696 | 0 | 7245.2 | 1121.2 | 1017.2 | 0 | 401.9 | 4689.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чекшино |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч