## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Чекшино | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Чекшино | [8 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ап RS | 10 Чекшино-Верховье ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ап RS | 10 Чекшино-Котлакса ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 191.6 | 42.4 | 49.6 | 0 | 17.8 | 81.6 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 185.2 | 42.8 | 49.8 | 0 | 18 | 74.4 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 184.4 | 43.1 | 50 | 0 | 18.6 | 72.4 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 179.6 | 41.5 | 50 | 0 | 17.4 | 70.4 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 203.6 | 41.3 | 50.4 | 0 | 17.2 | 94.2 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 209.2 | 42.4 | 51.2 | 0 | 18 | 97.6 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 218.8 | 42 | 50.6 | 0 | 17.3 | 108.6 | 0
07 - 08 | 0.008 | 0 | 255.2 | 45.8 | 51.6 | 0 | 18.4 | 139.4 | 0
08 - 09 | 0.016 | 0 | 320.8 | 42.6 | 67.6 | 0 | 17.4 | 193 | 0
09 - 10 | 0.04 | 0 | 288.8 | 44.7 | 57.2 | 0 | 20.6 | 166.6 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 280.4 | 47.3 | 72.6 | 0 | 18.6 | 141.4 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 327.2 | 49.9 | 66 | 0 | 21.8 | 189.2 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 260 | 54.5 | 56.8 | 0 | 21.6 | 126.6 | 0
13 - 14 | 0.024 | 0 | 366 | 49.8 | 75.8 | 0 | 22 | 218.6 | 0
14 - 15 | 0.032 | 0 | 379.6 | 53.5 | 72.4 | 0 | 24.4 | 229.6 | 0
15 - 16 | 0.08 | 0 | 332.4 | 51.5 | 70.6 | 0 | 20.5 | 189.8 | 0
16 - 17 | 0.032 | 0 | 348.4 | 51.4 | 73.6 | 0 | 19.1 | 204.6 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 261.2 | 55.2 | 67.6 | 0 | 20.3 | 117.6 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 250.8 | 55.1 | 57.8 | 0 | 20.3 | 117.6 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 246.4 | 58.2 | 59.6 | 0 | 21 | 108.4 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 260.4 | 57.1 | 61.8 | 0 | 22 | 119.4 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 236.4 | 43.8 | 51.2 | 0 | 17.7 | 123.8 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 191.2 | 42.2 | 50.2 | 0 | 19.1 | 80.2 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 195.6 | 42.5 | 50 | 0 | 18.2 | 85 | 0
Сумма | 0.232 | 0 | 6173.2 | 1140.6 | 1414 | 0 | 467.3 | 3150 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чекшино |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч