## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шуйское | [25 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ап RS | 10 Шуйское Т 2 ао RS | 10 Шуйское Т 2 ап RS | 10 Шуйское-База ао RS | 10 Шуйское-База рп RS | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS | 10 Шуйское-Биокомплекс рп RS | 10 Шуйское-Врагово ао RS | 10 Шуйское-Врагово рп RS | 10 Шуйское-Завет ао RS | 10 Шуйское-Завет ап RS | 10 Шуйское-Макарово ао RS | 10 Шуйское-Макарово рп RS | 10 Шуйское-Пионерский ао RS | 10 Шуйское-Пионерский ап RS | 10 Шуйское-Райцентр ао RS | 10 Шуйское-Райцентр рп RS | 10 Шуйское-Шиченга ао RS | 10 Шуйское-Шиченга ап RS | 10 Шуйское-Школа ао RS | 10 Шуйское-Школа рп RS | 35 Шуйское МВ T2 ао RS | 35 Шуйское МВ T2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 419.4 | 1.5 |  | 0.9 |  | 26.6 |  | 74.6 | 0 | 20.3 |  | 14.8 | 0 | 112.65 |  | 23.1 | 0 | 145.2 |  | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 361.8 | 1.4 |  | 0.8 |  | 20.9 |  | 62.4 | 0 | 18.9 |  | 13.6 | 0 | 95.25 |  | 21.6 | 0 | 127.6 |  | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1.6 |  | 0.9 |  | 19.6 |  | 59.4 | 0 | 18.3 |  | 12.4 | 0 | 85.95 |  | 21.7 | 0 | 123.2 |  | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 349.2 | 2.2 |  | 0.8 |  | 23.8 |  | 57.6 | 0 | 17.9 |  | 14 | 0 | 85.95 |  | 23.3 | 0 | 124 |  | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 357.6 | 2.1 |  | 1.3 |  | 26.2 |  | 60 | 0 | 18.4 |  | 14.6 | 0 | 87.45 |  | 22.3 | 0 | 125.8 |  | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 2.5 |  | 1.6 |  | 29.5 |  | 64 | 0 | 22.7 |  | 17.2 | 0 | 95.7 |  | 22.8 | 0 | 163 |  | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 565.2 | 4.1 |  | 2.5 |  | 37.1 |  | 86 | 0 | 38.7 |  | 23.4 | 0 | 129.6 |  | 30.5 | 0 | 213.8 |  | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 721.8 | 3.6 |  | 2.3 |  | 54.1 |  | 113.4 | 0 | 52.4 |  | 28.4 | 0 | 178.95 |  | 35.8 | 0 | 254 |  | 1.05 | 0
08 - 09 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 864 | 6 |  | 1.5 |  | 51.1 |  | 159.8 | 0 | 43.8 |  | 29.8 | 0 | 202.95 |  | 37.9 | 0 | 332.8 |  | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 919.8 | 8.4 |  | 1.7 |  | 56.2 |  | 163.4 | 0 | 46.6 |  | 32.6 | 0 | 233.4 |  | 37.5 | 0 | 341.4 |  | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 859.2 | 8.4 |  | 1.5 |  | 61.1 |  | 144.2 | 0 | 45.2 |  | 33.6 | 0 | 218.25 |  | 30.2 | 0 | 318.4 |  | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 810.6 | 5 |  | 1 |  | 55.6 |  | 131 | 0 | 39.6 |  | 27.4 | 0 | 214.2 |  | 27.3 | 0 | 310.8 |  | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 754.8 | 2.8 |  | 0.8 |  | 45.3 |  | 126.2 | 0 | 45.6 |  | 28.2 | 0 | 177.45 |  | 27.9 | 0 | 301.2 |  | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 760.8 | 4.2 |  | 1.2 |  | 42.5 |  | 137.6 | 0 | 45 |  | 25.2 | 0 | 191.55 |  | 28.5 | 0 | 286.2 |  | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 766.2 | 6.9 |  | 0.9 |  | 44.3 |  | 133.6 | 0 | 33 |  | 25.6 | 0 | 209.4 |  | 31 | 0 | 283.2 |  | 0 | 158.55
15 - 16 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 798 | 7.1 |  | 0.6 |  | 56.7 |  | 149.4 | 0 | 34.2 |  | 24.2 | 0 | 215.85 |  | 27.6 | 0 | 283.6 |  | 0 | 428.4
16 - 17 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 774 | 6.2 |  | 0.7 |  | 51.4 |  | 142.6 | 0 | 40.2 |  | 30.6 | 0 | 187.95 |  | 30.8 | 0 | 284.6 |  | 0 | 443.1
17 - 18 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 732 | 3.1 |  | 1.3 |  | 46.8 |  | 112.6 | 0 | 45.2 |  | 35.8 | 0 | 183.45 |  | 30.8 | 0 | 274.4 |  | 0 | 493.5
18 - 19 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 733.8 | 2.5 |  | 1.9 |  | 58.1 |  | 110.4 | 0 | 41.2 |  | 35.4 | 0 | 173.55 |  | 37 | 0 | 274.8 |  | 0 | 500.85
19 - 20 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 762.6 | 3.2 |  | 2.7 |  | 56.4 |  | 115.8 | 0 | 44.3 |  | 36.4 | 0 | 204.6 |  | 40.8 | 0 | 259.6 |  | 0 | 468.3
20 - 21 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 730.2 | 2.7 |  | 2.2 |  | 21.8 |  | 125.6 | 0 | 41.5 |  | 38.4 | 0 | 201.9 |  | 40.5 | 0 | 256.2 |  | 0 | 439.95
21 - 22 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 723.6 | 2.9 |  | 2 |  | 46.8 |  | 110.8 | 0 | 38.9 |  | 38.2 | 0 | 200.85 |  | 37.3 | 0 | 247.2 |  | 0 | 407.4
22 - 23 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 600.6 | 4.3 |  | 1.1 |  | 41.4 |  | 100.2 | 0 | 35.5 |  | 27.8 | 0 | 144.75 |  | 26.2 | 0 | 220.2 |  | 0 | 342.3
23 - 00 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 493.8 | 3.8 |  | 2.3 |  | 30.9 |  | 83.8 | 0 | 24.9 |  | 19.6 | 0 | 130.2 |  | 20.7 | 0 | 178.8 |  | 0 | 264.6
Сумма | 0 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 15618.6 | 96.5 | 0 | 34.5 | 0 | 1004.2 | 0 | 2624.4 | 0 | 852.3 | 0 | 627.2 | 0 | 3961.8 | 0 | 713.1 | 0 | 5730 | 0 | 1.05 | 3946.95

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шуйское |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч