## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шуйское | [25 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ап RS | 10 Шуйское Т 2 ао RS | 10 Шуйское Т 2 ап RS | 10 Шуйское-База ао RS | 10 Шуйское-База рп RS | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS | 10 Шуйское-Биокомплекс рп RS | 10 Шуйское-Врагово ао RS | 10 Шуйское-Врагово рп RS | 10 Шуйское-Завет ао RS | 10 Шуйское-Завет ап RS | 10 Шуйское-Макарово ао RS | 10 Шуйское-Макарово рп RS | 10 Шуйское-Пионерский ао RS | 10 Шуйское-Пионерский ап RS | 10 Шуйское-Райцентр ао RS | 10 Шуйское-Райцентр рп RS | 10 Шуйское-Шиченга ао RS | 10 Шуйское-Шиченга ап RS | 10 Шуйское-Школа ао RS | 10 Шуйское-Школа рп RS | 35 Шуйское МВ T2 ао RS | 35 Шуйское МВ T2 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 1.7 | 0 | 2.2 | 0 | 25 | 0 | 66.2 | 0 | 17.2 | 0 | 11.8 | 0 | 78.9 | 0 | 24.9 | 0 | 73.2 | 0 | 57.75 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 276.6 | 1.7 | 0 | 2.2 | 0 | 24.7 | 0 | 63.6 | 0 | 17.5 | 0 | 12.2 | 0 | 60.45 | 0 | 24.9 | 0 | 72.4 | 0 | 56.7 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 269.4 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0 | 24.7 | 0 | 61 | 0 | 17.1 | 0 | 11.8 | 0 | 54.45 | 0 | 25.6 | 0 | 73.2 | 0 | 56.7 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 261 | 1.6 | 0 | 2.2 | 0 | 23.9 | 0 | 58.8 | 0 | 16.7 | 0 | 11.8 | 0 | 53.25 | 0 | 24.7 | 0 | 71.2 | 0 | 56.7 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 1.7 | 0 | 2.2 | 0 | 26 | 0 | 59.4 | 0 | 16.4 | 0 | 11.8 | 0 | 52.2 | 0 | 24.8 | 0 | 73.6 | 0 | 57.75 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 271.2 | 1.7 | 0 | 2.3 | 0 | 29.4 | 0 | 60.2 | 0 | 17.4 | 0 | 12.4 | 0 | 53.85 | 0 | 26 | 0 | 71.2 | 0 | 57.75 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 1.7 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 60.2 | 0 | 18.4 | 0 | 11.6 | 0 | 55.2 | 0 | 24.8 | 0 | 76 | 0 | 57.75 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 312 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0 | 40.8 | 0 | 62.4 | 0 | 17.9 | 0 | 12.4 | 0 | 71.1 | 0 | 25.6 | 0 | 80.6 | 0 | 56.7 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 356.4 | 3.4 | 0 | 2.1 | 0 | 35.5 | 0 | 80.8 | 0 | 17.8 | 0 | 11.8 | 0 | 99 | 0 | 24.1 | 0 | 85.6 | 0 | 56.7 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 417 | 7.7 | 0 | 2.1 | 0 | 38.9 | 0 | 86 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 146.25 | 0 | 23.9 | 0 | 83.8 | 0 | 55.65 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 403.8 | 7.4 | 0 | 2.3 | 0 | 45.6 | 0 | 96 | 0 | 21.3 | 0 | 15.2 | 0 | 109.95 | 0 | 23.9 | 0 | 85.8 | 0 | 55.65 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 3.7 | 0 | 2.4 | 0 | 47.3 | 0 | 94.8 | 0 | 22.4 | 0 | 15.6 | 0 | 113.25 | 0 | 24 | 0 | 87 | 0 | 58.8 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 351.6 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0 | 42 | 0 | 76 | 0 | 23.3 | 0 | 15.2 | 0 | 73.65 | 0 | 26.1 | 0 | 93.2 | 0 | 57.75 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 387 | 4 | 0 | 2.3 | 0 | 38.8 | 0 | 109 | 0 | 20.1 | 0 | 13.8 | 0 | 91.8 | 0 | 24.2 | 0 | 87.8 | 0 | 58.8 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 440.4 | 5.9 | 0 | 2.5 | 0 | 38.3 | 0 | 113.2 | 0 | 18.4 | 0 | 14.2 | 0 | 133.8 | 0 | 24.2 | 0 | 93.8 | 0 | 21 | 70.35
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 454.8 | 5.6 | 0 | 2.3 | 0 | 43.3 | 0 | 134.6 | 0 | 19.9 | 0 | 13.8 | 0 | 125.1 | 0 | 24.2 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 177.45
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 451.2 | 5.4 | 0 | 2.6 | 0 | 41.7 | 0 | 140.4 | 0 | 21.2 | 0 | 16.2 | 0 | 105.15 | 0 | 27 | 0 | 95.8 | 0 | 0 | 184.8
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 390.6 | 3.3 | 0 | 2.7 | 0 | 39.5 | 0 | 80.8 | 0 | 22.3 | 0 | 21.4 | 0 | 96.45 | 0 | 29.8 | 0 | 97.4 | 0 | 0 | 205.8
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 373.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0 | 45.8 | 0 | 81.6 | 0 | 22.1 | 0 | 21.2 | 0 | 72.75 | 0 | 31.2 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 207.9
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 418.8 | 2.9 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 89.4 | 0 | 23.1 | 0 | 19.4 | 0 | 107.7 | 0 | 32.2 | 0 | 100.4 | 0 | 0 | 187.95
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 393 | 3.3 | 0 | 3 | 0 | 15.5 | 0 | 96 | 0 | 22.8 | 0 | 24 | 0 | 93 | 0 | 34.1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 185.85
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 329.4 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0 | 27.7 | 0 | 67.4 | 0 | 19.1 | 0 | 18.4 | 0 | 83.25 | 0 | 26.4 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 130.2
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 295.8 | 1.9 | 0 | 2.5 | 0 | 28.2 | 0 | 68.8 | 0 | 17.7 | 0 | 15 | 0 | 61.05 | 0 | 23.6 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 115.5
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 325.2 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 28.9 | 0 | 69.2 | 0 | 18.5 | 0 | 12.4 | 0 | 92.25 | 0 | 22.2 | 0 | 81.4 | 0 | 0 | 111.3
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8424.6 | 78.1 | 0 | 58.1 | 0 | 825.5 | 0 | 1975.8 | 0 | 469.6 | 0 | 355.4 | 0 | 2083.8 | 0 | 622.4 | 0 | 2041 | 0 | 822.15 | 1577.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шуйское |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч