## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ява | [6 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Ява ТСН 1 04052855 ао RS | 10 Ява Т 1 12040205 ап RS | 10 Ява-Мясокомбинат 1 ао RS | 10 Ява-РП 10 1 (Энерготехснаб) ао RS | 10 Ява-РП 10 2 (Энерготехснаб) ао RS | 10 Ява-ЦРП 10 1С Металлострой ао RS | 10 Ява-ЦРП 10 2С Металлострой ао RS
00 - 01 | 0.24 | 1951.2 | 704.8 | 321.6 | 47.4 | 884.8 | 0
01 - 02 | 0.228 | 1916.4 | 681.2 | 368.4 | 41.4 | 833.6 | 0
02 - 03 | 0.228 | 1944 | 612.8 | 357.6 | 43.8 | 936 | 0
03 - 04 | 0.24 | 1833.6 | 538.8 | 279.6 | 43.8 | 976.8 | 0
04 - 05 | 0.228 | 1903.2 | 518.4 | 339.6 | 40.8 | 1011.2 | 0
05 - 06 | 0.24 | 1924.8 | 578.4 | 304.8 | 40.2 | 1009.6 | 0
06 - 07 | 0.228 | 2010 | 611.2 | 345.6 | 48.6 | 1012 | 0
07 - 08 | 0.228 | 2234.4 | 779.6 | 373.2 | 48 | 1042.4 | 0
08 - 09 | 0.3 | 2668.8 | 1023.2 | 421.2 | 108 | 1132.8 | 0
09 - 10 | 0.552 | 2942.4 | 1202.8 | 536.4 | 118.2 | 1105.6 | 0
10 - 11 | 0.396 | 2881.2 | 1164 | 459.6 | 175.2 | 1100.8 | 0
11 - 12 | 0.228 | 3075.6 | 1270.4 | 513.6 | 165 | 1146.4 | 0
12 - 13 | 0.24 | 2886 | 1260.8 | 444 | 95.4 | 1104.8 | 0
13 - 14 | 0.228 | 3049.2 | 1278.4 | 487.2 | 148.8 | 1155.2 | 0
14 - 15 | 0.228 | 3151.2 | 1348 | 520.8 | 170.4 | 1133.6 | 0
15 - 16 | 0.24 | 2865.6 | 1108.8 | 446.4 | 139.8 | 1188 | 0
16 - 17 | 0.228 | 2790 | 1070.4 | 522 | 102.6 | 1115.2 | 0
17 - 18 | 0.24 | 2588.4 | 926.4 | 469.2 | 85.8 | 1123.2 | 0
18 - 19 | 0.228 | 2569.2 | 941.2 | 433.2 | 54.6 | 1156.8 | 0
19 - 20 | 0.24 | 2426.4 | 842.4 | 430.8 | 67.2 | 1102.4 | 0
20 - 21 | 0.24 | 2298 | 724.4 | 412.8 | 64.8 | 1110.4 | 0
21 - 22 | 0.216 | 2226 | 679.2 | 340.8 | 66 | 1156 | 0
22 - 23 | 0.228 | 2185.2 | 632.4 | 369.6 | 68.4 | 1128.8 | 0
23 - 00 | 0.228 | 2120.4 | 650.8 | 298.8 | 64.8 | 1118.4 | 0
Сумма | 6.12 | 58441.2 | 21148.8 | 9796.8 | 2049 | 25784.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч