## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ява | [6 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Ява ТСН 1 04052855 ао RS | 10 Ява Т 1 12040205 ап RS | 10 Ява-Мясокомбинат 1 ао RS | 10 Ява-РП 10 1 (Энерготехснаб) ао RS | 10 Ява-РП 10 2 (Энерготехснаб) ао RS | 10 Ява-ЦРП 10 1С Металлострой ао RS | 10 Ява-ЦРП 10 2С Металлострой ао RS
00 - 01 | 0 | 697.2 | 310.8 | 44.4 | 0 | 466.4 | 0
01 - 02 | 0 | 674.4 | 325.6 | 31.2 | 0 | 443.2 | 0
02 - 03 | 0 | 795.6 | 340.4 | 56.4 | 0 | 489.6 | 0
03 - 04 | 0 | 780 | 317.2 | 64.8 | 0 | 504 | 0
04 - 05 | 0 | 716.4 | 318.4 | 15.6 | 0 | 518.4 | 0
05 - 06 | 0 | 768 | 322.4 | 46.8 | 0 | 520 | 0
06 - 07 | 0 | 724.8 | 343.6 | 18 | 0 | 521.6 | 0
07 - 08 | 0 | 920.4 | 458.8 | 37.2 | 0 | 522.4 | 0
08 - 09 | 0 | 1123.2 | 543.2 | 33.6 | 54 | 567.2 | 0
09 - 10 | 0 | 1237.2 | 532.4 | 132 | 24 | 592 | 0
10 - 11 | 0 | 1288.8 | 531.2 | 144 | 63 | 587.2 | 0
11 - 12 | 0 | 1309.2 | 582.8 | 72 | 73.2 | 608 | 0
12 - 13 | 0 | 1096.8 | 526 | 62.4 | 7.8 | 583.2 | 0
13 - 14 | 0 | 1306.8 | 514 | 129.6 | 76.2 | 613.6 | 0
14 - 15 | 0 | 1296 | 541.6 | 100.8 | 72.6 | 612 | 0
15 - 16 | 0 | 1298.4 | 489.2 | 196.8 | 49.8 | 594.4 | 0
16 - 17 | 0 | 1023.6 | 451.6 | 72 | 0.6 | 567.2 | 0
17 - 18 | 0 | 1044 | 424.8 | 110.4 | 0 | 596.8 | 0
18 - 19 | 0 | 1026 | 436 | 60 | 0 | 611.2 | 0
19 - 20 | 0 | 974.4 | 412.8 | 50.4 | 0 | 592 | 0
20 - 21 | 0 | 960 | 384 | 40.8 | 0 | 594.4 | 0
21 - 22 | 0 | 830.4 | 370.8 | 24 | 0 | 575.2 | 0
22 - 23 | 0 | 865.2 | 369.6 | 20.4 | 0.6 | 566.4 | 0
23 - 00 | 0 | 957.6 | 365.6 | 93.6 | 0 | 567.2 | 0
Сумма | 0 | 23714.4 | 10212.8 | 1657.2 | 421.8 | 13413.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч