## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Можайское | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Можайское | [18 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Можайское ТСН 1 ао | 0,4 Можайское ТСН 2 ао | 10 Можайское Т 1 ао | 10 Можайское Т 1 ап | 10 Можайское Т 2 ао | 10 Можайское Т 2 ап | 10 Можайское-Инкубатор ао | 10 Можайское-Котельниково 1 ао | 10 Можайское-Котельниково 2 ао | 10 Можайское-Можайское ао | 10 Можайское-Непотягово ао | 10 Можайское-Перьево ао | 10 Можайское-Птичник ао | 10 Можайское-Хохлево ао | 10 Можайское-Юрово ао | 35 Можайское-Вологда ао | 35 Можайское-Вологда ао RS | 35 Можайское-Вологда ап | 35 Можайское-Вологда ап RS
00 - 01 | 0.27778 | 0.048889 | 0 | 609 | 0 | 606 | 263 | 43 | 152.8 | 90.8 | 205.65 | 121.5 | 125.4 | 90.5 | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.27778 | 0.051111 | 0 | 573 | 0 | 567 | 273 | 41 | 146.4 | 80.8 | 186.3 | 106.5 | 125.7 | 83.3 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.27778 | 0.051111 | 0 | 571.5 | 0 | 567 | 282 | 48 | 147.4 | 78.4 | 169.2 | 98.25 | 149.7 | 81.8 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.27778 | 0.051111 | 0 | 568.5 | 0 | 564 | 281 | 39 | 144.4 | 76.8 | 155.4 | 102 | 142.8 | 78.5 | 118.75 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.27111 | 0.044444 | 0 | 561 | 0 | 555 | 280 | 36 | 147 | 75.6 | 173.55 | 94.5 | 120.3 | 76.8 | 118.5 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.27556 | 0.048889 | 0 | 613.5 | 0 | 609 | 285 | 37 | 138.8 | 79.6 | 232.65 | 117 | 117.6 | 81.5 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.27556 | 0.046667 | 0 | 732 | 0 | 726 | 290 | 43 | 137.8 | 105.2 | 335.4 | 151.5 | 120 | 107.1 | 176.5 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.27556 | 0.048889 | 0 | 789 | 0 | 781.5 | 287 | 41 | 150.8 | 120.8 | 382.8 | 162.75 | 131.1 | 127.2 | 176.25 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.27556 | 0.046667 | 0 | 970.5 | 0 | 961.5 | 282 | 60 | 172.4 | 121.2 | 425.4 | 215.25 | 330.3 | 142.5 | 194.5 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.27556 | 0.046667 | 0 | 1062 | 0 | 1054.5 | 262 | 81 | 164.6 | 126.8 | 460.8 | 246 | 441.3 | 140.6 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.27556 | 0.048889 | 0 | 1030.5 | 0 | 1020 | 258 | 82 | 146.2 | 134.8 | 435 | 249.75 | 428.7 | 133 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.27556 | 0.046667 | 0 | 1008 | 0 | 1000.5 | 254 | 79 | 155.8 | 127.2 | 435.15 | 237 | 427.8 | 127.1 | 176.75 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.27778 | 0.046667 | 0 | 919.5 | 0 | 910.5 | 245 | 72 | 135.6 | 118 | 432.45 | 210.75 | 318.3 | 127.7 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.27333 | 0.046667 | 0 | 990 | 0 | 979.5 | 259 | 100 | 146.8 | 121.2 | 423 | 214.5 | 412.8 | 119.3 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.27556 | 0.046667 | 0 | 996 | 0 | 988.5 | 248 | 98 | 159.6 | 121.2 | 433.05 | 219.75 | 423.6 | 122.6 | 169.75 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.27333 | 0.046667 | 0 | 940.5 | 0 | 931.5 | 249 | 80 | 153 | 126 | 422.25 | 253.5 | 288 | 136.7 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.27556 | 0.048889 | 0 | 903 | 0 | 895.5 | 233 | 61 | 179.8 | 136.4 | 429 | 258.75 | 206.7 | 135.4 | 167.75 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.27556 | 0.048889 | 0 | 820.5 | 0 | 813 | 234 | 45 | 128.6 | 146.8 | 411.45 | 243.75 | 129 | 128.5 | 175.75 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.27778 | 0.048889 | 0 | 820.5 | 0 | 813 | 235 | 45 | 129.4 | 144.4 | 419.7 | 245.25 | 128.7 | 126.2 | 168.75 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.27556 | 0.048889 | 0 | 835.5 | 0 | 828 | 233 | 47 | 129 | 148 | 451.2 | 228.75 | 128.4 | 142.5 | 164.5 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.27556 | 0.044444 | 0 | 846 | 0 | 838.5 | 233 | 43 | 128 | 154 | 456.3 | 238.5 | 126.9 | 166.5 | 146.75 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.27333 | 0.046667 | 0 | 853.5 | 0 | 844.5 | 232 | 40 | 127.8 | 156 | 467.55 | 248.25 | 126.3 | 164.6 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.27556 | 0.048889 | 0 | 810 | 0 | 802.5 | 234 | 46 | 128.2 | 141.2 | 414.3 | 231 | 121.8 | 168.3 | 137.75 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.28 | 0.048889 | 0 | 727.5 | 0 | 721.5 | 235 | 44 | 129 | 113.6 | 312.9 | 204.75 | 121.5 | 146.1 | 151.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 6.62 | 1.1511 | 0 | 19551 | 0 | 19378.5 | 6167 | 1351 | 3479.2 | 2844.8 | 8670.45 | 4699.5 | 5192.7 | 2954.3 | 3786.75 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Можайское |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч