## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Арзубиха | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Арзубиха | [7 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Арзубиха ТСН 1 ао RS | 10 Арзубиха Т 1 ао RS | 10 Арзубиха Т 1 ап RS | 10 Арзубиха-Арзубиха ао RS | 10 Арзубиха-Дягилево ао RS | 10 Арзубиха-Комплекс ао RS | 10 Арзубиха-Митиха ао RS | 10 Арзубиха-Митиха ап RS
00 - 01 | 0.156 | 0 | 26.6 | 13.3 | 2.4 | 1.4 | 9.4 | 0
01 - 02 | 0.156 | 0 | 25.2 | 12.7 | 2.3 | 1.4 | 9.1 | 0
02 - 03 | 0.156 | 0 | 24.8 | 12.3 | 2.4 | 1.4 | 8.7 | 0
03 - 04 | 0.15 | 0 | 26.8 | 13.7 | 2.5 | 2.6 | 8.2 | 0
04 - 05 | 0.162 | 0 | 26 | 13.6 | 2.3 | 1.4 | 8.7 | 0
05 - 06 | 0.156 | 0 | 32 | 15.4 | 2.4 | 1.5 | 12.8 | 0
06 - 07 | 0.156 | 0 | 40 | 21.8 | 4.6 | 1.5 | 12.3 | 0
07 - 08 | 0.168 | 0 | 44.8 | 21.8 | 4.3 | 2.3 | 16.4 | 0
08 - 09 | 0.198 | 0 | 53.8 | 29.3 | 5.8 | 3 | 16 | 0
09 - 10 | 0.156 | 0 | 55.4 | 29.6 | 4.6 | 4.3 | 17.5 | 0
10 - 11 | 0.156 | 0 | 51 | 28.3 | 3.2 | 2.7 | 17 | 0
11 - 12 | 0.156 | 0 | 56.6 | 31.7 | 4.1 | 1.8 | 19.5 | 0
12 - 13 | 0.156 | 0 | 55.2 | 28.4 | 4.3 | 2 | 21.1 | 0
13 - 14 | 0.156 | 0 | 49.4 | 25.5 | 3.2 | 2.7 | 18.1 | 0
14 - 15 | 0.156 | 0 | 44.2 | 25.7 | 3.6 | 2 | 13.2 | 0
15 - 16 | 0.156 | 0 | 42.4 | 23.7 | 3.9 | 1.5 | 13.5 | 0
16 - 17 | 0.156 | 0 | 49 | 26.8 | 3.1 | 1.7 | 17.7 | 0
17 - 18 | 0.156 | 0 | 52.2 | 29.9 | 2 | 1.7 | 19 | 0
18 - 19 | 0.156 | 0 | 56.2 | 30.2 | 1.7 | 1.8 | 22.9 | 0
19 - 20 | 0.156 | 0 | 49.8 | 26.8 | 2.1 | 1.9 | 19.6 | 0
20 - 21 | 0.156 | 0 | 48.8 | 27.8 | 2.1 | 1.8 | 17.5 | 0
21 - 22 | 0.156 | 0 | 42 | 22.1 | 2.1 | 1.5 | 16.3 | 0
22 - 23 | 0.156 | 0 | 36 | 19.4 | 1.7 | 1.5 | 13.5 | 0
23 - 00 | 0.156 | 0 | 30.4 | 16.1 | 1.8 | 1.5 | 11.1 | 0
Сумма | 3.798 | 0 | 1018.6 | 545.9 | 72.5 | 46.9 | 359.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Арзубиха |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч